## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
MS5002137 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 6769.95 | 0.42 | 6967.9 | 0.42 | 145201 | 0 | 0 | 2.73 | 0.766 | 0.79 | 0.189 | 198.23 | 233.13 | 231.24 | 1.642 | 1.107 | 0.947 | 0.9923 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9707 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.1 | 01-12-2025 04:50:00 | 1.032 | 01-12-2025 04:50:00 | 663038 | 0 | 3663
MS5004648 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 408.13 | 0 | 446.96 | 0 | 16703 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 245.35 | 246.59 | 247.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 01-12-2025 04:50:00 | 0 | 01-12-2025 04:50:00 | 867374 | 0 | 14