## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000405 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 22739.09 | 0 | 23411.33 | 0 | 4060.8 | 0 | 0 | 367.82 | 2.82 | 2.88 | 0.586 | 229.52 | 184.46 | 225.73 | 4.51 | 5.69 | 4.28 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.979 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.334 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.244 | 01-12-2025 20:32:00 | 1249559 | 3 | 4719
22000275 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 20202.92 | 0 | 21920.7 | 0 | 6247.76 | 0 | 0 | 66.52 | 0.295 | 0.296 | -0.028 | 226.02 | 216.23 | 231.1 | 1.28 | 0 | 0.03 | -0.995 | 1 | 1 | -0.996 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.156 | 01-12-2025 20:32:00 | 13.718 | 01-12-2025 20:32:00 | 1301166 | 4 | 29406
22000410 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 14443.73 | 0 | 15946.72 | 0 | 6148.09 | 0 | 0 | 70.43 | 1.468 | 1.554 | 0.511 | 212.76 | 175.67 | 208.22 | 5.5 | 0.07 | 1.93 | 0.916 | -0.324 | -0.324 | 0.944 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.422 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.334 | 01-12-2025 20:32:00 | 1248626 | 3 | 63832
22000448 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 11356.49 | 0 | 16694.33 | 0 | 11048.5 | 0 | 0 | 68.93 | 0.023 | 0.023 | 0 | 214.66 | 232.43 | 228.95 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.076 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.076 | 01-12-2025 20:32:00 | 1284302 | 3 | 16022
22000280 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 2608.04 | 0 | 2650.89 | 0 | 114.06 | 0 | 0 | 256.9 | 0.058 | 0.058 | 0.004 | 126.41 | 226.4 | 210.69 | 0 | 0 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.976 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.972 | 01-12-2025 20:32:00 | 1296008 | 5 | 9054
22000628 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 8647.61 | 0 | 9156.93 | 0 | 475.8 | 0 | 0 | 1777.14 | 1.736 | 1.765 | -0.319 | 244.19 | 246.18 | 246.69 | 0.44 | 4.33 | 2.44 | -0.913 | -0.983 | -0.983 | -0.983 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.508 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.126 | 01-12-2025 20:32:00 | 1309952 | 4 | 8237
22000492 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 28546.67 | 0 | 29661.04 | 0 | 5976.32 | 0 | 0 | 602.05 | 0.699 | 0.706 | 0.103 | 213.97 | 227.44 | 214.02 | 1.95 | 1.04 | 0.61 | 0.957 | 0.999 | 0.999 | 0.99 | 49.89 | 14400 | Connect | 7.942 | 01-12-2025 20:32:00 | 6.994 | 01-12-2025 20:32:00 | 1298078 | 3 | 24264
22000271 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 22596.15 | 0 | 23007.56 | 0 | 495.5 | 0 | 0 | 3187.62 | 1.874 | 1.878 | 0.135 | 213.95 | 218.93 | 199.83 | 2.75 | 0.34 | 6.3 | 0.982 | -0.921 | -0.921 | 0.997 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.486 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.484 | 01-12-2025 20:32:00 | 1299480 | 4 | 13089
22000630 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 18147.35 | 0 | 18489.63 | 0 | 1187.27 | 0 | 0 | 803.24 | 2.694 | 2.694 | 0 | 214.7 | 254.77 | 228.34 | 4.49 | 5.92 | 1.02 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.84 | 14400 | Connect | 3.84 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.686 | 01-12-2025 20:32:00 | 1304636 | 3 | 16372
22000939 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 31513.73 | 0 | 31816.3 | 0 | 1073.05 | 0 | 0 | 2512.09 | 3.031 | 3.037 | -0.205 | 234.01 | 231.32 | 236.56 | 2.54 | 10.18 | 0.57 | -0.996 | -0.998 | -0.998 | -0.998 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.878 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.868 | 01-12-2025 20:32:00 | 1174903 | 4 | 16463
22000985 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 19405.51 | 0 | 30614.5 | 0 | 21648.64 | 0 | 0 | 3.07 | 0.808 | 0.81 | -0.058 | 234.25 | 235.81 | 231.37 | 1.3 | 0 | 2.23 | 0.998 | 1 | 1 | -0.997 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.47 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.046 | 01-12-2025 20:32:00 | 1122845 | 3 | 17154
22000402 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 19516.63 | 0 | 19776.67 | 0 | 2022.78 | 0 | 0 | 632.84 | 2.894 | 2.904 | 0.247 | 191.46 | 182.75 | 0 | 3.43 | 12.6 | 0 | 0.975 | -0.998 | -0.998 | 0.996 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.662 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.65 | 01-12-2025 20:32:00 | 1248912 | 3 | 37277
22000940 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 11313.31 | 0 | 11384.32 | 0 | 680.21 | 0 | 0 | 230.54 | 0.95 | 0.955 | 0.1 | 190.78 | 191.67 | 199.61 | 5.28 | 0.04 | 0 | 0.994 | 0.932 | 0.932 | 0.994 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.974 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.968 | 01-12-2025 20:32:00 | 1156755 | 4 | 14015
22000741 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 34017.92 | 0 | 35615.512 | 0 | 8818.9 | 0 | 0 | 75.53 | 2.67 | 2.758 | 0.695 | 220.64 | 199.1 | 205.44 | 1.65 | 8.3 | 3.91 | 0.945 | 0.949 | 0.949 | 0.968 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.82 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.79 | 01-12-2025 20:32:00 | 1143808 | 3 | 29899
22000408 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 12790.91 | 0 | 13172.19 | 0 | 1626.84 | 0 | 0 | 931.3 | 3.664 | 4.135 | 1.918 | 161.88 | 192.26 | 181.42 | 0.21 | 0.78 | 21.99 | -0.816 | -0.988 | -0.988 | 0.886 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.282 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.084 | 01-12-2025 20:32:00 | 1245791 | 3 | 61593
22000997 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 19643.09 | 0 | 19934.07 | 0 | 512.95 | 0 | 0 | 2135.39 | 0.391 | 0.391 | -0.022 | 231.79 | 0 | 229.05 | 1.52 | 0 | 0.24 | -0.998 | 1 | 1 | -1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.884 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.872 | 01-12-2025 20:32:00 | 1172629 | 3 | 11950
22000390 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 22372.71 | 0 | 22658.3 | 0 | 1345.17 | 0 | 0 | 991.96 | 2.414 | 2.532 | 0.767 | 247.14 | 227.56 | 233.9 | 1.86 | 0.36 | 8.7 | -0.993 | 0.999 | 0.999 | 0.953 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.358 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.358 | 01-12-2025 20:32:00 | 1257832 | 5 | 9430
22000627 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 11563.99 | 0 | 15021.42 | 0 | 8763.72 | 0 | 0 | 77.03 | 0.052 | 0.052 | 0.003 | 232.88 | 234.83 | 221.37 | 0 | 0.07 | 0.16 | 1 | 0.998 | 0.998 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.96 | 01-12-2025 20:32:00 | 7.362 | 01-12-2025 20:32:00 | 1381633 | 3 | 32562
22000403 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 11549.69 | 0 | 11652.6 | 0 | 327.25 | 0 | 0 | 834.18 | 0.531 | 0.533 | -0.047 | 170.37 | 201.41 | 184.58 | 0.03 | 0.04 | 2.88 | 0.808 | 0.064 | 0.064 | -0.996 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.742 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.73 | 01-12-2025 20:32:00 | 1244781 | 3 | 50442
22001000 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 15332.02 | 0 | 15890.03 | 0 | 2553.39 | 0 | 0 | 346.13 | 0.238 | 0.284 | 0.156 | 241.95 | 241.58 | 236.33 | 1.16 | 0.36 | 0.1 | 0.927 | 0.472 | 0.472 | 0.838 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.584 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.468 | 01-12-2025 20:32:00 | 1156526 | 4 | 2798
22000277 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 125629.504 | 0 | 130713.928 | 0 | 22741.52 | 0 | 0 | 427.56 | 1.653 | 3.172 | 2.708 | 227.09 | 208.8 | 226.69 | 2.35 | 5.62 | 6.32 | 0.501 | 0.556 | 0.556 | 0.521 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.97 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.59 | 01-12-2025 20:32:00 | 1302586 | 4 | 22486
22000498 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 7639.67 | 0 | 7808.7 | 0 | 137.57 | 0 | 0 | 1194.16 | 0.737 | 0.739 | -0.063 | 233.66 | 40.1 | 254.85 | 3.04 | 0 | 0.16 | -0.997 | 1 | 1 | -0.997 | 50.14 | 14400 | Connect | 1.03 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.03 | 01-12-2025 20:32:00 | 1298083 | 3 | 14850
22000991 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 31446.56 | 0 | 34099.46 | 0 | 10894.42 | 0 | 0 | 9.78 | 3.559 | 3.774 | 1.256 | 134.94 | 165.96 | 165.35 | 4.06 | 3.53 | 16.76 | 0.949 | 0.645 | 0.645 | 0.943 | 50.13 | 14400 | Connect | 4.102 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.796 | 01-12-2025 20:32:00 | 1158106 | 4 | 6496
22000493 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 43097.192 | 0 | 47847.768 | 0 | 18047.45 | 0 | 0 | 320.69 | 0 | 0 | 0 | 224.83 | 241.63 | 232.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.436 | 01-12-2025 20:32:00 | 7.76 | 01-12-2025 20:32:00 | 1298309 | 4 | 23742
22000622 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 23354.38 | 0 | 24098.53 | 0 | 1604.13 | 0 | 0 | 3220.98 | 3.38 | 3.382 | -0.136 | 238.19 | 235.02 | 214.8 | 0.87 | 0.53 | 14.47 | -0.973 | -0.691 | -0.691 | -0.999 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.982 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.98 | 01-12-2025 20:32:00 | 1310670 | 3 | 3380
22000444 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 14135.42 | 0 | 14324.17 | 0 | 59.17 | 0 | 0 | 1930.75 | 1.478 | 1.488 | -0.174 | 207.36 | 204.71 | 228.35 | 0.46 | 0.41 | 5.9 | 0.999 | 0.994 | 0.994 | -0.993 | 50 | 14400 | Connect | 0.658 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.634 | 01-12-2025 20:32:00 | 1283751 | 3 | 20058
22000441 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 2805.03 | 0 | 2949.1 | 0 | 198.65 | 0 | 0 | 494.77 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 238.54 | 223.44 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.762 | 0.762 | 1 | 50.11 | 14400 | Connect | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 1305208 | 3 | 5685
22000530 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 30479.57 | 0 | 30693.89 | 0 | 1096.41 | 0 | 0 | 1879.33 | 1.012 | 1.014 | -0.07 | 204.45 | 210.95 | 210.32 | 1.81 | 1.72 | 1.76 | -0.995 | -0.993 | -0.993 | -0.998 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.634 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.626 | 01-12-2025 20:32:00 | 1263967 | 3 | 2094
22000185 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 29839.67 | 0 | 31819.2 | 0 | 7475.04 | 0 | 0 | 1563.89 | 1.812 | 1.84 | 0.322 | 220.12 | 219.05 | 221.26 | 2.53 | 5.63 | 0.45 | 0.906 | -0.997 | -0.997 | 0.984 | 50.11 | 14400 | Connect | 6.4 | 01-12-2025 20:32:00 | 4.83 | 01-12-2025 20:32:00 | 1316572 | 4 | 18224
22000274 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 8556.07 | 0 | 8602.47 | 0 | 477.21 | 0 | 0 | 258.25 | 0.298 | 0.298 | 0 | 222.71 | 227.36 | 220.49 | 1.12 | 0.09 | 0.17 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.878 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.878 | 01-12-2025 20:32:00 | 1303890 | 3 | 9614
22000443 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 5211.61 | 0 | 6537.85 | 0 | 2567.15 | 0 | 0 | 567.67 | 4.042 | 4.29 | 1.44 | 225.72 | 219.77 | 213.44 | 0.03 | 0.03 | 20.91 | 0.091 | 0.11 | 0.11 | 0.942 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.6 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.258 | 01-12-2025 20:32:00 | 1281748 | 3 | 12152
22000999 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 87772.544 | 0 | 95460.24 | 0 | 27562.75 | 0 | 0 | 1248.28 | 4.994 | 5.344 | 1.904 | 222.73 | 217.69 | 220.63 | 8.2 | 8.68 | 9.5 | 0.999 | 0.769 | 0.769 | 0.934 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.964 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 1139278 | 3 | 9210
22000445 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 3528.99 | 0 | 4371.95 | 0 | 2305.05 | 0 | 0 | 42.74 | 0.198 | 0.198 | 0 | 70.92 | 76.81 | 217.05 | 0 | 0 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.382 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 1294914 | 4 | 15593
22001137 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 6613.68 | 0 | 6914.7 | 0 | 1007.31 | 0 | 0 | 478.41 | 0.024 | 0.039 | -0.031 | 218.2 | 224.55 | 227.71 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | -0.878 | 0.412 | 0.412 | -0.615 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.918 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.904 | 01-12-2025 20:32:00 | 1175365 | 3 | 9542
22000273 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 83605.12 | 0 | 84705.088 | 0 | 11572.06 | 0 | 0 | 618.82 | 4.611 | 4.685 | 0.833 | 222.32 | 214.05 | 223.71 | 3.63 | 11.47 | 6.7 | 0.99 | 0.987 | 0.987 | 0.984 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.848 | 01-12-2025 20:32:00 | 4.84 | 01-12-2025 20:32:00 | 1303638 | 3 | 36616
22000447 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 14905.75 | 0 | 15106.47 | 0 | 95.22 | 0 | 0 | 1879.71 | 0.551 | 0.556 | -0.079 | 205.75 | 193.09 | 234.63 | 0.96 | 1.46 | 0.47 | -0.996 | -0.992 | -0.992 | -0.991 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.76 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.756 | 01-12-2025 20:32:00 | 1298091 | 3 | 16587
22000276 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 24535.6 | 0 | 25754.97 | 0 | 6186.92 | 0 | 0 | 50.01 | 1.142 | 1.155 | 0.177 | 223.06 | 215.88 | 227.84 | 0.64 | 3.09 | 1.56 | 0.957 | 0.99 | 0.99 | 0.988 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.066 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.922 | 01-12-2025 20:32:00 | 1300920 | 3 | 12002
22000272 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 52638 | 0 | 54266.752 | 0 | 3829.34 | 0.09 | 0 | 7620.96 | 5.394 | 5.407 | -0.38 | 221.18 | 225.46 | 208.9 | 5.46 | 2.23 | 18.28 | -0.992 | 0.858 | 0.858 | -0.997 | 50 | 14400 | Connect | 7.548 | 01-12-2025 20:32:00 | 7.492 | 01-12-2025 20:32:00 | 1292945 | 4 | 9529
22000529 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 36418.712 | 0 | 36944.072 | 0 | 3720.74 | 0 | 0 | 572.23 | 7.977 | 7.977 | 0 | 236.43 | 232.18 | 242.67 | 17.47 | 15.59 | 1.11 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.91 | 14400 | Connect | 10.18 | 01-12-2025 20:32:00 | 10.172 | 01-12-2025 20:32:00 | 1247304 | 3 | 4603
22000419 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 9201.94 | 0 | 10657.78 | 0 | 4009.96 | 0 | 0 | 169.15 | 1.195 | 1.804 | 1.352 | 212.73 | 224.34 | 212 | 2.67 | 2.68 | 3.18 | 0.504 | 0.647 | 0.647 | 0.662 | 50 | 14400 | Connect | 3.166 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.122 | 01-12-2025 20:32:00 | 1248768 | 2 | 18189
22000986 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 16893.71 | 0 | 17654.16 | 0 | 4233.36 | 0 | 0 | 165.09 | 0.954 | 0.964 | 0.142 | 244.62 | 243.25 | 244.25 | 0.25 | 1.15 | 3.03 | 0.994 | 0.799 | 0.799 | 0.989 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.074 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.858 | 01-12-2025 20:32:00 | 1088820 | 3 | 9088
22000111 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 33513.94 | 0 | 34035.192 | 0 | 2820.96 | 0 | 0 | 1626.41 | 1.692 | 1.692 | 0 | 218.92 | 226.83 | 218.32 | 7.76 | 0 | 0 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.532 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.48 | 01-12-2025 20:32:00 | 1301866 | 3 | 2646
IN4000444 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 4161.89 | 0 | 5902.809 | 0 | 3085.401 | 0 | 0 | 159.154 | 0.009 | 0.009 | 0 | 228.446 | 229.811 | 230.132 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.982 | -0.982 | -0.982 | 50.106 | 14400 | Connect | 0.991 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 592228 | 8 | 497
22000446 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 7623.34 | 0 | 9531.59 | 0 | 4189.92 | 0 | 0 | 1064.64 | 0.136 | 0.144 | -0.049 | 228.95 | 236.69 | 245.05 | 0.1 | 0.09 | 0.49 | -0.446 | -0.429 | -0.429 | -0.944 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.146 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.138 | 01-12-2025 20:32:00 | 1286917 | 3 | 38484
22000414 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 20513.77 | 0 | 21454.21 | 0 | 3674.75 | 0 | 0 | 1244.69 | 0 | 0 | 0 | 239.27 | 241.37 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.09 | 14400 | Connect | 14.334 | 01-12-2025 20:32:00 | 13.278 | 01-12-2025 20:32:00 | 1249326 | 3 | 7333
22000750 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 7276.98 | 0 | 7855.96 | 0 | 2617.55 | 0 | 0 | 4.65 | 0.058 | 0.066 | 0.033 | 140.31 | 251.73 | 251.61 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.833 | 0.285 | 0.285 | 0.878 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.29 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1164433 | 4 | 9163
22000417 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 10379.05 | 0 | 10531.73 | 0 | 300.54 | 0 | 0 | 856.43 | 0.128 | 0.134 | 0.04 | 253.63 | 252.89 | 255.52 | 0.15 | 0.41 | 0.02 | 0.999 | 0.911 | 0.911 | 0.955 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.204 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1244826 | 3 | 5708
22000746 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 22973.42 | 0 | 24138.34 | 0 | 4698.8 | 0 | 0 | 1398.77 | 0.36 | 0.368 | -0.08 | 254.4 | 255.59 | 252.7 | 1.04 | 0.7 | 0.03 | -0.982 | -0.958 | -0.958 | -0.978 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.35 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.696 | 01-12-2025 20:32:00 | 1161924 | 2 | 11216
22000387 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 3085.94 | 0 | 4308.97 | 0 | 2792.34 | 0 | 0 | 3.91 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 248.79 | 222.03 | 234.2 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0.996 | 0.996 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.252 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.19 | 01-12-2025 20:32:00 | 1223817 | 3 | 24132
22000993 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 90232.304 | 0 | 93589.768 | 0 | 12630.35 | 0 | 0 | 5606.86 | 7.225 | 7.291 | -0.981 | 240.62 | 254.2 | 228.36 | 12.12 | 4.53 | 14.67 | -0.996 | -0.949 | -0.949 | -0.99 | 50 | 14400 | Connect | 8.798 | 01-12-2025 20:32:00 | 8.692 | 01-12-2025 20:32:00 | 997810 | 3 | 24695