## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000443 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 5211.61 | 0 | 6537.85 | 0 | 2567.15 | 0 | 0 | 567.67 | 4.042 | 4.29 | 1.44 | 225.72 | 219.77 | 213.44 | 0.03 | 0.03 | 20.91 | 0.091 | 0.11 | 0.11 | 0.942 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.6 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.258 | 01-12-2025 20:32:00 | 1281748 | 3 | 12152
22000999 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 87772.544 | 0 | 95460.24 | 0 | 27562.75 | 0 | 0 | 1248.28 | 4.994 | 5.344 | 1.904 | 222.73 | 217.69 | 220.63 | 8.2 | 8.68 | 9.5 | 0.999 | 0.769 | 0.769 | 0.934 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.964 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 1139278 | 3 | 9210
22000445 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 3528.99 | 0 | 4371.95 | 0 | 2305.05 | 0 | 0 | 42.74 | 0.198 | 0.198 | 0 | 70.92 | 76.81 | 217.05 | 0 | 0 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.382 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 1294914 | 4 | 15593
22001137 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 6613.68 | 0 | 6914.7 | 0 | 1007.31 | 0 | 0 | 478.41 | 0.024 | 0.039 | -0.031 | 218.2 | 224.55 | 227.71 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | -0.878 | 0.412 | 0.412 | -0.615 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.918 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.904 | 01-12-2025 20:32:00 | 1175365 | 3 | 9542
22000273 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 83605.12 | 0 | 84705.088 | 0 | 11572.06 | 0 | 0 | 618.82 | 4.611 | 4.685 | 0.833 | 222.32 | 214.05 | 223.71 | 3.63 | 11.47 | 6.7 | 0.99 | 0.987 | 0.987 | 0.984 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.848 | 01-12-2025 20:32:00 | 4.84 | 01-12-2025 20:32:00 | 1303638 | 3 | 36616
22000447 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 14905.75 | 0 | 15106.47 | 0 | 95.22 | 0 | 0 | 1879.71 | 0.551 | 0.556 | -0.079 | 205.75 | 193.09 | 234.63 | 0.96 | 1.46 | 0.47 | -0.996 | -0.992 | -0.992 | -0.991 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.76 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.756 | 01-12-2025 20:32:00 | 1298091 | 3 | 16587
22000276 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 24535.6 | 0 | 25754.97 | 0 | 6186.92 | 0 | 0 | 50.01 | 1.142 | 1.155 | 0.177 | 223.06 | 215.88 | 227.84 | 0.64 | 3.09 | 1.56 | 0.957 | 0.99 | 0.99 | 0.988 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.066 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.922 | 01-12-2025 20:32:00 | 1300920 | 3 | 12002
22000272 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 52638 | 0 | 54266.752 | 0 | 3829.34 | 0.09 | 0 | 7620.96 | 5.394 | 5.407 | -0.38 | 221.18 | 225.46 | 208.9 | 5.46 | 2.23 | 18.28 | -0.992 | 0.858 | 0.858 | -0.997 | 50 | 14400 | Connect | 7.548 | 01-12-2025 20:32:00 | 7.492 | 01-12-2025 20:32:00 | 1292945 | 4 | 9529
22000529 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 36418.712 | 0 | 36944.072 | 0 | 3720.74 | 0 | 0 | 572.23 | 7.977 | 7.977 | 0 | 236.43 | 232.18 | 242.67 | 17.47 | 15.59 | 1.11 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.91 | 14400 | Connect | 10.18 | 01-12-2025 20:32:00 | 10.172 | 01-12-2025 20:32:00 | 1247304 | 3 | 4603
22000419 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 9201.94 | 0 | 10657.78 | 0 | 4009.96 | 0 | 0 | 169.15 | 1.195 | 1.804 | 1.352 | 212.73 | 224.34 | 212 | 2.67 | 2.68 | 3.18 | 0.504 | 0.647 | 0.647 | 0.662 | 50 | 14400 | Connect | 3.166 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.122 | 01-12-2025 20:32:00 | 1248768 | 2 | 18189
22000986 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 16893.71 | 0 | 17654.16 | 0 | 4233.36 | 0 | 0 | 165.09 | 0.954 | 0.964 | 0.142 | 244.62 | 243.25 | 244.25 | 0.25 | 1.15 | 3.03 | 0.994 | 0.799 | 0.799 | 0.989 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.074 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.858 | 01-12-2025 20:32:00 | 1088820 | 3 | 9088
22000111 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 33513.94 | 0 | 34035.192 | 0 | 2820.96 | 0 | 0 | 1626.41 | 1.692 | 1.692 | 0 | 218.92 | 226.83 | 218.32 | 7.76 | 0 | 0 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.532 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.48 | 01-12-2025 20:32:00 | 1301866 | 3 | 2646
IN4000444 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 4161.89 | 0 | 5902.809 | 0 | 3085.401 | 0 | 0 | 159.154 | 0.009 | 0.009 | 0 | 228.446 | 229.811 | 230.132 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.982 | -0.982 | -0.982 | 50.106 | 14400 | Connect | 0.991 | 01-12-2025 20:32:00 | 0 | 01-12-2025 20:32:00 | 592228 | 8 | 497
22000446 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 7623.34 | 0 | 9531.59 | 0 | 4189.92 | 0 | 0 | 1064.64 | 0.136 | 0.144 | -0.049 | 228.95 | 236.69 | 245.05 | 0.1 | 0.09 | 0.49 | -0.446 | -0.429 | -0.429 | -0.944 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.146 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.138 | 01-12-2025 20:32:00 | 1286917 | 3 | 38484
22000414 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 20513.77 | 0 | 21454.21 | 0 | 3674.75 | 0 | 0 | 1244.69 | 0 | 0 | 0 | 239.27 | 241.37 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.09 | 14400 | Connect | 14.334 | 01-12-2025 20:32:00 | 13.278 | 01-12-2025 20:32:00 | 1249326 | 3 | 7333
22000750 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 7276.98 | 0 | 7855.96 | 0 | 2617.55 | 0 | 0 | 4.65 | 0.058 | 0.066 | 0.033 | 140.31 | 251.73 | 251.61 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.833 | 0.285 | 0.285 | 0.878 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.29 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1164433 | 4 | 9163
22000417 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 10379.05 | 0 | 10531.73 | 0 | 300.54 | 0 | 0 | 856.43 | 0.128 | 0.134 | 0.04 | 253.63 | 252.89 | 255.52 | 0.15 | 0.41 | 0.02 | 0.999 | 0.911 | 0.911 | 0.955 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.204 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1244826 | 3 | 5708
22000746 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 22973.42 | 0 | 24138.34 | 0 | 4698.8 | 0 | 0 | 1398.77 | 0.36 | 0.368 | -0.08 | 254.4 | 255.59 | 252.7 | 1.04 | 0.7 | 0.03 | -0.982 | -0.958 | -0.958 | -0.978 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.35 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.696 | 01-12-2025 20:32:00 | 1161924 | 2 | 11216
22000387 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 3085.94 | 0 | 4308.97 | 0 | 2792.34 | 0 | 0 | 3.91 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 248.79 | 222.03 | 234.2 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0.996 | 0.996 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.252 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.19 | 01-12-2025 20:32:00 | 1223817 | 3 | 24132
22000993 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 90232.304 | 0 | 93589.768 | 0 | 12630.35 | 0 | 0 | 5606.86 | 7.225 | 7.291 | -0.981 | 240.62 | 254.2 | 228.36 | 12.12 | 4.53 | 14.67 | -0.996 | -0.949 | -0.949 | -0.99 | 50 | 14400 | Connect | 8.798 | 01-12-2025 20:32:00 | 8.692 | 01-12-2025 20:32:00 | 997810 | 3 | 24695