## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000993 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 90232.304 | 0 | 93589.768 | 0 | 12630.35 | 0 | 0 | 5606.86 | 7.225 | 7.291 | -0.981 | 240.62 | 254.2 | 228.36 | 12.12 | 4.53 | 14.67 | -0.996 | -0.949 | -0.949 | -0.99 | 50 | 14400 | Connect | 8.798 | 01-12-2025 20:32:00 | 8.692 | 01-12-2025 20:32:00 | 997810 | 3 | 24695