## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000443 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 5211.61 | 0 | 6537.85 | 0 | 2567.15 | 0 | 0 | 567.67 | 4.042 | 4.29 | 1.44 | 225.72 | 219.77 | 213.44 | 0.03 | 0.03 | 20.91 | 0.091 | 0.11 | 0.11 | 0.942 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.6 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.258 | 01-12-2025 20:32:00 | 1281748 | 3 | 12152
22001137 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 6613.68 | 0 | 6914.7 | 0 | 1007.31 | 0 | 0 | 478.41 | 0.024 | 0.039 | -0.031 | 218.2 | 224.55 | 227.71 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | -0.878 | 0.412 | 0.412 | -0.615 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.918 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.904 | 01-12-2025 20:32:00 | 1175365 | 3 | 9542
22000273 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 83605.12 | 0 | 84705.088 | 0 | 11572.06 | 0 | 0 | 618.82 | 4.611 | 4.685 | 0.833 | 222.32 | 214.05 | 223.71 | 3.63 | 11.47 | 6.7 | 0.99 | 0.987 | 0.987 | 0.984 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.848 | 01-12-2025 20:32:00 | 4.84 | 01-12-2025 20:32:00 | 1303638 | 3 | 36616
22000447 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 14905.75 | 0 | 15106.47 | 0 | 95.22 | 0 | 0 | 1879.71 | 0.551 | 0.556 | -0.079 | 205.75 | 193.09 | 234.63 | 0.96 | 1.46 | 0.47 | -0.996 | -0.992 | -0.992 | -0.991 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.76 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.756 | 01-12-2025 20:32:00 | 1298091 | 3 | 16587
22000276 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 24535.6 | 0 | 25754.97 | 0 | 6186.92 | 0 | 0 | 50.01 | 1.142 | 1.155 | 0.177 | 223.06 | 215.88 | 227.84 | 0.64 | 3.09 | 1.56 | 0.957 | 0.99 | 0.99 | 0.988 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.066 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.922 | 01-12-2025 20:32:00 | 1300920 | 3 | 12002