## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000272 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 52638 | 0 | 54266.752 | 0 | 3829.34 | 0.09 | 0 | 7620.96 | 5.394 | 5.407 | -0.38 | 221.18 | 225.46 | 208.9 | 5.46 | 2.23 | 18.28 | -0.992 | 0.858 | 0.858 | -0.997 | 50 | 14400 | Connect | 7.548 | 01-12-2025 20:32:00 | 7.492 | 01-12-2025 20:32:00 | 1292945 | 4 | 9529
22000529 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 36418.712 | 0 | 36944.072 | 0 | 3720.74 | 0 | 0 | 572.23 | 7.977 | 7.977 | 0 | 236.43 | 232.18 | 242.67 | 17.47 | 15.59 | 1.11 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.91 | 14400 | Connect | 10.18 | 01-12-2025 20:32:00 | 10.172 | 01-12-2025 20:32:00 | 1247304 | 3 | 4603
22000419 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 9201.94 | 0 | 10657.78 | 0 | 4009.96 | 0 | 0 | 169.15 | 1.195 | 1.804 | 1.352 | 212.73 | 224.34 | 212 | 2.67 | 2.68 | 3.18 | 0.504 | 0.647 | 0.647 | 0.662 | 50 | 14400 | Connect | 3.166 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.122 | 01-12-2025 20:32:00 | 1248768 | 2 | 18189
22000986 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 16893.71 | 0 | 17654.16 | 0 | 4233.36 | 0 | 0 | 165.09 | 0.954 | 0.964 | 0.142 | 244.62 | 243.25 | 244.25 | 0.25 | 1.15 | 3.03 | 0.994 | 0.799 | 0.799 | 0.989 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.074 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.858 | 01-12-2025 20:32:00 | 1088820 | 3 | 9088
22000111 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 33513.94 | 0 | 34035.192 | 0 | 2820.96 | 0 | 0 | 1626.41 | 1.692 | 1.692 | 0 | 218.92 | 226.83 | 218.32 | 7.76 | 0 | 0 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.532 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.48 | 01-12-2025 20:32:00 | 1301866 | 3 | 2646