## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000446 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 7623.34 | 0 | 9531.59 | 0 | 4189.92 | 0 | 0 | 1064.64 | 0.136 | 0.144 | -0.049 | 228.95 | 236.69 | 245.05 | 0.1 | 0.09 | 0.49 | -0.446 | -0.429 | -0.429 | -0.944 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.146 | 01-12-2025 20:32:00 | 0.138 | 01-12-2025 20:32:00 | 1286917 | 3 | 38484
22000414 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 20513.77 | 0 | 21454.21 | 0 | 3674.75 | 0 | 0 | 1244.69 | 0 | 0 | 0 | 239.27 | 241.37 | 246.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.09 | 14400 | Connect | 14.334 | 01-12-2025 20:32:00 | 13.278 | 01-12-2025 20:32:00 | 1249326 | 3 | 7333
22000750 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 7276.98 | 0 | 7855.96 | 0 | 2617.55 | 0 | 0 | 4.65 | 0.058 | 0.066 | 0.033 | 140.31 | 251.73 | 251.61 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.833 | 0.285 | 0.285 | 0.878 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.29 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1164433 | 4 | 9163
22000417 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 10379.05 | 0 | 10531.73 | 0 | 300.54 | 0 | 0 | 856.43 | 0.128 | 0.134 | 0.04 | 253.63 | 252.89 | 255.52 | 0.15 | 0.41 | 0.02 | 0.999 | 0.911 | 0.911 | 0.955 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.204 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1244826 | 3 | 5708
22000746 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 22973.42 | 0 | 24138.34 | 0 | 4698.8 | 0 | 0 | 1398.77 | 0.36 | 0.368 | -0.08 | 254.4 | 255.59 | 252.7 | 1.04 | 0.7 | 0.03 | -0.982 | -0.958 | -0.958 | -0.978 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.35 | 01-12-2025 20:32:00 | 3.696 | 01-12-2025 20:32:00 | 1161924 | 2 | 11216