## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000111 | 01-12-2025 20:32:00 | 01-12-2025 20:32:00 | 33513.94 | 0 | 34035.192 | 0 | 2820.96 | 0 | 0 | 1626.41 | 1.692 | 1.692 | 0 | 218.92 | 226.83 | 218.32 | 7.76 | 0 | 0 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.532 | 01-12-2025 20:32:00 | 2.48 | 01-12-2025 20:32:00 | 1301866 | 3 | 2646
22000750 | 02-12-2025 20:32:00 | 02-12-2025 20:32:00 | 7276.98 | 0 | 7855.96 | 0 | 2617.55 | 0 | 0 | 4.65 | 0.058 | 0.066 | 0.033 | 140.31 | 251.73 | 251.61 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.833 | 0.285 | 0.285 | 0.878 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.29 | 01-12-2025 20:32:00 | 1.202 | 01-12-2025 20:32:00 | 1164433 | 4 | 9163