## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
MS5001092 | 01-12-2025 17:36:44 | 01-12-2025 17:36:44 | 4788.47 | 0 | 4935.32 | 0 | 93570 | 0 | 0 | 7.78 | 0.423 | 0.432 | 0.09 | 216.55 | 217.78 | 141.98 | 0.732 | 1.084 | 0.383 | 0.9336 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9781 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.53 | 01-12-2025 17:10:00 | 0.53 | 01-12-2025 17:10:00 | 606148 | 0 | 2123
MS5004486 | 01-12-2025 17:36:44 | 01-12-2025 17:36:44 | 173.29 | 0.81 | 233.09 | 1.06 | 11733 | 0 | 0 | 4.53 | 0.084 | 0.085 | -0.007 | 233.8 | 233.93 | 232.34 | 0.352 | 0 | 0.015 | -0.9966 | 1 | 1 | -0.9959 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.098 | 01-12-2025 17:10:00 | 0.098 | 01-12-2025 17:10:00 | 926132 | 0 | 38
MS5002034 | 01-12-2025 17:36:44 | 01-12-2025 17:36:44 | 998.67 | 0.57 | 1122.82 | 0.57 | 31491 | 0 | 0 | 32.15 | 0.02 | 0.02 | -0.001 | 226.87 | 229.31 | 227.46 | 0 | 0 | 0.092 | 1 | 1 | 1 | -0.9987 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.016 | 01-12-2025 17:10:00 | 0.016 | 01-12-2025 17:10:00 | 776942 | 0 | 252
MS5001098 | 01-12-2025 17:36:44 | 01-12-2025 17:36:44 | 286.14 | 0.37 | 300.99 | 0.37 | 3467 | 0 | 0 | 34.28 | 0.035 | 0.036 | -0.006 | 243.43 | 244.23 | 243.08 | 0.151 | 0 | 0 | -0.9819 | 1 | 1 | -0.9827 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.076 | 01-12-2025 17:10:00 | 0.076 | 01-12-2025 17:10:00 | 604890 | 0 | 138
4019017 | 01-12-2025 17:36:44 | 01-12-2025 17:36:44 | 37945.8 | 0 | 65740.9 | 0 | 5110472 | 0 | 0 | 1.97 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 63.02 | 62.62 | 62.65 | 0.249 | 0.167 | 0.164 | 0.3335 | 0.0124 | 0.0124 | 0.3409 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.552 | 01-12-2025 17:10:00 | 0.552 | 01-12-2025 17:10:00 | 533588 | 5 | 985
MS5004483 | 01-12-2025 17:36:44 | 01-12-2025 17:36:44 | 133.35 | 0.81 | 218.76 | 1.06 | 15350 | 0 | 0 | 2.92 | 0.026 | 0.026 | -0.003 | 0 | 236.36 | 246.53 | 0.11 | 0 | 0.092 | 0 | 1 | 1 | -0.9929 | 50.1 | 14400 | Connect | 0.124 | 01-12-2025 17:10:00 | 0.124 | 01-12-2025 17:10:00 | 928807 | 0 | 322