## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
MS5000560 | 02-01-2026 00:01:52 | 02-01-2026 00:01:52 | 1958.88 | 0 | 2336.49 | 0 | 98336 | 0 | 0 | 864.7 | 0.002 | 0.002 | -0.061 | 248.99 | 250.04 | 231.7 | 0.147 | 0.065 | 0.102 | -0.1091 | -0.7023 | -0.7023 | 1 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.988 | 02-01-2026 00:01:52 | 0.988 | 02-01-2026 00:01:52 | 345082 | 0 | 4074