## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000448 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 11439.23 | 0 | 16818.82 | 0 | 11126.1 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 224.26 | 234.36 | 228.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.198 | 02-01-2026 16:30:20 | 0.196 | 02-01-2026 16:30:20 | 1285793 | 3 | 16669
IN4000412 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 27395.436 | 0 | 30595.756 | 0 | 8954.36 | 0 | 0 | 880.25 | 0.659 | 1.011 | 0.748 | 232.244 | 233.694 | 232.265 | 1.286 | 1.409 | 1.65 | 0.6179 | 0.717 | 0.717 | 0.6515 | 50.083 | 14400 | Connect | 1.9 | 02-01-2026 16:30:20 | 1.685 | 02-01-2026 16:30:20 | 606670 | 8 | 7200
22000493 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 45333.848 | 0 | 50315.928 | 0 | 18953.96 | 0 | 0.01 | 330.37 | 3.759 | 4.387 | 2.262 | 232.97 | 244.83 | 240.14 | 11.48 | 4.5 | 3.56 | 0.957 | 0.688 | 0.688 | 0.856 | 50.06 | 14400 | Connect | 10.646 | 02-01-2026 16:30:20 | 9.7 | 02-01-2026 16:30:20 | 1301216 | 4 | 25447
22000997 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 19960.7 | 0 | 20254.91 | 0 | 527.41 | 0 | 0 | 2153.41 | 0.257 | 0.271 | 0.087 | 246.24 | 0 | 243.56 | 1.04 | 0 | 0.11 | 0.935 | 1 | 1 | 0.948 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.088 | 02-01-2026 16:30:20 | 1.086 | 02-01-2026 16:30:20 | 1174640 | 3 | 13781
22000185 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 31067.41 | 0 | 33192.99 | 0 | 7974.33 | 0 | 0 | 1573.68 | 0.521 | 0.609 | 0.317 | 234.03 | 235.5 | 229.67 | 1.72 | 0.37 | 0.82 | 0.68 | 0.996 | 0.996 | 0.855 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.824 | 02-01-2026 16:30:20 | 5.468 | 02-01-2026 16:30:20 | 1318690 | 4 | 18856
22001000 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 15538.1 | 0 | 16141.5 | 0 | 2693.22 | 0 | 0 | 346.13 | 0.305 | 0.371 | 0.212 | 249.77 | 250.39 | 244.95 | 1.43 | 0.41 | 0.12 | 0.908 | 0.434 | 0.434 | 0.822 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.928 | 02-01-2026 16:30:20 | 0.716 | 02-01-2026 16:30:20 | 1161040 | 4 | 2857
22000447 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 15303.98 | 0 | 15506.65 | 0 | 101.68 | 0 | 0 | 1902.32 | 1.41 | 1.41 | 0.01 | 234.59 | 217.91 | 212.3 | 0.14 | 6.27 | 0.08 | 0.957 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.566 | 02-01-2026 16:30:20 | 1.566 | 02-01-2026 16:30:20 | 1302734 | 3 | 18435
22000993 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 94319.84 | 0 | 97807.824 | 0 | 13138.93 | 0 | 0 | 5950.31 | 2.775 | 2.815 | 0.477 | 250.17 | 216.31 | 216.48 | 0.24 | 12.82 | 0.11 | 0.875 | 0.986 | 0.986 | 0.985 | 49.96 | 14400 | Connect | 9.678 | 02-01-2026 16:30:20 | 9.58 | 02-01-2026 16:30:20 | 1000710 | 3 | 26993
22000741 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 35044.86 | 0 | 36741.92 | 0 | 9217.65 | 0 | 0 | 77.03 | 0.589 | 0.621 | 0.197 | 227.18 | 209.68 | 212.3 | 0.64 | 1.46 | 1.1 | -0.981 | 0.978 | 0.978 | 0.948 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.472 | 02-01-2026 16:30:20 | 3.626 | 02-01-2026 16:30:20 | 1145379 | 3 | 31510
22000498 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 7994.63 | 0 | 8166.83 | 0 | 144.18 | 0 | 0 | 1227.84 | 0 | 0 | 0 | 233.42 | 58.7 | 259.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.542 | 02-01-2026 16:30:20 | 2.524 | 02-01-2026 16:30:20 | 1301013 | 3 | 15121
22000627 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 11978.05 | 0 | 15532.82 | 0 | 9024.85 | 0 | 0 | 77.32 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 231.85 | 244.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.989 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.476 | 02-01-2026 16:30:20 | 0.472 | 02-01-2026 16:30:20 | 1382029 | 3 | 33049
MS5004485 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 801.59 | 0.95 | 847 | 1.3 | 15612 | 0 | 0 | 72.12 | 0.131 | 0.132 | -0.02 | 249.55 | 248.41 | 250.32 | 0.091 | 0.331 | 0.117 | -0.9403 | -0.9968 | -0.9968 | -0.9881 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.922 | 02-01-2026 16:30:20 | 0.818 | 02-01-2026 16:30:20 | 926713 | 0 | 564
22000276 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 25362.35 | 0 | 26614.34 | 0 | 6358.36 | 0 | 0 | 57.55 | 0.772 | 0.798 | 0.203 | 229.02 | 224.83 | 232.4 | 0.91 | 1.85 | 0.98 | 0.705 | 0.998 | 0.998 | 0.967 | 50 | 14400 | Connect | 2.364 | 02-01-2026 16:30:20 | 2.338 | 02-01-2026 16:30:20 | 1304149 | 3 | 12056
22000277 | 02-01-2026 16:30:20 | 02-01-2026 16:30:20 | 126568.288 | 0 | 132495.776 | 0 | 24215.19 | 0 | 0 | 430.17 | 3.599 | 8.563 | 7.771 | 236.53 | 225.69 | 227.45 | 6.4 | 6.59 | 24.53 | 0.424 | 0.436 | 0.436 | 0.42 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.074 | 02-01-2026 16:30:20 | 3.072 | 02-01-2026 16:30:20 | 1305164 | 4 | 24478
22000414 | 01-01-2026 17:49:15 | 01-01-2026 17:49:15 | 24137.31 | 0 | 25118.84 | 0 | 4088.02 | 0 | 0 | 1272.45 | 0 | 0 | 0 | 237.59 | 242.63 | 246.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.528 | 01-01-2026 17:49:15 | 3.45 | 01-01-2026 17:49:15 | 1252177 | 3 | 7741
MS5002137 | 01-01-2026 17:49:15 | 01-01-2026 17:49:15 | 6774.79 | 0.42 | 6973.02 | 0.42 | 145349 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 243.96 | 243.4 | 242.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 01-01-2026 17:49:15 | 0 | 01-01-2026 17:49:15 | 665192 | 0 | 3664
22000273 | 01-01-2026 17:49:15 | 01-01-2026 17:49:15 | 86463.616 | 0 | 87593.928 | 0 | 11895.86 | 0 | 0 | 637.11 | 2.343 | 2.343 | 0.062 | 245.56 | 243.24 | 242.44 | 0.94 | 2 | 7.03 | -0.994 | 0.995 | 0.995 | 1 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.108 | 01-01-2026 17:49:15 | 3.086 | 01-01-2026 17:49:15 | 1306862 | 3 | 37006
22000653 | 01-01-2026 17:49:15 | 01-01-2026 17:49:15 | 37509.52 | 0 | 37796.62 | 0 | 2939.36 | 0 | 0 | 1027.85 | 0.884 | 0.889 | 0.097 | 230.99 | 221.83 | 240.83 | 1.41 | 1.42 | 1.14 | -0.997 | 0.971 | 0.971 | 0.994 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.922 | 01-01-2026 17:49:15 | 0.916 | 01-01-2026 17:49:15 | 1208341 | 2 | 46238