## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22002090 | 02-01-2026 19:20:00 | 05-01-2026 19:20:00 | 2507.89 | 0 | 3094.85 | 0 | 1611.94 | 0 | 0 | 32.68 | 0.064 | 0.064 | 0.003 | 238.2 | 227.74 | 237.52 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.982 | 02-01-2026 19:20:00 | 1.418 | 02-01-2026 19:20:00 | 324537 | 2 | 4413