## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3905.66 | 0 | 4010.63 | 0 | 293.37 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 0 | 0 | 238.45 | 240.22 | 239.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.106 | 2025-04-02 07:00 | 2.1 | 2025-04-02 07:00 | 482346 | 11 | 21796
22000938 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 7296.98 | 0 | 7765.36 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2531.94 | 2.883 | 2.922 | -0.48 | 138.95 | 129.28 | 243.3 | 0.06 | 0.06 | 12.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.856 | 2025-04-01 08:00 | 3.816 | 2025-04-01 08:00 | 1120054 | 8 | 4606
22000932 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 7529.49 | 0 | 7720.02 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 1371.23 | 2.01 | 2.018 | -0.186 | 244.12 | 195.63 | 66.01 | 8.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.828 | 2025-04-02 08:00 | 2.82 | 2025-04-02 08:00 | 1059831 | 3 | 4514
22000919 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 51532.06 | 0 | 51803.328 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 5154.51 | 8.361 | 8.366 | -0.313 | 223.3 | 223.11 | 219.67 | 13.05 | 11.49 | 13.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 7.192 | 2025-04-01 12:30 | 7.18 | 2025-04-01 12:30 | 643395 | 9 | 3885
22001082 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3873.58 | 0 | 3948.22 | 0 | 90.09 | 0 | 0 | 190.96 | 0.869 | 0.869 | -0.01 | 240.47 | 243.73 | 242.66 | 0.07 | 3.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.642 | 2025-04-01 09:00 | 1.636 | 2025-04-01 09:00 | 487880 | 11 | 10737
22001085 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1349.87 | 0 | 1443.33 | 0 | 272.48 | 0 | 0 | 109.6 | 0.017 | 0.018 | 0.008 | 239.67 | 243.7 | 242.92 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.97 | 2025-04-01 19:00 | 1.954 | 2025-04-01 19:00 | 456017 | 10 | 7930
22000917 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 31276.9 | 0 | 33320.04 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9765.16 | 3.32 | 3.352 | -0.468 | 227.24 | 83.64 | 148.74 | 14.71 | 0.41 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.358 | 2025-04-01 23:30 | 3.328 | 2025-04-01 19:30 | 825453 | 11 | 12401
22000532 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 7784.56 | 0 | 7825.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 749.36 | 1.611 | 1.618 | -0.156 | 189.07 | 193.79 | 176.66 | 0 | 0 | 9.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.88 | 2025-04-01 10:00 | 4.876 | 2025-04-01 10:00 | 1528991 | 4 | 9010
22000728 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 5137.74 | 0 | 5231.64 | 0 | 96.36 | 0 | 0 | 436.49 | 0.111 | 0.117 | -0.037 | 243.03 | 244.84 | 244.28 | 0 | 0.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.428 | 2025-04-01 13:30 | 1.428 | 2025-04-01 13:30 | 480880 | 11 | 12365
22001341 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.95 | 245.81 | 244.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132092 | 4 | 428
22000908 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 15093.45 | 0 | 15103.97 | 0 | 422.93 | 0 | 0 | 3.75 | 0.052 | 0.052 | 0.006 | 245.3 | 245.66 | 243.58 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.218 | 2025-04-01 07:00 | 2.218 | 2025-04-01 07:00 | 492101 | 10 | 9159
22001049 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3909.14 | 0 | 4100.92 | 0 | 86.42 | 0 | 0 | 612.87 | 0.013 | 0.072 | -0.071 | 243.79 | 246.86 | 245.38 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-04-01 12:00 | 1.88 | 2025-04-01 12:00 | 486853 | 9 | 11964
22001084 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3855.1 | 0 | 4156.93 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 754.78 | 0.013 | 0.023 | -0.02 | 243.72 | 246.83 | 245.31 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 468700 | 10 | 36049
22000726 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 5557.11 | 0 | 5704.87 | 0 | 420.71 | 0 | 0 | 123.29 | 2.366 | 2.366 | 0 | 244.17 | 247.24 | 244.8 | 0 | 0.46 | 9.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.482 | 2025-04-01 21:00 | 1.482 | 2025-04-01 21:00 | 478954 | 13 | 46531
22000866 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 19648.01 | 0 | 19831.1 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2580.58 | 1.562 | 1.573 | -0.188 | 222.25 | 227.7 | 222.23 | 7.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 1.876 | 2025-04-01 11:00 | 1.86 | 2025-04-01 11:00 | 1033978 | 3 | 7725
22000906 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3215.69 | 0 | 3265.54 | 0 | 250.69 | 0 | 0 | 96.02 | 0.307 | 0.341 | 0.149 | 245.59 | 245.98 | 244.01 | 0.74 | 0.06 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 1.208 | 2025-04-01 11:00 | 1.196 | 2025-04-01 11:00 | 490729 | 9 | 15383
22000872 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4441.57 | 0 | 4608.29 | 0 | 858.16 | 0 | 0 | 23.82 | 0.051 | 0.051 | 0.008 | 259.74 | 249.71 | 255.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.082 | 2025-04-01 12:30 | 0.08 | 2025-04-01 12:30 | 799992 | 5 | 12856
22001043 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 5390.19 | 0 | 5575.83 | 0 | 569.53 | 0 | 0 | 248.4 | 0.12 | 0.132 | 0.055 | 249.99 | 252.47 | 251.94 | 0.51 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-04-01 20:30 | 1.812 | 2025-04-01 20:30 | 465069 | 11 | 18429
22000903 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 12833.02 | 0 | 12890.24 | 0 | 253.7 | 0 | 0 | 280.05 | 0.07 | 0.071 | 0.013 | 251.61 | 250.95 | 249.78 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.892 | 2025-04-01 09:30 | 2.892 | 2025-04-01 09:30 | 494321 | 11 | 13635
22001102 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 27498.25 | 0 | 28821.96 | 0 | 5000.12 | 0 | 0 | 122.54 | 1.87 | 2.62 | 1.836 | 252.6 | 253.44 | 250.42 | 7.23 | 0.85 | 2.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 17.222 | 2025-04-01 15:30 | 17.184 | 2025-04-01 15:30 | 885653 | 4 | 2759
22001045 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 2710.83 | 0 | 2856.87 | 0 | 256.3 | 0 | 0 | 239.87 | 0.015 | 0.03 | -0.026 | 251.45 | 253.55 | 253.15 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.226 | 2025-04-01 18:00 | 1.216 | 2025-04-01 18:00 | 466362 | 10 | 19749
22000801 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 9544.13 | 0 | 11128.47 | 0 | 2254.72 | 0 | 0 | 1424.96 | 0.329 | 0.331 | -0.04 | 232.4 | 250.75 | 254.43 | 0 | 1.85 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.502 | 2025-04-01 08:30 | 1.634 | 2025-04-01 08:30 | 817849 | 10 | 38832
22000482 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 33109.03 | 0 | 33287.9 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2249.59 | 1.806 | 1.842 | -0.366 | 241.99 | 244.34 | 241.2 | 2.32 | 2.69 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.546 | 2025-04-01 22:00 | 3.52 | 2025-04-01 22:00 | 1446879 | 3 | 3614
22001108 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 28606.51 | 0 | 28883.71 | 0 | 556.55 | 0 | 0 | 2004.95 | 0.151 | 0.156 | 0.042 | 254.6 | 253.96 | 251.57 | 0.92 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.24 | 2025-04-01 18:30 | 5.228 | 2025-04-01 18:30 | 884519 | 3 | 1974
22001576 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 183.17 | 0 | 199.34 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 8.48 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 250.37 | 252.75 | 247.65 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.598 | 2025-04-01 17:00 | 0.43 | 2025-04-01 17:00 | 201231 | 2 | 894
22000480 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 33910.24 | 0 | 34664.16 | 0 | 1375.22 | 1984.24 | 0 | 31.11 | 0.187 | 0.324 | 0.265 | 264.48 | 262.74 | 260.7 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.838 | 2025-04-01 08:30 | 0.78 | 2025-04-01 08:30 | 936571 | 9 | 17971
22000721 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 2407.38 | 0 | 2572.6 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 586.67 | 0.05 | 0.062 | -0.038 | 252.49 | 254.99 | 254.25 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.218 | 2025-04-01 14:30 | 1.214 | 2025-04-01 14:30 | 476038 | 11 | 14865
22001050 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1584.96 | 0 | 1596.69 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 25.93 | 0.033 | 0.033 | 0.002 | 252.04 | 254.79 | 253.96 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.976 | 2025-04-01 10:00 | 0.974 | 2025-04-01 10:00 | 487083 | 11 | 2458
22001101 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 548.93 | 0 | 551.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 254.73 | 255.15 | 251.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886257 | 3 | 579
22001106 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 133115.88 | 0 | 133402.784 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 8510.39 | 9.504 | 9.527 | -0.675 | 247.12 | 228.35 | 239.09 | 8.75 | 16.17 | 15.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 22000 | Connect | 14.324 | 2025-04-01 22:30 | 14.306 | 2025-04-01 22:30 | 1125395 | 6 | 22749
22001632 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 2274.81 | 0 | 2283.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 198.46 | 1.838 | 1.843 | -0.145 | 251.65 | 249.39 | 251.73 | 2.52 | 2.45 | 2.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.04 | 2025-04-01 22:30 | 2.032 | 2025-04-01 22:30 | 213205 | 2 | 9
22001048 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 7647.05 | 0 | 7718.12 | 0 | 117.64 | 0 | 0 | 300.09 | 0.06 | 0.081 | -0.055 | 251.93 | 254.68 | 253.66 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.246 | 2025-04-01 06:00 | 2.244 | 2025-04-01 06:00 | 487930 | 10 | 10271
22000863 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 6404.6 | 0 | 7009.46 | 0 | 1933.87 | 0 | 0 | 257.73 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 252.54 | 248.04 | 250.43 | 0.91 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.764 | 2025-04-01 19:00 | 5.75 | 2025-04-01 19:00 | 984488 | 3 | 9737
22001066 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 18733.52 | 0 | 19034.72 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3186.57 | 1.391 | 1.435 | -0.353 | 224.79 | 230.02 | 230.02 | 1.84 | 2.35 | 2.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.634 | 2025-04-01 11:00 | 2.602 | 2025-04-01 11:00 | 1076881 | 3 | 9070
22000729 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.72 | 254.35 | 253.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463290 | 10 | 12742
22000353 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 5848.85 | 0 | 6214.65 | 0 | 1238.16 | 0 | 0 | 190.08 | 0.37 | 0.398 | -0.149 | 247.84 | 253.8 | 250.85 | 0.64 | 0.33 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.412 | 2025-04-01 19:00 | 1.412 | 2025-04-01 19:00 | 1114629 | 3 | 9970
22001081 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4643.93 | 0 | 4699.57 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 251.58 | 254.5 | 253.57 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.01 | 2025-04-01 00:30 | 0.01 | 2025-04-01 00:30 | 487598 | 10 | 5423
22001086 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3775.65 | 0 | 3991.24 | 0 | 625.52 | 0 | 0 | 50.26 | 0.027 | 0.05 | 0.043 | 251.36 | 254.03 | 253.04 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.916 | 2025-04-01 08:30 | 0.914 | 2025-04-01 08:30 | 467878 | 10 | 17950
22000724 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1254.2 | 0 | 1276.88 | 0 | 44.54 | 0 | 0 | 77.35 | 0.064 | 0.064 | 0.006 | 251.2 | 253.91 | 252.88 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.154 | 2025-04-01 09:00 | 1.152 | 2025-04-01 09:00 | 474948 | 15 | 3957
22000904 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 5559.46 | 0 | 5752.31 | 0 | 421.1 | 0 | 0 | 191.24 | 0.08 | 0.081 | -0.014 | 252.44 | 252.27 | 250.62 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.486 | 2025-04-01 00:30 | 0.472 | 2025-04-01 00:30 | 491876 | 11 | 15053
22000834 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3120.31 | 0 | 3212.16 | 0 | 341.7 | 0 | 0 | 48.03 | 0.014 | 0.014 | 0 | 252.6 | 252.34 | 250.77 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.416 | 2025-04-01 09:30 | 1.416 | 2025-04-01 09:30 | 500500 | 11 | 8848
22001089 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3138.76 | 0 | 3190.11 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 204.14 | 0.022 | 0.039 | -0.033 | 251.33 | 254.14 | 253.12 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.25 | 2025-04-01 06:30 | 1.248 | 2025-04-01 06:30 | 466737 | 13 | 6925
22001044 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1805.06 | 0 | 2362.26 | 0 | 1118.47 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | 254.03 | 253.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.026 | 2025-04-01 08:00 | 1.026 | 2025-04-01 08:00 | 466664 | 12 | 33611
22000835 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4490.84 | 0 | 4557.06 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 300.49 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 252.77 | 252.94 | 250.9 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-04-01 10:30 | 1.77 | 2025-04-01 10:30 | 502395 | 10 | 7626
22000909 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4008.58 | 0 | 4035.21 | 0 | 60.32 | 0 | 0 | 152.93 | 0.036 | 0.036 | 0.003 | 252.76 | 253.02 | 250.91 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-04-01 18:00 | 2.308 | 2025-04-01 18:00 | 491723 | 10 | 8407
22001046 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1158.85 | 0 | 1245.79 | 0 | 86.51 | 0 | 0 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 251.47 | 253.73 | 253.31 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.828 | 2025-04-02 | 0.826 | 2025-04-02 | 467935 | 11 | 13559
22001041 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1881.51 | 0 | 1930.57 | 0 | 43.24 | 0 | 0 | 200.57 | 0 | 0 | 0 | 251.52 | 253.73 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 467024 | 11 | 6787
22001107 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 65387.28 | 0 | 65691.56 | 0 | 20.56 | 0 | 0 | 6162.56 | 4.358 | 4.371 | -0.338 | 245.3 | 253 | 252.28 | 7.36 | 5.18 | 5.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.36 | 2025-04-01 23:00 | 6.344 | 2025-04-01 23:00 | 1024083 | 6 | 1734
22001090 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 9090.45 | 0 | 9251.22 | 0 | 164.56 | 0 | 0 | 710.79 | 0.077 | 0.082 | 0.03 | 251.41 | 253.8 | 253.18 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.254 | 2025-04-01 21:30 | 2.254 | 2025-04-01 21:30 | 467015 | 11 | 12625
22001103 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 18050.04 | 0 | 19448.69 | 0 | 5106.62 | 0 | 0 | 112.77 | 0.218 | 0.218 | -0.011 | 253.57 | 253.66 | 251.35 | 1.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.844 | 2025-04-01 18:30 | 2.824 | 2025-04-01 18:30 | 875755 | 4 | 6745
22001104 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3322 | 0 | 3520.83 | 0 | 530.67 | 0 | 0 | 303.59 | 0.125 | 0.125 | -0.015 | 251.77 | 253.69 | 253.02 | 0.43 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.456 | 2025-04-01 11:30 | 0.36 | 2025-04-01 11:30 | 875798 | 3 | 4287
22001047 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4040.17 | 0 | 4158.1 | 0 | 30.27 | 0 | 0 | 424.71 | 0.019 | 0.043 | -0.039 | 251.32 | 253.96 | 252.99 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.066 | 2025-04-01 20:30 | 1.062 | 2025-04-01 20:30 | 488263 | 12 | 15241
22001088 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 5138.76 | 0 | 5255.69 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 587.39 | 0.067 | 0.072 | -0.027 | 250.94 | 253.5 | 252.62 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.286 | 2025-04-01 17:30 | 2.282 | 2025-04-01 17:30 | 466462 | 10 | 12203
22000723 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3287.07 | 0 | 3319.11 | 0 | 62.93 | 0 | 0 | 95.8 | 0.118 | 0.118 | 0.007 | 250.92 | 253.45 | 252.6 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.254 | 2025-04-01 07:00 | 1.244 | 2025-04-01 07:00 | 475418 | 11 | 11688
22000354 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.12 | 247.77 | 252.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109369 | 3 | 925
22001083 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3545.46 | 0 | 3627.09 | 0 | 47.11 | 0 | 0 | 272.3 | 0.021 | 0.021 | 0 | 250.9 | 253.24 | 252.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.842 | 2025-04-01 08:30 | 2.84 | 2025-04-01 08:30 | 467055 | 10 | 10842
22001087 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1906.41 | 0 | 2497.47 | 0 | 1069.71 | 0 | 0 | 46.76 | 0.019 | 0.019 | 0.006 | 250.86 | 253.21 | 252.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-01 10:30 | 0.992 | 2025-04-01 10:30 | 466978 | 13 | 40231
22001042 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 3362.52 | 0 | 3474.03 | 0 | 79.95 | 0 | 0 | 341.89 | 0.007 | 0.015 | 0.014 | 250.74 | 253.1 | 252.39 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.122 | 2025-04-01 12:00 | 1.12 | 2025-04-01 12:00 | 467799 | 11 | 13951
22000831 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 252.47 | 251.81 | 250.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500531 | 12 | 19742
22000907 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 12252.84 | 0 | 12274.15 | 0 | 381.78 | 0 | 0 | 45.06 | 0.049 | 0.049 | 0.002 | 252.12 | 251.58 | 250.19 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485001 | 13 | 7134
22001110 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 119297.168 | 0 | 119438.968 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5333.47 | 7.054 | 7.08 | -0.617 | 242.8 | 244.09 | 239.03 | 7.41 | 7.12 | 14.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 11.282 | 2025-04-01 23:30 | 11.27 | 2025-04-01 23:30 | 1026109 | 6 | 10551
22000836 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 15670.28 | 0 | 16133.17 | 0 | 1592.77 | 0 | 0 | 106.92 | 0.153 | 0.23 | 0.173 | 252.11 | 251.83 | 250.32 | 0 | 0.93 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502268 | 9 | 35541
22000725 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.81 | 252.99 | 252.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483285 | 9 | 11406
22000905 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 4754.15 | 0 | 4777.03 | 0 | 113.33 | 0 | 0 | 142.79 | 0.08 | 0.081 | 0.014 | 252.23 | 251.83 | 250.18 | 0.1 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.104 | 2025-04-01 18:30 | 0.102 | 2025-04-01 18:30 | 491648 | 10 | 12134
22000832 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1572.84 | 0 | 1592.91 | 0 | 49.77 | 0 | 0 | 57.39 | 0.047 | 0.057 | 0.033 | 251.89 | 251.52 | 250.04 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-04-01 19:30 | 0.048 | 2025-04-01 19:30 | 501349 | 12 | 3912
22000838 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 8567.21 | 0 | 8729.34 | 0 | 126.99 | 0 | 0 | 757.78 | 0.088 | 0.135 | -0.103 | 251.99 | 251.63 | 250.14 | 0.59 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.264 | 2025-04-01 08:30 | 3.262 | 2025-04-01 08:30 | 502700 | 13 | 10700
22000840 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 12542.34 | 0 | 12628.28 | 0 | 168.81 | 0 | 0 | 634.24 | 0.079 | 0.087 | -0.038 | 252.43 | 253.1 | 249.02 | 0.07 | 0.03 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.88 | 2025-04-01 09:00 | 1.878 | 2025-04-01 09:00 | 566684 | 11 | 10695
22000266 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1681.64 | 0 | 3853.26 | 0 | 3319.06 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.66 | 253.57 | 253.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.666 | 2025-04-01 19:00 | 1.424 | 2025-04-01 19:00 | 1176605 | 3 | 11502
22000902 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 9229.27 | 0 | 9368.84 | 0 | 194.46 | 0 | 0 | 712.72 | 0.122 | 0.143 | -0.076 | 251.62 | 251.84 | 250.12 | 0 | 0.63 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.46 | 2025-04-01 07:30 | 1.456 | 2025-04-01 07:30 | 492311 | 13 | 9821
22000833 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 6252.08 | 0 | 6494.98 | 0 | 642.93 | 0 | 0 | 93.97 | 0.05 | 0.102 | -0.089 | 251.93 | 252.04 | 250.42 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.868 | 2025-04-01 13:00 | 1.864 | 2025-04-01 13:00 | 501528 | 11 | 18238
22000910 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 9023.14 | 0 | 9040.44 | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 17.28 | 0.019 | 0.019 | 0.003 | 252.05 | 252.14 | 250.57 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.1 | 2025-04-02 00:30 | 2.1 | 2025-04-02 00:30 | 482994 | 10 | 9275
22000540 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 21880.54 | 0 | 22180.78 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3478.55 | 1.843 | 1.853 | -0.196 | 252.89 | 252.14 | 250.91 | 0 | 7.3 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-04-01 18:30 | 3.356 | 2025-04-01 18:30 | 1267912 | 2 | 2485
22000727 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 992.85 | 0 | 1093.56 | 0 | 12.93 | 0 | 0 | 305.63 | 0.015 | 0.021 | -0.015 | 250.79 | 253.17 | 252.32 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.274 | 2025-04-01 22:30 | 0.264 | 2025-04-01 22:30 | 480808 | 9 | 2916
22000722 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 2494.34 | 0 | 2575.73 | 0 | 30.91 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 251.13 | 253.15 | 252.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 456275 | 9 | 11408
22000862 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 11972.97 | 0 | 12152.61 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1959.9 | 1.43 | 1.461 | -0.304 | 111.03 | 133.88 | 242.07 | 0 | 0 | 6.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.758 | 2025-04-01 20:30 | 1.736 | 2025-04-01 20:30 | 1181900 | 2 | 8707
22000837 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 1089.37 | 0 | 1116.49 | 0 | 127.96 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 252.19 | 252.36 | 250.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.078 | 2025-04-01 21:30 | 0.078 | 2025-04-01 21:30 | 501327 | 11 | 13932
22000901 | 02/04/2025 00:00:00 | 02/04/2025 00:00:00 | 11358.98 | 0 | 11426.89 | 0 | 295.05 | 0 | 0 | 139.3 | 0.036 | 0.074 | 0.065 | 253.1 | 253.34 | 251.04 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.264 | 2025-04-01 08:30 | 2.264 | 2025-04-01 08:30 | 493338 | 10 | 30398