## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001083 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3572.3 | 0 | 3654.38 | 0 | 47.36 | 0 | 0 | 273.85 | 0.039 | 0.052 | -0.035 | 238.84 | 241.38 | 240.41 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.396 | 2025-04-02 08:00 | 3.396 | 2025-04-02 08:00 | 467055 | 10 | 10970
22001042 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3373.47 | 0 | 3485.46 | 0 | 80.31 | 0 | 0 | 344.05 | 0.071 | 0.074 | -0.022 | 238.83 | 241.45 | 239.84 | 0 | 0.34 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.122 | 2025-04-01 12:00 | 1.12 | 2025-04-01 12:00 | 467799 | 11 | 14026
22000827 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 245.4 | 245.7 | 241.84 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366180 | 2 | 189
22000836 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 15687.99 | 0 | 16153.35 | 0 | 1599.23 | 0 | 0 | 107.15 | 0.216 | 0.299 | 0.208 | 243.78 | 242.27 | 241.54 | 0 | 1.15 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502268 | 9 | 35640
22000838 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 8618.76 | 0 | 8782.24 | 0 | 127.61 | 0 | 0 | 764.32 | 0.439 | 0.442 | -0.057 | 244.24 | 242.67 | 241.72 | 1.81 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.072 | 2025-04-02 09:00 | 4.072 | 2025-04-02 09:00 | 502700 | 13 | 10707
22000919 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 51784.632 | 0 | 52056.928 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 5176.83 | 2.943 | 2.956 | -0.285 | 227.38 | 228.68 | 225.45 | 4.27 | 4.3 | 4.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.644 | 2025-04-02 09:30 | 8.634 | 2025-04-02 09:30 | 643635 | 9 | 3886
22000353 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 5874.41 | 0 | 6240.71 | 0 | 1238.96 | 0 | 0 | 192.86 | 0.06 | 0.063 | 0.021 | 235.02 | 244.05 | 239.78 | 0.32 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.452 | 2025-04-02 08:00 | 1.45 | 2025-04-02 08:00 | 1114726 | 3 | 10036
22000840 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 12556.82 | 0 | 12643.25 | 0 | 168.97 | 0 | 0 | 636.61 | 0.027 | 0.032 | -0.018 | 241.07 | 240.53 | 233.82 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.88 | 2025-04-01 09:00 | 1.878 | 2025-04-01 09:00 | 566684 | 11 | 10720
22000727 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 999.52 | 0 | 1101.38 | 0 | 12.93 | 0 | 0 | 308.78 | 0.039 | 0.069 | -0.057 | 238.89 | 241.36 | 240.4 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.598 | 2025-04-03 08:30 | 1.596 | 2025-04-03 08:30 | 480808 | 9 | 2944
22000722 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 2497.57 | 0 | 2579.13 | 0 | 30.93 | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 242.88 | 239.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.524 | 2025-04-05 05:00 | 1.524 | 2025-04-05 05:00 | 456275 | 9 | 11421
22000540 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 22060.17 | 0 | 22361.22 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3495.55 | 2.515 | 2.524 | -0.22 | 244.63 | 243.63 | 242.53 | 0 | 10.46 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-04-01 18:30 | 3.356 | 2025-04-01 18:30 | 1267937 | 2 | 2493
22000901 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 11389.92 | 0 | 11459.21 | 0 | 298.71 | 0 | 0 | 139.35 | 2.209 | 2.209 | -0.01 | 242.96 | 242.68 | 237.94 | 0.56 | 0 | 8.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.458 | 2025-04-04 09:30 | 3.454 | 2025-04-04 09:30 | 493338 | 10 | 30557
22000910 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 9037.75 | 0 | 9055.23 | 0 | 167.72 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 242.45 | 241.94 | 239.66 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-04-04 09:00 | 2.596 | 2025-04-04 09:00 | 482994 | 10 | 9303
22000480 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 33920.4 | 0 | 34678.44 | 0 | 1384.01 | 1984.24 | 0 | 31.5 | 0.028 | 0.028 | 0.005 | 253.51 | 253.05 | 251.02 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.07 | 2025-04-02 08:30 | 0.998 | 2025-04-02 08:30 | 936590 | 9 | 18053
22001101 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 548.94 | 0 | 551.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 245.76 | 245.39 | 243.55 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886273 | 3 | 580
22000721 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 2418.6 | 0 | 2584.9 | 0 | 28.72 | 0 | 0 | 590.43 | 0.009 | 0.023 | -0.022 | 240.45 | 242.73 | 241.95 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.372 | 2025-04-02 12:00 | 1.36 | 2025-04-02 12:00 | 476038 | 11 | 14980
22000482 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 33319.51 | 0 | 33500.33 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2277.64 | 2.97 | 2.994 | -0.385 | 230.61 | 233.29 | 230.56 | 4.08 | 4.55 | 4.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.38 | 2025-04-03 13:30 | 5.36 | 2025-04-03 13:30 | 1447024 | 3 | 3614
22000730 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3913.69 | 0 | 4019.05 | 0 | 294.64 | 0 | 0 | 98.76 | 0.077 | 0.079 | 0.018 | 240.67 | 243.65 | 242.53 | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.348 | 2025-04-03 09:00 | 2.348 | 2025-04-03 09:00 | 482346 | 11 | 21891
22001082 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3881.59 | 0 | 3956.44 | 0 | 90.64 | 0 | 0 | 191.24 | 0 | 0 | 0 | 246.32 | 248.94 | 247.83 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.642 | 2025-04-01 09:00 | 1.636 | 2025-04-01 09:00 | 487880 | 11 | 10768
22001085 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1358.36 | 0 | 1452.12 | 0 | 272.78 | 0 | 0 | 110.64 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 247.26 | 249.67 | 248.35 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.97 | 2025-04-01 19:00 | 1.954 | 2025-04-01 19:00 | 456017 | 10 | 7993
22000532 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 7906.57 | 0 | 7948.17 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 760.23 | 1.606 | 1.614 | -0.163 | 195.82 | 199.39 | 183.5 | 0 | 0 | 8.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.892 | 2025-04-02 20:30 | 5.888 | 2025-04-02 20:30 | 1529224 | 4 | 9105
22001341 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 249.39 | 250.89 | 249.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132092 | 4 | 428
22000728 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 5151.15 | 0 | 5245.35 | 0 | 96.43 | 0 | 0 | 438.76 | 0.188 | 0.19 | -0.032 | 248.2 | 251.27 | 248.92 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.428 | 2025-04-01 13:30 | 1.428 | 2025-04-01 13:30 | 480880 | 11 | 12403
22001049 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3921.1 | 0 | 4115.4 | 0 | 86.57 | 0 | 0 | 618.82 | 0.008 | 0.073 | -0.073 | 248.84 | 251.52 | 250.43 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-04-01 12:00 | 1.88 | 2025-04-01 12:00 | 486853 | 9 | 12056
22000908 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 15106.29 | 0 | 15116.83 | 0 | 423.12 | 0 | 0 | 3.78 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 254.92 | 254.68 | 252.17 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492101 | 10 | 9173
22001084 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3870.78 | 0 | 4173.29 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 757.45 | 0.067 | 0.07 | -0.022 | 252.31 | 255.22 | 254.43 | 0 | 0.31 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 468700 | 10 | 36170
22000726 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 5585.33 | 0 | 5733.2 | 0 | 421.16 | 0 | 0 | 124.32 | 0.028 | 0.029 | 0.008 | 252.36 | 255.75 | 254.97 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.586 | 2025-04-02 11:30 | 1.582 | 2025-04-02 11:30 | 478954 | 13 | 46613
22000866 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 19758.19 | 0 | 19942.28 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2595.05 | 1.396 | 1.413 | -0.222 | 240.09 | 244.46 | 240.03 | 5.96 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.102 | 2025-04-02 11:30 | 4.086 | 2025-04-02 11:30 | 1034132 | 3 | 7744
22000906 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3232.01 | 0 | 3283.52 | 0 | 255.74 | 0 | 0 | 96.14 | 0.162 | 0.162 | 0.012 | 255.69 | 255.17 | 252.68 | 0 | 0.06 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-04-03 11:00 | 1.756 | 2025-04-03 11:00 | 490729 | 9 | 15567
22001045 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 2723.83 | 0 | 2870.71 | 0 | 257.32 | 0 | 0 | 241.63 | 0.019 | 0.032 | -0.026 | 252.95 | 256.46 | 255.2 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.256 | 2025-04-02 08:30 | 1.252 | 2025-04-02 08:30 | 466362 | 10 | 19828
22001576 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 186.14 | 0 | 202.42 | 0 | 46.32 | 0 | 0 | 8.65 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 252.52 | 255.54 | 252.57 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.598 | 2025-04-01 17:00 | 0.43 | 2025-04-01 17:00 | 201280 | 2 | 930
22001047 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4053.33 | 0 | 4172.23 | 0 | 30.38 | 0 | 0 | 427.6 | 0.019 | 0.044 | -0.04 | 254.08 | 256.98 | 255.81 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488263 | 12 | 15331
22000801 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 9575.3 | 0 | 11187.81 | 0 | 2292.14 | 0 | 0 | 1427.33 | 0.339 | 0.341 | -0.044 | 233.4 | 255.27 | 255.04 | 0 | 1.93 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.704 | 2025-04-03 09:30 | 1.634 | 2025-04-01 08:30 | 817900 | 10 | 39040
22001108 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 28748.36 | 0 | 29027.31 | 0 | 558.99 | 0 | 0 | 2015.78 | 0.04 | 0.083 | 0.073 | 256.21 | 256.39 | 253.51 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.484 | 2025-04-02 18:00 | 5.472 | 2025-04-02 18:00 | 884535 | 3 | 1999
22000872 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4444.58 | 0 | 4611.35 | 0 | 858.68 | 0 | 0 | 23.82 | 0.043 | 0.044 | 0.01 | 263.33 | 254.78 | 258.77 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.082 | 2025-04-01 12:30 | 0.08 | 2025-04-01 12:30 | 799995 | 5 | 12856
22001043 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 5406.06 | 0 | 5592.71 | 0 | 572.58 | 0 | 0 | 249.59 | 0.135 | 0.143 | 0.05 | 253.98 | 256.62 | 255.75 | 0.48 | 0.13 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-04-01 20:30 | 1.812 | 2025-04-01 20:30 | 465069 | 11 | 18518
22000903 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 12873.78 | 0 | 12931.17 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 281.03 | 0.062 | 0.064 | 0.016 | 256.38 | 255.84 | 253.4 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.542 | 2025-04-02 09:30 | 3.542 | 2025-04-02 09:30 | 494321 | 11 | 13704
22001102 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 27985.51 | 0 | 29330.41 | 0 | 5091.45 | 0 | 0 | 123.04 | 1.464 | 2.093 | 1.497 | 256.3 | 256.48 | 253.32 | 4.94 | 0.86 | 2.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 17.39 | 2025-04-04 17:30 | 17.358 | 2025-04-04 17:30 | 885669 | 4 | 2797
22001081 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4644.52 | 0 | 4700.18 | 0 | 60.42 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 253.89 | 256.94 | 255.84 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.01 | 2025-04-01 00:30 | 0.01 | 2025-04-01 00:30 | 487598 | 10 | 5423
22000725 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.45 | 256.52 | 255.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483285 | 9 | 11406
22001086 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3782.38 | 0 | 3998.67 | 0 | 627.99 | 0 | 0 | 50.26 | 0.128 | 0.132 | 0.034 | 253.5 | 256.73 | 255.36 | 0 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.916 | 2025-04-01 08:30 | 0.914 | 2025-04-01 08:30 | 467878 | 10 | 18047
22000724 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1264.04 | 0 | 1286.84 | 0 | 44.75 | 0 | 0 | 78.01 | 0.008 | 0.012 | -0.01 | 253.31 | 256.46 | 255.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.306 | 2025-04-04 20:00 | 1.306 | 2025-04-04 20:00 | 474948 | 15 | 4000
22001046 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1164.16 | 0 | 1252.64 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 198.71 | 0.027 | 0.027 | 0.007 | 253.47 | 256.18 | 255.04 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.974 | 2025-04-02 20:30 | 0.964 | 2025-04-02 20:30 | 467935 | 11 | 13844
22001107 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 65780.88 | 0 | 66086.728 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 6191.51 | 4.248 | 4.261 | -0.339 | 249.87 | 253.5 | 252.77 | 7.04 | 5.01 | 4.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.46 | 2025-04-03 17:30 | 6.438 | 2025-04-03 17:30 | 1024111 | 6 | 1743
22000904 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 5566.6 | 0 | 5760.05 | 0 | 422.67 | 0 | 0 | 191.38 | 0.02 | 0.02 | 0 | 256 | 255.46 | 252.98 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.584 | 2025-04-02 12:30 | 1.57 | 2025-04-02 12:30 | 491876 | 11 | 15108
22001090 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 9117.82 | 0 | 9278.73 | 0 | 165.04 | 0 | 0 | 711.85 | 0.182 | 0.182 | -0.016 | 253.42 | 256.43 | 255.11 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 467015 | 11 | 12673
22001103 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 18158.39 | 0 | 19563.61 | 0 | 5134.13 | 0 | 0 | 113.25 | 0.461 | 0.525 | 0.252 | 255.31 | 255.68 | 252.89 | 2.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.258 | 2025-04-04 16:00 | 3.958 | 2025-04-04 16:00 | 875771 | 4 | 6886
22000834 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3127.56 | 0 | 3219.58 | 0 | 342.74 | 0 | 0 | 48.04 | 0.023 | 0.023 | 0 | 255.87 | 255.42 | 253.12 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.608 | 2025-04-02 10:00 | 1.606 | 2025-04-02 10:00 | 500500 | 11 | 8873
22001050 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1589.28 | 0 | 1601.05 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 256.54 | 255.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.346 | 2025-04-03 09:00 | 1.346 | 2025-04-03 09:00 | 487083 | 11 | 2479
22000907 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 12258.36 | 0 | 12279.68 | 0 | 381.94 | 0 | 0 | 45.11 | 0.021 | 0.021 | 0 | 255.81 | 255.18 | 252.96 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485001 | 13 | 7142
22000729 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.1 | 256.35 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463290 | 10 | 12742
22000917 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 31414.32 | 0 | 33461.52 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9796.42 | 1.459 | 1.56 | -0.554 | 250.74 | 88.29 | 167.26 | 6.12 | 0.44 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.358 | 2025-04-01 23:30 | 3.328 | 2025-04-01 19:30 | 825694 | 11 | 12436
22001110 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 119963.856 | 0 | 120106.68 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5368.65 | 6.92 | 6.947 | -0.62 | 241.86 | 249.87 | 239.78 | 7.25 | 6.78 | 14.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026137 | 6 | 10555
22001088 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 5157.58 | 0 | 5275.02 | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 590.03 | 0.065 | 0.07 | -0.026 | 252.83 | 255.99 | 254.48 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.286 | 2025-04-01 17:30 | 2.282 | 2025-04-01 17:30 | 466462 | 10 | 12284
22000938 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 7363.09 | 0 | 7835.55 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2554.74 | 1.003 | 1.088 | -0.423 | 143.87 | 145.19 | 258.02 | 0.05 | 0.05 | 4.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.856 | 2025-04-01 08:00 | 3.816 | 2025-04-01 08:00 | 1120335 | 8 | 4615
22000909 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4028.4 | 0 | 4055.21 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 154.15 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 255.52 | 254.99 | 252.63 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.262 | 2025-04-03 09:00 | 3.262 | 2025-04-03 09:00 | 491723 | 10 | 8458
22001104 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3328.96 | 0 | 3528.27 | 0 | 531.53 | 0 | 0 | 304.81 | 0.058 | 0.06 | -0.016 | 253.28 | 255.49 | 254.63 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.678 | 2025-04-04 21:00 | 0.492 | 2025-04-04 21:00 | 875814 | 3 | 4307
22000905 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4772.15 | 0 | 4795.11 | 0 | 113.96 | 0 | 0 | 143.21 | 0.074 | 0.074 | 0.004 | 254.87 | 254.54 | 252.1 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.828 | 2025-04-03 09:30 | 1.828 | 2025-04-03 09:30 | 491648 | 10 | 12185
22000932 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 7588.93 | 0 | 7780.2 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 1380.53 | 0.785 | 0.798 | -0.145 | 253.84 | 199.1 | 73.07 | 3.17 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.828 | 2025-04-02 08:00 | 2.82 | 2025-04-02 08:00 | 1059941 | 3 | 4523
22000831 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 254.45 | 254.35 | 251.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500531 | 12 | 19742
22000354 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.97 | 248.39 | 251.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109424 | 3 | 925
22000833 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 6273.77 | 0 | 6519.37 | 0 | 643.78 | 0 | 0 | 100.2 | 0.06 | 0.127 | -0.113 | 254.63 | 254.31 | 252.06 | 0.04 | 0.25 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.964 | 2025-04-03 08:30 | 1.946 | 2025-04-03 08:30 | 501528 | 11 | 18367
22001087 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1916.68 | 0 | 2512.15 | 0 | 1078.25 | 0 | 0 | 46.76 | 0.019 | 0.023 | 0.013 | 252.43 | 255.17 | 253.91 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.486 | 2025-04-04 09:30 | 1.448 | 2025-04-04 09:30 | 466978 | 13 | 40343
22000266 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1699.24 | 0 | 3897.51 | 0 | 3357.93 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.55 | 256.56 | 256.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.796 | 2025-04-04 10:30 | 1.74 | 2025-04-04 10:30 | 1176617 | 3 | 11703
22000837 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1091.28 | 0 | 1118.52 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 254.58 | 254.14 | 251.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-04-02 21:00 | 0.094 | 2025-04-02 21:00 | 501327 | 11 | 13976
22000902 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 9251.53 | 0 | 9391.59 | 0 | 194.79 | 0 | 0 | 715.67 | 0.103 | 0.113 | 0.048 | 254.62 | 254.16 | 251.73 | 0.02 | 0.48 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.338 | 2025-04-04 06:30 | 2.338 | 2025-04-04 06:30 | 492311 | 13 | 9863
22000862 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 12080.91 | 0 | 12261.37 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1972.45 | 1.25 | 1.261 | -0.173 | 111.28 | 134.84 | 243.67 | 0 | 0 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.584 | 2025-04-02 20:30 | 2.58 | 2025-04-02 20:30 | 1182061 | 2 | 8788
22000723 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 3299.77 | 0 | 3331.89 | 0 | 63.28 | 0 | 0 | 96.06 | 0.118 | 0.118 | 0.008 | 253.08 | 255.78 | 254.44 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475418 | 11 | 11734
22000832 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1574.91 | 0 | 1595.42 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 57.39 | 0.045 | 0.056 | 0.034 | 254.91 | 254.73 | 252.31 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.06 | 2025-04-02 02:30 | 0.048 | 2025-04-01 19:30 | 501349 | 12 | 3912
22001041 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 1883.21 | 0 | 1932.29 | 0 | 43.24 | 0 | 0 | 200.81 | 0.101 | 0.103 | -0.024 | 251.84 | 254.75 | 253.37 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.77 | 2025-04-04 22:00 | 0.766 | 2025-04-04 22:00 | 467024 | 11 | 6791
22000835 | 05/04/2025 00:00:00 | 05/04/2025 00:00:00 | 4496.16 | 0 | 4562.38 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 300.52 | 0 | 0 | 0 | 254.13 | 253.99 | 251.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.152 | 2025-04-02 17:00 | 2.152 | 2025-04-02 17:00 | 502395 | 10 | 7632