## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3926.77 | 0 | 4032.65 | 0 | 296.47 | 0 | 0 | 99.14 | 3.298 | 3.298 | -0.019 | 240.76 | 243.43 | 243.36 | 0.2 | 13.07 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.348 | 2025-04-03 09:00 | 2.348 | 2025-04-03 09:00 | 482587 | 11 | 22018
22000482 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 33592.92 | 0 | 33776.02 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2312.25 | 2.882 | 2.906 | -0.374 | 228.89 | 231.58 | 228.75 | 3.92 | 4.39 | 4.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.224 | 2025-04-07 08:00 | 6.206 | 2025-04-07 08:00 | 1447510 | 3 | 3614
22001049 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3937 | 0 | 4133.94 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 625.57 | 0.013 | 0.027 | -0.024 | 244.25 | 246.03 | 245.43 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-04-01 12:00 | 1.88 | 2025-04-01 12:00 | 487082 | 9 | 12159
22001082 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3899.6 | 0 | 3974.69 | 0 | 91.47 | 0 | 0 | 191.64 | 0 | 0 | 0 | 248.44 | 251.54 | 248.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-04-06 15:30 | 2.534 | 2025-04-06 15:30 | 488107 | 11 | 10815
22001085 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1368.45 | 0 | 1462.61 | 0 | 273.21 | 0 | 0 | 112.13 | 0.081 | 0.093 | -0.046 | 248.6 | 251.77 | 249.85 | 0.17 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456244 | 10 | 8068
22000532 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 8067.05 | 0 | 8109.42 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 775.12 | 1.373 | 1.38 | -0.143 | 188.85 | 187.55 | 178.24 | 0 | 0 | 7.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 7.496 | 2025-04-06 12:00 | 7.488 | 2025-04-06 12:00 | 1529646 | 4 | 9204
22000728 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 5173.93 | 0 | 5268.6 | 0 | 96.48 | 0 | 0 | 441.79 | 0.087 | 0.087 | -0.011 | 249.46 | 252.69 | 251.41 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.88 | 2025-04-05 11:30 | 1.88 | 2025-04-05 11:30 | 481107 | 11 | 12460
22001341 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 252.29 | 253.33 | 252.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132115 | 4 | 428
22001087 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1931.01 | 0 | 2531.83 | 0 | 1088.7 | 0 | 0 | 46.76 | 0.019 | 0.023 | 0.013 | 250.98 | 253.36 | 252.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.486 | 2025-04-04 09:30 | 1.482 | 2025-04-05 09:30 | 467215 | 13 | 40472
22000908 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 15124.81 | 0 | 15135.38 | 0 | 423.38 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 253.24 | 252.67 | 251.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492189 | 10 | 9194
22001084 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3880.4 | 0 | 4183.84 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 759.97 | 0.042 | 0.046 | -0.02 | 252.35 | 254.73 | 253.58 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 469032 | 10 | 36447
22000726 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 5619.06 | 0 | 5767.03 | 0 | 421.98 | 0 | 0 | 125.06 | 0.032 | 0.032 | 0.008 | 253 | 255.77 | 254.45 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.474 | 2025-04-06 07:30 | 2.472 | 2025-04-06 07:30 | 479181 | 13 | 46719
22000353 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 5891.96 | 0 | 6258.9 | 0 | 1239.71 | 0 | 0 | 196.59 | 0.317 | 0.332 | -0.1 | 245.91 | 256.29 | 250.97 | 0.47 | 0.29 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.452 | 2025-04-02 08:00 | 1.45 | 2025-04-02 08:00 | 1114825 | 3 | 10075
22000866 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 19907.86 | 0 | 20093.23 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2614.16 | 1.369 | 1.386 | -0.221 | 239.41 | 244.16 | 239.63 | 5.82 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.278 | 2025-04-07 08:00 | 5.264 | 2025-04-07 08:00 | 1034619 | 3 | 7761
22000906 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3253.55 | 0 | 3307.12 | 0 | 262.05 | 0 | 0 | 96.47 | 0.118 | 0.119 | 0.019 | 254.33 | 254.06 | 252.44 | 0 | 0.07 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.764 | 2025-04-03 11:00 | 1.756 | 2025-04-03 11:00 | 490818 | 9 | 15819
22000729 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.17 | 255.81 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463517 | 10 | 12742
22001045 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 2740.84 | 0 | 2888.77 | 0 | 258.47 | 0 | 0 | 244.33 | 0.018 | 0.034 | -0.03 | 253.06 | 255.77 | 254.71 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.416 | 2025-04-05 18:30 | 1.414 | 2025-04-05 18:30 | 466589 | 10 | 19922
22001086 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3794.6 | 0 | 4011.73 | 0 | 630.93 | 0 | 0 | 50.26 | 0.086 | 0.095 | 0.041 | 253.1 | 256.14 | 254.65 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.298 | 2025-04-07 09:30 | 1.294 | 2025-04-07 09:30 | 468178 | 10 | 18152
22000837 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1093.78 | 0 | 1121.16 | 0 | 129.38 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 254.93 | 254.42 | 252.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-04-02 21:00 | 0.094 | 2025-04-02 21:00 | 501498 | 11 | 14052
22001081 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4645.25 | 0 | 4700.92 | 0 | 60.57 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 253.3 | 256.29 | 254.77 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.012 | 2025-04-08 17:30 | 0.012 | 2025-04-08 17:30 | 487827 | 10 | 5423
22001101 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 548.96 | 0 | 551.62 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 255.96 | 256.03 | 253.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886284 | 3 | 581
22000721 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 2432.58 | 0 | 2599.77 | 0 | 28.84 | 0 | 0 | 594.11 | 0.008 | 0.02 | -0.019 | 253.4 | 256.28 | 254.75 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.718 | 2025-04-05 12:30 | 1.718 | 2025-04-05 12:30 | 476280 | 11 | 15102
22000724 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1276.96 | 0 | 1299.89 | 0 | 45.18 | 0 | 0 | 78.64 | 0 | 0 | 0 | 253.22 | 256.23 | 254.58 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.362 | 2025-04-05 09:00 | 1.36 | 2025-04-05 09:00 | 475175 | 15 | 4052
22001102 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 28664.73 | 0 | 30038.68 | 0 | 5213.57 | 0 | 0 | 123.21 | 1.314 | 1.795 | 1.223 | 255.75 | 255.81 | 252.86 | 4.91 | 0.85 | 1.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.76 | 2025-04-07 17:00 | 19.732 | 2025-04-07 17:00 | 885680 | 4 | 2836
22000904 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 5572.46 | 0 | 5766.66 | 0 | 424.47 | 0 | 0 | 191.59 | 0.021 | 0.021 | 0.005 | 255.12 | 254.37 | 252.49 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.584 | 2025-04-02 12:30 | 1.57 | 2025-04-02 12:30 | 491965 | 11 | 15172
22000354 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.81 | 249.42 | 252.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109517 | 3 | 925
22000480 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 33930.712 | 0 | 34693.56 | 0 | 1393.81 | 1984.24 | 0 | 32.02 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 261.76 | 259.18 | 257.21 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-04-06 08:30 | 1.172 | 2025-04-06 08:30 | 936687 | 9 | 18173
22000540 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 22263.74 | 0 | 22565.51 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3512.5 | 1.646 | 1.656 | -0.19 | 254.41 | 254.18 | 252.44 | 0 | 6.5 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.218 | 2025-04-07 13:00 | 4.21 | 2025-04-07 13:00 | 1268794 | 2 | 2501
22000727 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1006.56 | 0 | 1110.25 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 313.44 | 0.033 | 0.065 | -0.057 | 252.28 | 255.02 | 253.64 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.598 | 2025-04-03 08:30 | 1.596 | 2025-04-03 08:30 | 481049 | 9 | 2971
22000722 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 2507.51 | 0 | 2589.24 | 0 | 31.04 | 0 | 0 | 350.41 | 0 | 0 | 0 | 252.32 | 254.98 | 253.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-04-08 08:00 | 1.896 | 2025-04-08 08:00 | 456502 | 9 | 11465
22001046 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1165.92 | 0 | 1255 | 0 | 90.61 | 0 | 0 | 198.72 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 254.91 | 253.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468162 | 11 | 13949
22001107 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 66314.96 | 0 | 66622.66 | 0 | 30.31 | 0 | 0 | 6231.16 | 4.403 | 4.416 | -0.341 | 246.6 | 252.58 | 251.85 | 7.34 | 5.32 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.46 | 2025-04-03 17:30 | 6.438 | 2025-04-03 17:30 | 1024124 | 6 | 1753
22001090 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 9148.49 | 0 | 9309.65 | 0 | 165.86 | 0 | 0 | 713.57 | 0.115 | 0.115 | 0 | 251.97 | 254.73 | 253.21 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 467244 | 11 | 12739
22001103 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 18279.55 | 0 | 19693.96 | 0 | 5169.63 | 0 | 0 | 114.2 | 0.435 | 0.501 | 0.25 | 254.44 | 254.34 | 251.93 | 2.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.258 | 2025-04-04 16:00 | 3.958 | 2025-04-04 16:00 | 875782 | 4 | 7124
22001050 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1595.38 | 0 | 1607.16 | 0 | 30.32 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 251.98 | 254.75 | 253.16 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 487310 | 11 | 2507
22000834 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3140.88 | 0 | 3233.1 | 0 | 343.99 | 0 | 0 | 48.08 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 253.31 | 253.12 | 251.37 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 500589 | 11 | 8920
22000907 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 12271.42 | 0 | 12292.79 | 0 | 382.39 | 0 | 0 | 45.21 | 0.016 | 0.016 | 0 | 253.91 | 253.07 | 251.8 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485090 | 13 | 7165
22000917 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 31595.62 | 0 | 33650.568 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9840.97 | 3.297 | 3.344 | -0.559 | 246.95 | 87.95 | 165.27 | 13.5 | 0.44 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.358 | 2025-04-01 23:30 | 3.328 | 2025-04-01 19:30 | 826138 | 11 | 12473
22001088 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 5185.59 | 0 | 5303.62 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 593.41 | 0.065 | 0.07 | -0.026 | 251.91 | 254.86 | 253.3 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.548 | 2025-04-05 21:00 | 2.546 | 2025-04-05 21:00 | 466689 | 10 | 12361
22001110 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 120899.832 | 0 | 121043.88 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5414.28 | 8.194 | 8.214 | -0.58 | 237.86 | 248.74 | 235.4 | 8.69 | 8.09 | 17.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026137 | 6 | 10556
22000938 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 7452.82 | 0 | 7929.45 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 2580.13 | 0.947 | 1.035 | -0.42 | 143.25 | 142.08 | 256.15 | 0.05 | 0.04 | 5.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-04-07 19:00 | 5.372 | 2025-04-07 19:00 | 1122023 | 8 | 4657
22001106 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 135240 | 0 | 135530.336 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 8628.85 | 11.028 | 11.049 | -0.694 | 247.15 | 232.58 | 233.25 | 9.9 | 18.59 | 18.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 22000 | Connect | 21.752 | 2025-04-05 16:00 | 21.732 | 2025-04-05 16:00 | 1125484 | 6 | 23204
22000909 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4056.63 | 0 | 4083.7 | 0 | 61 | 0 | 0 | 155.95 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 253.26 | 253.23 | 251.68 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.262 | 2025-04-03 09:00 | 3.262 | 2025-04-03 09:00 | 491812 | 10 | 8526
22001632 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 2588.18 | 0 | 2597.97 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 224.59 | 1.721 | 1.726 | -0.136 | 248.88 | 249.06 | 251.98 | 2.37 | 2.34 | 2.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.158 | 2025-04-08 15:30 | 2.15 | 2025-04-08 15:30 | 213211 | 2 | 9
22000863 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 6669.1 | 0 | 7282.5 | 0 | 1973.42 | 0 | 0 | 267.9 | 0.297 | 0.297 | 0.003 | 250.67 | 249.77 | 249.98 | 1.35 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.11 | 2025-04-03 18:30 | 6.098 | 2025-04-03 18:30 | 984597 | 3 | 9786
22001104 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3336.3 | 0 | 3536.07 | 0 | 532.14 | 0 | 0 | 306.38 | 0.058 | 0.061 | -0.02 | 251.71 | 253.77 | 253.2 | 0.21 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.678 | 2025-04-04 21:00 | 0.492 | 2025-04-04 21:00 | 875825 | 3 | 4316
22000905 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4795.08 | 0 | 4818.16 | 0 | 114.82 | 0 | 0 | 143.65 | 0.025 | 0.025 | 0.004 | 252.14 | 251.95 | 250.62 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 491737 | 10 | 12252
22001066 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 19052.45 | 0 | 19359.02 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3243.73 | 1.407 | 1.453 | -0.363 | 233.96 | 235.97 | 234.3 | 1.88 | 2.25 | 2.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.874 | 2025-04-05 20:30 | 3.856 | 2025-04-05 20:30 | 1077397 | 3 | 9127
22001089 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3179.53 | 0 | 3232.63 | 0 | 56.13 | 0 | 0 | 212.28 | 0.137 | 0.152 | -0.068 | 251.18 | 253.96 | 252.32 | 0.04 | 0.03 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.198 | 2025-04-08 06:30 | 2.196 | 2025-04-08 06:30 | 466964 | 13 | 7054
22001044 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1812.54 | 0 | 2369.77 | 0 | 1118.74 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 250.84 | 253.61 | 252.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 466905 | 12 | 33658
22000266 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1713.37 | 0 | 3931.35 | 0 | 3387.51 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 258.87 | 249.64 | 250.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-04-06 15:30 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1176795 | 3 | 11918
22000835 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4498.34 | 0 | 4564.57 | 0 | 52.94 | 0 | 0 | 300.54 | 0.024 | 0.024 | 0.004 | 252.82 | 252.36 | 250.61 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.22 | 2025-04-08 20:30 | 2.22 | 2025-04-08 20:30 | 502566 | 10 | 7634
22000902 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 9283.07 | 0 | 9423.9 | 0 | 196.39 | 0 | 0 | 719.31 | 0.096 | 0.105 | 0.044 | 252.94 | 252.49 | 250.72 | 0 | 0.43 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492400 | 13 | 9923
22000832 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1577.57 | 0 | 1598.63 | 0 | 52.96 | 0 | 0 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 253.1 | 252.6 | 250.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.06 | 2025-04-02 02:30 | 0.05 | 2025-04-05 16:00 | 501437 | 12 | 3912
22001041 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1888.21 | 0 | 1937.4 | 0 | 43.35 | 0 | 0 | 201.54 | 0 | 0 | 0 | 251.55 | 254.41 | 252.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.786 | 2025-04-06 13:30 | 1.786 | 2025-04-06 13:30 | 467253 | 11 | 6825
22000725 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.64 | 254.45 | 253.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483512 | 9 | 11406
22000932 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 7671.22 | 0 | 7863.66 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 1394.43 | 0.788 | 0.801 | -0.144 | 252.98 | 198.87 | 67.92 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.828 | 2025-04-02 08:00 | 2.82 | 2025-04-02 08:00 | 1059948 | 3 | 4532
22001047 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4069.57 | 0 | 4189.46 | 0 | 30.44 | 0 | 0 | 431.2 | 0.058 | 0.068 | -0.037 | 251.65 | 254.37 | 252.89 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488492 | 12 | 15409
22000831 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 252.51 | 251.96 | 250.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500680 | 12 | 19742
22000862 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 12224.36 | 0 | 12405.65 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1987.42 | 1.336 | 1.347 | -0.172 | 110.5 | 134.3 | 242.11 | 0 | 0 | 5.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-04-06 13:00 | 2.59 | 2025-04-06 13:00 | 1182320 | 2 | 8866
22000723 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3316.27 | 0 | 3348.43 | 0 | 63.72 | 0 | 0 | 96.32 | 0.116 | 0.116 | 0.008 | 251.68 | 254.33 | 252.96 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475645 | 11 | 11785
22000833 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 6297.73 | 0 | 6547.49 | 0 | 644.05 | 0 | 0 | 109.57 | 0.054 | 0.125 | -0.113 | 253.66 | 253.49 | 251.78 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.178 | 2025-04-07 08:00 | 2.174 | 2025-04-07 08:00 | 501617 | 11 | 18565
22001083 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3596.78 | 0 | 3679.22 | 0 | 47.66 | 0 | 0 | 275.15 | 0.068 | 0.082 | -0.046 | 252.34 | 255.01 | 253.65 | 0 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.396 | 2025-04-02 08:00 | 3.396 | 2025-04-02 08:00 | 467296 | 10 | 11112
22001042 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 3385.2 | 0 | 3497.54 | 0 | 80.64 | 0 | 0 | 346 | 0.025 | 0.028 | 0.013 | 252.2 | 254.93 | 253.3 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.132 | 2025-04-07 11:00 | 1.13 | 2025-04-07 11:00 | 468126 | 11 | 14082
22000836 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 15718.06 | 0 | 16185.52 | 0 | 1605.38 | 0 | 0 | 107.52 | 1.337 | 1.356 | 0.229 | 253.61 | 253.19 | 251.49 | 0 | 1.04 | 4.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502438 | 9 | 35743
22000827 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 255.67 | 255.97 | 252.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366407 | 2 | 189
22000801 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 9614.59 | 0 | 11245.02 | 0 | 2316.88 | 0 | 0 | 1431.47 | 0.337 | 0.34 | -0.048 | 229.98 | 252.55 | 251.33 | 0 | 1.84 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.784 | 2025-04-05 15:30 | 1.634 | 2025-04-01 08:30 | 817962 | 10 | 39261
22000840 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 12575.63 | 0 | 12662.46 | 0 | 169.16 | 0 | 0 | 638.89 | 0.04 | 0.046 | -0.024 | 252.88 | 253.56 | 250.23 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.88 | 2025-04-01 09:00 | 1.878 | 2025-04-01 09:00 | 566708 | 11 | 10761
22001108 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 28900.83 | 0 | 29182.27 | 0 | 562.84 | 0 | 0 | 2026.74 | 0.04 | 0.079 | 0.069 | 254.49 | 254.73 | 252.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.9 | 2025-04-05 12:00 | 5.892 | 2025-04-05 12:00 | 884546 | 3 | 2043
22001576 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 194.74 | 0 | 212.34 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 8.78 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 250.09 | 252.13 | 249.49 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.514 | 2025-04-08 11:30 | 1.138 | 2025-04-08 11:30 | 201287 | 2 | 956
22000901 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 11422.25 | 0 | 11492.71 | 0 | 301.79 | 0 | 0 | 139.47 | 0.058 | 0.071 | -0.041 | 252.12 | 252.23 | 250.54 | 0.03 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 493448 | 10 | 30769
22000872 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 4448.52 | 0 | 4615.35 | 0 | 859.37 | 0 | 0 | 23.82 | 0.041 | 0.041 | 0.009 | 256.3 | 247.84 | 250.11 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800110 | 5 | 12870
22000838 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 8665.77 | 0 | 8831.69 | 0 | 128.14 | 0 | 0 | 772.98 | 0.152 | 0.201 | -0.132 | 251.65 | 251.21 | 250 | 0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.468 | 2025-04-08 11:00 | 4.466 | 2025-04-08 11:00 | 502870 | 13 | 10720
22001043 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 5425.83 | 0 | 5613.84 | 0 | 575.72 | 0 | 0 | 251.9 | 0.122 | 0.133 | 0.055 | 250.91 | 253.36 | 252.03 | 0.51 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.918 | 2025-04-07 19:00 | 1.836 | 2025-04-07 19:00 | 465296 | 11 | 18651
22000903 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 12927.95 | 0 | 12985.57 | 0 | 255.66 | 0 | 0 | 282.03 | 0.039 | 0.043 | -0.019 | 251.67 | 251.58 | 249.96 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 494491 | 11 | 13767
22000910 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 9057.4 | 0 | 9075.12 | 0 | 168.29 | 0 | 0 | 18.04 | 0.073 | 0.075 | -0.021 | 251.67 | 251.63 | 249.97 | 0 | 0.31 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.914 | 2025-04-06 23:00 | 2.914 | 2025-04-06 23:00 | 483082 | 10 | 9362
22001048 | 09/04/2025 00:00:00 | 09/04/2025 00:00:00 | 7692.54 | 0 | 7764.68 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 304.31 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 250.47 | 252.88 | 251.35 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.246 | 2025-04-01 06:00 | 2.244 | 2025-04-01 06:00 | 488157 | 10 | 10397