## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001108 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 29024.07 | 0 | 29307.16 | 0 | 565.23 | 0 | 0 | 2034.9 | 4.469 | 4.483 | -0.362 | 237.21 | 241.32 | 239.25 | 17.37 | 0.59 | 2.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884660 | 3 | 2057
22001102 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 29016.94 | 0 | 30408.9 | 0 | 5287 | 0 | 0 | 123.28 | 20.884 | 20.898 | 0.774 | 241.62 | 238.48 | 237.66 | 19.74 | 30.27 | 37.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.76 | 2025-04-07 17:00 | 19.732 | 2025-04-07 17:00 | 885795 | 4 | 2866
22001576 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 198.97 | 0 | 216.59 | 0 | 50.43 | 0 | 0 | 8.89 | 0.078 | 0.078 | 0.006 | 230.24 | 239.11 | 237.9 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.514 | 2025-04-08 11:30 | 1.138 | 2025-04-08 11:30 | 201470 | 2 | 1006
22000872 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 4451.07 | 0 | 4617.97 | 0 | 859.93 | 0 | 0 | 23.82 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | 254.71 | 252.17 | 251.89 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800229 | 5 | 12880
22001043 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 5441.16 | 0 | 5630.24 | 0 | 578.54 | 0 | 0 | 253.15 | 0.578 | 0.579 | -0.047 | 243.83 | 246.55 | 244.61 | 0.07 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.22 | 14400 | Connect | 1.918 | 2025-04-07 19:00 | 1.836 | 2025-04-07 19:00 | 465308 | 11 | 18751
22000903 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 12971.97 | 0 | 13029.72 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 282.68 | 4.917 | 4.917 | 0 | 243.31 | 242.83 | 239.29 | 2.59 | 0 | 17.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 494600 | 11 | 13820
22001081 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 4645.66 | 0 | 4701.33 | 0 | 60.66 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 249.97 | 248.73 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.016 | 2025-04-09 14:00 | 0.016 | 2025-04-09 14:00 | 487838 | 10 | 5423
22000724 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1283.21 | 0 | 1306.23 | 0 | 45.37 | 0 | 0 | 79.03 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 252.19 | 255.57 | 254.36 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 475186 | 15 | 4085
22001086 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 3799.76 | 0 | 4017.24 | 0 | 632.38 | 0 | 0 | 50.26 | 0.059 | 0.073 | 0.044 | 255.31 | 257.63 | 256.52 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.298 | 2025-04-07 09:30 | 1.294 | 2025-04-07 09:30 | 468242 | 10 | 18234
22000904 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 5575.34 | 0 | 5769.91 | 0 | 425.32 | 0 | 0 | 191.67 | 0.02 | 0.02 | 0 | 257.89 | 257.53 | 255.33 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.584 | 2025-04-02 12:30 | 1.57 | 2025-04-02 12:30 | 492063 | 11 | 15203
22000729 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.77 | 258.42 | 257.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463528 | 10 | 12742
22001046 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1169.14 | 0 | 1259.16 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 198.74 | 0 | 0 | 0 | 254.57 | 256.91 | 255.92 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468173 | 11 | 14153
22001050 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1598.65 | 0 | 1610.43 | 0 | 30.39 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 254.28 | 256.83 | 255.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 487321 | 11 | 2513
22001107 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 66575.68 | 0 | 66884.248 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6251.69 | 4.523 | 4.535 | -0.341 | 248.86 | 252.96 | 252.23 | 7.53 | 5.36 | 5.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.46 | 2025-04-03 17:30 | 6.438 | 2025-04-03 17:30 | 1024124 | 6 | 1755
22001103 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 18361.5 | 0 | 19780.7 | 0 | 5189.1 | 0 | 0 | 114.54 | 0.296 | 0.296 | -0.023 | 256.25 | 256.25 | 253.65 | 1.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 875831 | 4 | 7200
22000834 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 3146.5 | 0 | 3238.83 | 0 | 344.64 | 0 | 0 | 48.1 | 0.022 | 0.022 | 0 | 255.18 | 254.82 | 253.76 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 500687 | 11 | 8939
22000907 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 12277.29 | 0 | 12298.67 | 0 | 382.45 | 0 | 0 | 45.21 | 0.012 | 0.012 | 0 | 254.96 | 254.83 | 253.57 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485188 | 13 | 7170
22000266 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1725.86 | 0 | 3963.59 | 0 | 3415.94 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 112.11 | 267.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-04-06 15:30 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1176868 | 3 | 12030
22000917 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 31684.72 | 0 | 33748.84 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9863.2 | 0.027 | 0.566 | -0.566 | 253.47 | 89.67 | 168.32 | 1.88 | 0.45 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.358 | 2025-04-01 23:30 | 3.328 | 2025-04-01 19:30 | 826263 | 11 | 12508
22001088 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 5196.16 | 0 | 5314.53 | 0 | 28.02 | 0 | 0 | 595.08 | 0.042 | 0.051 | -0.029 | 253.53 | 255.83 | 254.92 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.548 | 2025-04-05 21:00 | 2.546 | 2025-04-05 21:00 | 466700 | 10 | 12406
22001110 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 121389.88 | 0 | 121534.472 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5436.29 | 8.719 | 8.738 | -0.579 | 238.54 | 249.63 | 236.66 | 9.27 | 8.57 | 18.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026137 | 6 | 10556
22000938 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 7495.82 | 0 | 7974.16 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 2591.86 | 0.81 | 0.841 | -0.228 | 159.76 | 194.92 | 259.62 | 0.05 | 0.2 | 3.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-04-07 19:00 | 5.372 | 2025-04-07 19:00 | 1122253 | 8 | 4684
22000909 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 4070.15 | 0 | 4097.3 | 0 | 61.24 | 0 | 0 | 156.41 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 255.24 | 254.6 | 253.61 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.556 | 2025-04-10 07:00 | 3.556 | 2025-04-10 07:00 | 491910 | 10 | 8555
22001104 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 3341.5 | 0 | 3541.66 | 0 | 532.92 | 0 | 0 | 307.28 | 0.052 | 0.055 | -0.019 | 253.48 | 255.3 | 254.73 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.678 | 2025-04-04 21:00 | 0.492 | 2025-04-04 21:00 | 875882 | 3 | 4319
22000905 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 4806.12 | 0 | 4829.25 | 0 | 115.18 | 0 | 0 | 143.9 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 254.39 | 254.63 | 252.74 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 491835 | 10 | 12288
22000831 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 254.92 | 254.68 | 252.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 500778 | 12 | 19742
22000833 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 6311.56 | 0 | 6563.23 | 0 | 644.31 | 0 | 0 | 114.02 | 0.078 | 0.129 | -0.103 | 254.99 | 254.5 | 252.86 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.178 | 2025-04-07 08:00 | 2.174 | 2025-04-07 08:00 | 501716 | 11 | 18638
22000354 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.49 | 255.07 | 258.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109594 | 3 | 925
22000932 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 7701.56 | 0 | 7894.42 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 1399.41 | 0 | 0 | 0 | 74.34 | 48 | 41.63 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.828 | 2025-04-02 08:00 | 2.82 | 2025-04-02 08:00 | 1060062 | 3 | 4555
22001087 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1937.08 | 0 | 2540.42 | 0 | 1093.44 | 0 | 0 | 46.76 | 0.15 | 0.335 | 0.3 | 252.99 | 255.39 | 254.54 | 0 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467227 | 13 | 40552
22000902 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 9297.9 | 0 | 9439.05 | 0 | 197.8 | 0 | 0 | 720.25 | 0.105 | 0.111 | 0.038 | 254.17 | 254.36 | 252.14 | 0 | 0.45 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492498 | 13 | 9942
22000837 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1095.08 | 0 | 1122.51 | 0 | 129.74 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 254.49 | 252.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-04-02 21:00 | 0.094 | 2025-04-02 21:00 | 501596 | 11 | 14099
22000862 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 12289.92 | 0 | 12471.57 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1994.14 | 2.561 | 2.568 | -0.192 | 114.79 | 133.25 | 245.36 | 0 | 0 | 10.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.596 | 2025-04-06 13:00 | 2.59 | 2025-04-06 13:00 | 1182755 | 2 | 8908
22001047 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 4078.46 | 0 | 4198.93 | 0 | 30.51 | 0 | 0 | 433.16 | 0.048 | 0.06 | -0.037 | 252.95 | 254.99 | 254.31 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488503 | 12 | 15475
22000723 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 3322.12 | 0 | 3354.29 | 0 | 63.87 | 0 | 0 | 96.37 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 252.86 | 255.02 | 254.24 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475656 | 11 | 11805
22000725 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.94 | 255.03 | 254.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483523 | 9 | 11406
22000832 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1584.88 | 0 | 1606.38 | 0 | 54.09 | 0 | 0 | 58.26 | 0.085 | 0.093 | 0.039 | 254.67 | 254.34 | 252.63 | 0.04 | 0.03 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.418 | 2025-04-10 08:30 | 2.418 | 2025-04-10 08:30 | 501535 | 12 | 3930
22000838 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 8696.13 | 0 | 8863.02 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | 776.76 | 0.08 | 0.108 | -0.073 | 253.72 | 253.7 | 252.19 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.468 | 2025-04-08 11:00 | 4.466 | 2025-04-08 11:00 | 502968 | 13 | 10730
22000840 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 12582.86 | 0 | 12669.94 | 0 | 169.17 | 0 | 0 | 640.33 | 0.046 | 0.06 | -0.04 | 253 | 253.69 | 250.3 | 0.1 | 0.03 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.924 | 2025-04-10 19:30 | 1.922 | 2025-04-10 19:30 | 566754 | 11 | 10787
22000836 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 15739.43 | 0 | 16207.93 | 0 | 1609.21 | 0 | 0 | 107.77 | 0.09 | 0.091 | -0.019 | 253.78 | 254.57 | 252.44 | 0 | 0.56 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502536 | 9 | 35800
22001083 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 3613.25 | 0 | 3695.8 | 0 | 47.94 | 0 | 0 | 275.46 | 0.02 | 0.02 | 0.006 | 251.88 | 254.34 | 253.47 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 467307 | 10 | 11169
22000727 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 1009.44 | 0 | 1113.53 | 0 | 12.97 | 0 | 0 | 314.74 | 0.048 | 0.072 | -0.054 | 252.24 | 254.34 | 253.09 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.598 | 2025-04-03 08:30 | 1.596 | 2025-04-03 08:30 | 481060 | 9 | 2976
22001042 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 3393 | 0 | 3505.6 | 0 | 80.83 | 0 | 0 | 347.25 | 0.032 | 0.034 | 0.013 | 252.25 | 254.36 | 253.11 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.314 | 2025-04-10 22:00 | 1.314 | 2025-04-10 22:00 | 468195 | 11 | 14123
22000353 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 5906.71 | 0 | 6273.77 | 0 | 1240.19 | 0 | 0 | 197.35 | 0.219 | 0.22 | -0.027 | 249.99 | 256.04 | 253.75 | 0.51 | 0.39 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.078 | 2025-04-10 00:30 | 2.078 | 2025-04-10 00:30 | 1115140 | 3 | 10096
22000827 | 11/04/2025 00:00:00 | 11/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 257.61 | 254.15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366605 | 2 | 191