## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3953.28 | 0 | 4152.67 | 0 | 86.81 | 0 | 0 | 631.86 | 0.095 | 0.103 | -0.041 | 240.55 | 242.62 | 241.33 | 0 | 0.4 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-04-01 12:00 | 1.88 | 2025-04-01 12:00 | 487102 | 9 | 12270
22000722 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 2521.63 | 0 | 2603.59 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 238.91 | 240.83 | 238.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-04-08 08:00 | 1.896 | 2025-04-08 08:00 | 456522 | 9 | 11521
22000540 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 22453.17 | 0 | 22755.71 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 3527.86 | 3.483 | 3.491 | -0.24 | 235.03 | 234.35 | 232.81 | 0 | 14.89 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.232 | 2025-04-11 13:00 | 4.224 | 2025-04-11 13:00 | 1269411 | 2 | 2525
22000901 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 11485.43 | 0 | 11556.25 | 0 | 303.97 | 0 | 0 | 139.81 | 0 | 0 | 0 | 238.78 | 237.18 | 236.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 493557 | 10 | 30941
22000910 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 9081.06 | 0 | 9098.9 | 0 | 168.79 | 0 | 0 | 18.14 | 0.014 | 0.014 | 0 | 238.37 | 237.97 | 236.53 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.64 | 2025-04-11 09:00 | 3.64 | 2025-04-11 09:00 | 483191 | 10 | 9420
22000480 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 33937.5 | 0 | 34705.06 | 0 | 1402.95 | 1984.24 | 0 | 32.02 | 0.144 | 0.224 | 0.172 | 242.63 | 239.39 | 238.98 | 0.06 | 0.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-04-06 08:30 | 1.172 | 2025-04-06 08:30 | 936961 | 9 | 18271
22001101 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 548.97 | 0 | 551.63 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 236.92 | 235.64 | 237.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886414 | 3 | 582
22000721 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 2446.25 | 0 | 2614.23 | 0 | 28.88 | 0 | 0 | 597.19 | 0.043 | 0.047 | -0.021 | 239.52 | 242.09 | 240.03 | 0 | 0.08 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.87 | 2025-04-09 09:30 | 1.868 | 2025-04-09 09:30 | 476353 | 11 | 15255
22000482 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 33775.768 | 0 | 33960.4 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2335.36 | 3.15 | 3.17 | -0.356 | 222.49 | 225.49 | 221.58 | 4.39 | 4.99 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.916 | 2025-04-10 21:30 | 6.894 | 2025-04-10 21:30 | 1448884 | 3 | 3620
22000730 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3946.33 | 0 | 4052.57 | 0 | 297.82 | 0 | 0 | 99.58 | 0.034 | 0.034 | 0.006 | 239.94 | 241.43 | 240.42 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 482660 | 11 | 22111
22000907 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 12283.25 | 0 | 12304.63 | 0 | 382.57 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 240.31 | 237.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485199 | 13 | 7176
22000727 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1014.7 | 0 | 1119.41 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 316.4 | 0.094 | 0.1 | -0.035 | 240.51 | 242.5 | 241.54 | 0.62 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-04-11 08:30 | 2.234 | 2025-04-11 08:30 | 481069 | 9 | 2986
22001082 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3918.03 | 0 | 3993.33 | 0 | 92.12 | 0 | 0 | 191.94 | 0.867 | 0.867 | -0.01 | 241.52 | 243.2 | 242.2 | 0.08 | 3.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.534 | 2025-04-06 15:30 | 2.534 | 2025-04-06 15:30 | 488127 | 11 | 10841
22001085 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1377.9 | 0 | 1472.48 | 0 | 273.47 | 0 | 0 | 113.81 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | 240.7 | 243.79 | 242.37 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456264 | 10 | 8132
22000532 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 8203.36 | 0 | 8246.34 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 786.02 | 3.895 | 3.901 | -0.22 | 206.63 | 206 | 190.76 | 0 | 0 | 20.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.496 | 2025-04-06 12:00 | 7.488 | 2025-04-06 12:00 | 1530799 | 4 | 9312
22000728 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 5188.42 | 0 | 5283.35 | 0 | 96.58 | 0 | 0 | 443.75 | 0.096 | 0.096 | -0.01 | 240.6 | 243.04 | 241.83 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.88 | 2025-04-05 11:30 | 1.88 | 2025-04-05 11:30 | 481127 | 11 | 12520
22001341 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 243.95 | 242.2 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132169 | 4 | 428
22001632 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 2745.46 | 0 | 2755.74 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 237.06 | 8.308 | 8.338 | -0.711 | 233.99 | 230.61 | 230.66 | 12.12 | 11.98 | 12.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.322 | 2025-04-11 09:30 | 4.308 | 2025-04-11 09:30 | 214007 | 2 | 9
22000908 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 15138.99 | 0 | 15149.57 | 0 | 423.55 | 0 | 0 | 3.78 | 0.034 | 0.034 | 0.008 | 240.8 | 241.1 | 238.34 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492298 | 10 | 9215
22001084 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3903.51 | 0 | 4207.95 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 763.64 | 0.023 | 0.05 | -0.045 | 241.01 | 243.29 | 242.3 | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 469110 | 10 | 36786
22000840 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 12588.21 | 0 | 12675.59 | 0 | 169.19 | 0 | 0 | 641.69 | 0.135 | 0.137 | -0.028 | 242.87 | 243.57 | 237.99 | 0.07 | 0 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.924 | 2025-04-10 19:30 | 1.922 | 2025-04-10 19:30 | 566762 | 11 | 10807
22000836 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 15748.8 | 0 | 16218.31 | 0 | 1611.86 | 0 | 0 | 107.95 | 0.141 | 0.143 | 0.025 | 240.98 | 241.46 | 238.4 | 0 | 0.63 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502547 | 9 | 35859
22000917 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 31737.2 | 0 | 33811.18 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9880.72 | 3.106 | 3.151 | -0.535 | 223.36 | 81.99 | 146.49 | 14.08 | 0.41 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.372 | 2025-04-11 11:00 | 3.342 | 2025-04-11 11:00 | 826342 | 11 | 12599
22000827 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 244.49 | 244.79 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366605 | 2 | 191
22000838 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 8723.14 | 0 | 8890.73 | 0 | 128.95 | 0 | 0 | 779.46 | 0.277 | 0.288 | -0.08 | 241.84 | 241.65 | 238.95 | 1.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.49 | 2025-04-12 12:00 | 4.488 | 2025-04-12 12:00 | 502979 | 13 | 10747
22001110 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 121765.432 | 0 | 121910.4 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5452.02 | 11.434 | 11.438 | -0.335 | 218.57 | 224.28 | 210.33 | 12.94 | 12.38 | 27.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026275 | 6 | 10560
22001088 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 5204.3 | 0 | 5322.91 | 0 | 28.03 | 0 | 0 | 596.42 | 0.176 | 0.18 | -0.039 | 241.51 | 244.11 | 243.09 | 0 | 0 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.548 | 2025-04-05 21:00 | 2.546 | 2025-04-05 21:00 | 466709 | 10 | 12432
22000938 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 7524.76 | 0 | 8003.98 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 2598.71 | 1.545 | 1.577 | -0.317 | 140.55 | 128.39 | 245.82 | 0.05 | 0.04 | 6.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-04-07 19:00 | 5.372 | 2025-04-07 19:00 | 1123103 | 8 | 4711
22000353 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 5916.64 | 0 | 6283.83 | 0 | 1240.51 | 0 | 0 | 198.24 | 0.067 | 0.07 | 0.022 | 230.59 | 246.06 | 240.4 | 0.37 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.078 | 2025-04-10 00:30 | 2.078 | 2025-04-10 00:30 | 1115212 | 3 | 10115
22000909 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4078.85 | 0 | 4106.08 | 0 | 61.39 | 0 | 0 | 156.8 | 0.214 | 0.221 | -0.057 | 241.86 | 241.55 | 238.95 | 0.14 | 0.89 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 491921 | 10 | 8574
22001104 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3345.82 | 0 | 3546.23 | 0 | 533.38 | 0 | 0 | 308.03 | 0.184 | 0.186 | -0.028 | 238.67 | 242.73 | 236.82 | 0.39 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.778 | 2025-04-11 22:30 | 0.57 | 2025-04-11 22:30 | 875954 | 3 | 4331
22001087 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1941.82 | 0 | 2547.21 | 0 | 1097.38 | 0 | 0 | 46.76 | 0.166 | 0.304 | 0.255 | 241.03 | 243.83 | 241.79 | 0 | 1.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467236 | 13 | 40622
22001106 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 136322.304 | 0 | 136614.4 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 8689.28 | 13.92 | 13.933 | -0.607 | 227.55 | 189.74 | 220.2 | 12.78 | 29.46 | 25.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 22000 | Connect | 21.752 | 2025-04-05 16:00 | 21.732 | 2025-04-05 16:00 | 1125651 | 6 | 23470
22000932 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 7745.22 | 0 | 7938.35 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1403.71 | 0.878 | 0.889 | -0.14 | 241.17 | 238.33 | 240 | 0.02 | 0 | 3.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1060116 | 3 | 4563
22000354 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.15 | 234.98 | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109664 | 3 | 925
22001048 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 7713.8 | 0 | 7786.54 | 0 | 120.08 | 0 | 0 | 306.32 | 0.267 | 0.267 | 0.007 | 241.29 | 244.25 | 242.28 | 0.81 | 0.08 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.246 | 2025-04-01 06:00 | 2.244 | 2025-04-01 06:00 | 488177 | 10 | 10472
22000863 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 6727.63 | 0 | 7344.1 | 0 | 1984.42 | 0 | 0 | 270.11 | 2.19 | 2.202 | -0.232 | 240.69 | 233.98 | 235.65 | 0.85 | 7.43 | 1.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.11 | 2025-04-03 18:30 | 6.098 | 2025-04-03 18:30 | 985948 | 3 | 9827
22001066 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 19173.17 | 0 | 19481.93 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3266.18 | 1.825 | 1.862 | -0.372 | 220.69 | 226.02 | 223.87 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.874 | 2025-04-05 20:30 | 3.856 | 2025-04-05 20:30 | 1078693 | 3 | 9155
22000831 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 242.23 | 241.63 | 239.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 500789 | 12 | 19742
22001044 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1814.74 | 0 | 2371.98 | 0 | 1118.86 | 0 | 0 | 18.84 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 241.63 | 244.56 | 242.85 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 466978 | 12 | 33673
22000835 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4528.51 | 0 | 4594.76 | 0 | 53.15 | 0 | 0 | 300.66 | 1.894 | 1.894 | 0 | 242.88 | 242.88 | 239.47 | 0 | 0 | 7.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.676 | 2025-04-11 17:30 | 3.676 | 2025-04-11 17:30 | 502675 | 10 | 7657
22001041 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1888.21 | 0 | 1937.4 | 0 | 43.35 | 0 | 0 | 201.54 | 0 | 0 | 0 | 242.22 | 245.02 | 243.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.786 | 2025-04-06 13:30 | 1.786 | 2025-04-06 13:30 | 467273 | 11 | 6825
22001083 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3627.25 | 0 | 3709.83 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 275.48 | 0.805 | 0.805 | 0 | 241.97 | 245.38 | 242.63 | 0 | 0 | 3.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 467316 | 10 | 11223
22001042 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3398.39 | 0 | 3511.18 | 0 | 81.05 | 0 | 0 | 348.08 | 0.251 | 0.252 | -0.03 | 241.72 | 244.82 | 242.67 | 0 | 1.27 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.314 | 2025-04-10 22:00 | 1.314 | 2025-04-10 22:00 | 468204 | 11 | 14147
22000801 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 9637.14 | 0 | 11272.64 | 0 | 2324.04 | 0 | 0 | 1434.17 | 0.616 | 2.556 | 2.481 | 172.66 | 234.02 | 240.05 | 0 | 2.12 | 11.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.16 | 14400 | Connect | 3.784 | 2025-04-05 15:30 | 1.634 | 2025-04-01 08:30 | 819314 | 10 | 39414
22000872 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4451.99 | 0 | 4618.91 | 0 | 860.11 | 0 | 0 | 23.82 | 0.22 | 0.22 | 0 | 242.1 | 242.11 | 239.63 | 0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800423 | 5 | 12881
22001103 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 18411.29 | 0 | 19833.77 | 0 | 5201.83 | 0 | 0 | 114.79 | 2.046 | 2.219 | 0.859 | 236.92 | 240.23 | 237.32 | 9.44 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 875903 | 4 | 7256
22001108 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 29049.5 | 0 | 29333.16 | 0 | 566.13 | 0 | 0 | 2036.58 | 0.036 | 0.066 | 0.056 | 243.15 | 244.05 | 241.44 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884660 | 3 | 2061
22001576 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 201.16 | 0 | 219.1 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 8.92 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 228.57 | 236.01 | 235.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.514 | 2025-04-08 11:30 | 1.138 | 2025-04-08 11:30 | 201470 | 2 | 1010
22001043 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 5445.32 | 0 | 5634.69 | 0 | 579.06 | 0 | 0 | 253.67 | 0.121 | 0.137 | 0.066 | 244.67 | 247.94 | 246.36 | 0.48 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.918 | 2025-04-07 19:00 | 1.836 | 2025-04-07 19:00 | 465317 | 11 | 18775
22000903 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 12980.62 | 0 | 13038.42 | 0 | 256.65 | 0 | 0 | 282.91 | 0.117 | 0.117 | 0.014 | 246.32 | 245.48 | 242.51 | 0.53 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 494600 | 11 | 13828
22001102 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 29116.85 | 0 | 30514.27 | 0 | 5308.15 | 0 | 0 | 123.28 | 0.923 | 1.5 | 1.183 | 247.23 | 246.74 | 245.26 | 4.19 | 0.71 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 19.76 | 2025-04-07 17:00 | 19.732 | 2025-04-07 17:00 | 885795 | 4 | 2876
22001090 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 9174.43 | 0 | 9335.72 | 0 | 166.06 | 0 | 0 | 715.22 | 0.133 | 0.133 | 0.001 | 245.89 | 247.82 | 246.45 | 0 | 0.58 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 467264 | 11 | 12770
22001107 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 66727.46 | 0 | 67036.54 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6264.07 | 5.372 | 5.382 | -0.337 | 235.93 | 238.61 | 237.92 | 9.04 | 7.03 | 6.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.46 | 2025-04-03 17:30 | 6.438 | 2025-04-03 17:30 | 1024130 | 6 | 1757
22000905 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4811.22 | 0 | 4834.39 | 0 | 115.42 | 0 | 0 | 144 | 0.106 | 0.106 | 0.009 | 251.3 | 253.67 | 251.19 | 0.26 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 491846 | 10 | 12308
22001046 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1169.95 | 0 | 1260.41 | 0 | 93.11 | 0 | 0 | 198.74 | 0 | 0 | 0 | 252.99 | 254.89 | 254.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468182 | 11 | 14269
22001081 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4645.84 | 0 | 4701.52 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 254.56 | 256.81 | 255.45 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.016 | 2025-04-09 14:00 | 0.016 | 2025-04-09 14:00 | 487847 | 10 | 5423
22001086 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3802.63 | 0 | 4020.3 | 0 | 633.05 | 0 | 0 | 50.26 | 0.074 | 0.082 | 0.037 | 254.12 | 256.45 | 255.08 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.298 | 2025-04-07 09:30 | 1.294 | 2025-04-07 09:30 | 468251 | 10 | 18264
22000729 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.46 | 256.64 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463537 | 10 | 12742
22000724 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1286.64 | 0 | 1309.68 | 0 | 45.46 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 256.71 | 255.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 475195 | 15 | 4097
22000904 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 5576.19 | 0 | 5770.94 | 0 | 425.74 | 0 | 0 | 191.7 | 0.02 | 0.02 | 0 | 255.31 | 255.46 | 253.41 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.584 | 2025-04-02 12:30 | 1.57 | 2025-04-02 12:30 | 492074 | 11 | 15218
22000834 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3149.99 | 0 | 3242.37 | 0 | 344.94 | 0 | 0 | 48.11 | 0.019 | 0.019 | 0 | 255.94 | 255.13 | 254.12 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 500698 | 11 | 8950
22001050 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1598.78 | 0 | 1610.56 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 26.07 | 0.034 | 0.034 | 0.002 | 254.98 | 257.11 | 255.98 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 487330 | 11 | 2514
22000832 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1590.11 | 0 | 1611.72 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 255.4 | 255.24 | 253.95 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501546 | 12 | 3952
22000725 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.91 | 257.55 | 256.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483532 | 9 | 11406
22000266 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1729.58 | 0 | 3972.18 | 0 | 3423.44 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.07 | 259.27 | 260.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-04-06 15:30 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1176894 | 3 | 12093
22000902 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 9307.27 | 0 | 9448.56 | 0 | 198.32 | 0 | 0 | 720.8 | 0.075 | 0.075 | 0.009 | 255.27 | 255 | 253.43 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492509 | 13 | 9961
22001047 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 4083.34 | 0 | 4204.09 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 434.15 | 0.023 | 0.047 | -0.042 | 254.71 | 257.12 | 255.87 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488512 | 12 | 15514
22000723 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3325.94 | 0 | 3358.13 | 0 | 63.93 | 0 | 0 | 96.47 | 0.073 | 0.074 | -0.013 | 254.59 | 256.99 | 255.79 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475665 | 11 | 11821
22000837 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 1095.68 | 0 | 1123.14 | 0 | 129.91 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 255.11 | 254.7 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501607 | 11 | 14115
22000862 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 12321.83 | 0 | 12503.61 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1996.74 | 2.524 | 2.531 | -0.189 | 112.06 | 134.48 | 243.81 | 0 | 0 | 10.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.612 | 2025-04-11 04:00 | 2.604 | 2025-04-11 04:00 | 1183308 | 2 | 8958
22000833 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 6323.78 | 0 | 6576.46 | 0 | 644.55 | 0 | 0 | 116.25 | 0.032 | 0.113 | -0.109 | 255.07 | 254.75 | 253.46 | 0.04 | 0.25 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.304 | 2025-04-11 13:00 | 2.304 | 2025-04-11 13:00 | 501727 | 11 | 18715
22000726 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 5651.91 | 0 | 5799.98 | 0 | 422.56 | 0 | 0 | 125.9 | 0.089 | 0.089 | 0 | 254.29 | 256.66 | 255.33 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 479201 | 13 | 46811
22000866 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 19986.71 | 0 | 20172.86 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2624.81 | 1.216 | 1.236 | -0.224 | 242.15 | 244.43 | 240.19 | 5.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.278 | 2025-04-07 08:00 | 5.264 | 2025-04-07 08:00 | 1036108 | 3 | 7779
22000906 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 3272.32 | 0 | 3327.05 | 0 | 266.16 | 0 | 0 | 97.02 | 0.236 | 0.302 | 0.19 | 255.42 | 255.18 | 253.42 | 0.76 | 0.07 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.822 | 2025-04-09 10:30 | 1.812 | 2025-04-09 10:30 | 490927 | 9 | 15938
22001045 | 12/04/2025 00:00:00 | 12/04/2025 00:00:00 | 2753.41 | 0 | 2902.14 | 0 | 259.15 | 0 | 0 | 246.4 | 0.025 | 0.039 | -0.031 | 254.16 | 256.52 | 255.2 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 466609 | 10 | 19975