## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001089 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3209.59 | 0 | 3263.92 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 217.85 | 0.197 | 0.209 | -0.071 | 250.71 | 252.56 | 251.29 | 0.15 | 0 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.198 | 2025-04-08 06:30 | 2.196 | 2025-04-08 06:30 | 466984 | 13 | 7137
22001083 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3634.77 | 0 | 3717.36 | 0 | 48.37 | 0 | 0 | 275.49 | 0.154 | 0.162 | 0.051 | 250.27 | 251.83 | 250.94 | 0 | 0 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 467316 | 10 | 11298
22001042 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3403.2 | 0 | 3516.15 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 348.98 | 0.053 | 0.054 | 0.013 | 249.4 | 251.95 | 250.59 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.314 | 2025-04-10 22:00 | 1.314 | 2025-04-10 22:00 | 468204 | 11 | 14172
22001048 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 7722.28 | 0 | 7795.26 | 0 | 120.37 | 0 | 0 | 307.23 | 0.027 | 0.027 | 0.001 | 249.49 | 250.97 | 250.18 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-04-13 06:00 | 2.376 | 2025-04-13 06:00 | 488177 | 10 | 10515
22001632 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 2829.24 | 0 | 2839.78 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 243.61 | 2.703 | 2.71 | -0.203 | 245.5 | 242.67 | 245.82 | 3.77 | 3.67 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.48 | 2025-04-12 16:00 | 5.46 | 2025-04-12 16:00 | 214148 | 2 | 9
22000863 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 6758.59 | 0 | 7376.75 | 0 | 1988.64 | 0 | 0 | 273.7 | 0.098 | 0.114 | 0.059 | 247.98 | 245.84 | 246.55 | 0.2 | 0.12 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.11 | 2025-04-03 18:30 | 6.098 | 2025-04-03 18:30 | 985970 | 3 | 9846
22001044 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1817.06 | 0 | 2374.32 | 0 | 1118.94 | 0 | 0 | 18.96 | 0.043 | 0.043 | 0.005 | 248.65 | 250.62 | 248.96 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 466978 | 12 | 33697
22001066 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 19237.46 | 0 | 19547.12 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 3276.68 | 2.373 | 2.407 | -0.408 | 229.96 | 233.91 | 228.13 | 3.51 | 3.33 | 3.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.874 | 2025-04-05 20:30 | 3.856 | 2025-04-05 20:30 | 1078780 | 3 | 9174
22001041 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1888.21 | 0 | 1937.4 | 0 | 43.35 | 0 | 0 | 201.54 | 0 | 0 | 0 | 248.71 | 250.65 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.786 | 2025-04-06 13:30 | 1.786 | 2025-04-06 13:30 | 467273 | 11 | 6825
22000836 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 15756.38 | 0 | 16226.62 | 0 | 1613.88 | 0 | 0 | 108.15 | 0.04 | 0.043 | -0.018 | 248.64 | 249.17 | 247.91 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502552 | 9 | 35882
22000838 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 8740.04 | 0 | 8908.28 | 0 | 129.18 | 0 | 0 | 782.14 | 0.328 | 0.33 | -0.043 | 249.82 | 248.87 | 247.88 | 1.39 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.9 | 2025-04-13 13:30 | 4.896 | 2025-04-13 13:30 | 502984 | 13 | 10752
22000827 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 249.38 | 249.68 | 245.38 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366629 | 2 | 191
22000353 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 5930.27 | 0 | 6297.55 | 0 | 1240.84 | 0 | 0 | 199.03 | 0.352 | 0.353 | -0.027 | 239.78 | 248.52 | 236.99 | 0.59 | 0.7 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.812 | 2025-04-12 19:30 | 2.812 | 2025-04-12 19:30 | 1115432 | 3 | 10127
22000840 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 12592.34 | 0 | 12679.85 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 642.53 | 0.181 | 0.188 | -0.054 | 244.2 | 242.67 | 239.15 | 0.47 | 0.08 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.924 | 2025-04-10 19:30 | 1.922 | 2025-04-10 19:30 | 566762 | 11 | 10825
22000917 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 31758.66 | 0 | 33841.808 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9893.59 | 3.346 | 3.375 | -0.443 | 224.76 | 82.95 | 147.26 | 14.98 | 0.41 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.372 | 2025-04-11 11:00 | 3.342 | 2025-04-11 11:00 | 826473 | 11 | 12634
22000532 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 8228.73 | 0 | 8271.82 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 788.01 | 1.793 | 1.801 | -0.178 | 206.03 | 201.43 | 194.85 | 0 | 0 | 9.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.496 | 2025-04-06 12:00 | 7.488 | 2025-04-06 12:00 | 1531452 | 4 | 9332
22000482 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 33838.472 | 0 | 34023.528 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2342.57 | 3.195 | 3.221 | -0.409 | 241.23 | 242.5 | 236.31 | 4.21 | 4.54 | 4.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.916 | 2025-04-10 21:30 | 6.894 | 2025-04-10 21:30 | 1448943 | 3 | 3620
22000730 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3963.97 | 0 | 4070.37 | 0 | 298.44 | 0 | 0 | 99.86 | 0.065 | 0.066 | 0.013 | 245.15 | 248.67 | 246.26 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 482660 | 11 | 22136
22001082 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3923.36 | 0 | 3998.71 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 192 | 0.044 | 0.045 | -0.01 | 244.55 | 247.73 | 246.18 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 2.918 | 2025-04-12 18:30 | 2.916 | 2025-04-12 18:30 | 488127 | 11 | 10845
22001085 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1379.41 | 0 | 1474.05 | 0 | 273.57 | 0 | 0 | 113.95 | 0 | 0 | 0 | 246.27 | 248.85 | 247.85 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456264 | 10 | 8139
22000866 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 20032.58 | 0 | 20219.13 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2630.59 | 4.313 | 4.332 | -0.411 | 228.38 | 234.41 | 227.8 | 19.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.278 | 2025-04-07 08:00 | 5.264 | 2025-04-07 08:00 | 1036299 | 3 | 7787
22000728 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 5190.13 | 0 | 5285.13 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 444.14 | 0.109 | 0.116 | -0.041 | 250.47 | 253.53 | 252.24 | 0 | 0.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.88 | 2025-04-05 11:30 | 1.88 | 2025-04-05 11:30 | 481127 | 11 | 12521
22001341 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 252.19 | 251.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132169 | 4 | 428
22000908 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 15139.41 | 0 | 15150 | 0 | 423.59 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 251.96 | 251.9 | 250.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492303 | 10 | 9217
22001084 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3904.97 | 0 | 4209.57 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 764.09 | 0.012 | 0.024 | -0.021 | 250.72 | 253.55 | 252.64 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 469110 | 10 | 36868
22001049 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3954.99 | 0 | 4154.75 | 0 | 86.81 | 0 | 0 | 632.68 | 0.01 | 0.079 | -0.079 | 250.17 | 253.33 | 252.53 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-04-01 12:00 | 1.88 | 2025-04-01 12:00 | 487102 | 9 | 12277
22000801 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 9646.17 | 0 | 11289.02 | 0 | 2334.58 | 0 | 0 | 1434.89 | 0.329 | 0.331 | -0.044 | 240.68 | 256.62 | 258.81 | 0 | 1.81 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.07 | 2025-04-12 16:00 | 2.444 | 2025-04-12 16:00 | 819333 | 10 | 39439
22000726 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 5661.14 | 0 | 5809.26 | 0 | 422.73 | 0 | 0 | 126.23 | 0.029 | 0.034 | -0.019 | 253.22 | 256.04 | 254.61 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 479201 | 13 | 46843
22000872 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4452.72 | 0 | 4619.65 | 0 | 860.25 | 0 | 0 | 23.82 | 0.043 | 0.044 | 0.011 | 263.97 | 260.53 | 258.4 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800426 | 5 | 12881
22000906 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3281.44 | 0 | 3336.71 | 0 | 268.3 | 0 | 0 | 97.13 | 0.076 | 0.078 | 0.018 | 254.67 | 254.84 | 253.12 | 0 | 0.07 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.264 | 2025-04-12 11:30 | 2.256 | 2025-04-12 11:30 | 490932 | 9 | 15968
22001045 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 2756.43 | 0 | 2905.55 | 0 | 259.38 | 0 | 0 | 247.41 | 0.015 | 0.033 | -0.03 | 253.66 | 256.26 | 255.04 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 466609 | 10 | 19994
22001046 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1170.27 | 0 | 1261.08 | 0 | 93.69 | 0 | 0 | 198.74 | 0 | 0 | 0 | 253.43 | 255.76 | 254.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468182 | 11 | 14365
22001576 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 206.41 | 0 | 225.68 | 0 | 54.91 | 0 | 0 | 8.96 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 252.48 | 251.61 | 253.86 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-04-12 16:30 | 1.628 | 2025-04-12 16:30 | 201470 | 2 | 1024
22001108 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 29096.84 | 0 | 29380.92 | 0 | 566.61 | 0 | 0 | 2040.23 | 0.039 | 0.081 | 0.072 | 255.58 | 255.85 | 252.63 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884668 | 3 | 2072
22001043 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 5451.4 | 0 | 5641.18 | 0 | 580.13 | 0 | 0 | 254.38 | 0.125 | 0.133 | 0.046 | 253.73 | 256.65 | 254.82 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.14 | 2025-04-12 20:00 | 2.03 | 2025-04-12 20:00 | 465317 | 11 | 18808
22000903 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 12997.98 | 0 | 13055.81 | 0 | 256.88 | 0 | 0 | 283.2 | 0.1 | 0.101 | 0.016 | 255 | 254.4 | 253.69 | 0.62 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 4.446 | 2025-04-08 10:30 | 494605 | 11 | 13836
22001102 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 29314.74 | 0 | 30715.1 | 0 | 5331.05 | 0 | 0 | 123.44 | 3 | 3.21 | 1.143 | 255.86 | 255.62 | 253.02 | 6.76 | 4.68 | 4.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 20.58 | 2025-04-12 15:00 | 20.554 | 2025-04-12 15:00 | 885802 | 4 | 2894
22001088 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 5209.28 | 0 | 5327.96 | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 596.95 | 0.065 | 0.07 | -0.027 | 253.55 | 256.4 | 254.65 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.548 | 2025-04-05 21:00 | 2.546 | 2025-04-05 21:00 | 466709 | 10 | 12434
22001081 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4646.02 | 0 | 4701.71 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 154.41 | 0 | 0 | 0 | 253.55 | 256.23 | 254.51 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.016 | 2025-04-09 14:00 | 0.016 | 2025-04-09 14:00 | 487847 | 10 | 5423
22001086 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3805.52 | 0 | 4023.4 | 0 | 633.77 | 0 | 0 | 50.28 | 0.069 | 0.079 | 0.04 | 253.29 | 255.6 | 254.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.298 | 2025-04-07 09:30 | 1.294 | 2025-04-07 09:30 | 468251 | 10 | 18286
22000729 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.47 | 254.79 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463537 | 10 | 12742
22000724 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1287.12 | 0 | 1310.17 | 0 | 45.57 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 252.33 | 254.81 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 475195 | 15 | 4098
22000904 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 5576.89 | 0 | 5771.8 | 0 | 426.11 | 0 | 0 | 191.7 | 0.02 | 0.02 | 0 | 252.99 | 252.82 | 251.42 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.584 | 2025-04-02 12:30 | 1.57 | 2025-04-02 12:30 | 492074 | 11 | 15231
22000725 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.16 | 254.6 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483532 | 9 | 11406
22001107 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 66839.34 | 0 | 67148.784 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 6272.4 | 4.78 | 4.792 | -0.348 | 247.87 | 249.61 | 248.89 | 7.85 | 5.84 | 5.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.46 | 2025-04-03 17:30 | 6.438 | 2025-04-03 17:30 | 1024130 | 6 | 1757
22001090 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 9180.1 | 0 | 9341.4 | 0 | 166.14 | 0 | 0 | 715.22 | 0.094 | 0.094 | 0 | 251.79 | 254.16 | 252.49 | 0 | 0.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 3.078 | 2025-04-04 19:00 | 467264 | 11 | 12791
22001103 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 18437.92 | 0 | 19861.39 | 0 | 5206.96 | 0 | 0 | 114.95 | 0.452 | 0.511 | 0.239 | 252.95 | 253.53 | 250.88 | 2.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 875903 | 4 | 7282
22001050 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1598.97 | 0 | 1610.75 | 0 | 30.42 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 251.44 | 253.55 | 252.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 1.766 | 2025-04-07 11:30 | 487330 | 11 | 2514
22000834 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3153.31 | 0 | 3245.74 | 0 | 345.29 | 0 | 0 | 48.11 | 0.095 | 0.104 | 0.043 | 252.09 | 252.09 | 250.82 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 500698 | 11 | 8961
22000907 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 12283.39 | 0 | 12304.77 | 0 | 382.58 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 252.04 | 252.13 | 250.85 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485199 | 13 | 7176
22001110 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 121879.272 | 0 | 122024.336 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5456.59 | 8.771 | 8.779 | -0.376 | 236.83 | 246.01 | 233.69 | 9.29 | 8.73 | 18.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026275 | 6 | 10560
22000938 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 7536.35 | 0 | 8015.86 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 2601.29 | 0.873 | 0.901 | -0.226 | 160.69 | 193.69 | 255.87 | 0.05 | 0.2 | 3.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-04-07 19:00 | 5.372 | 2025-04-07 19:00 | 1123136 | 8 | 4720
22000909 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4082.31 | 0 | 4109.56 | 0 | 61.44 | 0 | 0 | 156.98 | 0.038 | 0.038 | 0.004 | 251.91 | 251.88 | 250.72 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 491921 | 10 | 8576
22001104 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3347.1 | 0 | 3547.63 | 0 | 533.59 | 0 | 0 | 308.26 | 0.052 | 0.055 | -0.018 | 251.25 | 252.94 | 252.12 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.778 | 2025-04-11 22:30 | 0.57 | 2025-04-11 22:30 | 875954 | 3 | 4332
22000905 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4816.15 | 0 | 4839.34 | 0 | 115.59 | 0 | 0 | 144.08 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 251.61 | 251.45 | 250.58 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 2.15 | 2025-04-05 09:00 | 491846 | 10 | 12320
22001087 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1944.47 | 0 | 2550.61 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 46.76 | 0.019 | 0.022 | 0.012 | 250.89 | 252.93 | 251.76 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467236 | 13 | 40629
22000266 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1737.67 | 0 | 3992.34 | 0 | 3441.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.45 | 253.8 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-04-06 15:30 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1177102 | 3 | 12163
22000902 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 9311.99 | 0 | 9453.39 | 0 | 198.58 | 0 | 0 | 721.44 | 0.114 | 0.124 | 0.051 | 252.22 | 252.24 | 250.54 | 0.02 | 0.49 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492509 | 13 | 9971
22000831 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 252.32 | 250.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 500789 | 12 | 19742
22000354 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.77 | 245.01 | 249.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109664 | 3 | 925
22000837 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1096.26 | 0 | 1123.75 | 0 | 130.08 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 252.63 | 252.66 | 250.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501607 | 11 | 14135
22000832 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1593.23 | 0 | 1614.98 | 0 | 54.44 | 0 | 0 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 251.71 | 251.51 | 250.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501546 | 12 | 3962
22000932 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 7754.79 | 0 | 7948.04 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1405.27 | 0.793 | 0.806 | -0.145 | 252.33 | 250.02 | 252.39 | 0.02 | 0.02 | 3.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1060116 | 3 | 4563
22000833 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 6333.77 | 0 | 6587.5 | 0 | 644.7 | 0 | 0 | 118.52 | 0.071 | 0.121 | -0.098 | 251.22 | 251.23 | 249.72 | 0.04 | 0.39 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.306 | 2025-04-12 13:30 | 3.304 | 2025-04-12 13:30 | 501727 | 11 | 18750
22000723 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 3329.97 | 0 | 3362.17 | 0 | 64.02 | 0 | 0 | 96.62 | 0.074 | 0.075 | -0.013 | 250.69 | 252.51 | 251.43 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475665 | 11 | 11838
22000862 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 12364.56 | 0 | 12546.51 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2000.5 | 1.301 | 1.312 | -0.171 | 112.07 | 132.09 | 241.9 | 0 | 0 | 5.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-04-12 06:00 | 2.634 | 2025-04-12 06:00 | 1183365 | 2 | 8982
22001047 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4087.86 | 0 | 4208.9 | 0 | 30.64 | 0 | 0 | 435.23 | 0.019 | 0.04 | -0.036 | 250.47 | 252.59 | 251.38 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488512 | 12 | 15533
22000727 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 1016.41 | 0 | 1121.2 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 316.79 | 0.043 | 0.078 | -0.066 | 249.7 | 251.47 | 250.34 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-04-11 08:30 | 2.234 | 2025-04-11 08:30 | 481069 | 9 | 2987
22000722 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 2521.63 | 0 | 2603.59 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 249.46 | 251.61 | 250.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-04-08 08:00 | 1.896 | 2025-04-08 08:00 | 456522 | 9 | 11521
22000901 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 11490.26 | 0 | 11561.15 | 0 | 304.21 | 0 | 0 | 139.81 | 0.031 | 0.071 | 0.064 | 250.41 | 250.22 | 248.92 | 0.03 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 493557 | 10 | 30975
22000540 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 22470.73 | 0 | 22773.33 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 3529.24 | 2.278 | 2.287 | -0.213 | 250.5 | 249.78 | 248.55 | 0 | 9.3 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.232 | 2025-04-11 13:00 | 4.224 | 2025-04-11 13:00 | 1269411 | 2 | 2525
22000910 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 9083.99 | 0 | 9101.84 | 0 | 168.89 | 0 | 0 | 18.14 | 0.017 | 0.017 | 0 | 250.47 | 250.24 | 248.76 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.64 | 2025-04-11 09:00 | 3.64 | 2025-04-11 09:00 | 483191 | 10 | 9430
22000480 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 33937.912 | 0 | 34705.74 | 0 | 1403.49 | 1984.24 | 0 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 258.87 | 255.86 | 253.9 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-04-06 08:30 | 1.172 | 2025-04-06 08:30 | 936961 | 9 | 18277
22001101 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 548.97 | 0 | 551.63 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 251.41 | 251.17 | 248.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886414 | 3 | 582
22000721 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 2446.97 | 0 | 2615 | 0 | 28.88 | 0 | 0 | 597.41 | 0.033 | 0.046 | -0.033 | 249.45 | 251.82 | 250.19 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.87 | 2025-04-09 09:30 | 1.868 | 2025-04-09 09:30 | 476353 | 11 | 15276
22000835 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 4537.13 | 0 | 4603.38 | 0 | 53.22 | 0 | 0 | 300.71 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 252.49 | 251.84 | 249.79 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.676 | 2025-04-11 17:30 | 3.676 | 2025-04-11 17:30 | 502675 | 10 | 7662
22001106 | 13/04/2025 00:00:00 | 13/04/2025 00:00:00 | 136458.512 | 0 | 136750.768 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 8696.08 | 13.717 | 13.737 | -0.749 | 238.3 | 227.18 | 232.95 | 11.6 | 24.06 | 23.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 22000 | Connect | 21.752 | 2025-04-05 16:00 | 21.732 | 2025-04-05 16:00 | 1125651 | 6 | 23518