## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000836 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 15780.61 | 0 | 16252.42 | 0 | 1618.81 | 0 | 0 | 108.37 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 243.41 | 240.53 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.9 | 2025-04-01 08:30 | 2.89 | 2025-04-01 08:30 | 502622 | 9 | 35942
22000838 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 8782.36 | 0 | 8952.2 | 0 | 129.68 | 0 | 0 | 787.82 | 0.078 | 0.1 | -0.064 | 242.6 | 243.27 | 241.12 | 0.44 | 0.05 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.9 | 2025-04-13 13:30 | 4.896 | 2025-04-13 13:30 | 503054 | 13 | 10766
22000827 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 246.34 | 246.64 | 244.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366721 | 2 | 191
22000353 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 5948.29 | 0 | 6315.88 | 0 | 1241.35 | 0 | 0 | 201.01 | 0.07 | 0.073 | 0.023 | 232.66 | 248.79 | 241.65 | 0.38 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.812 | 2025-04-12 19:30 | 2.812 | 2025-04-12 19:30 | 1115491 | 3 | 10176
22000840 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 12599.36 | 0 | 12687.21 | 0 | 169.26 | 0 | 0 | 644.31 | 3.088 | 3.088 | -0.02 | 237.33 | 247.18 | 239.19 | 12.42 | 0 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.924 | 2025-04-10 19:30 | 1.922 | 2025-04-10 19:30 | 566765 | 11 | 10860
22000727 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1029.08 | 0 | 1135.18 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 320.79 | 0.104 | 0.111 | -0.041 | 236.77 | 239.29 | 238.97 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-04-11 08:30 | 2.234 | 2025-04-11 08:30 | 481069 | 9 | 3024
22000722 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 2524.17 | 0 | 2606.17 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 352.44 | 0 | 0 | 0 | 239.44 | 241.49 | 241.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-04-08 08:00 | 1.896 | 2025-04-08 08:00 | 456522 | 9 | 11531
22000540 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 22647.41 | 0 | 22950.73 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 3545.02 | 2.221 | 2.23 | -0.206 | 243.23 | 242.75 | 240.85 | 0 | 9.34 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.232 | 2025-04-11 13:00 | 4.224 | 2025-04-11 13:00 | 1269924 | 2 | 2531
22000901 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 11540.91 | 0 | 11613 | 0 | 307.6 | 0 | 0 | 139.92 | 4.222 | 4.222 | -0.034 | 239.73 | 240.23 | 236.91 | 0.15 | 0 | 17.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 4.448 | 2025-04-08 10:30 | 493632 | 10 | 31141
22000910 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 9112.34 | 0 | 9130.24 | 0 | 169.31 | 0 | 0 | 18.14 | 0.023 | 0.023 | 0.006 | 240.54 | 239.63 | 237.77 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.8 | 2025-04-16 08:30 | 3.8 | 2025-04-16 08:30 | 483266 | 10 | 9492
22000480 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 33944.072 | 0 | 34716.26 | 0 | 1411.92 | 1984.24 | 0 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 251.62 | 249 | 247.47 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-04-06 08:30 | 1.172 | 2025-04-06 08:30 | 937216 | 9 | 18369
22001101 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 548.97 | 0 | 551.63 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 243.73 | 242.41 | 241.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886414 | 3 | 582
22000721 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 2455.44 | 0 | 2624.46 | 0 | 28.98 | 0 | 0 | 600.23 | 0.07 | 0.076 | -0.03 | 239.97 | 241.63 | 242.26 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.87 | 2025-04-09 09:30 | 1.868 | 2025-04-09 09:30 | 476353 | 11 | 15371
22000482 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 34029.112 | 0 | 34215.82 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2367.18 | 2.658 | 2.684 | -0.378 | 233.35 | 236.37 | 233.24 | 3.67 | 4.02 | 3.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.916 | 2025-04-10 21:30 | 6.894 | 2025-04-10 21:30 | 1449086 | 3 | 3620
22000730 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4020.07 | 0 | 4126.67 | 0 | 299.43 | 0 | 0 | 101.07 | 0.102 | 0.125 | 0.073 | 241.58 | 243.38 | 242.39 | 0 | 0 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 482660 | 11 | 22191
22001082 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3942.14 | 0 | 4017.69 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 192.31 | 0.243 | 0.244 | -0.023 | 241.65 | 243.88 | 241.74 | 1.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.918 | 2025-04-12 18:30 | 2.916 | 2025-04-12 18:30 | 488127 | 11 | 10879
22001085 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1389.84 | 0 | 1484.78 | 0 | 273.86 | 0 | 0 | 115.25 | 0.041 | 0.041 | 0.009 | 240.36 | 243.87 | 242.91 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456264 | 10 | 8196
22000938 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 7540.31 | 0 | 8019.95 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2602.31 | 0 | 0 | 0 | 84.82 | 198.14 | 113.67 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-04-07 19:00 | 5.372 | 2025-04-07 19:00 | 1124658 | 8 | 4744
22001049 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3968.24 | 0 | 4169.99 | 0 | 86.94 | 0 | 0 | 638.06 | 0.047 | 0.087 | -0.074 | 241.88 | 244.55 | 242.75 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.08 | 2025-04-14 10:30 | 2.072 | 2025-04-14 10:30 | 487102 | 9 | 12361
22000728 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 5205.96 | 0 | 5301.24 | 0 | 96.62 | 0 | 0 | 446.33 | 0.153 | 0.154 | -0.021 | 247.14 | 249.01 | 247.32 | 0 | 0.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.308 | 2025-04-14 21:30 | 2.308 | 2025-04-14 21:30 | 481127 | 11 | 12566
22001341 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 248.43 | 246.31 | 245.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132169 | 4 | 428
22000908 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 15149.81 | 0 | 15160.41 | 0 | 423.75 | 0 | 0 | 3.78 | 2.26 | 2.26 | 0.001 | 249.31 | 247.92 | 246.88 | 0 | 9.1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492373 | 10 | 9233
22001084 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3922.67 | 0 | 4227.9 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 767.05 | 0.02 | 0.029 | -0.022 | 246.74 | 249.56 | 248.02 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 469110 | 10 | 36947
22000726 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 5692.45 | 0 | 5840.65 | 0 | 423.27 | 0 | 0 | 126.88 | 0.034 | 0.034 | 0.006 | 247.89 | 250.28 | 248.55 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 479201 | 13 | 46935
22000866 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 20145.33 | 0 | 20332.92 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2645.57 | 1.269 | 1.287 | -0.219 | 239.21 | 230.47 | 222.91 | 5.44 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.278 | 2025-04-07 08:00 | 5.264 | 2025-04-07 08:00 | 1036486 | 3 | 7818
22000906 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3306.9 | 0 | 3363.99 | 0 | 274.39 | 0 | 0 | 97.66 | 0.117 | 0.118 | 0.018 | 253.64 | 253.24 | 251.57 | 0 | 0.07 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.264 | 2025-04-12 11:30 | 2.256 | 2025-04-12 11:30 | 491002 | 9 | 16069
22001045 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 2762.34 | 0 | 2912.47 | 0 | 260.15 | 0 | 0 | 249.47 | 0.09 | 0.118 | 0.077 | 251.75 | 253.18 | 252.67 | 0.46 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 466609 | 10 | 20039
22001102 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 29821.71 | 0 | 31243.46 | 0 | 5434.09 | 0 | 0 | 123.5 | 1.286 | 1.759 | 1.201 | 253.68 | 253.97 | 251.31 | 4.83 | 0.89 | 1.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 20.58 | 2025-04-12 15:00 | 20.554 | 2025-04-12 15:00 | 885802 | 4 | 2931
22000801 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 9683.95 | 0 | 11363.08 | 0 | 2383.65 | 0 | 0 | 1437.71 | 0.437 | 0.441 | -0.061 | 234.56 | 253.32 | 254.43 | 0 | 1.79 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.07 | 2025-04-12 16:00 | 2.444 | 2025-04-12 16:00 | 819405 | 10 | 39587
22001081 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4684.57 | 0 | 4740.41 | 0 | 61.12 | 0 | 0 | 155.25 | 1.208 | 1.208 | 0.006 | 252.09 | 254.24 | 252.92 | 0.02 | 0 | 4.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.122 | 2025-04-15 09:00 | 2.12 | 2025-04-15 09:00 | 487847 | 10 | 5467
22001576 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 210.86 | 0 | 230.47 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 9.02 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 250.55 | 251.73 | 250.32 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-04-12 16:30 | 1.628 | 2025-04-12 16:30 | 201541 | 2 | 1058
22001108 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 29190.63 | 0 | 29476.89 | 0 | 569.93 | 0 | 0 | 2047.51 | 0.04 | 0.081 | 0.071 | 254.54 | 254.67 | 252.19 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884668 | 3 | 2106
22001086 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3814.14 | 0 | 4032.8 | 0 | 636.22 | 0 | 0 | 50.29 | 0.08 | 0.089 | 0.04 | 252.18 | 254.35 | 253.17 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.298 | 2025-04-07 09:30 | 1.294 | 2025-04-07 09:30 | 468251 | 10 | 18358
22000872 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4455.66 | 0 | 4622.66 | 0 | 860.9 | 0 | 0 | 23.82 | 0.043 | 0.044 | 0.01 | 262.91 | 257.94 | 258.13 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800490 | 5 | 12892
22001043 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 5472.95 | 0 | 5664.05 | 0 | 582.89 | 0 | 0 | 256.6 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 254.36 | 253.25 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.14 | 2025-04-12 20:00 | 2.03 | 2025-04-12 20:00 | 465317 | 11 | 18890
22000903 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 13049.05 | 0 | 13107.03 | 0 | 257.8 | 0 | 0 | 284.04 | 0.048 | 0.05 | 0.016 | 254.71 | 254.02 | 252.47 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.548 | 2025-04-14 10:30 | 4.548 | 2025-04-14 10:30 | 494675 | 11 | 13883
22001087 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1961.87 | 0 | 2571.74 | 0 | 1107.51 | 0 | 0 | 47.03 | 0.164 | 0.334 | 0.292 | 252.29 | 254.16 | 253.27 | 0 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467236 | 13 | 40705
22000724 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1290.26 | 0 | 1313.37 | 0 | 45.88 | 0 | 0 | 79.27 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 252.49 | 254.41 | 253.33 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 1.748 | 2025-04-10 08:30 | 475195 | 15 | 4104
22000904 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 5602.1 | 0 | 5797.67 | 0 | 428.11 | 0 | 0 | 192.86 | 0.044 | 0.045 | 0.013 | 254.52 | 253.72 | 252.3 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-04-14 09:00 | 4.554 | 2025-04-14 09:00 | 492149 | 11 | 15276
22001046 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1172.6 | 0 | 1264.62 | 0 | 95.86 | 0 | 0 | 198.74 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 251.97 | 254.2 | 252.92 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468182 | 11 | 14677
22001107 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 67238.256 | 0 | 67549.032 | 0 | 33.19 | 0 | 0 | 6303.14 | 4.569 | 4.582 | -0.347 | 249.49 | 250.85 | 250.12 | 7.54 | 5.49 | 5.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.644 | 2025-04-13 14:00 | 6.602 | 2025-04-13 14:00 | 1024130 | 6 | 1766
22001090 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 9215.89 | 0 | 9377.3 | 0 | 166.55 | 0 | 0 | 716.46 | 0.051 | 0.053 | 0.017 | 252.02 | 254.17 | 253.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.026 | 2025-04-15 16:30 | 4.026 | 2025-04-15 16:30 | 467264 | 11 | 12859
22001103 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 18544.79 | 0 | 19976.32 | 0 | 5235.89 | 0 | 0 | 115.68 | 0.475 | 0.534 | 0.245 | 254.19 | 254.36 | 252.12 | 2.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 875903 | 4 | 7431
22001050 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1601.79 | 0 | 1613.57 | 0 | 30.46 | 0 | 0 | 26.1 | 0.033 | 0.033 | 0.002 | 252.16 | 254.15 | 253.09 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.048 | 2025-04-15 09:00 | 2.048 | 2025-04-15 09:00 | 487330 | 11 | 2525
22000834 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3159.88 | 0 | 3252.46 | 0 | 346.18 | 0 | 0 | 48.12 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 254.43 | 253.9 | 252.4 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 500773 | 11 | 8978
22000907 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 12294.95 | 0 | 12316.34 | 0 | 382.95 | 0 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 254.5 | 253.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485274 | 13 | 7187
22000729 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.05 | 254.81 | 253.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463537 | 10 | 12742
22000917 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 31863.62 | 0 | 33955.64 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9920.21 | 3.306 | 3.353 | -0.563 | 248.74 | 123.76 | 133.17 | 13.43 | 0.37 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.376 | 2025-04-13 20:00 | 3.344 | 2025-04-13 20:00 | 826573 | 11 | 12977
22001088 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 5226.66 | 0 | 5345.82 | 0 | 28.14 | 0 | 0 | 599.47 | 0.033 | 0.042 | -0.027 | 252.51 | 254.68 | 253.52 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.548 | 2025-04-05 21:00 | 2.546 | 2025-04-05 21:00 | 466709 | 10 | 12497
22001110 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 122558.768 | 0 | 122704.832 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5491.69 | 8.809 | 8.817 | -0.38 | 237.68 | 248.32 | 233.24 | 9.43 | 8.72 | 19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026275 | 6 | 10561
22000909 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4101.85 | 0 | 4129.21 | 0 | 61.78 | 0 | 0 | 157.59 | 0.039 | 0.039 | 0.003 | 255.21 | 254.78 | 253.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 491996 | 10 | 8621
22001104 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3357.92 | 0 | 3559.59 | 0 | 536.05 | 0 | 0 | 309.83 | 0.052 | 0.055 | -0.019 | 253.23 | 254.87 | 253.96 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.778 | 2025-04-11 22:30 | 0.57 | 2025-04-11 22:30 | 875954 | 3 | 4378
22000354 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.98 | 252.24 | 252.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109898 | 3 | 926
22000905 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4830.81 | 0 | 4854.07 | 0 | 116.18 | 0 | 0 | 144.38 | 0.077 | 0.077 | 0.004 | 255.14 | 254.6 | 253.12 | 0.1 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.192 | 2025-04-13 09:00 | 2.192 | 2025-04-13 09:00 | 491921 | 10 | 12369
22001047 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 4103.52 | 0 | 4225.5 | 0 | 30.86 | 0 | 0 | 438.09 | 0.021 | 0.045 | -0.04 | 252.99 | 254.71 | 253.88 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488512 | 12 | 15613
22000833 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 6352.98 | 0 | 6610.15 | 0 | 644.96 | 0 | 0 | 125.81 | 0.031 | 0.113 | -0.109 | 255.01 | 254.35 | 253.13 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.306 | 2025-04-12 13:30 | 3.304 | 2025-04-12 13:30 | 501802 | 11 | 18870
22000932 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 7817.23 | 0 | 8011.35 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1415.69 | 0.786 | 0.799 | -0.147 | 255.6 | 253.65 | 255.55 | 0.02 | 0.02 | 3.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1060201 | 3 | 4567
22000831 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 254.89 | 254.43 | 253.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 500864 | 12 | 19742
22000266 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1750.87 | 0 | 4025.75 | 0 | 3470.46 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 264.1 | 256.93 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-04-06 15:30 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1177467 | 3 | 12301
22000902 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 9334.58 | 0 | 9476.36 | 0 | 199.84 | 0 | 0 | 723.19 | 0.085 | 0.089 | -0.029 | 254.98 | 254.64 | 252.9 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492584 | 13 | 10000
22000837 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1098.46 | 0 | 1126.06 | 0 | 130.72 | 0 | 0 | 26.53 | 0.086 | 0.095 | 0.041 | 254.88 | 254.65 | 253.01 | 0.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501682 | 11 | 14199
22000862 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 12472.13 | 0 | 12654.55 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2010.15 | 1.076 | 1.09 | -0.177 | 113.36 | 136.26 | 247.49 | 0 | 0 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-04-12 06:00 | 2.634 | 2025-04-12 06:00 | 1184197 | 2 | 9075
22000723 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3341.78 | 0 | 3374.12 | 0 | 64.12 | 0 | 0 | 97.51 | 0.085 | 0.086 | -0.014 | 251.9 | 254.13 | 252.95 | 0 | 0 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475665 | 11 | 11887
22000725 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 252.94 | 251.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483532 | 9 | 11406
22000832 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 1605.43 | 0 | 1627.62 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 253.53 | 253.53 | 252 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501621 | 12 | 3995
22001083 | 16/04/2025 00:00:00 | 16/04/2025 00:00:00 | 3649.36 | 0 | 3732.11 | 0 | 48.52 | 0 | 0 | 276.04 | 0.017 | 0.018 | 0.006 | 250.87 | 252.71 | 251.7 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 3.43 | 2025-04-10 09:00 | 467316 | 10 | 11355