## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001352 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 247 | 245.17 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1044671 | 3 | 40
22001357 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1084.34 | 0 | 1098.42 | 0 | 16.05 | 0.81 | 0 | 56.59 | 0.019 | 0.019 | 0.004 | 246.94 | 245.07 | 245.04 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.106 | 2025-04-16 06:30 | 1.104 | 2025-04-16 06:30 | 1044722 | 3 | 1068
22001582 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.83 | 244.55 | 245.15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 316682 | 2 | 15
22000836 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 15804.92 | 0 | 16277.69 | 0 | 1622.4 | 0 | 0 | 108.48 | 0.065 | 0.067 | -0.019 | 246.38 | 246.59 | 244.54 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.846 | 2025-04-17 09:30 | 3.838 | 2025-04-17 09:30 | 502622 | 9 | 35978
22000838 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 8811.89 | 0 | 8982.79 | 0 | 130.05 | 0 | 0 | 792.01 | 0.174 | 0.191 | -0.081 | 246.47 | 246.62 | 244.21 | 0.82 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.758 | 2025-04-18 09:00 | 5.754 | 2025-04-18 09:00 | 503054 | 13 | 10771
22001356 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 247.27 | 245.29 | 246.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1044622 | 3 | 36
22001589 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 8991.65 | 0 | 8996 | 0 | 80.21 | 0 | 0 | 58.02 | 4.124 | 4.124 | -0.068 | 259.12 | 249.52 | 235.4 | 5.84 | 6.2 | 4.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5 | 2025-04-18 16:00 | 5 | 2025-04-18 16:00 | 160175 | 2 | 4936
22001583 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 225.75 | 0 | 228.89 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 18.54 | 0.078 | 0.079 | -0.016 | 247.75 | 247.42 | 244.84 | 0.4 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.544 | 2025-04-12 07:30 | 4.542 | 2025-04-12 07:30 | 287190 | 2 | 613
22001585 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1449.48 | 0 | 1457.06 | 0 | 37.07 | 0 | 0 | 0.62 | 0.066 | 0.093 | 0.066 | 247.24 | 239.87 | 230.94 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.672 | 2025-04-13 21:30 | 4.672 | 2025-04-13 21:30 | 290775 | 2 | 1598
22000827 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 247.01 | 247.3 | 247.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1366807 | 2 | 191
22000353 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 5960.42 | 0 | 6328.38 | 0 | 1241.73 | 0 | 0 | 202.97 | 0.1 | 0.103 | -0.027 | 242.92 | 247.96 | 243 | 0.44 | 0.1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.812 | 2025-04-12 19:30 | 2.812 | 2025-04-12 19:30 | 1115557 | 3 | 10210
22000840 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 12607.7 | 0 | 12695.78 | 0 | 169.31 | 0 | 0 | 645.72 | 0.12 | 0.123 | -0.027 | 248.43 | 243.96 | 242.7 | 0.07 | 0 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.924 | 2025-04-10 19:30 | 1.922 | 2025-04-10 19:30 | 566765 | 11 | 10879
22000722 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 2527.9 | 0 | 2609.97 | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 246.35 | 249.35 | 247.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-04-08 08:00 | 1.896 | 2025-04-08 08:00 | 456526 | 9 | 11541
22000727 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1036.19 | 0 | 1143.14 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 323.36 | 0.132 | 0.14 | -0.049 | 242.94 | 245.35 | 243.44 | 0.48 | 0.02 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-04-11 08:30 | 2.234 | 2025-04-11 08:30 | 481073 | 9 | 3055
22000540 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 22758.41 | 0 | 23062.24 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 3555.52 | 2.306 | 2.316 | -0.215 | 246.23 | 246.13 | 243.74 | 0 | 9.42 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.232 | 2025-04-11 13:00 | 4.224 | 2025-04-11 13:00 | 1269977 | 2 | 2544
22000901 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 11581.16 | 0 | 11653.92 | 0 | 309.74 | 0 | 0 | 140.07 | 0.058 | 0.058 | 0.007 | 242.74 | 242.29 | 238.69 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.69 | 2025-04-17 10:00 | 5.688 | 2025-04-17 10:00 | 493632 | 10 | 31252
22000910 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 9127.85 | 0 | 9145.77 | 0 | 169.46 | 0 | 0 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 241.55 | 239.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.8 | 2025-04-16 08:30 | 3.8 | 2025-04-16 08:30 | 483266 | 10 | 9531
22000482 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 34176.272 | 0 | 34364.16 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2385.41 | 3.248 | 3.272 | -0.399 | 232.18 | 235.81 | 231.79 | 4.4 | 4.9 | 4.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.916 | 2025-04-10 21:30 | 6.894 | 2025-04-10 21:30 | 1449335 | 3 | 3620
22000730 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4026.26 | 0 | 4133.05 | 0 | 300.14 | 0 | 0 | 101.08 | 0.397 | 0.41 | 0.105 | 240.1 | 243.93 | 240.25 | 0.35 | 0.02 | 1.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 482664 | 11 | 22233
22000480 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 33947.7 | 0 | 34722.48 | 0 | 1416.87 | 1984.24 | 0 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 253.85 | 251.73 | 250.24 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-04-06 08:30 | 1.172 | 2025-04-06 08:30 | 937292 | 9 | 18422
22001101 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 548.97 | 0 | 551.63 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 244.14 | 240.65 | 240.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886440 | 3 | 582
22000721 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 2464.97 | 0 | 2634.53 | 0 | 29.08 | 0 | 0 | 602.36 | 0.017 | 0.031 | -0.026 | 240.88 | 241.49 | 241.51 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.87 | 2025-04-09 09:30 | 1.868 | 2025-04-09 09:30 | 476357 | 11 | 15414
22000938 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 7540.31 | 0 | 8019.95 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 2602.31 | 0 | 0 | 0 | 84.91 | 197.57 | 113.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.394 | 2025-04-07 19:00 | 5.372 | 2025-04-07 19:00 | 1125387 | 8 | 4756
22001082 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3954.81 | 0 | 4030.57 | 0 | 93.26 | 0 | 0 | 192.82 | 0.044 | 0.046 | 0.016 | 240.27 | 243.53 | 241.83 | 0.05 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.918 | 2025-04-12 18:30 | 2.916 | 2025-04-12 18:30 | 488131 | 11 | 10893
22001085 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1395.08 | 0 | 1490.22 | 0 | 274.06 | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 240.64 | 243.51 | 242 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456268 | 10 | 8221
22000728 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 5218.26 | 0 | 5313.72 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 447.9 | 0.181 | 0.187 | -0.047 | 245.04 | 247.11 | 245 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.308 | 2025-04-14 21:30 | 2.308 | 2025-04-14 21:30 | 481131 | 11 | 12584
22001341 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.69 | 250.73 | 249.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132172 | 4 | 428
22001049 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3977.49 | 0 | 4180.64 | 0 | 87.09 | 0 | 0 | 641.79 | 0.048 | 0.088 | -0.074 | 245.23 | 247.41 | 245.8 | 0.15 | 0.09 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.08 | 2025-04-14 10:30 | 2.072 | 2025-04-14 10:30 | 487106 | 9 | 12411
22000908 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 15156.89 | 0 | 15167.5 | 0 | 423.84 | 0 | 0 | 3.78 | 2.256 | 2.256 | 0.004 | 247.39 | 246.44 | 245.35 | 0.13 | 9.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492373 | 10 | 9247
22001084 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3933.07 | 0 | 4238.99 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 769.36 | 0.02 | 0.029 | -0.022 | 245.99 | 247.23 | 246.25 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 469114 | 10 | 37015
22000726 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 5715.12 | 0 | 5863.37 | 0 | 423.67 | 0 | 0 | 127.25 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 250.85 | 252.67 | 251.56 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 479205 | 13 | 47006
22000866 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 20224.57 | 0 | 20413.22 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2657.88 | 1.338 | 1.354 | -0.213 | 234.39 | 222.12 | 214.64 | 5.92 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.284 | 2025-04-16 15:00 | 5.266 | 2025-04-16 15:00 | 1036724 | 3 | 7849
22000906 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3330.85 | 0 | 3388.6 | 0 | 277.03 | 0 | 0 | 98.42 | 0.047 | 0.048 | 0.01 | 253.25 | 252.61 | 250.94 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-04-17 12:00 | 2.746 | 2025-04-17 12:00 | 491002 | 9 | 16131
22001045 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 2762.75 | 0 | 2912.96 | 0 | 260.21 | 0 | 0 | 249.63 | 0 | 0 | 0 | 251.07 | 253.54 | 251.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 466613 | 10 | 20043
22001088 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 5240.38 | 0 | 5359.88 | 0 | 28.22 | 0 | 0 | 601.25 | 0.076 | 0.085 | -0.039 | 252.05 | 254.09 | 252.53 | 0.03 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.814 | 2025-04-17 12:30 | 2.812 | 2025-04-17 12:30 | 466713 | 10 | 12537
22001576 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 212.4 | 0 | 232.02 | 0 | 56.15 | 0 | 0 | 9.09 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 248.97 | 253.44 | 250.25 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-04-12 16:30 | 1.628 | 2025-04-12 16:30 | 201623 | 2 | 1065
22000872 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4457.69 | 0 | 4624.74 | 0 | 861.35 | 0 | 0 | 23.82 | 0.045 | 0.046 | 0.011 | 266.31 | 263.29 | 262.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800533 | 5 | 12897
22000801 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 9709.35 | 0 | 11398.78 | 0 | 2398.51 | 0 | 0 | 1440.02 | 0.422 | 0.426 | -0.059 | 235.61 | 253.85 | 252.65 | 0 | 1.85 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.07 | 2025-04-12 16:00 | 2.566 | 2025-04-16 16:30 | 819532 | 10 | 39697
22001043 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 5486.71 | 0 | 5678.52 | 0 | 584.75 | 0 | 0 | 257.77 | 0.009 | 0.02 | -0.018 | 253.4 | 255.93 | 254.57 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.14 | 2025-04-12 20:00 | 2.03 | 2025-04-12 20:00 | 465321 | 11 | 18954
22001108 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 29294.22 | 0 | 29581.76 | 0 | 571.73 | 0 | 0 | 2054.49 | 0.04 | 0.082 | 0.072 | 255.68 | 255.55 | 253.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884694 | 3 | 2123
22000903 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 13087.86 | 0 | 13145.95 | 0 | 258.43 | 0 | 0 | 284.59 | 0.024 | 0.029 | 0.017 | 255.73 | 256.03 | 253.22 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.764 | 2025-04-17 11:00 | 4.762 | 2025-04-17 11:00 | 494675 | 11 | 13897
22001102 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 30134.32 | 0 | 31568.93 | 0 | 5491.15 | 0 | 0 | 123.54 | 1.707 | 2.398 | 1.685 | 255.03 | 256.12 | 253.13 | 7.26 | 0.88 | 1.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 20.58 | 2025-04-12 15:00 | 20.554 | 2025-04-12 15:00 | 885828 | 4 | 2953
22001086 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3818.56 | 0 | 4037.62 | 0 | 637.68 | 0 | 0 | 50.29 | 0.029 | 0.053 | 0.045 | 253.96 | 256.57 | 255.03 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.298 | 2025-04-07 09:30 | 1.294 | 2025-04-07 09:30 | 468255 | 10 | 18426
22001103 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 18632.1 | 0 | 20067.99 | 0 | 5254.53 | 0 | 0 | 115.98 | 1.025 | 1.536 | 1.144 | 255.26 | 255.52 | 253.41 | 6.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 875929 | 4 | 7551
22001081 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4715.65 | 0 | 4771.66 | 0 | 61.23 | 0 | 0 | 156.36 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 253.66 | 256.26 | 255.08 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 487851 | 10 | 5505
22000724 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1298.64 | 0 | 1321.83 | 0 | 46.02 | 0 | 0 | 79.75 | 0.014 | 0.017 | -0.01 | 253.12 | 255.58 | 254.38 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 475199 | 15 | 4133
22000904 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 5618.65 | 0 | 5814.64 | 0 | 429.28 | 0 | 0 | 193.82 | 0.039 | 0.043 | -0.019 | 255.52 | 255.78 | 253.06 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-04-14 09:00 | 4.554 | 2025-04-14 09:00 | 492149 | 11 | 15324
22001046 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1174.87 | 0 | 1267.67 | 0 | 97.26 | 0 | 0 | 198.74 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 255.11 | 254.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468186 | 11 | 14859
22001107 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 67502.672 | 0 | 67814.208 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 6322.96 | 4.609 | 4.622 | -0.348 | 249.62 | 252.65 | 251.92 | 7.65 | 5.51 | 5.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 9.922 | 2025-04-16 22:30 | 9.908 | 2025-04-16 22:30 | 1024344 | 6 | 1782
22001090 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 9231.31 | 0 | 9392.81 | 0 | 166.97 | 0 | 0 | 716.97 | 0.237 | 0.237 | -0.017 | 253.06 | 255.4 | 254.11 | 0.07 | 1.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.026 | 2025-04-15 16:30 | 4.026 | 2025-04-15 16:30 | 467268 | 11 | 12905
22000834 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3168.86 | 0 | 3261.53 | 0 | 346.76 | 0 | 0 | 48.15 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 254.98 | 255.56 | 252.78 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 1.968 | 2025-04-05 08:30 | 500773 | 11 | 8994
22001050 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1604.28 | 0 | 1616.07 | 0 | 30.53 | 0 | 0 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 252.68 | 254.84 | 253.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.048 | 2025-04-15 09:00 | 2.048 | 2025-04-15 09:00 | 487334 | 11 | 2532
22000729 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 254.98 | 254.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463541 | 10 | 12742
22000907 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 12302.19 | 0 | 12323.59 | 0 | 383.16 | 0 | 0 | 45.22 | 0.029 | 0.029 | 0.001 | 255.32 | 255.39 | 252.77 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.104 | 2025-04-01 09:00 | 3.102 | 2025-04-01 09:00 | 485274 | 13 | 7192
22000917 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 31923.1 | 0 | 34022.648 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9937.62 | 2.411 | 2.475 | -0.562 | 249.9 | 146.91 | 156.6 | 10.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.38 | 2025-04-17 21:30 | 3.344 | 2025-04-13 20:00 | 827186 | 11 | 13081
22001110 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 122996.464 | 0 | 123143.152 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5514.13 | 8.668 | 8.687 | -0.589 | 241.15 | 246.95 | 236.67 | 9.14 | 8.73 | 18.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 13.776 | 2025-04-03 17:30 | 13.77 | 2025-04-03 17:30 | 1026305 | 6 | 10568
22000909 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4117.82 | 0 | 4145.32 | 0 | 61.98 | 0 | 0 | 158.47 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255.64 | 252.73 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 491996 | 10 | 8659
22000905 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4840.5 | 0 | 4863.82 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 144.53 | 0.075 | 0.075 | 0.004 | 255.08 | 255.29 | 252.18 | 0.1 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.192 | 2025-04-13 09:00 | 2.192 | 2025-04-13 09:00 | 491921 | 10 | 12406
22001104 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3363.05 | 0 | 3565.15 | 0 | 536.84 | 0 | 0 | 310.77 | 0.053 | 0.058 | -0.025 | 253.12 | 254.52 | 254.54 | 0.21 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.778 | 2025-04-11 22:30 | 0.57 | 2025-04-11 22:30 | 875980 | 3 | 4390
22001087 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1971.74 | 0 | 2583.3 | 0 | 1111.61 | 0 | 0 | 47.37 | 0.099 | 0.099 | -0.014 | 252.84 | 255.03 | 253.59 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467240 | 13 | 40751
22000266 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1765.79 | 0 | 4064.76 | 0 | 3505.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 264.38 | 257.77 | 258.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.86 | 2025-04-17 22:00 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1177474 | 3 | 12398
22000723 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3351.06 | 0 | 3383.44 | 0 | 64.24 | 0 | 0 | 97.81 | 0.068 | 0.069 | -0.012 | 252.13 | 254.49 | 253.16 | 0 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475669 | 11 | 11918
22000902 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 9348.42 | 0 | 9490.44 | 0 | 199.84 | 0 | 0 | 725.07 | 0.091 | 0.095 | -0.029 | 254.86 | 255.27 | 252.24 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492584 | 13 | 10028
22000354 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 248.43 | 254.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1109975 | 3 | 932
22000831 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 2821.15 | 0 | 2949.86 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 255.14 | 252.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 0.006 | 2025-04-10 18:30 | 500864 | 12 | 19742
22000862 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 12543.44 | 0 | 12726.25 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2017.32 | 1.211 | 1.223 | -0.173 | 113.06 | 132.92 | 244.05 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.41 | 2025-04-16 19:30 | 3.404 | 2025-04-16 19:30 | 1184433 | 2 | 9168
22000837 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1099.66 | 0 | 1127.34 | 0 | 131.11 | 0 | 0 | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 254.98 | 255.13 | 252.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501682 | 11 | 14232
22001047 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 4111.88 | 0 | 4234.44 | 0 | 30.89 | 0 | 0 | 440.03 | 0.021 | 0.045 | -0.04 | 252.43 | 254.74 | 253.08 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488516 | 12 | 15660
22000832 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1611.28 | 0 | 1633.7 | 0 | 55.89 | 0 | 0 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 254.89 | 255.05 | 252.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501621 | 12 | 4021
22000932 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 7857.62 | 0 | 8052.32 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1422.35 | 0.79 | 0.803 | -0.148 | 256.32 | 253.85 | 255.94 | 0.02 | 0.02 | 3.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1060291 | 3 | 4580
22000725 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.19 | 254.11 | 252.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483536 | 9 | 11406
22000833 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 6368.93 | 0 | 6628.39 | 0 | 645.39 | 0 | 0 | 130.43 | 0.094 | 0.143 | -0.109 | 254.54 | 254.67 | 252.39 | 0.04 | 0.41 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.306 | 2025-04-12 13:30 | 3.304 | 2025-04-12 13:30 | 501802 | 11 | 18950
22001042 | 18/04/2025 00:00:00 | 18/04/2025 00:00:00 | 3419.45 | 0 | 3532.95 | 0 | 81.79 | 0 | 0 | 351.45 | 0.025 | 0.029 | 0.016 | 250.98 | 253.2 | 251.81 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.626 | 2025-04-16 11:30 | 1.624 | 2025-04-16 11:30 | 468208 | 11 | 14252