## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000727 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1049.29 | 0 | 1158.28 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 329.29 | 0.22 | 0.238 | -0.091 | 247.16 | 248.65 | 247.42 | 0.6 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-04-11 08:30 | 2.234 | 2025-04-11 08:30 | 481139 | 9 | 3097
22000480 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 33960.632 | 0 | 34744.26 | 0 | 1434.17 | 1984.24 | 0 | 32.02 | 0.177 | 0.297 | 0.239 | 257.35 | 255.24 | 254.19 | 0.18 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.184 | 2025-04-06 08:30 | 1.172 | 2025-04-06 08:30 | 937437 | 9 | 18624
22000722 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 2538.96 | 0 | 2621.2 | 0 | 31.38 | 0 | 0 | 353.84 | 1.044 | 1.054 | -0.148 | 241.45 | 243.54 | 240.66 | 0.11 | 0 | 4.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.98 | 2025-04-19 07:30 | 1.98 | 2025-04-19 07:30 | 456592 | 9 | 11605
22000540 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 23064.31 | 0 | 23370.79 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 3591.77 | 2.545 | 2.563 | -0.31 | 239.23 | 240.14 | 238.01 | 0 | 7.81 | 3.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.118 | 2025-04-23 18:00 | 7.104 | 2025-04-23 18:00 | 1270669 | 2 | 2612
22000901 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 11665.8 | 0 | 11741.15 | 0 | 316.95 | 0 | 0 | 140.66 | 0.507 | 0.521 | 0.121 | 242.43 | 242.08 | 240.89 | 2.19 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.69 | 2025-04-17 10:00 | 5.688 | 2025-04-17 10:00 | 493739 | 10 | 31622
22000910 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 9195.33 | 0 | 9213.39 | 0 | 170.59 | 0 | 0 | 18.19 | 2.259 | 2.259 | 0.005 | 242.78 | 242.15 | 240.51 | 0.03 | 0.19 | 9.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.236 | 2025-04-22 08:30 | 5.236 | 2025-04-22 08:30 | 483372 | 10 | 9670
22000721 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 2486.22 | 0 | 2657.5 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 608.95 | 0.124 | 0.131 | -0.043 | 237.98 | 240.41 | 238.29 | 0 | 0.39 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.87 | 2025-04-09 09:30 | 1.868 | 2025-04-09 09:30 | 476423 | 11 | 15606
22001101 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 548.99 | 0 | 551.65 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 235.85 | 234.34 | 236.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 0.054 | 2025-04-01 15:00 | 886684 | 3 | 583
22000482 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 34640.592 | 0 | 34832.088 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2441.92 | 2.961 | 2.979 | -0.328 | 212.34 | 215.68 | 213.74 | 4.45 | 4.83 | 4.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 6.916 | 2025-04-10 21:30 | 6.894 | 2025-04-10 21:30 | 1451175 | 3 | 3622
22000730 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4043.99 | 0 | 4151.81 | 0 | 302.89 | 0 | 0 | 102.14 | 0.076 | 0.09 | -0.05 | 236.1 | 237.76 | 236.69 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 482744 | 11 | 22412
22000532 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 8334.67 | 0 | 8378.2 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 796.08 | 1.85 | 1.856 | -0.159 | 182.76 | 182.79 | 187.18 | 0 | 0 | 10.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 7.56 | 2025-04-13 21:30 | 7.55 | 2025-04-13 21:30 | 1545805 | 4 | 9405
22001082 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3994.65 | 0 | 4071.02 | 0 | 94.54 | 0 | 0 | 194.49 | 0 | 0 | 0 | 240.92 | 243.57 | 242.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.918 | 2025-04-12 18:30 | 2.916 | 2025-04-12 18:30 | 488197 | 11 | 10997
22001085 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1413.65 | 0 | 1509.53 | 0 | 274.83 | 0 | 0 | 118.97 | 0.011 | 0.014 | 0.01 | 241.42 | 243.41 | 242.68 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456334 | 10 | 8386
22000728 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 5256.36 | 0 | 5352.4 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 452.67 | 0.166 | 0.167 | -0.022 | 242.22 | 244.47 | 243.74 | 0 | 0.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.308 | 2025-04-14 21:30 | 2.308 | 2025-04-14 21:30 | 481197 | 11 | 12727
22001341 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 242.38 | 246.33 | 245.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132235 | 4 | 428
22000908 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 15189.96 | 0 | 15200.61 | 0 | 424.25 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 243.54 | 242.8 | 240.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 3.426 | 2025-04-02 08:00 | 492479 | 10 | 9308
22001049 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4011 | 0 | 4219.15 | 0 | 87.57 | 0 | 0 | 654.51 | 0.169 | 0.19 | -0.088 | 241.25 | 243.57 | 242.96 | 0.15 | 0.39 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.134 | 2025-04-23 09:00 | 2.126 | 2025-04-23 09:00 | 487172 | 9 | 12711
22001084 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3965.49 | 0 | 4273.12 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 776.08 | 0.151 | 0.154 | -0.031 | 241.33 | 243.65 | 242.88 | 0 | 0.48 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-01 08:30 | 2.772 | 2025-04-01 08:30 | 469193 | 10 | 37394
22000726 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 5790.16 | 0 | 5938.65 | 0 | 424.98 | 0 | 0 | 129.23 | 0.084 | 0.084 | -0.01 | 240.46 | 242.04 | 241.46 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 3.654 | 2025-04-10 15:30 | 479271 | 13 | 47196
22000866 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 20458.76 | 0 | 20650.32 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2692.72 | 1.59 | 1.626 | -0.345 | 227.25 | 212.6 | 204.51 | 7.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.302 | 2025-04-20 13:00 | 5.284 | 2025-04-20 13:00 | 1039403 | 3 | 7938
22000906 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3394.79 | 0 | 3455.61 | 0 | 287.88 | 0 | 0 | 99.61 | 0.028 | 0.031 | 0.014 | 241.33 | 242.09 | 238.5 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.746 | 2025-04-17 12:00 | 2.746 | 2025-04-17 12:00 | 491108 | 9 | 16440
22001045 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 2770.41 | 0 | 2921.7 | 0 | 260.84 | 0 | 0 | 251.66 | 0.104 | 0.127 | 0.074 | 239.31 | 242.06 | 241.59 | 0.41 | 0.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 1.602 | 2025-04-11 20:00 | 466679 | 10 | 20126
22001108 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 29557.38 | 0 | 29849.83 | 0 | 578.97 | 0 | 0 | 2074.32 | 0.04 | 0.072 | 0.061 | 247.09 | 247.42 | 244.9 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884863 | 3 | 2187
22000917 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 32228.14 | 0 | 34336.56 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10001.4 | 3.292 | 3.314 | -0.383 | 228.09 | 133.17 | 137.27 | 14.64 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.498 | 2025-04-24 22:00 | 3.47 | 2025-04-24 21:00 | 828197 | 11 | 13243
22000354 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.84 | 244.21 | 254.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1110343 | 3 | 934
22000801 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 9798.16 | 0 | 11543.41 | 0 | 2478.4 | 0 | 0 | 1447.06 | 0.689 | 2.735 | 2.647 | 202.12 | 244.98 | 243.88 | 0 | 1.9 | 12.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.07 | 2025-04-12 16:00 | 2.566 | 2025-04-16 16:30 | 820768 | 10 | 40109
22001576 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 220.08 | 0 | 240.79 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 9.28 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 238.94 | 241.59 | 239.94 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-04-12 16:30 | 1.628 | 2025-04-12 16:30 | 201741 | 2 | 1117
22000872 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4464.66 | 0 | 4631.87 | 0 | 862.82 | 0 | 0 | 23.82 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 259.43 | 256.8 | 255.05 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 800778 | 5 | 12917
22001043 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 5531.77 | 0 | 5726.64 | 0 | 592.37 | 0 | 0 | 262.2 | 0.128 | 0.157 | 0.092 | 112.14 | 251.38 | 139.34 | 1.34 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.51 | 2025-04-23 09:00 | 2.362 | 2025-04-23 09:00 | 465380 | 11 | 19228
22000903 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 13210.68 | 0 | 13269.11 | 0 | 260.53 | 0 | 0 | 286.6 | 0.024 | 0.029 | 0.017 | 253.51 | 253.52 | 250.84 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.764 | 2025-04-17 11:00 | 4.762 | 2025-04-17 11:00 | 494781 | 11 | 13985
22001102 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 31231.35 | 0 | 32719.83 | 0 | 5720.52 | 0 | 0 | 125.71 | 1.436 | 2.023 | 1.426 | 254.11 | 254.05 | 250.86 | 1.63 | 0.88 | 5.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 20.58 | 2025-04-12 15:00 | 20.554 | 2025-04-12 15:00 | 885986 | 4 | 3018
22000266 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1791.71 | 0 | 4127.88 | 0 | 3560.24 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 264.47 | 257.07 | 257.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.86 | 2025-04-17 22:00 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1177715 | 3 | 12777
22001081 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4760.91 | 0 | 4817.81 | 0 | 61.83 | 0 | 0 | 159.76 | 0 | 0 | 0 | 203.12 | 254.1 | 52.23 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 487910 | 10 | 5708
22001046 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1181.77 | 0 | 1277.37 | 0 | 102.45 | 0 | 0 | 198.77 | 0.016 | 0.02 | 0.013 | 212.93 | 253.46 | 42.8 | 0 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468245 | 11 | 15454
22001107 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 68427.528 | 0 | 68742.36 | 0 | 40.61 | 0 | 0 | 6391.68 | 4.548 | 4.561 | -0.345 | 249.02 | 251.97 | 251.25 | 7.57 | 5.43 | 5.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 9.922 | 2025-04-16 22:30 | 9.908 | 2025-04-16 22:30 | 1024406 | 6 | 1822
22001090 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 9301.66 | 0 | 9463.71 | 0 | 168.08 | 0 | 0 | 721.24 | 0.089 | 0.09 | 0.014 | 213.87 | 253.4 | 41.94 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.06 | 2025-04-20 12:00 | 4.06 | 2025-04-20 12:00 | 467327 | 11 | 12993
22001103 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 18889.36 | 0 | 20345.63 | 0 | 5330.11 | 0 | 0 | 117.4 | 0.444 | 0.507 | 0.246 | 253.81 | 253.8 | 251.36 | 2.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 876102 | 4 | 7826
22000834 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3191.64 | 0 | 3284.77 | 0 | 349.29 | 0 | 0 | 48.16 | 0.071 | 0.084 | 0.046 | 252.86 | 253.1 | 250.52 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.122 | 2025-04-19 12:00 | 2.122 | 2025-04-19 12:00 | 500879 | 11 | 9057
22001050 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1617.42 | 0 | 1629.23 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | 0 | 0 | 212.75 | 252.87 | 42.27 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.08 | 2025-04-21 08:30 | 2.08 | 2025-04-21 08:30 | 487393 | 11 | 2565
22001047 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4140.09 | 0 | 4264.77 | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 446.86 | 0.019 | 0.042 | -0.038 | 216.52 | 252.66 | 39.61 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-04-03 20:30 | 2.348 | 2025-04-03 20:30 | 488575 | 12 | 15847
22000907 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 12319.13 | 0 | 12340.56 | 0 | 383.55 | 0 | 0 | 45.24 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 252.7 | 252.79 | 250.38 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.38 | 2025-04-22 09:00 | 3.38 | 2025-04-22 09:00 | 485380 | 13 | 7211
22001088 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 5289.4 | 0 | 5409.93 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 607.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 205.09 | 252.45 | 49.58 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.814 | 2025-04-17 12:30 | 2.812 | 2025-04-17 12:30 | 466772 | 10 | 12711
22001110 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 124595.752 | 0 | 124744.68 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5594.65 | 8.628 | 8.635 | -0.371 | 234.08 | 246.91 | 232.64 | 9.21 | 8.55 | 18.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 14 | 2025-04-23 23:30 | 13.994 | 2025-04-23 23:30 | 1026381 | 6 | 10576
22000909 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4166.92 | 0 | 4194.81 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 160.74 | 0.071 | 0.071 | 0.006 | 251.92 | 252.33 | 249.85 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 492102 | 10 | 8780
22001104 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3384.37 | 0 | 3588.21 | 0 | 540.65 | 0 | 0 | 313.95 | 0.11 | 0.113 | -0.026 | 250.58 | 252.52 | 251.98 | 0.21 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.778 | 2025-04-11 22:30 | 0.588 | 2025-04-23 20:30 | 876198 | 3 | 4426
22000905 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 4880.06 | 0 | 4903.6 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 145.51 | 0.084 | 0.084 | 0.004 | 251.86 | 252 | 249.52 | 0.1 | 0 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.47 | 2025-04-24 08:30 | 4.47 | 2025-04-24 08:30 | 492027 | 10 | 12525
22000725 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 192.59 | 251.62 | 61.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483595 | 9 | 11408
22000862 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 12784.73 | 0 | 12968.75 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2040.49 | 1.227 | 1.238 | -0.168 | 112.03 | 132.3 | 242.3 | 0 | 0 | 5.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.41 | 2025-04-16 19:30 | 3.404 | 2025-04-16 19:30 | 1186036 | 2 | 9455
22000831 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 251.54 | 251.91 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-04-22 13:30 | 0.03 | 2025-04-22 13:30 | 500969 | 12 | 19743
22001087 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 2008.77 | 0 | 2628.25 | 0 | 1129.26 | 0 | 0 | 48.15 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 178.76 | 251.57 | 73.83 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467299 | 13 | 40944
22000832 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1636.45 | 0 | 1659.59 | 0 | 56.84 | 0 | 0 | 64.61 | 0.102 | 0.103 | -0.016 | 251.53 | 251.96 | 249.32 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501727 | 12 | 4129
22000902 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 9406.66 | 0 | 9549.81 | 0 | 204.13 | 0 | 0 | 728.91 | 0.094 | 0.094 | -0.013 | 251.59 | 251.9 | 249.19 | 0 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492690 | 13 | 10157
22000932 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 7979.27 | 0 | 8175.88 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1441.87 | 1.017 | 1.028 | -0.153 | 252.84 | 249.67 | 250.68 | 0.03 | 0.02 | 4.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1060694 | 3 | 4712
22000723 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3378.62 | 0 | 3411.14 | 0 | 64.91 | 0 | 0 | 98.49 | 0.018 | 0.018 | 0 | 170.28 | 251.68 | 82.83 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475728 | 11 | 12024
22000837 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1103.97 | 0 | 1131.91 | 0 | 132.49 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 251.63 | 251.83 | 249.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501788 | 11 | 14353
22000833 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 6425.17 | 0 | 6691.11 | 0 | 649.15 | 0 | 0 | 142.79 | 0.055 | 0.123 | -0.111 | 251.95 | 252.08 | 249.55 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.306 | 2025-04-12 13:30 | 3.304 | 2025-04-12 13:30 | 501908 | 11 | 19267
22001086 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 3838.36 | 0 | 4058.92 | 0 | 642.87 | 0 | 0 | 50.31 | 0.082 | 0.089 | 0.037 | 168.67 | 252.01 | 84.73 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.302 | 2025-04-20 14:30 | 1.302 | 2025-04-20 14:30 | 468327 | 10 | 18645
22000724 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 1323.44 | 0 | 1346.86 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 81.09 | 0.059 | 0.059 | 0.004 | 155.65 | 251.75 | 97.41 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 475258 | 15 | 4223
22000904 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 5676 | 0 | 5873.61 | 0 | 433.48 | 0 | 0 | 196.73 | 0.077 | 0.08 | -0.024 | 251.65 | 251.81 | 249.46 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-04-14 09:00 | 4.554 | 2025-04-14 09:00 | 492255 | 11 | 15468
22000729 | 25/04/2025 00:00:00 | 25/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 162.65 | 253.53 | 92.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463600 | 10 | 12744