## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000801 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 9834.62 | 0 | 11598.84 | 0 | 2506.19 | 0 | 0 | 1449.73 | 0.645 | 0.648 | -0.068 | 212.47 | 249.45 | 250.14 | 0 | 2.44 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.07 | 2025-04-12 16:00 | 2.566 | 2025-04-16 16:30 | 821533 | 10 | 40307
22001108 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 29661.28 | 0 | 29955.38 | 0 | 581.3 | 0 | 0 | 2082.56 | 0.038 | 0.074 | 0.064 | 249.02 | 249.53 | 246.92 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884883 | 3 | 2205
22001576 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 224.62 | 0 | 246.66 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 9.3 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 239.82 | 240.57 | 243.12 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-04-12 16:30 | 1.628 | 2025-04-12 16:30 | 201922 | 2 | 1129
22001043 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 5550.21 | 0 | 5746.37 | 0 | 595.8 | 0 | 0 | 263.97 | 0.21 | 0.229 | -0.092 | 246.29 | 248.03 | 247.26 | 0.51 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-26 19:00 | 2.718 | 2025-04-26 19:00 | 465388 | 11 | 19322
22000872 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 4467.35 | 0 | 4634.61 | 0 | 863.31 | 0 | 0 | 23.82 | 0.041 | 0.041 | 0.009 | 256.84 | 255 | 252.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 801201 | 5 | 12932
22000903 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 13250.86 | 0 | 13309.43 | 0 | 261.35 | 0 | 0 | 287.31 | 0.048 | 0.049 | 0.01 | 246.01 | 244.94 | 244.2 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.764 | 2025-04-17 11:00 | 4.762 | 2025-04-17 11:00 | 494787 | 11 | 14027
22001102 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 31732.23 | 0 | 33239.46 | 0 | 5809.88 | 0 | 0 | 125.85 | 11.732 | 11.757 | 0.774 | 247.72 | 246.86 | 244.18 | 11.7 | 13.24 | 24.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 20.58 | 2025-04-12 15:00 | 20.554 | 2025-04-12 15:00 | 886017 | 4 | 3056
22001081 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 4768.43 | 0 | 4825.84 | 0 | 61.99 | 0 | 0 | 161.68 | 0.307 | 0.307 | 0.008 | 238.15 | 240.89 | 239.05 | 0.32 | 0 | 1.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 487918 | 10 | 5773
22001086 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 3845.65 | 0 | 4066.8 | 0 | 644.77 | 0 | 0 | 50.33 | 0.075 | 0.08 | 0.028 | 238 | 240.68 | 238.72 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-04-27 11:00 | 1.468 | 2025-04-27 11:00 | 468335 | 10 | 18739
22000724 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1328.18 | 0 | 1351.69 | 0 | 47.08 | 0 | 0 | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 238.08 | 240.75 | 238.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 475266 | 15 | 4259
22000917 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 32322.41 | 0 | 34433.192 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10021.7 | 2.053 | 2.094 | -0.416 | 236.04 | 138.19 | 143.27 | 9.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.498 | 2025-04-24 22:00 | 3.47 | 2025-04-24 21:00 | 828618 | 11 | 13282
22000904 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 5693.86 | 0 | 5892.13 | 0 | 434.99 | 0 | 0 | 197.98 | 0.026 | 0.029 | -0.014 | 244.63 | 244.16 | 241.75 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-04-14 09:00 | 4.554 | 2025-04-14 09:00 | 492261 | 11 | 15510
22000354 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.17 | 235.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1111545 | 3 | 948
22000862 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 12856.79 | 0 | 13041.19 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2047.54 | 2.475 | 2.481 | -0.186 | 136.29 | 139.47 | 241.71 | 0 | 0 | 10.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.41 | 2025-04-16 19:30 | 3.404 | 2025-04-16 19:30 | 1186909 | 2 | 9524
22000729 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 244.28 | 247.62 | 244.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463608 | 10 | 12746
22000266 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1795.66 | 0 | 4136.81 | 0 | 3567.98 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 268.17 | 259.6 | 257.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.86 | 2025-04-17 22:00 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1178338 | 3 | 12887
22000932 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 8022.44 | 0 | 8219.57 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1448.52 | 1.018 | 1.03 | -0.163 | 257.34 | 212.56 | 47.62 | 4.04 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1060943 | 3 | 4727
22000834 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 3196.74 | 0 | 3290.12 | 0 | 350.44 | 0 | 0 | 48.17 | 0.014 | 0.014 | 0 | 256.02 | 256.28 | 253.04 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.122 | 2025-04-19 12:00 | 2.122 | 2025-04-19 12:00 | 500879 | 11 | 9069
22001050 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1618.99 | 0 | 1630.81 | 0 | 30.86 | 0 | 0 | 26.21 | 0.04 | 0.04 | 0.004 | 253.34 | 256.26 | 255.47 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.08 | 2025-04-21 08:30 | 2.08 | 2025-04-21 08:30 | 487401 | 11 | 2572
22001046 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1182.49 | 0 | 1278.21 | 0 | 102.74 | 0 | 0 | 198.77 | 0 | 0 | 0 | 254.13 | 256.45 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468252 | 11 | 15486
22001107 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 68695.312 | 0 | 69011.272 | 0 | 45.91 | 0 | 0 | 6409.77 | 5.388 | 5.4 | -0.365 | 252.07 | 251.5 | 250.77 | 8.58 | 6.54 | 6.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.112 | 2025-04-26 16:30 | 10.08 | 2025-04-26 16:30 | 1024448 | 6 | 1841
22001090 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 9321.21 | 0 | 9483.42 | 0 | 168.26 | 0 | 0 | 722.56 | 0.101 | 0.101 | 0.005 | 253.37 | 256.02 | 255.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.06 | 2025-04-20 12:00 | 4.06 | 2025-04-20 12:00 | 467335 | 11 | 13020
22001103 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 18973.96 | 0 | 20436.48 | 0 | 5354.61 | 0 | 0 | 117.61 | 0.239 | 0.239 | -0.014 | 256.62 | 256.84 | 253.55 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 876132 | 4 | 7908
22000907 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 12324.89 | 0 | 12346.34 | 0 | 383.81 | 0 | 0 | 45.26 | 0.013 | 0.013 | 0 | 253.96 | 254.15 | 251.55 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.38 | 2025-04-22 09:00 | 3.38 | 2025-04-22 09:00 | 485380 | 13 | 7218
22001088 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 5301.88 | 0 | 5422.72 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 609.1 | 0.035 | 0.044 | -0.027 | 251.42 | 253.11 | 253.3 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.814 | 2025-04-17 12:30 | 2.812 | 2025-04-17 12:30 | 466780 | 10 | 12770
22001110 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 125094.912 | 0 | 125244.36 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5616.13 | 12.317 | 12.322 | -0.382 | 233.46 | 242.64 | 230.63 | 13.26 | 12.49 | 27.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.054 | 2025-04-26 16:30 | 14.046 | 2025-04-26 16:30 | 1026425 | 6 | 10587
22000909 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 4180.25 | 0 | 4208.25 | 0 | 62.99 | 0 | 0 | 161.44 | 0 | 0 | 0 | 253.27 | 253.8 | 250.96 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 492102 | 10 | 8813
22001104 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 3391.51 | 0 | 3595.56 | 0 | 541.03 | 0 | 0 | 314.95 | 0.227 | 0.228 | 0.029 | 252.03 | 254.16 | 253.18 | 0.2 | 0.78 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.778 | 2025-04-11 22:30 | 0.588 | 2025-04-23 20:30 | 876228 | 3 | 4435
22001087 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 2016.18 | 0 | 2638.68 | 0 | 1135.11 | 0 | 0 | 48.31 | 0.164 | 0.339 | 0.297 | 251.71 | 253.72 | 253.01 | 0 | 1.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467307 | 13 | 41024
22000905 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 4896.64 | 0 | 4920.27 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 145.86 | 0.165 | 0.165 | 0.002 | 253.45 | 253.95 | 251.08 | 0.1 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.47 | 2025-04-24 08:30 | 4.47 | 2025-04-24 08:30 | 492027 | 10 | 12554
22000831 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 253.49 | 254.07 | 251.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-04-22 13:30 | 0.03 | 2025-04-22 13:30 | 500969 | 12 | 19743
22001047 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 4150.13 | 0 | 4275.29 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 448.68 | 0.048 | 0.058 | -0.034 | 252.97 | 255.12 | 254.07 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.376 | 2025-04-25 22:00 | 2.368 | 2025-04-25 22:00 | 488583 | 12 | 15902
22000902 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 9422.67 | 0 | 9566.06 | 0 | 204.91 | 0 | 0 | 730.06 | 0.177 | 0.199 | -0.093 | 254.63 | 255.2 | 252.23 | 0 | 0.76 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 2.398 | 2025-04-07 07:30 | 492690 | 13 | 10190
22000723 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 3385.03 | 0 | 3417.58 | 0 | 65.09 | 0 | 0 | 98.69 | 0.117 | 0.117 | 0.008 | 251.9 | 254.14 | 253.49 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475736 | 11 | 12064
22000833 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 6436.83 | 0 | 6704.85 | 0 | 649.24 | 0 | 0 | 147.42 | 0.041 | 0.096 | -0.087 | 252.46 | 253.13 | 250.15 | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.306 | 2025-04-12 13:30 | 3.304 | 2025-04-12 13:30 | 501908 | 11 | 19366
22000837 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1105.43 | 0 | 1133.45 | 0 | 132.95 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 252.44 | 252.9 | 250.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501788 | 11 | 14391
22000725 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 249.8 | 252.37 | 251.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483603 | 9 | 11410
22000832 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1644.06 | 0 | 1667.34 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 65.8 | 0.119 | 0.121 | -0.024 | 251.53 | 252 | 249.37 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501727 | 12 | 4169
22000838 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 8910.39 | 0 | 9087.18 | 0 | 131.32 | 0 | 0 | 812.66 | 0.221 | 0.28 | -0.172 | 250.45 | 250.99 | 248.18 | 1.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.758 | 2025-04-18 09:00 | 5.754 | 2025-04-18 09:00 | 503159 | 13 | 10810
22000827 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 202.03 | 0 | 205.85 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 251.67 | 251.98 | 248.93 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1367760 | 2 | 191
22000840 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 12652.1 | 0 | 12741.24 | 0 | 169.43 | 0 | 0 | 652.96 | 0.124 | 0.139 | -0.063 | 251.65 | 253.06 | 247.49 | 0.1 | 0.39 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.7 | 2025-04-26 19:30 | 3.698 | 2025-04-26 19:30 | 566828 | 11 | 10945
22000727 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 1052.51 | 0 | 1162.06 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 331.02 | 0.05 | 0.073 | -0.054 | 250.12 | 252.45 | 251.25 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-04-11 08:30 | 2.234 | 2025-04-11 08:30 | 481140 | 9 | 3115
22001048 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 7794.51 | 0 | 7869.14 | 0 | 123.35 | 0 | 0 | 313.41 | 0.058 | 0.076 | -0.05 | 249.78 | 251.9 | 250.57 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.404 | 2025-04-22 08:30 | 2.404 | 2025-04-22 08:30 | 488248 | 10 | 10771
22001632 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 3533.7 | 0 | 3546.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 298.56 | 2.429 | 2.434 | -0.164 | 248.16 | 246.35 | 249.12 | 3.32 | 3.23 | 3.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.48 | 2025-04-12 16:00 | 5.46 | 2025-04-12 16:00 | 214630 | 2 | 9
22000901 | 27/04/2025 00:00:00 | 27/04/2025 00:00:00 | 11677.47 | 0 | 11753.19 | 0 | 317.24 | 0 | 0 | 141.59 | 0.188 | 0.196 | -0.058 | 251.86 | 252.55 | 249.8 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.69 | 2025-04-17 10:00 | 5.688 | 2025-04-17 10:00 | 493739 | 10 | 31676