## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000721 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 2494.46 | 0 | 2666.54 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 611.7 | 0.063 | 0.071 | -0.034 | 242.08 | 244.3 | 243.28 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.87 | 2025-04-09 09:30 | 1.868 | 2025-04-09 09:30 | 476429 | 11 | 15706
22000730 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4053.95 | 0 | 4162.52 | 0 | 304.61 | 0 | 0 | 103.21 | 0 | 0 | 0 | 241.66 | 244.68 | 242.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 4.932 | 2025-04-12 07:00 | 482750 | 11 | 22566
22001632 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 3619.97 | 0 | 3632.86 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 304.47 | 2.335 | 2.34 | -0.154 | 239.59 | 237.02 | 240.22 | 3.3 | 3.27 | 3.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.48 | 2025-04-12 16:00 | 5.46 | 2025-04-12 16:00 | 215044 | 2 | 9
22001106 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 141339.648 | 0 | 141639.744 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 8967.87 | 13.977 | 13.992 | -0.649 | 235.48 | 191.12 | 231.42 | 12.15 | 29.51 | 24.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 21.752 | 2025-04-05 16:00 | 21.732 | 2025-04-05 16:00 | 1126036 | 6 | 24596
22001088 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 5314.79 | 0 | 5436.07 | 0 | 28.47 | 0 | 0 | 611.07 | 0.069 | 0.078 | -0.037 | 243.38 | 245.77 | 245 | 0 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.408 | 2025-04-27 21:30 | 4.404 | 2025-04-27 21:30 | 466785 | 10 | 12803
22001110 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 125484.784 | 0 | 125634.608 | 0 | 80.43 | 0 | 0 | 5632.54 | 11.891 | 11.896 | -0.354 | 219.29 | 240.16 | 214.78 | 13.72 | 12.14 | 28.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 14.206 | 2025-04-27 12:00 | 14.2 | 2025-04-27 12:00 | 1026455 | 6 | 10590
22001085 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1423.05 | 0 | 1519.21 | 0 | 275.09 | 0 | 0 | 120.45 | 0.047 | 0.048 | -0.011 | 244.41 | 246.93 | 245.58 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.002 | 2025-04-05 19:00 | 1.996 | 2025-04-05 19:00 | 456340 | 10 | 8451
22001576 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 224.75 | 0 | 246.8 | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 9.3 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 240.22 | 243.71 | 238.54 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-04-12 16:30 | 1.628 | 2025-04-12 16:30 | 201922 | 2 | 1129
22001108 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 29661.88 | 0 | 29956.45 | 0 | 582.17 | 0 | 0 | 2082.56 | 0.041 | 0.071 | 0.059 | 245.9 | 248.18 | 244.2 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.936 | 2025-04-10 17:30 | 7.924 | 2025-04-10 17:30 | 884973 | 3 | 2220
22000872 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4467.67 | 0 | 4634.94 | 0 | 863.39 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.42 | 266.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 0.354 | 2025-04-07 11:30 | 801239 | 5 | 12946
22001043 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 5550.87 | 0 | 5747.21 | 0 | 596.04 | 0 | 0 | 264.14 | 0.093 | 0.115 | 0.069 | 246.67 | 249.03 | 247.56 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.776 | 2025-04-26 19:00 | 2.718 | 2025-04-26 19:00 | 465393 | 11 | 19341
22000903 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 13253.13 | 0 | 13311.71 | 0 | 261.49 | 0 | 0 | 287.32 | 0.195 | 0.195 | -0.013 | 250.13 | 249.27 | 245.17 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.764 | 2025-04-17 11:00 | 4.762 | 2025-04-17 11:00 | 494795 | 11 | 14037
22000917 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 32353.69 | 0 | 34465.272 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10028.48 | 2.121 | 2.178 | -0.499 | 239.98 | 140.97 | 144.38 | 9.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.498 | 2025-04-24 22:00 | 3.47 | 2025-04-24 21:00 | 828648 | 11 | 13289
22001087 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 2021.16 | 0 | 2645.35 | 0 | 1138.54 | 0 | 0 | 48.63 | 0.034 | 0.042 | -0.025 | 244.86 | 247.57 | 246.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.102 | 2025-04-09 09:30 | 2.098 | 2025-04-09 09:30 | 467313 | 13 | 41048
22001102 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 31753.06 | 0 | 33264.51 | 0 | 5821.63 | 0 | 0 | 125.85 | 1.267 | 1.719 | 1.163 | 253.15 | 253.24 | 250.62 | 1.59 | 0.77 | 4.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 20.58 | 2025-04-12 15:00 | 20.554 | 2025-04-12 15:00 | 886017 | 4 | 3060
22001081 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4769.53 | 0 | 4826.99 | 0 | 62.04 | 0 | 0 | 161.9 | 2.419 | 2.419 | 0.003 | 253.97 | 255.3 | 255.05 | 0.02 | 9.34 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 2.166 | 2025-04-16 10:30 | 487918 | 10 | 5783
22001086 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 3846.24 | 0 | 4067.51 | 0 | 645.05 | 0 | 0 | 50.33 | 0.028 | 0.052 | 0.044 | 253.51 | 255.92 | 255.14 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-04-27 11:00 | 1.468 | 2025-04-27 11:00 | 468335 | 10 | 18744
22000724 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1328.37 | 0 | 1351.89 | 0 | 47.13 | 0 | 0 | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 253.65 | 255.87 | 254.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 2.24 | 2025-04-16 09:00 | 475266 | 15 | 4259
22000904 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 5697.06 | 0 | 5895.46 | 0 | 435.31 | 0 | 0 | 198.27 | 0.217 | 0.259 | 0.143 | 253.8 | 254.25 | 252.72 | 0 | 0 | 1.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.556 | 2025-04-14 09:00 | 4.554 | 2025-04-14 09:00 | 492261 | 11 | 15514
22000729 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.92 | 253.91 | 253.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463608 | 10 | 12746
22001046 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1182.49 | 0 | 1278.21 | 0 | 102.74 | 0 | 0 | 198.77 | 0 | 0 | 0 | 252.04 | 253.96 | 253.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.992 | 2025-04-08 20:00 | 0.976 | 2025-04-08 20:00 | 468252 | 11 | 15486
22001107 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 68836.368 | 0 | 69152.84 | 0 | 48.32 | 0 | 0 | 6419.07 | 4.561 | 4.574 | -0.347 | 249.64 | 251.89 | 251.17 | 7.52 | 5.48 | 5.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.112 | 2025-04-26 16:30 | 10.08 | 2025-04-26 16:30 | 1024500 | 6 | 1848
22001090 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 9327.83 | 0 | 9490.06 | 0 | 168.34 | 0 | 0 | 722.88 | 0.123 | 0.123 | 0 | 251.56 | 253.98 | 253.31 | 0 | 0.59 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.06 | 2025-04-20 12:00 | 4.06 | 2025-04-20 12:00 | 467335 | 11 | 13034
22001103 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 18998.58 | 0 | 20464.75 | 0 | 5365.83 | 0 | 0 | 117.79 | 0.238 | 0.238 | -0.013 | 254.36 | 253.96 | 251.86 | 1.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.146 | 2025-04-09 15:00 | 5.12 | 2025-04-09 15:00 | 876132 | 4 | 7944
22001050 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1619.36 | 0 | 1631.18 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 251.79 | 253.81 | 253.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.08 | 2025-04-21 08:30 | 2.08 | 2025-04-21 08:30 | 487401 | 11 | 2573
22000834 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 3200.83 | 0 | 3294.29 | 0 | 350.86 | 0 | 0 | 48.17 | 0.077 | 0.088 | 0.044 | 251.54 | 252.43 | 250.82 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.666 | 2025-04-27 09:00 | 3.664 | 2025-04-27 09:00 | 500885 | 11 | 9073
22000907 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 12329.52 | 0 | 12350.99 | 0 | 384.01 | 0 | 0 | 45.27 | 0.038 | 0.038 | 0.004 | 251.23 | 252.04 | 250.67 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.38 | 2025-04-22 09:00 | 3.38 | 2025-04-22 09:00 | 485386 | 13 | 7235
22000909 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4186.13 | 0 | 4214.17 | 0 | 63.08 | 0 | 0 | 161.76 | 0 | 0 | 0 | 251.22 | 251.75 | 250.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 4.076 | 2025-04-12 14:00 | 492108 | 10 | 8834
22001104 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 3397.03 | 0 | 3601.28 | 0 | 541.58 | 0 | 0 | 315.43 | 0.243 | 0.243 | -0.016 | 252.14 | 254.05 | 253.51 | 0.22 | 0.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.806 | 2025-04-27 17:00 | 0.654 | 2025-04-27 17:00 | 876228 | 3 | 4436
22000905 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4903.4 | 0 | 4927.05 | 0 | 118.71 | 0 | 0 | 146.02 | 0.025 | 0.025 | 0.002 | 251.92 | 252.93 | 250.83 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.47 | 2025-04-24 08:30 | 4.47 | 2025-04-24 08:30 | 492033 | 10 | 12574
22000831 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 2821.18 | 0 | 2949.89 | 0 | 271.16 | 0 | 0 | 224.27 | 0 | 0 | 0 | 251.83 | 252.88 | 250.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.03 | 2025-04-22 13:30 | 0.03 | 2025-04-22 13:30 | 500975 | 12 | 19743
22000833 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 6442.94 | 0 | 6711.88 | 0 | 649.29 | 0 | 0 | 149.68 | 0.067 | 0.131 | -0.113 | 252.04 | 252.83 | 250.6 | 0.04 | 0.24 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.306 | 2025-04-12 13:30 | 3.304 | 2025-04-12 13:30 | 501914 | 11 | 19400
22000266 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1798.46 | 0 | 4143.9 | 0 | 3574.28 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.75 | 256.4 | 256.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.86 | 2025-04-17 22:00 | 1.874 | 2025-04-05 20:00 | 1178348 | 3 | 12934
22000932 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 8042.11 | 0 | 8239.38 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 1450.76 | 0.83 | 0.842 | -0.145 | 255.86 | 252.42 | 252.82 | 0.03 | 0.02 | 3.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.358 | 2025-04-11 13:30 | 4.35 | 2025-04-11 13:30 | 1061454 | 3 | 4735
22001047 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4155.22 | 0 | 4280.66 | 0 | 31.41 | 0 | 0 | 449.73 | 0.042 | 0.063 | -0.047 | 251.43 | 253.59 | 252.6 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.376 | 2025-04-25 22:00 | 2.368 | 2025-04-25 22:00 | 488583 | 12 | 15926
22000837 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1106.15 | 0 | 1134.22 | 0 | 133.18 | 0 | 0 | 26.59 | 0.086 | 0.094 | 0.039 | 252.3 | 253.18 | 250.75 | 0.39 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-04-11 16:00 | 0.146 | 2025-04-11 16:00 | 501794 | 11 | 14405
22000354 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.18 | 252.15 | 253.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1111545 | 3 | 948
22000862 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 12881.51 | 0 | 13065.98 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2049.3 | 2.477 | 2.484 | -0.19 | 115.08 | 133.15 | 245.62 | 0 | 0 | 10.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.41 | 2025-04-16 19:30 | 3.404 | 2025-04-16 19:30 | 1186986 | 2 | 9599
22000902 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 9431.58 | 0 | 9575.27 | 0 | 204.97 | 0 | 0 | 731.69 | 0.165 | 0.18 | -0.074 | 251.45 | 251.79 | 249.89 | 0 | 0.78 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.43 | 2025-04-27 08:00 | 2.43 | 2025-04-27 08:00 | 492696 | 13 | 10201
22000723 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 3390.3 | 0 | 3422.92 | 0 | 65.22 | 0 | 0 | 98.99 | 0.116 | 0.116 | 0.007 | 250.96 | 253.13 | 252.22 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 2.414 | 2025-04-04 05:30 | 475736 | 11 | 12077
22000725 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.47 | 252.92 | 252.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483603 | 9 | 11410
22000832 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1649.31 | 0 | 1672.73 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 66.72 | 0.104 | 0.105 | -0.015 | 251.28 | 252.13 | 249.89 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 2.806 | 2025-04-11 10:30 | 501733 | 12 | 4192
22001044 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1831.08 | 0 | 2388.39 | 0 | 1119.44 | 0 | 0 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 250.68 | 252.65 | 251.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 1.162 | 2025-04-05 09:00 | 467063 | 12 | 33807
22000835 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 4630.06 | 0 | 4696.4 | 0 | 54.13 | 0 | 0 | 301.11 | 0 | 0 | 0 | 251.57 | 251.61 | 250.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.106 | 2025-04-16 10:30 | 4.106 | 2025-04-16 10:30 | 502861 | 10 | 7759
22001041 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 1897.3 | 0 | 1946.59 | 0 | 43.46 | 0 | 0 | 202.21 | 0 | 0 | 0 | 250.65 | 252.7 | 251.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.058 | 2025-04-17 21:30 | 2.056 | 2025-04-17 21:30 | 467344 | 11 | 6878
22001584 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:00:00 | 3089.16 | 0 | 3270 | 0 | 666.46 | 0 | 0 | 6.3 | 0.259 | 0.377 | 0.275 | 251.23 | 253.05 | 262.66 | 1.37 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.124 | 2025-04-13 11:00 | 6.086 | 2025-04-13 11:00 | 285987 | 2 | 206