## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001106 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 247278.544 | 0 | 247733.616 | 0 | 88.27 | 0 | 0 | 14499.11 | 11.726 | 11.745 | -0.684 | 244.82 | 226.87 | 230.36 | 9.11 | 21.04 | 20.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 22000 | Connect | 18.694 | 2026-04-01 11:30 | 18.674 | 2026-04-01 11:30 | 1135105 | 8 | 55766
22001110 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 207707.552 | 0 | 207946.912 | 0 | 80.76 | 0 | 0 | 9242.24 | 7.886 | 7.908 | -0.595 | 235.48 | 255.03 | 235.57 | 8.43 | 7.65 | 16.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 11.752 | 2026-04-01 23:00 | 11.744 | 2026-04-01 23:00 | 1032003 | 9 | 14707
22001107 | 27/03/2026 12:00:00 | 27/03/2026 12:00:00 | 116239.72 | 0 | 116833.32 | 0 | 1542.11 | 0 | 0 | 9501.83 | 5.051 | 5.063 | -0.361 | 255.73 | 252.81 | 252.06 | 5.97 | 6.19 | 7.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.634 | 2026-04-01 23:30 | 7.578 | 2026-04-01 23:30 | 1031679 | 8 | 13182