## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000903 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 14191.83 | 0 | 14253.28 | 0 | 278.83 | 0 | 0 | 305.94 | 0.19 | 0.195 | -0.045 | 243.87 | 244.17 | 243.19 | 0.49 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.4 | 2025-07-01 09:00 | 2.4 | 2025-07-01 09:00 | 496525 | 11 | 15081
22000883 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4669.02 | 0 | 4873 | 0 | 359.82 | 0 | 0 | 620.14 | 1.548 | 1.551 | -0.104 | 221.23 | 232.23 | 250.64 | 5.95 | 0.25 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-07-01 13:00 | 1.924 | 2025-07-01 13:00 | 1378045 | 2 | 3852
22000261 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 16898.07 | 0 | 17070.82 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2293.95 | 1.817 | 1.823 | -0.158 | 224.99 | 57.84 | 238.29 | 8.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.094 | 2025-07-01 11:00 | 2.086 | 2025-07-01 11:00 | 1184307 | 4 | 7232
22000540 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 25583.78 | 0 | 25910.5 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3883.55 | 1.686 | 1.728 | -0.383 | 242.3 | 242.59 | 239.29 | 4.26 | 0.33 | 2.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.232 | 2025-07-01 15:00 | 0.226 | 2025-07-01 15:00 | 1299590 | 2 | 3659
22001102 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 41552.448 | 0 | 43543.112 | 0 | 7874.21 | 0 | 0 | 129.97 | 14.144 | 14.228 | 1.546 | 238.51 | 235.17 | 234.91 | 11.78 | 24.56 | 25.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 13.734 | 2025-07-01 14:30 | 13.652 | 2025-07-01 14:30 | 888496 | 4 | 3486
22000480 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 34197.768 | 0 | 35083.072 | 0 | 1647.59 | 1984.24 | 0 | 41.91 | 0.216 | 0.327 | 0.246 | 248.73 | 248.37 | 246.35 | 0.36 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.082 | 2025-07-01 08:30 | 0.98 | 2025-07-01 08:30 | 939962 | 9 | 20304
22001086 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4010.31 | 0 | 4245.82 | 0 | 692.98 | 0 | 0 | 50.66 | 0.06 | 0.068 | 0.033 | 247.91 | 248.89 | 248.92 | 0 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.088 | 2025-07-01 06:00 | 0.082 | 2025-07-01 06:00 | 470179 | 10 | 20376
22001081 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4985.39 | 0 | 5052.48 | 0 | 65 | 0 | 0 | 194.97 | 0.095 | 0.109 | -0.054 | 250.29 | 251.84 | 251.78 | 0.02 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.152 | 2025-07-01 01:30 | 0.14 | 2025-07-01 01:30 | 489686 | 10 | 6908
22001497 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1939 | 0 | 1957.05 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 190.43 | 0.377 | 0.385 | -0.08 | 223.52 | 252.53 | 253.21 | 1.67 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.522 | 2025-07-01 00:30 | 0.518 | 2025-07-01 00:30 | 288594 | 2 | 6921
22001526 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 38673.488 | 0 | 38773.3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2735.33 | 10.33 | 10.394 | -1.154 | 245.48 | 251.59 | 248.85 | 15.35 | 8.94 | 17.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 15.606 | 2025-07-01 00:30 | 15.556 | 2025-07-01 00:30 | 355662 | 2 | 195
22000266 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1999.71 | 0 | 4632.09 | 0 | 4000.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 241.99 | 243.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1181578 | 3 | 15007
22001352 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 252.06 | 251.47 | 251.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047749 | 3 | 40
22000724 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1497.92 | 0 | 1524.71 | 0 | 55.02 | 0 | 0 | 92.22 | 0.087 | 0.099 | -0.048 | 252.4 | 253.13 | 253.57 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.102 | 2025-07-01 03:00 | 0.088 | 2025-07-01 03:00 | 477015 | 15 | 4935
22000904 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 6111.39 | 0 | 6332.73 | 0 | 494.28 | 0 | 0 | 218.71 | 0.076 | 0.076 | -0.01 | 254.46 | 254.2 | 253.24 | 0 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.262 | 2025-07-01 03:30 | 0.262 | 2025-07-01 03:30 | 493937 | 11 | 17243
22000729 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.16 | 252.7 | 253.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465359 | 10 | 12746
22001046 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1339.82 | 0 | 1464.17 | 0 | 158.29 | 0 | 0 | 205.47 | 0.04 | 0.062 | -0.048 | 251.63 | 253.21 | 253.16 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-07-01 02:00 | 0.126 | 2025-07-01 02:00 | 470001 | 11 | 20123
22000834 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 3393.01 | 0 | 3492.56 | 0 | 378.58 | 0 | 0 | 49.84 | 0.089 | 0.098 | 0.043 | 252.83 | 253.51 | 252.15 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.078 | 2025-07-01 03:00 | 0.072 | 2025-07-01 03:00 | 502560 | 11 | 9564
22001050 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1730.08 | 0 | 1746.72 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 39.41 | 0.038 | 0.058 | -0.045 | 251.2 | 252.8 | 252.46 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.074 | 2025-07-01 02:00 | 0.054 | 2025-07-01 00:30 | 489611 | 11 | 3033
22000725 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.16 | 252.59 | 252.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485355 | 9 | 11412
22001589 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 11595.38 | 0 | 11604.88 | 0 | 154.81 | 0 | 0 | 88.51 | 0.401 | 0.407 | 0.073 | 258.04 | 258.29 | 257.04 | 0.09 | 1.49 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.568 | 2025-07-01 00:30 | 0.566 | 2025-07-01 00:30 | 164561 | 2 | 5516
22001107 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 77559.04 | 0 | 77908.4 | 0 | 154.09 | 0 | 0 | 7044.13 | 4.981 | 4.993 | -0.351 | 245.76 | 249.5 | 248.79 | 8.1 | 6.14 | 6.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.918 | 2025-07-01 00:30 | 6.88 | 2025-07-01 00:30 | 1025656 | 6 | 2310
22001580 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 7912.91 | 0 | 9612.32 | 0 | 4985.44 | 0 | 0 | 0.32 | 0.697 | 1.03 | 0.759 | 250.27 | 250.16 | 240.75 | 3.85 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.022 | 2025-07-01 02:00 | 0.696 | 2025-07-01 02:00 | 92912 | 2 | 365
22001090 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 9916.35 | 0 | 10084.05 | 0 | 178.63 | 0 | 0 | 760.46 | 0.115 | 0.117 | -0.026 | 250.7 | 252.37 | 251.91 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.244 | 2025-07-01 02:00 | 0.244 | 2025-07-01 02:00 | 469085 | 11 | 13947
22001103 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 21146.72 | 0 | 22762.65 | 0 | 5910.85 | 0 | 0 | 135.95 | 0.269 | 0.269 | -0.018 | 250.6 | 250.07 | 248.18 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.272 | 2025-07-01 01:30 | 0.272 | 2025-07-01 02:00 | 878923 | 4 | 10841
22000905 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 5257.05 | 0 | 5283.33 | 0 | 131 | 0 | 0 | 159.82 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 251.85 | 252.15 | 251.68 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-07-01 00:30 | 0.094 | 2025-07-01 02:00 | 493705 | 10 | 13456
22001083 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4076.27 | 0 | 4164.1 | 0 | 56.24 | 0 | 0 | 291.65 | 0.046 | 0.07 | -0.053 | 250.92 | 252.2 | 251.79 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.072 | 2025-07-01 02:00 | 0.046 | 2025-07-01 02:00 | 469205 | 10 | 13225
22000907 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 12499.71 | 0 | 12522.07 | 0 | 390.76 | 0 | 0 | 48.52 | 0.055 | 0.055 | 0.01 | 251.83 | 252.47 | 251.7 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.124 | 2025-07-01 00:30 | 0.122 | 2025-07-01 00:30 | 487053 | 13 | 7460
22001042 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 3536.63 | 0 | 3656.77 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 250.51 | 252.33 | 251.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470023 | 11 | 15087
22001582 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.64 | 251.82 | 253.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320019 | 2 | 26
22001575 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 71.77 | 0 | 72.77 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0.37 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 249.89 | 251.35 | 248.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.006 | 2025-07-01 01:00 | 355309 | 2 | 276
22001598 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 5547.33 | 0 | 6292.85 | 0 | 2281.78 | 0 | 0 | 0.67 | 0.477 | 0.773 | 0.609 | 227.05 | 252.15 | 244.67 | 1.37 | 1.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.78 | 2025-07-01 02:00 | 0.482 | 2025-07-01 02:00 | 273178 | 2 | 1221
22000836 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 16230.24 | 0 | 16747.62 | 0 | 1736.52 | 0 | 0 | 119.32 | 0.156 | 0.235 | 0.176 | 251.8 | 251.85 | 251.67 | 0 | 0.93 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.216 | 2025-07-01 01:00 | 0.16 | 2025-07-01 01:00 | 504471 | 9 | 39971
22000838 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 9735.19 | 0 | 9963.56 | 0 | 139.91 | 0 | 0 | 992.92 | 0.129 | 0.14 | -0.055 | 251.45 | 252 | 251.49 | 0.74 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-07-01 01:30 | 0.126 | 2025-07-01 01:30 | 504903 | 13 | 11227
22000917 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 34881.232 | 0 | 37073.008 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 10526.79 | 1.719 | 1.73 | -0.201 | 243.23 | 245.1 | 242.85 | 7.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.05 | 2025-07-01 00:30 | 2.036 | 2025-07-01 00:30 | 840198 | 11 | 14321
22000902 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 9972.91 | 0 | 10140.47 | 0 | 211.53 | 0 | 0 | 840.37 | 0.186 | 0.237 | -0.148 | 251.7 | 251.88 | 251.66 | 0.11 | 0.89 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.32 | 2025-07-01 00:30 | 0.274 | 2025-07-01 00:30 | 494373 | 13 | 11245
22001088 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 5791.84 | 0 | 5925.33 | 0 | 29.73 | 0 | 0 | 676.66 | 0.038 | 0.046 | -0.026 | 250.66 | 251.85 | 251.59 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.2 | 2025-07-01 00:30 | 0.198 | 2025-07-01 00:30 | 468530 | 10 | 14010
22001110 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 141042 | 0 | 141208.624 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6319.09 | 8.814 | 8.821 | -0.37 | 238.49 | 246.82 | 234.3 | 9.3 | 8.79 | 18.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 11.036 | 2025-07-01 00:30 | 11.026 | 2025-07-01 00:30 | 1027141 | 6 | 11271
22000919 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 57620.008 | 0 | 57917.272 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5701.04 | 2.748 | 2.766 | -0.321 | 245.69 | 245.09 | 241.42 | 3.64 | 3.83 | 3.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.85 | 2025-07-01 00:30 | 2.832 | 2025-07-01 00:30 | 658366 | 9 | 4465
22000827 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 244 | 253.62 | 251.47 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1373053 | 2 | 208
22000353 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 6628.88 | 0 | 7027.28 | 0 | 1336.32 | 0 | 0 | 269.04 | 0.447 | 0.467 | -0.137 | 235.27 | 254.28 | 240.81 | 0.51 | 0.76 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.596 | 2025-07-01 01:30 | 0.532 | 2025-07-01 01:30 | 1122804 | 3 | 12806
22001047 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4485.25 | 0 | 4630.85 | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 520.34 | 0.061 | 0.09 | -0.067 | 250.75 | 251.92 | 251.58 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.23 | 2025-07-01 00:30 | 0.216 | 2025-07-01 00:30 | 490333 | 12 | 17494
22001306 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1749.66 | 643.35 | 1784.53 | 646.64 | 102.46 | 40.98 | 0.95 | 93.93 | 0.095 | 0.112 | -0.061 | 244.25 | 245.73 | 252.79 | 0.11 | 0.12 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.114 | 2025-07-01 00:30 | 0.098 | 2025-07-01 00:30 | 1156736 | 4 | 10844
22000909 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4615.03 | 0 | 4645.93 | 0 | 70.32 | 0 | 0 | 179.07 | 0.063 | 0.063 | 0.006 | 251.59 | 252.17 | 251.49 | 0.08 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.108 | 2025-07-01 00:30 | 0.108 | 2025-07-01 00:30 | 493776 | 10 | 9965
22000840 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 12995.35 | 0 | 13092.92 | 0 | 171.17 | 0 | 0 | 704.09 | 0.092 | 0.099 | -0.037 | 250.53 | 252.45 | 248.15 | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.114 | 2025-07-01 01:30 | 0.106 | 2025-07-01 01:30 | 567467 | 11 | 11826
22000723 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 3600.48 | 0 | 3633.99 | 0 | 71.51 | 0 | 0 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 250.68 | 251.9 | 251.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 477487 | 11 | 12866
22001599 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 2891.11 | 0 | 2908.43 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 228.65 | 256.48 | 236.66 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 283418 | 2 | 9116
22000727 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1192.67 | 0 | 1317.12 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 378.72 | 0 | 0 | 0 | 250.43 | 251.95 | 251.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.02 | 2025-07-01 00:30 | 0.02 | 2025-07-01 00:30 | 482920 | 9 | 3460
22001104 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 3654.15 | 0 | 3876.25 | 0 | 585.68 | 0 | 0 | 339.51 | 0.096 | 0.096 | 0.004 | 248.1 | 249.83 | 249.55 | 0.36 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-07-01 00:30 | 0.074 | 2025-07-01 00:30 | 879019 | 3 | 4990
22000833 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 6949.03 | 0 | 7275.85 | 0 | 669.38 | 0 | 0 | 275.16 | 0.059 | 0.125 | -0.111 | 251.94 | 252.07 | 251.38 | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.148 | 2025-07-01 01:00 | 0.098 | 2025-07-01 01:00 | 503585 | 11 | 22258
22001600 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 3900.97 | 0 | 3924.41 | 0 | 114.41 | 0 | 0 | 255.08 | 0.125 | 0.126 | 0.02 | 255.04 | 228.87 | 236.07 | 0.69 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.13 | 2025-07-01 00:30 | 0.128 | 2025-07-01 00:30 | 283097 | 2 | 8017
22000832 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1923.26 | 0 | 1951.62 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 103.98 | 0.105 | 0.107 | -0.024 | 252.2 | 252.99 | 252.38 | 0.26 | 0.04 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.176 | 2025-07-01 00:30 | 0.172 | 2025-07-01 00:30 | 503412 | 12 | 5442
22001409 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 2577.74 | 0 | 2599.7 | 0 | 183.48 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 0.001 | 0.001 | 247.33 | 245.43 | 243.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 339833 | 2 | 704
22000837 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1144.91 | 0 | 1175.14 | 0 | 145.08 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 252.49 | 253.33 | 252.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.028 | 2025-07-01 01:00 | 0.026 | 2025-07-01 01:00 | 503531 | 11 | 15272
22001087 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 2341.03 | 0 | 3045.58 | 0 | 1312.93 | 0 | 0 | 58.33 | 0.072 | 0.075 | -0.024 | 250.89 | 252.38 | 252.19 | 0 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.218 | 2025-07-01 01:30 | 0.148 | 2025-07-01 01:30 | 469059 | 13 | 42750
22000932 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 8939.99 | 0 | 9146.82 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 1574.41 | 0.8 | 0.813 | -0.15 | 252.11 | 197.04 | 69.75 | 3.28 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.872 | 2025-07-01 01:00 | 0.858 | 2025-07-01 01:00 | 1080499 | 3 | 5392
22000354 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.59 | 237.85 | 248.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115777 | 3 | 1088
22000831 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 2964.31 | 0 | 3100.5 | 0 | 294.91 | 0 | 0 | 228.1 | 0.056 | 0.062 | -0.027 | 251.65 | 252.56 | 251.46 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.174 | 2025-07-01 00:30 | 0.17 | 2025-07-01 00:30 | 502651 | 12 | 20485
22000862 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 14633.76 | 0 | 14839.9 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 2300.49 | 0.726 | 0.754 | -0.207 | 242.08 | 242.55 | 241.48 | 0.07 | 0 | 3.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.904 | 2025-07-01 01:00 | 0.87 | 2025-07-01 01:00 | 1211364 | 2 | 10579
22001106 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 161188.704 | 0 | 161519.2 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 10045.42 | 12.669 | 12.689 | -0.718 | 243.19 | 228.33 | 232.12 | 11.26 | 22.04 | 21.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 22000 | Connect | 13.444 | 2025-07-01 00:30 | 13.42 | 2025-07-01 00:30 | 1127726 | 6 | 29435
22001632 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 7239.45 | 0 | 7265.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 607.84 | 2.43 | 2.436 | -0.177 | 248.84 | 247.53 | 249.25 | 3.32 | 3.27 | 3.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.474 | 2025-07-01 00:30 | 2.47 | 2025-07-01 00:30 | 216415 | 2 | 9
22001048 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 8070.35 | 0 | 8153.77 | 0 | 138.05 | 0 | 0 | 342.26 | 0.066 | 0.082 | -0.05 | 250.41 | 251.68 | 251.59 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.106 | 2025-07-01 00:30 | 0.088 | 2025-07-01 00:30 | 489998 | 10 | 11707
22000722 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 2614.19 | 0 | 2698.62 | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 363.61 | 0.101 | 0.145 | -0.105 | 250.4 | 251.6 | 251.63 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.21 | 2025-07-01 00:30 | 0.174 | 2025-07-01 00:30 | 458344 | 9 | 11919
22000863 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 8422.36 | 0 | 9128.95 | 0 | 2328.54 | 0 | 0 | 371.21 | 0.311 | 0.314 | -0.044 | 248.13 | 246.75 | 248.52 | 0.54 | 0.29 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.368 | 2025-07-01 00:30 | 0.354 | 2025-07-01 00:30 | 997240 | 3 | 10652
22000828 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1557.77 | 0 | 1609.16 | 0 | 27.05 | 0 | 0 | 146.32 | 0.05 | 0.078 | -0.06 | 243.45 | 253.05 | 250.83 | 0.32 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.13 | 2025-07-01 00:30 | 0.106 | 2025-07-01 00:30 | 1370496 | 2 | 3972
22000901 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 12126.98 | 0 | 12215.79 | 0 | 331.98 | 0 | 0 | 167.13 | 0.047 | 0.049 | -0.017 | 251.62 | 252.09 | 251.14 | 0.03 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.162 | 2025-07-01 00:30 | 0.154 | 2025-07-01 00:30 | 495471 | 10 | 34495
22000910 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 9743.86 | 0 | 9764.19 | 0 | 179.71 | 0 | 0 | 21.42 | 0.015 | 0.015 | 0 | 251.64 | 252.08 | 251.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.01 | 2025-07-01 00:30 | 0.01 | 2025-07-01 00:30 | 485056 | 10 | 10956
22001584 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4622.06 | 0 | 4957.69 | 0 | 1177.8 | 0 | 0 | 8.32 | 0.263 | 0.388 | 0.286 | 250.77 | 252.89 | 261.32 | 1.42 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.256 | 2025-07-01 00:30 | 0.242 | 2025-07-01 00:30 | 287698 | 2 | 350
22001044 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1940.07 | 0 | 2497.98 | 0 | 1122.94 | 0 | 0 | 23.09 | 0.017 | 0.017 | 0.001 | 250.06 | 251.47 | 250.94 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.014 | 2025-07-01 00:30 | 0.014 | 2025-07-01 00:30 | 469135 | 12 | 34508
22001101 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 249.07 | 249.74 | 247.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 889854 | 3 | 594
22001041 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 251.56 | 251.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469093 | 11 | 7141
22000721 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 2699.33 | 0 | 2888.44 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 674.02 | 0.01 | 0.024 | -0.022 | 250.5 | 251.6 | 251.08 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-07-01 00:30 | 0.08 | 2025-07-01 00:30 | 478201 | 11 | 17131
22000835 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4705.37 | 0 | 4773.19 | 0 | 56.95 | 0 | 0 | 304.5 | 0.074 | 0.074 | -0.011 | 251.17 | 251.72 | 250.98 | 0 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.114 | 2025-07-01 00:30 | 0.112 | 2025-07-01 00:30 | 504582 | 10 | 7956
22000482 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 38460.38 | 0 | 38673.168 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2829.86 | 2.617 | 2.631 | -0.276 | 237.6 | 239.68 | 236.35 | 8.47 | 0 | 2.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.784 | 2025-07-01 00:30 | 2.768 | 2025-07-01 00:30 | 1472693 | 3 | 4247
22001066 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 22260.21 | 0 | 22606.86 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 3715.03 | 0.072 | 0.081 | -0.039 | 134.98 | 108.35 | 220.12 | 0.35 | 3.17 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-07-01 00:30 | 0.068 | 2025-07-01 00:30 | 1100081 | 3 | 10575
22001357 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 1264.88 | 0 | 1281.64 | 0 | 33.77 | 0.81 | 0 | 57.02 | 0.067 | 0.067 | 0.005 | 249.45 | 249.14 | 248.86 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.068 | 2025-07-01 00:30 | 0.068 | 2025-07-01 00:30 | 1047701 | 3 | 2356
22001089 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 3426.38 | 0 | 3490.06 | 0 | 58.19 | 0 | 0 | 260.58 | 0.015 | 0.019 | -0.012 | 249.36 | 250.98 | 250.55 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.028 | 2025-07-01 00:30 | 0.024 | 2025-07-01 00:30 | 468802 | 13 | 8099
22000730 | 01/07/2025 00:00:00 | 01/07/2025 00:00:00 | 4278.79 | 0 | 4397.26 | 0 | 332.62 | 0 | 0 | 113.81 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 249.42 | 251.12 | 250.29 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.048 | 2025-07-01 00:30 | 0.04 | 2025-07-01 00:30 | 484770 | 11 | 24901