## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000919 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 57703.392 | 0 | 58001.02 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5708.7 | 8.51 | 8.522 | -0.461 | 223.88 | 222.44 | 219.79 | 12.63 | 12.59 | 13.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.578 | 2025-07-02 13:30 | 8.564 | 2025-07-02 13:30 | 658968 | 9 | 4466
22000917 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 34929.928 | 0 | 37121.928 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 10531.27 | 2.803 | 2.809 | -0.192 | 216.29 | 220.89 | 219.68 | 13.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.736 | 2025-07-01 21:30 | 2.728 | 2025-07-01 21:30 | 840785 | 11 | 14324
22000932 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 8961.57 | 0 | 9168.7 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 1577.94 | 3.269 | 3.276 | -0.223 | 239.54 | 192.64 | 57.3 | 13.74 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.046 | 2025-07-02 10:00 | 1.044 | 2025-07-02 10:00 | 1081085 | 3 | 5395
22001081 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4988.76 | 0 | 5056.17 | 0 | 65.04 | 0 | 0 | 196.16 | 0.076 | 0.076 | 0.011 | 246.82 | 247.07 | 247.3 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.388 | 2025-07-01 16:00 | 0.386 | 2025-07-01 16:00 | 489686 | 10 | 6928
22001497 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1953.78 | 0 | 1971.95 | 0 | 36.29 | 0 | 0 | 192.27 | 0.518 | 0.525 | -0.089 | 239.34 | 254.1 | 248.19 | 1.23 | 0.75 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.148 | 2025-07-01 18:00 | 1.14 | 2025-07-01 18:00 | 288595 | 2 | 6961
22001086 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4012.6 | 0 | 4248.3 | 0 | 693.71 | 0 | 0 | 50.66 | 0.141 | 0.143 | 0.028 | 249.18 | 250.87 | 250.72 | 0 | 0.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.274 | 2025-07-01 09:30 | 0.264 | 2025-07-01 09:30 | 470179 | 10 | 20420
22001352 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 250.28 | 249.61 | 249.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047749 | 3 | 40
22001526 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 39017.4 | 0 | 39118.36 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2763.04 | 11.976 | 12.039 | -1.237 | 246.93 | 248.17 | 247.28 | 16.4 | 10.68 | 21.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 16.506 | 2025-07-01 22:30 | 16.464 | 2025-07-01 22:30 | 355662 | 2 | 196
22000724 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1500.78 | 0 | 1527.64 | 0 | 55.15 | 0 | 0 | 92.49 | 0.062 | 0.062 | 0.007 | 251.63 | 253.08 | 252.84 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.812 | 2025-07-01 08:30 | 0.808 | 2025-07-01 08:30 | 477015 | 15 | 4947
22000266 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2002.58 | 0 | 4639.03 | 0 | 4006.04 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 253.38 | 244.41 | 246.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.55 | 2025-07-01 10:00 | 1.496 | 2025-07-01 10:00 | 1181580 | 3 | 15018
22000904 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 6113.4 | 0 | 6335.11 | 0 | 495.11 | 0 | 0 | 218.74 | 0.117 | 0.214 | 0.18 | 253.9 | 254.16 | 253.15 | 0 | 0 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.308 | 2025-07-01 17:30 | 0.268 | 2025-07-01 17:30 | 493937 | 11 | 17269
22000353 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 6640.61 | 0 | 7039.48 | 0 | 1337.91 | 0 | 0 | 270.09 | 0.394 | 0.397 | -0.049 | 236.1 | 257.9 | 246.72 | 0.42 | 0.75 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-07-01 18:00 | 1.554 | 2025-07-01 18:00 | 1122876 | 3 | 12834
22000729 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.85 | 253.93 | 253.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465359 | 10 | 12746
22000730 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4281.89 | 0 | 4400.61 | 0 | 332.93 | 0 | 0 | 114.21 | 0.131 | 0.138 | 0.044 | 252.25 | 253.63 | 253.04 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.452 | 2025-07-01 11:30 | 1.444 | 2025-07-01 11:30 | 484770 | 11 | 24940
22001050 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1732.9 | 0 | 1749.78 | 0 | 33.18 | 0 | 0 | 40.12 | 0.038 | 0.059 | -0.046 | 252.09 | 253.59 | 253.01 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.432 | 2025-07-01 08:30 | 1.424 | 2025-07-01 08:30 | 489611 | 11 | 3039
22000834 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 3397.4 | 0 | 3497.05 | 0 | 379.13 | 0 | 0 | 49.9 | 0.09 | 0.1 | 0.044 | 253.63 | 254.17 | 253.03 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-01 16:30 | 1.306 | 2025-07-01 16:30 | 502560 | 11 | 9577
22001048 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 8075.54 | 0 | 8159.34 | 0 | 138.15 | 0 | 0 | 343.8 | 0.067 | 0.083 | -0.049 | 251.49 | 252.66 | 252.19 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.532 | 2025-07-01 05:30 | 1.522 | 2025-07-01 05:30 | 489998 | 10 | 11718
22000725 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.42 | 252.7 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485355 | 9 | 11412
22001107 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 77713.112 | 0 | 78063.232 | 0 | 159.19 | 0 | 0 | 7053.19 | 4.901 | 4.913 | -0.349 | 245.06 | 250.71 | 249.99 | 8.1 | 5.95 | 5.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.062 | 2025-07-01 23:30 | 7.026 | 2025-07-01 23:30 | 1025656 | 6 | 2327
22001090 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 9922.37 | 0 | 10090.11 | 0 | 178.74 | 0 | 0 | 760.81 | 0.16 | 0.162 | -0.029 | 251.29 | 252.45 | 252.06 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.542 | 2025-07-01 22:00 | 2.54 | 2025-07-01 22:00 | 469085 | 11 | 13968
22001103 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 21174.6 | 0 | 22791.32 | 0 | 5913.21 | 0 | 0 | 136.34 | 0.289 | 0.289 | -0.02 | 250.36 | 249.92 | 248.63 | 1.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.396 | 2025-07-01 17:30 | 2.294 | 2025-07-01 20:00 | 878923 | 4 | 10849
22001083 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4077.28 | 0 | 4165.53 | 0 | 56.26 | 0 | 0 | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 250.95 | 252.41 | 251.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.08 | 2025-07-01 20:00 | 0.064 | 2025-07-01 20:00 | 469205 | 10 | 13225
22001042 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 3536.79 | 0 | 3656.92 | 0 | 85.98 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 251 | 252.45 | 251.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470023 | 11 | 15087
22000907 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 12502.82 | 0 | 12525.2 | 0 | 390.88 | 0 | 0 | 48.61 | 0.093 | 0.094 | -0.015 | 252.24 | 252.59 | 251.73 | 0.17 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487053 | 13 | 7462
22001575 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 72.4 | 0 | 73.43 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0.37 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 249.59 | 250.69 | 248.65 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-07-01 22:00 | 0.084 | 2025-07-01 22:00 | 355309 | 2 | 276
22000905 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 5262.5 | 0 | 5288.8 | 0 | 131.21 | 0 | 0 | 159.92 | 0.072 | 0.073 | -0.016 | 252.26 | 252.66 | 251.72 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.66 | 2025-07-01 09:00 | 1.66 | 2025-07-01 09:00 | 493705 | 10 | 13465
22000836 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 16236.88 | 0 | 16754.81 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 119.58 | 0.029 | 0.031 | -0.013 | 252.39 | 252.9 | 251.83 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.078 | 2025-07-01 06:30 | 2.058 | 2025-07-01 06:30 | 504471 | 9 | 40006
22000838 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 9737.83 | 0 | 9966.55 | 0 | 139.91 | 0 | 0 | 994.32 | 0.119 | 0.13 | -0.054 | 252.49 | 252.99 | 251.78 | 0.67 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-01 15:30 | 0.126 | 2025-07-01 01:30 | 504903 | 13 | 11256
22001582 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.07 | 252.42 | 253.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320019 | 2 | 26
22000827 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 203.03 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 243.48 | 253.15 | 251 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1373074 | 2 | 208
22001598 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 5590.93 | 0 | 6340.49 | 0 | 2295.77 | 0 | 0 | 0.67 | 0.492 | 0.795 | 0.625 | 231.57 | 251.7 | 247.66 | 1.42 | 1.87 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.196 | 2025-07-01 12:00 | 6.142 | 2025-07-01 12:00 | 273179 | 2 | 1281
22001088 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 5798.09 | 0 | 5931.72 | 0 | 29.73 | 0 | 0 | 677.56 | 0.038 | 0.046 | -0.026 | 250.99 | 252.45 | 251.81 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.592 | 2025-07-01 10:00 | 1.586 | 2025-07-01 10:00 | 468530 | 10 | 14036
22001110 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 141287.744 | 0 | 141454.64 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6330.03 | 8.607 | 8.615 | -0.373 | 237.37 | 247.34 | 233.42 | 8.97 | 8.6 | 18.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 12.302 | 2025-07-01 13:30 | 12.296 | 2025-07-01 13:30 | 1027145 | 6 | 11273
22000902 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 9981.1 | 0 | 10149.42 | 0 | 211.53 | 0 | 0 | 843.17 | 0.182 | 0.218 | -0.121 | 252.21 | 252.5 | 251.56 | 0 | 0.89 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.358 | 2025-07-01 08:30 | 2.35 | 2025-07-01 08:30 | 494373 | 13 | 11261
22001306 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1762.31 | 648.7 | 1797.41 | 652.02 | 103.06 | 41.45 | 0.96 | 94.74 | 0.136 | 0.15 | -0.065 | 250.74 | 244.2 | 251.51 | 0.11 | 0.09 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.902 | 2025-07-01 07:30 | 2.9 | 2025-07-01 07:30 | 1156736 | 4 | 10914
22001047 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4493.17 | 0 | 4639.15 | 0 | 35.06 | 0 | 0 | 521.92 | 0.165 | 0.183 | -0.08 | 250.8 | 252.25 | 251.66 | 0.04 | 0.73 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.238 | 2025-07-01 13:00 | 2.234 | 2025-07-01 13:00 | 490333 | 12 | 17514
22000840 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 12999.7 | 0 | 13097.42 | 0 | 171.18 | 0 | 0 | 704.92 | 0.04 | 0.051 | -0.032 | 251.7 | 253.07 | 249.17 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.97 | 2025-07-01 09:30 | 0.966 | 2025-07-01 09:30 | 567467 | 11 | 11834
22000909 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4621.94 | 0 | 4652.9 | 0 | 70.41 | 0 | 0 | 179.57 | 0.057 | 0.057 | 0.004 | 252.07 | 252.52 | 251.46 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.478 | 2025-07-01 09:30 | 1.478 | 2025-07-01 09:30 | 493776 | 10 | 9981
22000721 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2703.06 | 0 | 2892.43 | 0 | 29.65 | 0 | 0 | 675.03 | 0.027 | 0.067 | -0.062 | 250.57 | 252.1 | 251.59 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.986 | 2025-07-01 09:30 | 0.984 | 2025-07-01 09:30 | 478201 | 11 | 17159
22000723 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 3600.48 | 0 | 3633.99 | 0 | 71.51 | 0 | 0 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 250.47 | 252.02 | 251.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 477487 | 11 | 12866
22001104 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 3656.8 | 0 | 3879.07 | 0 | 586.04 | 0 | 0 | 339.88 | 0.045 | 0.048 | -0.018 | 248.01 | 249.55 | 249.25 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.49 | 2025-07-01 21:30 | 0.38 | 2025-07-01 21:30 | 879019 | 3 | 4999
22000833 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 6956.01 | 0 | 7283.86 | 0 | 669.47 | 0 | 0 | 277.58 | 0.075 | 0.123 | -0.098 | 251.48 | 251.9 | 250.93 | 0.06 | 0.41 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.364 | 2025-07-01 12:30 | 2.362 | 2025-07-01 12:30 | 503585 | 11 | 22301
22001600 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 3926.33 | 0 | 3949.89 | 0 | 115 | 0 | 0 | 256.86 | 0.122 | 0.122 | 0.006 | 246.56 | 248.37 | 232.43 | 0.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.802 | 2025-07-01 19:30 | 2.796 | 2025-07-01 19:30 | 283142 | 2 | 8162
22000354 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.45 | 238.15 | 245.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115779 | 3 | 1088
22001101 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 249.59 | 250.6 | 248.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 889854 | 3 | 594
22000831 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2968.57 | 0 | 3104.88 | 0 | 295.04 | 0 | 0 | 228.47 | 0 | 0 | 0 | 252.33 | 252.5 | 251.51 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.928 | 2025-07-01 07:30 | 1.926 | 2025-07-01 07:30 | 502651 | 12 | 20503
22000482 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 38529.408 | 0 | 38742.512 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2836.37 | 2.068 | 2.083 | -0.253 | 238.47 | 239.31 | 236.3 | 7.4 | 0 | 1.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.006 | 2025-07-01 10:30 | 3.994 | 2025-07-01 10:30 | 1472791 | 3 | 4255
22000862 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 14658.66 | 0 | 14865.57 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 2306.63 | 0.755 | 0.785 | -0.215 | 240.49 | 240.76 | 240.61 | 0.07 | 0 | 3.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.244 | 2025-07-01 20:00 | 1.216 | 2025-07-01 20:00 | 1211391 | 2 | 10590
22000837 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1145.45 | 0 | 1175.71 | 0 | 145.25 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 252.42 | 252.48 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.084 | 2025-07-01 22:00 | 0.082 | 2025-07-01 22:00 | 503531 | 11 | 15282
22001087 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2346.84 | 0 | 3052.48 | 0 | 1315.2 | 0 | 0 | 58.87 | 0.098 | 0.13 | -0.086 | 250.7 | 252.23 | 251.68 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.106 | 2025-07-02 | 1.07 | 2025-07-02 | 469059 | 13 | 42771
22000832 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1927.05 | 0 | 1955.51 | 0 | 58.78 | 0 | 0 | 104.7 | 0.105 | 0.107 | -0.025 | 252.17 | 252.29 | 251.4 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.754 | 2025-07-01 10:00 | 0.748 | 2025-07-01 10:00 | 503412 | 12 | 5463
22001106 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 161507.792 | 0 | 161838.784 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 10063.16 | 12.095 | 12.115 | -0.707 | 245.51 | 225.78 | 233.55 | 10.2 | 21.47 | 20.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 22000 | Connect | 15.136 | 2025-07-01 22:30 | 15.118 | 2025-07-01 22:30 | 1127726 | 6 | 29494
22001046 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1343.55 | 0 | 1468.21 | 0 | 158.9 | 0 | 0 | 205.77 | 0 | 0 | 0 | 250.94 | 251.96 | 251.98 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.714 | 2025-07-01 17:00 | 1.714 | 2025-07-01 17:00 | 470001 | 11 | 20169
22001632 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 7297.64 | 0 | 7323.64 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 612.21 | 2.316 | 2.323 | -0.183 | 249.89 | 247.35 | 249.68 | 3.18 | 3.1 | 3.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.636 | 2025-07-01 17:00 | 2.628 | 2025-07-01 17:00 | 216423 | 2 | 9
22001599 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2931.95 | 0 | 2949.45 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 297.98 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 246.76 | 236.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.544 | 2025-07-01 11:30 | 4.532 | 2025-07-01 11:30 | 283463 | 2 | 9280
22000863 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 8440.36 | 0 | 9148.39 | 0 | 2333.27 | 0 | 0 | 372.27 | 0.277 | 0.279 | -0.04 | 247.44 | 246.72 | 248.08 | 0.37 | 0.25 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.054 | 2025-07-01 20:30 | 2.988 | 2025-07-01 19:30 | 997240 | 3 | 10658
22001409 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2619.26 | 0 | 2641.38 | 0 | 185.74 | 0 | 0 | 22.09 | 0 | 0.001 | 0.001 | 244.94 | 243.42 | 241.52 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.09 | 2025-07-01 12:30 | 6.08 | 2025-07-01 12:30 | 339845 | 2 | 710
22001357 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1266.81 | 0 | 1283.59 | 0 | 33.93 | 0.81 | 0 | 57.02 | 0.072 | 0.072 | 0.006 | 250.69 | 250.29 | 250.12 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.206 | 2025-07-01 11:00 | 0.204 | 2025-07-01 11:00 | 1047701 | 3 | 2398
22001066 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 22260.38 | 0 | 22607.12 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 3715.16 | 0 | 0 | 0 | 156.38 | 227.78 | 250.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-07-01 00:30 | 0.068 | 2025-07-01 00:30 | 1100181 | 3 | 10589
22000727 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1192.92 | 0 | 1317.37 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 378.72 | 0 | 0 | 0 | 250.51 | 251.59 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-07-01 08:30 | 0.022 | 2025-07-01 10:30 | 482920 | 9 | 3460
22001041 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 250.65 | 251.95 | 251.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469093 | 11 | 7141
22001589 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 11621.54 | 0 | 11631.13 | 0 | 155.86 | 0 | 0 | 88.81 | 0.489 | 0.491 | 0.049 | 256.16 | 256.4 | 260.89 | 0.1 | 1.83 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.042 | 2025-07-01 15:30 | 3.042 | 2025-07-01 15:30 | 164587 | 2 | 5517
22001089 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 3429.06 | 0 | 3492.84 | 0 | 58.23 | 0 | 0 | 261.15 | 0.013 | 0.017 | -0.012 | 250.39 | 251.77 | 251.76 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.776 | 2025-07-01 12:00 | 0.772 | 2025-07-01 12:00 | 468802 | 13 | 8119
22000835 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4708.65 | 0 | 4776.55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 304.81 | 0.033 | 0.033 | 0.006 | 251.73 | 252.33 | 251 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.784 | 2025-07-01 10:30 | 1.782 | 2025-07-01 10:30 | 504582 | 10 | 7972
22001044 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1942.41 | 0 | 2500.33 | 0 | 1123.03 | 0 | 0 | 23.11 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 250.12 | 251.31 | 251.21 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.912 | 2025-07-01 06:00 | 0.912 | 2025-07-01 06:00 | 469135 | 12 | 34527
22001584 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 4645.72 | 0 | 4984.09 | 0 | 1186.53 | 0 | 0 | 8.36 | 0.272 | 0.399 | 0.292 | 251.03 | 253.13 | 261.61 | 1.43 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.014 | 2025-07-01 07:30 | 3.998 | 2025-07-01 07:30 | 287698 | 2 | 350
22000901 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 12133.58 | 0 | 12222.48 | 0 | 332.21 | 0 | 0 | 167.22 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 251.94 | 252.37 | 251.44 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.86 | 2025-07-01 09:00 | 2.858 | 2025-07-01 09:00 | 495471 | 10 | 34545
22001580 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 7939.38 | 0 | 9644.07 | 0 | 5001.48 | 0 | 0 | 0.32 | 0.672 | 1.006 | 0.749 | 248.92 | 250.02 | 239.39 | 3.78 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-07-01 15:30 | 1.992 | 2025-07-01 15:30 | 92912 | 2 | 365
22000540 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 25599.81 | 0 | 25926.88 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3886.9 | 1.469 | 1.516 | -0.377 | 243.98 | 247.18 | 247.74 | 3.97 | 0.27 | 2.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.81 | 2025-07-01 15:30 | 1.77 | 2025-07-01 15:30 | 1299590 | 2 | 3661
22000910 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 9749.13 | 0 | 9769.47 | 0 | 179.79 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 251.65 | 252.04 | 250.98 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.82 | 2025-07-01 08:30 | 2.82 | 2025-07-01 08:30 | 485056 | 10 | 10972
22000828 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 1562.38 | 0 | 1614.17 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 147.43 | 0.05 | 0.078 | -0.06 | 242.66 | 252.36 | 249.93 | 0.31 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.402 | 2025-07-01 23:00 | 2.402 | 2025-07-01 23:00 | 1370517 | 2 | 3987
22000480 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 34200 | 0 | 35086.12 | 0 | 1649.41 | 1984.24 | 0 | 42.12 | 0.066 | 0.076 | -0.039 | 251.91 | 251.33 | 249.57 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.082 | 2025-07-01 08:30 | 0.98 | 2025-07-01 08:30 | 939963 | 9 | 20313
22000722 | 02/07/2025 00:00:00 | 02/07/2025 00:00:00 | 2615.85 | 0 | 2700.79 | 0 | 32.58 | 0 | 0 | 364.83 | 0.077 | 0.128 | -0.103 | 249.93 | 251.34 | 250.94 | 0.26 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.43 | 2025-07-01 22:30 | 0.418 | 2025-07-01 22:30 | 458344 | 9 | 11928