## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001085 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1609.07 | 0 | 1712.01 | 0 | 282.62 | 0 | 0 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 243.81 | 245.65 | 245.95 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 458218 | 10 | 9841
22000828 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1585.14 | 0 | 1639.75 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 155.47 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 239.08 | 248.26 | 245.75 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-06 10:30 | 2.434 | 2025-07-06 10:30 | 1370736 | 2 | 4049
22001582 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.95 | 244.99 | 244.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320026 | 2 | 27
22000724 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1517.98 | 0 | 1545.25 | 0 | 55.78 | 0 | 0 | 93.93 | 0.219 | 0.219 | 0 | 243.63 | 245.45 | 245.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.194 | 2025-07-05 09:00 | 1.194 | 2025-07-05 09:00 | 477034 | 15 | 5029
22001589 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 11768.58 | 0 | 11778.59 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 90.76 | 3.478 | 3.579 | 0.847 | 238.2 | 238.48 | 250.5 | 13.3 | 1.75 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.004 | 2025-07-03 16:30 | 4.004 | 2025-07-03 16:30 | 164616 | 2 | 5521
22000907 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 12513.62 | 0 | 12536.07 | 0 | 391.29 | 0 | 0 | 49.01 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 244.1 | 244.09 | 244.18 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487088 | 13 | 7494
22001049 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4536.92 | 0 | 4791.21 | 0 | 91.19 | 0 | 0 | 796.12 | 0.274 | 0.293 | -0.104 | 244.08 | 245.43 | 245.29 | 0.15 | 0.86 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.15 | 2025-07-01 22:00 | 2.148 | 2025-07-01 22:00 | 488941 | 9 | 15374
22000540 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 25789.13 | 0 | 26120.33 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3925.9 | 1.381 | 1.411 | -0.292 | 246.41 | 244.45 | 247.02 | 5.64 | 0.24 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.916 | 2025-07-05 09:00 | 2.862 | 2025-07-05 09:00 | 1299941 | 2 | 3715
22001341 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.92 | 245.61 | 244.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132958 | 4 | 433
22001048 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 8107.09 | 0 | 8193.09 | 0 | 138.5 | 0 | 0 | 353.08 | 0.13 | 0.165 | -0.102 | 243.97 | 245.61 | 245.36 | 0.31 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.826 | 2025-07-05 09:30 | 1.82 | 2025-07-05 09:30 | 490017 | 10 | 11782
22000908 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 15546.94 | 0 | 15557.92 | 0 | 429.02 | 0 | 0 | 4.32 | 0.012 | 0.012 | 0 | 244.21 | 244.29 | 243.98 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-07-02 08:00 | 2.338 | 2025-07-02 08:00 | 494199 | 10 | 9768
22001043 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5976.18 | 0 | 6205.91 | 0 | 684.07 | 0 | 0 | 307.3 | 0.153 | 0.16 | 0.048 | 243.63 | 245.8 | 245.71 | 0.48 | 0.32 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 467160 | 11 | 21283
22001084 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4252.1 | 0 | 4575.69 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 840.61 | 0.065 | 0.068 | -0.021 | 243.87 | 245.76 | 245.58 | 0.03 | 0.32 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.294 | 2025-07-01 08:00 | 1.286 | 2025-07-01 08:00 | 472309 | 10 | 43359
22001356 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 244.59 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047354 | 3 | 36
22001045 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3065.29 | 0 | 3242.72 | 0 | 298.38 | 0 | 0 | 293.97 | 0.014 | 0.026 | -0.023 | 243.58 | 245.74 | 245.61 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.684 | 2025-07-01 22:00 | 0.68 | 2025-07-01 22:00 | 468449 | 10 | 21722
22001047 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4530.67 | 0 | 4680.45 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 533.83 | 3.239 | 3.239 | -0.035 | 243.55 | 245.71 | 244.86 | 0.15 | 0.19 | 13.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.53 | 2025-07-02 20:00 | 2.526 | 2025-07-02 20:00 | 490352 | 12 | 17696
22000863 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 8547.13 | 0 | 9262.15 | 0 | 2359.78 | 0 | 0 | 376.97 | 0.82 | 0.881 | 0.324 | 245.23 | 242.67 | 244.24 | 0.56 | 0.41 | 2.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.794 | 2025-07-05 20:30 | 3.76 | 2025-07-05 20:30 | 997875 | 3 | 10712
22001306 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1826.29 | 691.21 | 1862.78 | 694.74 | 106.24 | 44.43 | 1.06 | 98.74 | -1.736 | 1.736 | -0.03 | 226.37 | 234.8 | 244.83 | 2.59 | 2.57 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.888 | 2025-07-04 19:00 | 3.886 | 2025-07-04 19:00 | 1156786 | 4 | 11417
22001042 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3537.64 | 0 | 3657.78 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 243.68 | 245.89 | 245.69 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470042 | 11 | 15087
22000487 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 212.44 | 223.3 | 243.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1182503 | 3 | 46209
22000838 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 9768.56 | 0 | 9999.86 | 0 | 140.14 | 0 | 0 | 1004.79 | 0.12 | 0.14 | -0.073 | 243.89 | 244.44 | 244.24 | 0.75 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.542 | 2025-07-06 09:30 | 2.538 | 2025-07-06 09:30 | 504938 | 13 | 11368
22000834 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3417.33 | 0 | 3517.32 | 0 | 381.19 | 0 | 0 | 50.09 | 0 | 0 | 0 | 243.84 | 244.42 | 244.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 1.968 | 2025-07-07 07:30 | 1.968 | 2025-07-07 07:30 | 502595 | 11 | 9631
22001081 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5003.32 | 0 | 5072.3 | 0 | 65.48 | 0 | 0 | 201.22 | 0.084 | 0.088 | -0.027 | 243.95 | 245.62 | 245.68 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 489705 | 10 | 7057
22001497 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2019.63 | 0 | 2038.49 | 0 | 37 | 0 | 0 | 200.14 | 0.611 | 0.613 | -0.052 | 189.54 | 245.83 | 245.14 | 1.72 | 0.87 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 288785 | 2 | 7573
22000905 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5291.03 | 0 | 5317.5 | 0 | 132.42 | 0 | 0 | 160.51 | 0.103 | 0.103 | 0.012 | 244.04 | 244.48 | 244.16 | 0.09 | 0.03 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 493740 | 10 | 13551
22000728 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5615.32 | 0 | 5719.19 | 0 | 98.83 | 0 | 0 | 507.03 | 0.209 | 0.209 | 0.009 | 244.06 | 245.98 | 245.85 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 482965 | 11 | 13566
22000840 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 13024.89 | 0 | 13123.44 | 0 | 171.27 | 0 | 0 | 709.61 | 0.16 | 0.162 | -0.031 | 244.95 | 246.43 | 243.11 | 0.07 | 0.05 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567474 | 11 | 11896
22001526 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 40803.688 | 0 | 40910.632 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2907.31 | 14.316 | 14.36 | -1.135 | 238.03 | 236.93 | 239.43 | 8.97 | 25.69 | 25.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 16.506 | 2025-07-01 22:30 | 16.464 | 2025-07-01 22:30 | 355689 | 2 | 205
22001083 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4079.81 | 0 | 4169.22 | 0 | 56.34 | 0 | 0 | 294.93 | 0 | 0 | 0 | 243.98 | 245.94 | 245.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 0.08 | 2025-07-01 20:00 | 0.064 | 2025-07-01 20:00 | 469224 | 10 | 13225
22001575 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 80.03 | 0 | 81.14 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0.39 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 237.52 | 238.91 | 226.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 355309 | 2 | 288
22000904 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 6123 | 0 | 6346.66 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 218.82 | 0.117 | 0.191 | 0.151 | 244.3 | 244.39 | 244.12 | 0 | 0 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.428 | 2025-07-04 18:30 | 0.404 | 2025-07-04 18:30 | 493972 | 11 | 17402
22001584 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4765.83 | 0 | 5115.48 | 0 | 1224.3 | 0 | 0 | 9.21 | 2.995 | 3.108 | 0.833 | 240.09 | 242.81 | 250.81 | 12.28 | 0.74 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 287715 | 2 | 357
22001185 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2408.35 | 0 | 3354.74 | 0 | 2322.23 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 248.89 | 250.99 | 249.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879125 | 4 | 345
22000725 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 244.21 | 246.12 | 245.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485374 | 9 | 11412
22001357 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1276.89 | 0 | 1293.71 | 0 | 34.8 | 0.81 | 0 | 57.06 | 0 | 0 | 0 | 245.77 | 244.52 | 244.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-07-03 12:30 | 0.35 | 2025-07-03 12:30 | 1047782 | 3 | 2569
22000723 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3605.67 | 0 | 3639.7 | 0 | 71.56 | 0 | 0 | 104.18 | 0.142 | 0.151 | -0.052 | 244.07 | 245.93 | 245.69 | 0.23 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 477506 | 11 | 12868
22001101 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 241.79 | 243.8 | 243.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 889935 | 3 | 594
22000721 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2721.61 | 0 | 2912.96 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 681.27 | 0.028 | 0.036 | -0.024 | 244.13 | 245.5 | 245.65 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 478220 | 11 | 17272
22000906 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3806.3 | 0 | 3895.99 | 0 | 384.43 | 0 | 0 | 105.85 | 0.212 | 0.265 | 0.16 | 244.05 | 244.28 | 242.88 | 0.7 | 0.13 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 492828 | 9 | 19814
22001580 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 8075.5 | 0 | 9810.67 | 0 | 5089.08 | 0 | 0 | 0.32 | 1.414 | 1.591 | 0.73 | 234.17 | 234.72 | 233.08 | 3.75 | 3.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 92912 | 2 | 366
22000903 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 14253.78 | 0 | 14315.51 | 0 | 280.38 | 0 | 0 | 307.48 | 0.135 | 0.137 | -0.028 | 244.09 | 243.98 | 242.9 | 0.39 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 3.51 | 2025-07-05 10:30 | 3.51 | 2025-07-05 10:30 | 496560 | 11 | 15179
22001632 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 7614.79 | 0 | 7641.68 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 635.84 | 2.567 | 2.573 | -0.186 | 239.76 | 236.54 | 239.6 | 3.65 | 3.59 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-07-07 04:30 | 3.382 | 2025-07-07 04:30 | 216614 | 2 | 9
22000353 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 6687.63 | 0 | 7088.66 | 0 | 1344.77 | 0 | 0 | 275.48 | 0.068 | 0.072 | 0.025 | 232.56 | 250.46 | 235.98 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-07-01 18:00 | 1.554 | 2025-07-01 18:00 | 1122955 | 3 | 12946
22001212 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3179.78 | 0 | 3287.79 | 0 | 255.61 | 0 | 0 | 483.99 | 0.13 | 0.13 | -0.012 | 246.46 | 243.38 | 244.13 | 0.05 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-07-03 19:00 | 1.474 | 2025-07-03 19:00 | 1204270 | 3 | 1078
22000919 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 58078.472 | 0 | 58377.78 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5743.45 | 2.734 | 2.749 | -0.289 | 231.16 | 231.43 | 227.42 | 3.9 | 3.95 | 4.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 8.884 | 2025-07-02 15:30 | 8.872 | 2025-07-02 15:30 | 659622 | 9 | 4487
22000932 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 9075.73 | 0 | 9284.45 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 1596.84 | 0.837 | 0.85 | -0.15 | 243.23 | 194.17 | 66.64 | 3.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1081178 | 3 | 5416
22000872 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4586.31 | 0 | 4756.6 | 0 | 879.83 | 0 | 0 | 23.9 | 0.157 | 0.157 | 0 | 241.61 | 235.52 | 239.26 | 0.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 805253 | 5 | 13199
22001090 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 9967.97 | 0 | 10136.16 | 0 | 179.22 | 0 | 0 | 764.68 | 0.068 | 0.068 | -0.011 | 244.22 | 244.97 | 245.9 | 0 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 2.542 | 2025-07-01 22:00 | 2.54 | 2025-07-01 22:00 | 469104 | 11 | 14043
22001107 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 78542.48 | 0 | 78896.832 | 0 | 187.28 | 0 | 0 | 7101.87 | 6.227 | 6.236 | -0.348 | 232.24 | 239.89 | 239.21 | 10.34 | 8.1 | 8.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 7.316 | 2025-07-04 14:00 | 7.274 | 2025-07-06 14:00 | 1025681 | 6 | 2463
22001102 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 42497.152 | 0 | 44532.54 | 0 | 8066.73 | 0 | 0 | 130.22 | 12.624 | 12.756 | 1.836 | 236.92 | 244.62 | 245.89 | 31.53 | 13.25 | 9.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.7 | 14400 | Connect | 18.614 | 2025-07-05 16:00 | 18.56 | 2025-07-05 16:00 | 888578 | 4 | 3510
22001046 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1365.21 | 0 | 1492.23 | 0 | 164.01 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 244.53 | 245.55 | 245.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470020 | 11 | 20588
22001594 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 35066.92 | 0 | 35170.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2653.85 | 11.385 | 11.417 | -0.867 | 234.24 | 237.15 | 238.65 | 28.28 | 6.37 | 13.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.73 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319270 | 2 | 708
22001086 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4025.54 | 0 | 4262.29 | 0 | 697.52 | 0 | 0 | 50.71 | 0.062 | 0.066 | 0.025 | 243.69 | 245.36 | 244.41 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 470198 | 10 | 20561
22000837 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1148.96 | 0 | 1179.41 | 0 | 146.35 | 0 | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 244.18 | 243.56 | 243.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.78 | 14400 | Connect | 0.096 | 2025-07-06 13:30 | 0.092 | 2025-07-06 13:30 | 503566 | 11 | 15346
22000836 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 16272.41 | 0 | 16793.48 | 0 | 1746.48 | 0 | 0 | 120.23 | 0.181 | 0.267 | 0.197 | 244.1 | 243.6 | 243.49 | 0 | 1.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.78 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504506 | 9 | 40256
22001409 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2730.08 | 0 | 2752.88 | 0 | 192.5 | 0 | 0 | 23.22 | 0.447 | 0.451 | -0.067 | 241.55 | 241.7 | 238.79 | 0.21 | 0.19 | 1.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 6.09 | 2025-07-01 12:30 | 6.08 | 2025-07-01 12:30 | 339924 | 2 | 741
22001478 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 46965.62 | 0 | 47090.58 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 3379.16 | 9.087 | 9.104 | -0.561 | 231.64 | 237.91 | 224.85 | 39.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 12.836 | 2025-07-04 16:00 | 12.822 | 2025-07-04 16:00 | 153683 | 2 | 2179
22000833 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 6992.09 | 0 | 7325.48 | 0 | 669.78 | 0 | 0 | 290.75 | 0.147 | 0.18 | -0.105 | 244.16 | 243.62 | 243.58 | 0.04 | 0.21 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 2.418 | 2025-07-02 13:30 | 2.416 | 2025-07-02 13:30 | 503620 | 11 | 22530
22000835 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4719.49 | 0 | 4787.6 | 0 | 57.16 | 0 | 0 | 305.76 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 244.23 | 243.69 | 243.43 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.784 | 2025-07-01 10:30 | 1.782 | 2025-07-01 10:30 | 504617 | 10 | 8002
22000722 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2629.55 | 0 | 2717.44 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 371.49 | 0 | 0 | 0 | 241.24 | 243.26 | 242.38 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.132 | 2025-07-05 09:00 | 1.112 | 2025-07-05 09:00 | 458363 | 9 | 12011
22001600 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4034.53 | 0 | 4058.52 | 0 | 117.02 | 0 | 0 | 263.58 | 2.03 | 2.037 | -0.179 | 195.19 | 217.79 | 245.68 | 10.69 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.226 | 2025-07-03 18:30 | 3.218 | 2025-07-03 18:30 | 283304 | 2 | 8756
22000801 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 10493.38 | 0 | 12552.4 | 0 | 2898.03 | 0 | 0 | 1527.9 | 0.125 | 0.125 | 0.009 | 188.2 | 246.74 | 248.76 | 0 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.38 | 2025-07-05 15:00 | 1.124 | 2025-07-05 14:00 | 831267 | 10 | 44504
22001044 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1943.82 | 0 | 2501.75 | 0 | 1123.06 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 241.29 | 243.31 | 242.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.912 | 2025-07-01 06:00 | 0.912 | 2025-07-01 06:00 | 469154 | 12 | 34538
22001089 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3447.69 | 0 | 3512.15 | 0 | 58.42 | 0 | 0 | 264.83 | 0.064 | 0.074 | -0.039 | 241.19 | 243.12 | 242.4 | 0.09 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.628 | 2025-07-04 09:00 | 1.626 | 2025-07-04 09:00 | 468821 | 13 | 8210
22000892 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 70146.848 | 0 | 70363.592 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5175.66 | 10.744 | 10.779 | -0.868 | 238.38 | 235.56 | 242.21 | 18.13 | 27.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 14.578 | 2025-07-06 18:00 | 14.55 | 2025-07-06 18:00 | 1407206 | 4 | 3698
22001352 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 239.26 | 238.38 | 238.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047826 | 3 | 40
22001106 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 163193.616 | 0 | 163527.424 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 10159.13 | 13.61 | 13.624 | -0.621 | 232.03 | 209.97 | 211.25 | 12.09 | 25.86 | 25.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 22000 | Connect | 21.65 | 2025-07-03 | 21.63 | 2025-07-03 | 1127761 | 6 | 29851
22001598 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5813.05 | 0 | 6589.19 | 0 | 2377.84 | 0 | 0 | 0.67 | 0.698 | 0.868 | 0.517 | 222.55 | 245.67 | 242.23 | 1.54 | 2.16 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273190 | 2 | 1567
22001041 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 240.76 | 241.96 | 242.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469112 | 11 | 7141
22000902 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 10028.6 | 0 | 10201.26 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 859.32 | 0.249 | 0.288 | -0.145 | 245.61 | 244.37 | 243.63 | 0.17 | 1.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.556 | 2025-07-07 08:00 | 2.55 | 2025-07-07 08:00 | 494408 | 13 | 11332
22001066 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 22261.2 | 0 | 22608.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3715.45 | 0 | 0 | 0 | 160.94 | 223.3 | 229.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.386 | 2025-07-07 10:00 | 0.376 | 2025-07-07 10:00 | 1101030 | 3 | 10746
22000827 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 203.04 | 0 | 206.9 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 236.53 | 246.59 | 244.84 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.004 | 2025-07-05 20:00 | 0.004 | 2025-07-05 20:00 | 1373266 | 2 | 208
22000832 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1949.96 | 0 | 1978.84 | 0 | 58.89 | 0 | 0 | 108.2 | 0.053 | 0.054 | 0.011 | 244.76 | 244.56 | 243.64 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 503447 | 12 | 5570
22000727 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1194.31 | 0 | 1318.76 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 378.72 | 0.027 | 0.027 | 0 | 239.82 | 240.89 | 240.97 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-07-01 08:30 | 0.022 | 2025-07-01 10:30 | 482939 | 9 | 3460
22000862 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 14698.8 | 0 | 14911.21 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 2322.65 | 0.021 | 0.105 | -0.103 | 230.61 | 229.34 | 236.9 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.348 | 2025-07-02 15:00 | 2.324 | 2025-07-02 15:00 | 1212803 | 2 | 13577
22001599 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3090.35 | 0 | 3108.66 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 313.42 | 4.219 | 4.234 | -0.365 | 232.43 | 189.31 | 261.07 | 13.11 | 6.87 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.604 | 2025-07-05 13:00 | 4.59 | 2025-07-05 13:00 | 283625 | 2 | 9857
22000901 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 12166.63 | 0 | 12256.13 | 0 | 333.36 | 0 | 0 | 167.99 | 0 | 0 | 0 | 244.94 | 245.47 | 244.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.962 | 2025-07-02 10:00 | 2.962 | 2025-07-02 10:00 | 495506 | 10 | 34762
22000910 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 9773.27 | 0 | 9793.66 | 0 | 180.25 | 0 | 0 | 21.48 | 0.022 | 0.022 | 0.003 | 244.85 | 245.54 | 244.2 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485091 | 10 | 11017
22000730 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4296.41 | 0 | 4416.22 | 0 | 334.84 | 0 | 0 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 240.18 | 241.24 | 241.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.858 | 2025-07-07 08:30 | 1.854 | 2025-07-07 08:30 | 484789 | 11 | 25128
22000480 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 34224.232 | 0 | 35119.98 | 0 | 1669.81 | 1984.24 | 0 | 43.96 | 0.175 | 0.283 | 0.223 | 253.94 | 252.47 | 250.69 | 0.19 | 1.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.316 | 2025-07-02 08:30 | 1.242 | 2025-07-02 08:30 | 940143 | 9 | 20402
22000729 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 249.32 | 251.08 | 250.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465378 | 10 | 12746
22001050 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 1751.03 | 0 | 1769.02 | 0 | 33.36 | 0 | 0 | 43.31 | 0.075 | 0.089 | -0.049 | 251.39 | 252.77 | 252.26 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.14 | 2025-07-02 19:00 | 2.14 | 2025-07-02 19:00 | 489630 | 11 | 3086
22000354 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.61 | 243.67 | 252.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1115822 | 3 | 1088
22000266 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2005.78 | 0 | 4645.66 | 0 | 4011.74 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 249.88 | 244.37 | 245.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.588 | 2025-07-06 16:30 | 1.73 | 2025-07-06 16:30 | 1181676 | 3 | 15065
22000726 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 6339.54 | 0 | 6491.6 | 0 | 438.45 | 0 | 0 | 146.34 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 250 | 251.81 | 251.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.556 | 2025-07-03 09:30 | 0.554 | 2025-07-03 09:30 | 481041 | 13 | 48577
22000866 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 23007.03 | 0 | 23225.99 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3044.14 | 1.346 | 1.384 | -0.325 | 237.8 | 242.51 | 238.27 | 5.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.91 | 2025-07-05 09:30 | 4.894 | 2025-07-05 09:30 | 1061708 | 3 | 9229
22001103 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 21300.93 | 0 | 22922.63 | 0 | 5927.21 | 0 | 0 | 139.33 | 0.287 | 0.287 | -0.021 | 249.57 | 249.1 | 247.96 | 1.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.026 | 2025-07-03 13:00 | 3.024 | 2025-07-03 13:00 | 879000 | 4 | 10890
22001088 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 5835.64 | 0 | 5970.22 | 0 | 29.87 | 0 | 0 | 682.72 | 0.069 | 0.101 | -0.075 | 250.17 | 251.4 | 251.28 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.524 | 2025-07-06 16:00 | 2.522 | 2025-07-06 16:00 | 468549 | 10 | 14145
22001110 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 142383.984 | 0 | 142552.56 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6387.86 | 7.655 | 7.676 | -0.57 | 239.24 | 244.46 | 234.68 | 7.93 | 7.72 | 16.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 12.522 | 2025-07-03 23:00 | 12.514 | 2025-07-03 23:00 | 1027158 | 6 | 11275
22000917 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 35162.1 | 0 | 37354.992 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 10550.03 | 1.527 | 1.539 | -0.197 | 241.83 | 244.25 | 243.48 | 6.52 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.102 | 2025-07-02 21:30 | 4.096 | 2025-07-02 21:30 | 841459 | 11 | 14361
22000909 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 4650.17 | 0 | 4681.47 | 0 | 70.82 | 0 | 0 | 181.63 | 0.045 | 0.045 | 0 | 251.18 | 251.81 | 250.83 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 493811 | 10 | 10045
22001087 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2373.73 | 0 | 3084.61 | 0 | 1326.13 | 0 | 0 | 62.38 | 0.312 | 0.334 | -0.121 | 250.07 | 251.37 | 251.16 | 0 | 1.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.466 | 2025-07-04 20:30 | 1.448 | 2025-07-04 20:30 | 469078 | 13 | 42865
22001104 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 3669.96 | 0 | 3893.16 | 0 | 588.13 | 0 | 0 | 341.5 | 0.052 | 0.055 | -0.019 | 247.57 | 249.5 | 248.87 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.738 | 2025-07-03 22:30 | 0.514 | 2025-07-03 22:30 | 879097 | 3 | 5035
22000831 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 2994.95 | 0 | 3131.72 | 0 | 295.72 | 0 | 0 | 230.27 | 0.085 | 0.085 | 0.004 | 251.23 | 251.84 | 250.81 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.522 | 2025-07-06 05:30 | 2.522 | 2025-07-06 05:30 | 502686 | 12 | 20638
22001108 | 07/07/2025 00:00:00 | 07/07/2025 00:00:00 | 32666.98 | 0 | 32986.18 | 0 | 631.01 | 0 | 0 | 2285.35 | 0.224 | 0.23 | 0.054 | 248.07 | 247.92 | 246.03 | 1.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 887439 | 3 | 2534