## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000723 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3606.74 | 0 | 3640.8 | 0 | 71.66 | 0 | 0 | 104.27 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 243.58 | 245.14 | 245.28 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 477519 | 11 | 12868
22000827 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 203.05 | 0 | 206.91 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 237.89 | 248.19 | 245.62 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.016 | 2025-07-07 22:00 | 0.016 | 2025-07-07 22:00 | 1373385 | 2 | 208
22000828 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1594.95 | 0 | 1650.7 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 158.34 | 0.086 | 0.132 | -0.101 | 235.98 | 247.49 | 244.74 | 0.55 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.502 | 2025-07-09 10:00 | 2.502 | 2025-07-09 10:00 | 1370829 | 2 | 4088
22001047 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4543.36 | 0 | 4694.34 | 0 | 35.36 | 0 | 0 | 537.4 | 1.89 | 1.89 | 0.022 | 240.84 | 242.52 | 242.31 | 0.65 | 7.13 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 2.53 | 2025-07-02 20:00 | 2.526 | 2025-07-02 20:00 | 490365 | 12 | 17757
22000902 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 10044.5 | 0 | 10218.4 | 0 | 211.82 | 0 | 0 | 864.83 | 0.204 | 0.246 | -0.138 | 250.42 | 250.41 | 249.71 | 0 | 1.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.556 | 2025-07-07 08:00 | 2.55 | 2025-07-07 08:00 | 494409 | 13 | 11357
22000266 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2011 | 0 | 4657.27 | 0 | 4021.73 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 245.63 | 245.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.588 | 2025-07-06 16:30 | 1.73 | 2025-07-06 16:30 | 1181684 | 3 | 15190
22001598 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 5882.34 | 0 | 6665.67 | 0 | 2402.12 | 0 | 0 | 0.67 | 0.437 | 0.697 | 0.543 | 237.8 | 255.45 | 253.71 | 1.51 | 1.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273193 | 2 | 1604
22001582 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.68 | 253.28 | 254.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320049 | 2 | 27
22000883 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4793.16 | 0 | 5001.4 | 0 | 366.03 | 0 | 0 | 640.42 | 0.342 | 0.367 | -0.134 | 239.23 | 253.3 | 256.38 | 0.17 | 0.28 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378048 | 2 | 3874
22001050 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1758.44 | 0 | 1776.84 | 0 | 33.43 | 0 | 0 | 44.48 | 0.038 | 0.058 | -0.045 | 251.33 | 252.55 | 252.31 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.8 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 489643 | 11 | 3118
22000905 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 5297.57 | 0 | 5324.09 | 0 | 132.74 | 0 | 0 | 160.73 | 0.022 | 0.023 | 0.009 | 251.36 | 251.57 | 250.63 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 493742 | 10 | 13575
22001085 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1612.75 | 0 | 1716.07 | 0 | 282.69 | 0 | 0 | 146.43 | 0.052 | 0.071 | -0.049 | 250.81 | 252.74 | 252.21 | 0 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 458231 | 10 | 9883
22000482 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 38983.032 | 0 | 39198.008 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2876.65 | 2.895 | 2.909 | -0.287 | 238.79 | 242.06 | 238.11 | 9.76 | 0 | 2.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.062 | 2025-07-08 13:30 | 8.048 | 2025-07-08 13:30 | 1474359 | 3 | 4350
22000728 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 5624 | 0 | 5728.14 | 0 | 98.85 | 0 | 0 | 508.73 | 0.13 | 0.13 | 0.008 | 250.77 | 252.64 | 252.14 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 482978 | 11 | 13589
22001045 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3067.89 | 0 | 3245.87 | 0 | 298.87 | 0 | 0 | 294.8 | 0.033 | 0.07 | -0.062 | 250.84 | 252.72 | 252.21 | 0.27 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.12 | 2025-07-08 20:30 | 1.118 | 2025-07-08 20:30 | 468462 | 10 | 21742
22001084 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4257.09 | 0 | 4580.98 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 841.83 | 0.045 | 0.049 | -0.02 | 250.89 | 252.63 | 252.22 | 0 | 0.31 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.294 | 2025-07-01 08:00 | 1.286 | 2025-07-01 08:00 | 472339 | 10 | 43483
22000834 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3419.91 | 0 | 3519.98 | 0 | 381.62 | 0 | 0 | 50.09 | 0.013 | 0.013 | 0 | 250.38 | 251.43 | 250.5 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-07-07 07:30 | 1.968 | 2025-07-07 07:30 | 502596 | 11 | 9638
22001041 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1979.03 | 0 | 2030.36 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 250.98 | 252.32 | 251.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469125 | 11 | 7141
22001306 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1850.36 | 696.72 | 1887.27 | 700.31 | 107.52 | 44.98 | 1.07 | 99.89 | 0.019 | 0.066 | -0.064 | 247.15 | 245.12 | 250.61 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.888 | 2025-07-04 19:00 | 3.886 | 2025-07-04 19:00 | 1156905 | 4 | 11518
22000727 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1194.73 | 0 | 1319.18 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 378.72 | 0.026 | 0.026 | 0 | 250.96 | 252.13 | 251.96 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-07-01 08:30 | 0.022 | 2025-07-01 10:30 | 482952 | 9 | 3460
22000901 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 12177.23 | 0 | 12267.1 | 0 | 333.73 | 0 | 0 | 168.97 | 0 | 0 | 0 | 250.66 | 251.16 | 250.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.962 | 2025-07-02 10:00 | 2.962 | 2025-07-02 10:00 | 495507 | 10 | 34872
22000722 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2631.73 | 0 | 2720.07 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 372.48 | 0.036 | 0.065 | -0.055 | 251.01 | 252.11 | 251.97 | 0 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.132 | 2025-07-05 09:00 | 1.112 | 2025-07-05 09:00 | 458376 | 9 | 12023
22000910 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 9782.67 | 0 | 9803.07 | 0 | 180.46 | 0 | 0 | 21.48 | 0.019 | 0.019 | 0.002 | 250.65 | 251.17 | 250.56 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485092 | 10 | 11040
22001409 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2772.47 | 0 | 2795.46 | 0 | 194.29 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0.001 | 0.001 | 247.2 | 245.52 | 242.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.09 | 2025-07-01 12:30 | 6.08 | 2025-07-01 12:30 | 339928 | 2 | 748
22001599 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3155.16 | 0 | 3173.98 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 321.33 | 0 | 0 | 0 | 243.7 | 251.47 | 241.45 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.604 | 2025-07-05 13:00 | 4.59 | 2025-07-05 13:00 | 283653 | 2 | 10154
22000540 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 25837.49 | 0 | 26169.81 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3936.19 | 1.429 | 1.478 | -0.379 | 250.29 | 249.51 | 247.64 | 3.82 | 0.25 | 2.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.916 | 2025-07-05 09:00 | 2.862 | 2025-07-05 09:00 | 1300167 | 2 | 3749
22001101 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 549.27 | 0 | 551.93 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 251.91 | 249.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 890016 | 3 | 594
22000730 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4300.13 | 0 | 4420.28 | 0 | 335.29 | 0 | 0 | 116.33 | 0 | 0 | 0 | 250.65 | 252.07 | 251.6 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.858 | 2025-07-07 08:30 | 1.854 | 2025-07-07 08:30 | 484819 | 11 | 25181
22000721 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2726.46 | 0 | 2918.4 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | 683.24 | 0.025 | 0.067 | -0.063 | 250.76 | 252.19 | 251.69 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 478233 | 11 | 17309
22001082 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4356.91 | 0 | 4442.32 | 0 | 104.65 | 0 | 0 | 217.68 | 0.035 | 0.064 | -0.054 | 250.85 | 252.1 | 251.66 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.458 | 2025-07-02 12:00 | 2.458 | 2025-07-02 12:00 | 489978 | 11 | 11977
22001594 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 35436.16 | 0 | 35540.64 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2683.73 | 8.417 | 8.455 | -0.802 | 238.05 | 258.89 | 247.02 | 23.41 | 1.02 | 11.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319273 | 2 | 710
22000908 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 15550.62 | 0 | 15561.61 | 0 | 429.12 | 0 | 0 | 4.32 | 0.015 | 0.015 | 0 | 250.66 | 251.05 | 250.28 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-07-02 08:00 | 2.338 | 2025-07-02 08:00 | 494200 | 10 | 9771
22001049 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4551.96 | 0 | 4807.15 | 0 | 91.34 | 0 | 0 | 799.53 | 0.115 | 0.175 | -0.132 | 250.68 | 252.15 | 251.63 | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.97 | 2025-07-07 19:30 | 2.968 | 2025-07-07 19:30 | 488954 | 9 | 15429
22000726 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 6340.78 | 0 | 6492.99 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 146.34 | 0.01 | 0.014 | 0.011 | 250.69 | 252.14 | 251.52 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.606 | 2025-07-08 09:30 | 0.604 | 2025-07-08 09:30 | 481054 | 13 | 48579
22000906 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3814.79 | 0 | 3905.07 | 0 | 386.41 | 0 | 0 | 106.03 | 0.089 | 0.091 | 0.02 | 250.57 | 251.02 | 250.1 | 0 | 0.07 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 492829 | 9 | 19898
22001341 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 250.99 | 252.49 | 251.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132962 | 4 | 433
22001356 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 251.74 | 251.35 | 251.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047400 | 3 | 36
22000866 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 23074.39 | 0 | 23294.19 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3053.92 | 1.269 | 1.306 | -0.311 | 238.49 | 241.5 | 238.71 | 5.57 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.622 | 2025-07-08 23:00 | 5.606 | 2025-07-08 23:00 | 1062550 | 3 | 9247
22001185 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2423.5 | 0 | 3376 | 0 | 2337.14 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 252.75 | 254.54 | 253.6 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879165 | 4 | 350
22001478 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 47229.3 | 0 | 47354.84 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 3396.2 | 7.124 | 7.146 | -0.563 | 239.61 | 250.44 | 230.46 | 30.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 12.836 | 2025-07-04 16:00 | 12.822 | 2025-07-04 16:00 | 153975 | 2 | 2203
22000487 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 244.9 | 254.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1182784 | 3 | 46295
22000261 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 17181.8 | 0 | 17356.18 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2323.78 | 1.459 | 1.469 | -0.173 | 242.11 | 62.48 | 244.06 | 6.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.236 | 2025-07-02 19:30 | 2.232 | 2025-07-02 19:30 | 1184421 | 4 | 7370
22001108 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 32770.1 | 0 | 33089.59 | 0 | 631.88 | 0 | 0 | 2291.6 | 0.254 | 0.255 | 0.028 | 251.14 | 250.52 | 248.62 | 1.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 887489 | 3 | 2542
22001043 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 5984.23 | 0 | 6214.65 | 0 | 685.7 | 0 | 0 | 308.39 | 0.123 | 0.136 | 0.059 | 249.54 | 250.92 | 250.69 | 0.38 | 0.31 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 467173 | 11 | 21315
22001576 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 283.01 | 0 | 309.37 | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 10.3 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 248.8 | 248.69 | 249.27 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 204975 | 2 | 1491
22000801 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 10506.79 | 0 | 12570.69 | 0 | 2904.76 | 0 | 0 | 1529.36 | 0.355 | 0.359 | -0.058 | 216.82 | 248.54 | 251.56 | 0 | 1.97 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.94 | 2025-07-08 19:00 | 1.49 | 2025-07-08 19:00 | 831547 | 10 | 44606
22000903 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 14269.67 | 0 | 14331.48 | 0 | 280.7 | 0 | 0 | 308.06 | 0.078 | 0.079 | 0.014 | 250.92 | 250.35 | 249.52 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 496561 | 11 | 15212
22001102 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 42734.392 | 0 | 44778.352 | 0 | 8106.22 | 0 | 0 | 132.15 | 2.082 | 2.53 | 1.438 | 250.56 | 251.65 | 248.61 | 3.79 | 0.87 | 6.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.614 | 2025-07-05 16:00 | 18.56 | 2025-07-05 16:00 | 888624 | 4 | 3524
22000872 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4595.43 | 0 | 4766.12 | 0 | 881.61 | 0 | 0 | 23.9 | 1.342 | 1.347 | 0.12 | 244.73 | 239.45 | 242.08 | 5.55 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 805275 | 5 | 13219
22001081 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 5006.99 | 0 | 5076.33 | 0 | 65.53 | 0 | 0 | 202.53 | 0.017 | 0.019 | 0.01 | 249.72 | 251.23 | 250.77 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 489718 | 10 | 7099
22001212 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3196.04 | 0 | 3305.47 | 0 | 260.27 | 0 | 0 | 485.1 | 0.82 | 0.868 | -0.285 | 251.65 | 246.36 | 251.07 | 1.98 | 1.53 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.48 | 2025-07-03 19:00 | 1.474 | 2025-07-03 19:00 | 1204298 | 3 | 1096
22001086 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4029.39 | 0 | 4266.31 | 0 | 698.29 | 0 | 0 | 50.72 | 0.041 | 0.056 | 0.039 | 249.8 | 251.2 | 250.85 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 470211 | 10 | 20616
22001106 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 163652 | 0 | 163986.528 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 10184.34 | 12.97 | 12.988 | -0.7 | 242.99 | 222.76 | 230.35 | 11.11 | 23.06 | 22.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 22000 | Connect | 21.65 | 2025-07-03 | 21.63 | 2025-07-03 | 1127762 | 6 | 29957
22001352 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 250.73 | 250.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047911 | 3 | 40
22001048 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 8114.88 | 0 | 8201.52 | 0 | 138.52 | 0 | 0 | 355.74 | 0.066 | 0.082 | -0.05 | 249.86 | 251.4 | 250.85 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.138 | 2025-07-08 09:00 | 2.136 | 2025-07-08 09:00 | 490030 | 10 | 11798
22001497 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 2038.68 | 0 | 2057.66 | 0 | 37.16 | 0 | 0 | 201.97 | 0.483 | 0.484 | -0.043 | 214.38 | 252.31 | 251.83 | 2.07 | 0.09 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 288787 | 2 | 7811
22001089 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3452.47 | 0 | 3517.25 | 0 | 58.43 | 0 | 0 | 266.16 | 0.053 | 0.054 | -0.012 | 249.81 | 251.27 | 250.95 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.628 | 2025-07-04 09:00 | 1.626 | 2025-07-04 09:00 | 468834 | 13 | 8238
22001632 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 7699.6 | 0 | 7726.72 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 642.03 | 2.349 | 2.356 | -0.189 | 247.18 | 246.34 | 247.15 | 3.26 | 3.19 | 3.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-07-07 04:30 | 3.382 | 2025-07-07 04:30 | 216629 | 2 | 9
22000904 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 6125.22 | 0 | 6349.07 | 0 | 499.83 | 0 | 0 | 218.84 | 0.037 | 0.037 | 0 | 250.76 | 250.36 | 249.49 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.428 | 2025-07-04 18:30 | 0.404 | 2025-07-04 18:30 | 493973 | 11 | 17426
22001357 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1279.23 | 0 | 1296.06 | 0 | 34.99 | 0.81 | 0 | 57.06 | 0.074 | 0.074 | 0.006 | 251.12 | 250.7 | 250.63 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-07-03 12:30 | 0.35 | 2025-07-03 12:30 | 1047863 | 3 | 2580
22000863 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 8587.92 | 0 | 9304.53 | 0 | 2367.58 | 0 | 0 | 378.85 | 0.641 | 0.728 | 0.347 | 247.48 | 246.07 | 246.2 | 0.92 | 0.29 | 2.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.906 | 2025-07-07 20:00 | 3.852 | 2025-07-07 20:00 | 998155 | 3 | 10733
22001526 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 41298.872 | 0 | 41407.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2946.68 | 14.999 | 15.049 | -1.234 | 244.91 | 245.88 | 244.32 | 12.68 | 22.84 | 26.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 16.506 | 2025-07-01 22:30 | 16.464 | 2025-07-01 22:30 | 355692 | 2 | 207
22000724 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1521.84 | 0 | 1549.15 | 0 | 55.94 | 0 | 0 | 94.17 | 0.064 | 0.065 | 0.013 | 249.85 | 251.43 | 250.94 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.194 | 2025-07-05 09:00 | 1.194 | 2025-07-05 09:00 | 477047 | 15 | 5050
22001044 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 1946.19 | 0 | 2504.13 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 249.63 | 251.2 | 250.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.912 | 2025-07-01 06:00 | 0.912 | 2025-07-01 06:00 | 469184 | 12 | 34556
22001066 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 22261.2 | 0 | 22608.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3715.45 | 0 | 0 | 0 | 150.07 | 225.83 | 239.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.386 | 2025-07-07 10:00 | 0.376 | 2025-07-07 10:00 | 1101616 | 3 | 10776
22000835 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4724.88 | 0 | 4793.11 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 306.12 | 0 | 0 | 0 | 250.54 | 250.85 | 249.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 504618 | 10 | 8028
22000729 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 249.82 | 251.27 | 250.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465391 | 10 | 12746
22001584 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4798.25 | 0 | 5151.21 | 0 | 1235.54 | 0 | 0 | 9.23 | 0.245 | 0.383 | 0.295 | 249.93 | 251.54 | 260.32 | 1.38 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 287843 | 2 | 364
22001589 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 11824.44 | 0 | 11834.53 | 0 | 162.78 | 0 | 0 | 91.11 | 0.698 | 0.701 | 0.07 | 253.54 | 253.78 | 256.09 | 0.05 | 2.23 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-07 16:30 | 4.134 | 2025-07-07 16:30 | 164692 | 2 | 5523
22001580 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 8114.92 | 0 | 9857.69 | 0 | 5112.38 | 0 | 0 | 0.32 | 0.645 | 0.97 | 0.725 | 246.02 | 248.85 | 238.03 | 3.67 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93040 | 2 | 371
22001083 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 4080.59 | 0 | 4170.2 | 0 | 56.37 | 0 | 0 | 295.38 | 0 | 0 | 0 | 249.83 | 251.51 | 250.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.082 | 2025-07-07 19:00 | 0.082 | 2025-07-07 19:00 | 469237 | 10 | 13227
22001042 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 3537.86 | 0 | 3658 | 0 | 86.16 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 249.89 | 251.15 | 250.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470055 | 11 | 15087
22000836 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 16280.59 | 0 | 16802.44 | 0 | 1748.69 | 0 | 0 | 120.42 | 0.197 | 0.256 | 0.165 | 250.52 | 250.66 | 249.52 | 0 | 1.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504507 | 9 | 40319
22001575 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 81.45 | 0 | 82.58 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 0.009 | 247.06 | 247.54 | 244.73 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 355437 | 2 | 290
22000838 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 9788.11 | 0 | 10020.65 | 0 | 140.39 | 0 | 0 | 1009.4 | 0.247 | 0.306 | -0.182 | 250.39 | 250.58 | 249.44 | 1.45 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.542 | 2025-07-06 09:30 | 2.538 | 2025-07-06 09:30 | 504939 | 13 | 11379
22000353 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 6701.8 | 0 | 7103.62 | 0 | 1347.78 | 0 | 0 | 276.46 | 0.365 | 0.374 | -0.084 | 234.03 | 250.94 | 241.46 | 0.43 | 0.61 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1122993 | 3 | 12979
22000840 | 09/07/2025 00:00:00 | 09/07/2025 00:00:00 | 13031.21 | 0 | 13129.97 | 0 | 171.31 | 0 | 0 | 710.83 | 0.089 | 0.095 | -0.035 | 250.41 | 251.78 | 247.11 | 0.07 | 0.04 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567478 | 11 | 11914