## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001047 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4567.96 | 0 | 4720.97 | 0 | 35.57 | 0 | 0 | 544.27 | 0.337 | 0.353 | -0.106 | 240.15 | 242.28 | 242.15 | 0.62 | 0.76 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.53 | 2025-07-02 20:00 | 2.526 | 2025-07-02 20:00 | 490366 | 12 | 17865
22000723 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3608.12 | 0 | 3642.19 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 104.27 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 239.02 | 240.48 | 240.59 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 477520 | 11 | 12868
22000532 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 9975.1 | 0 | 10025.83 | 0 | 21.96 | 0 | 0 | 930.01 | 7.423 | 7.431 | -0.362 | 189.82 | 189.89 | 167.48 | 0 | 0 | 44.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.474 | 2025-07-12 17:00 | 7.468 | 2025-07-12 17:00 | 1599208 | 4 | 11034
22000902 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 10075.82 | 0 | 10251.43 | 0 | 212.02 | 0 | 0 | 872.13 | 0.125 | 0.134 | -0.049 | 242.48 | 243.07 | 240.8 | 0.21 | 0.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 2.556 | 2025-07-07 08:00 | 2.55 | 2025-07-07 08:00 | 494674 | 13 | 11415
22000905 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 5315.26 | 0 | 5341.9 | 0 | 133.53 | 0 | 0 | 161.11 | 0.098 | 0.098 | 0.01 | 243.82 | 243.87 | 241.33 | 0.1 | 0 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 494009 | 10 | 13616
22001598 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 5993.02 | 0 | 6788.27 | 0 | 2440.79 | 0 | 0 | 0.67 | 4.605 | 4.643 | 0.599 | 183.43 | 243.6 | 222.62 | 9.53 | 5.65 | 7.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273582 | 2 | 1686
22001582 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.36 | 245.08 | 245.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320077 | 2 | 27
22000727 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1195.6 | 0 | 1320.04 | 0 | 14.28 | 0 | 0 | 378.72 | 0 | 0 | 0 | 242.53 | 244.23 | 244.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-07-01 08:30 | 0.022 | 2025-07-01 10:30 | 482952 | 9 | 3460
22000261 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 17313.95 | 0 | 17489.09 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2337.57 | 2.43 | 2.436 | -0.175 | 226.76 | 57.99 | 232.73 | 10.78 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1184753 | 4 | 7421
22001086 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4038.48 | 0 | 4276.1 | 0 | 700.96 | 0 | 0 | 50.76 | 0.031 | 0.047 | 0.036 | 244.14 | 246.4 | 246 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 470211 | 10 | 20761
22000729 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 398.67 | 0 | 454.35 | 0 | 104.49 | 0 | 0 | 4.92 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 244.1 | 246.37 | 245.91 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.3 | 2025-07-11 22:00 | 0.294 | 2025-07-11 22:00 | 465391 | 10 | 12760
22000835 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4725.13 | 0 | 4793.36 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 306.12 | 0 | 0 | 0 | 244.48 | 244.93 | 242.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 504882 | 10 | 8028
22000901 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 12201.28 | 0 | 12291.55 | 0 | 334.43 | 0 | 0 | 169.59 | 0.059 | 0.059 | 0.009 | 244.28 | 244.8 | 242.67 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.074 | 2025-07-11 10:30 | 3.074 | 2025-07-11 10:30 | 495783 | 10 | 35000
22001599 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3261.85 | 0 | 3281.67 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 335.33 | 3.268 | 3.279 | -0.27 | 214.3 | 204.13 | 213.98 | 8.37 | 8.23 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.61 | 2025-07-12 11:00 | 4.598 | 2025-07-12 11:00 | 283800 | 2 | 10393
22000721 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 2737.81 | 0 | 2931.23 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | 687.81 | 0.16 | 0.167 | -0.05 | 244.7 | 245.97 | 245.82 | 0 | 0.58 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 478233 | 11 | 17390
22000883 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4848.2 | 0 | 5058.41 | 0 | 369.12 | 0 | 0 | 649.23 | 1.841 | 1.854 | -0.224 | 219.26 | 241.74 | 250.13 | 6.44 | 0.21 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378059 | 2 | 3882
22001576 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 287.37 | 0 | 314.34 | 0 | 78.27 | 0 | 0 | 10.34 | 0.005 | 0.005 | 0 | 239.56 | 232.01 | 240.21 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205073 | 2 | 1520
22001108 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 32933.09 | 0 | 33253.05 | 0 | 633.09 | 0 | 0 | 2302.63 | 4.301 | 4.316 | -0.364 | 242.44 | 241.52 | 240.2 | 15.49 | 0.55 | 2.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 887584 | 3 | 2549
22001102 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 43217.04 | 0 | 45287.768 | 0 | 8216.76 | 0 | 0 | 132.9 | 15.571 | 15.652 | 1.595 | 241.39 | 242.66 | 239.71 | 10.74 | 15.5 | 40.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 18.614 | 2025-07-05 16:00 | 18.56 | 2025-07-05 16:00 | 888719 | 4 | 3543
22000903 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 14318.37 | 0 | 14380.31 | 0 | 281.63 | 0 | 0 | 308.98 | 0.041 | 0.041 | 0.006 | 244.69 | 244.67 | 242.31 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 496898 | 11 | 15271
22001081 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 5015.08 | 0 | 5085.22 | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 205.22 | 0.117 | 0.126 | -0.047 | 243.19 | 244.99 | 244.81 | 0.07 | 0 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 489718 | 10 | 7205
22001352 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 242.29 | 242.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048006 | 3 | 40
22000904 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 6152.49 | 0 | 6376.89 | 0 | 501.73 | 0 | 0 | 220.39 | 0.263 | 0.283 | 0.107 | 243.51 | 243.72 | 240.51 | 0.05 | 0 | 1.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494238 | 11 | 17504
22001497 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 2083.73 | 0 | 2103.1 | 0 | 38.29 | 0 | 0 | 206.47 | 1.029 | 1.046 | 0.188 | 183.29 | 242.29 | 241.57 | 4.26 | 0.99 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 288979 | 2 | 8286
22001526 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 42419.032 | 0 | 42531.272 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3036.61 | 13.908 | 13.94 | -0.95 | 236.41 | 227.66 | 240.28 | 6.94 | 34.77 | 18.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 21.868 | 2025-07-11 19:30 | 21.832 | 2025-07-11 19:30 | 355818 | 2 | 218
22000724 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1532.71 | 0 | 1560.16 | 0 | 56.45 | 0 | 0 | 94.64 | 0.052 | 0.053 | 0.012 | 243.19 | 244.9 | 244.67 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 477047 | 15 | 5095
22001050 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1769.23 | 0 | 1788.2 | 0 | 33.57 | 0 | 0 | 45.81 | 0 | 0 | 0 | 243.28 | 245.39 | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 489643 | 11 | 3167
22000834 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3429.4 | 0 | 3529.74 | 0 | 383.09 | 0 | 0 | 50.12 | 0.14 | 0.159 | -0.076 | 243.75 | 243.44 | 241.31 | 0.37 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-07-07 07:30 | 1.968 | 2025-07-07 07:30 | 502862 | 11 | 9659
22001106 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 164644.992 | 0 | 164981.184 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 10240.44 | 13.935 | 13.939 | -0.34 | 227.31 | 169.68 | 223.77 | 12.49 | 33.32 | 24.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1127991 | 6 | 30235
22001041 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1981.06 | 0 | 2032.44 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 215.68 | 0 | 0 | 0 | 243.17 | 245.44 | 245.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.314 | 2025-07-11 18:00 | 1.314 | 2025-07-11 18:00 | 469125 | 11 | 7154
22001357 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1284.44 | 0 | 1301.31 | 0 | 35.44 | 0.81 | 0 | 57.06 | 0 | 0 | 0 | 243.4 | 242.46 | 242.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-07-03 12:30 | 0.35 | 2025-07-03 12:30 | 1047958 | 3 | 2597
22001584 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4887.72 | 0 | 5249.93 | 0 | 1265.58 | 0 | 0 | 9.32 | 0.416 | 0.478 | 0.236 | 241.86 | 240.12 | 246.74 | 1.37 | 0.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288253 | 2 | 373
22001589 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 11942.28 | 0 | 11952.65 | 0 | 166.22 | 0 | 0 | 92.76 | 0.456 | 0.456 | 0.006 | 233.63 | 233.85 | 255.45 | 0.07 | 1.69 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.184 | 2025-07-09 16:00 | 4.184 | 2025-07-09 16:00 | 164893 | 2 | 5530
22001580 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 8197.01 | 0 | 9957.62 | 0 | 5163.99 | 0 | 0 | 0.32 | 1.467 | 1.601 | 0.643 | 225.07 | 234.83 | 230.91 | 3.58 | 4.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93450 | 2 | 377
22001083 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4081.15 | 0 | 4170.78 | 0 | 56.43 | 0 | 0 | 295.39 | 0.044 | 0.045 | -0.011 | 243.3 | 245.16 | 244.42 | 0 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.082 | 2025-07-07 19:00 | 0.082 | 2025-07-07 19:00 | 469237 | 10 | 13228
22001042 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3538.4 | 0 | 3658.55 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 243.15 | 245.06 | 244.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470055 | 11 | 15087
22000838 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 9832.02 | 0 | 10067.32 | 0 | 140.93 | 0 | 0 | 1018.84 | 0.144 | 0.177 | -0.103 | 243.38 | 243.37 | 241.63 | 0.89 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-12 09:00 | 2.628 | 2025-07-12 09:00 | 505215 | 13 | 11407
22000827 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 203.12 | 0 | 206.99 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 234.36 | 244.86 | 242.25 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373440 | 2 | 210
22000836 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 16302.4 | 0 | 16826.34 | 0 | 1754.22 | 0 | 0 | 120.93 | 0.123 | 0.203 | 0.162 | 243.32 | 243.36 | 241.63 | 0 | 0.84 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504771 | 9 | 40496
22001575 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 83.15 | 0 | 84.31 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0.4 | 0.023 | 0.023 | 0.003 | 237.59 | 234.84 | 229.24 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 355847 | 2 | 292
22000840 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 13049.82 | 0 | 13149.01 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 713.73 | 0.203 | 0.206 | -0.036 | 244.42 | 244.64 | 241.89 | 0.07 | 0 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567502 | 11 | 11959
22001306 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1886.29 | 716.98 | 1924.09 | 720.78 | 109.7 | 46.79 | 1.07 | 102.22 | 4.112 | 4.112 | 0.042 | 216.89 | 205.58 | 244.81 | 1.94 | 16.23 | 1.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.09 | 2025-07-09 17:00 | 4.078 | 2025-07-09 17:00 | 1157090 | 4 | 11782
22001409 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 2837.9 | 0 | 2861.36 | 0 | 199.38 | 0 | 0 | 24.23 | 1.542 | 1.547 | 0.129 | 238.02 | 235.6 | 235.15 | 0.14 | 4.1 | 2.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.78 | 2025-07-09 14:30 | 6.76 | 2025-07-09 14:30 | 340208 | 2 | 806
22000353 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 6736.52 | 0 | 7139.67 | 0 | 1352.03 | 0 | 0 | 279.57 | 1.43 | 1.43 | -0.044 | 231.41 | 237.75 | 241.14 | 0.61 | 5.26 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123117 | 3 | 13066
22000828 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1608.22 | 0 | 1665.42 | 0 | 27.23 | 0 | 0 | 162.32 | 0.197 | 0.219 | -0.096 | 236.1 | 246.99 | 243.33 | 1.07 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1370884 | 2 | 4127
22000722 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 2637.59 | 0 | 2726.62 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 374.24 | 0 | 0 | 0 | 242.88 | 244.76 | 244.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.276 | 2025-07-11 09:30 | 1.27 | 2025-07-11 09:30 | 458376 | 9 | 12066
22000910 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 9798.28 | 0 | 9818.74 | 0 | 180.85 | 0 | 0 | 21.54 | 0.011 | 0.011 | 0.003 | 242.4 | 243.1 | 241.7 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485358 | 10 | 11068
22001101 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 549.29 | 0 | 551.95 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 240.11 | 239.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 890111 | 3 | 596
22000730 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4310.78 | 0 | 4431.38 | 0 | 336.72 | 0 | 0 | 116.55 | 0.076 | 0.092 | -0.052 | 242.61 | 244.65 | 244.31 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 484843 | 11 | 25293
22000482 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 39208.088 | 0 | 39423.86 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2895.09 | 5.078 | 5.089 | -0.348 | 231.97 | 232.64 | 228.79 | 11.4 | 0 | 10.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.494 | 2025-07-12 09:30 | 8.484 | 2025-07-12 09:30 | 1475492 | 3 | 4404
22000540 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 25939.56 | 0 | 26274.28 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3958.01 | 1.585 | 1.644 | -0.439 | 241.04 | 240.2 | 238.53 | 2.11 | 2.51 | 2.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.89 | 2025-07-12 09:30 | 1301036 | 2 | 3772
22001082 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4376.05 | 0 | 4462.13 | 0 | 104.91 | 0 | 0 | 220.19 | 0.145 | 0.145 | 0 | 242.72 | 244.9 | 244.43 | 0.68 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 489978 | 11 | 12016
22001085 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1622.01 | 0 | 1725.78 | 0 | 282.94 | 0 | 0 | 148.1 | 0.092 | 0.093 | -0.016 | 242.56 | 244.88 | 244.61 | 0 | 0 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 458231 | 10 | 9957
22001594 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 36257.032 | 0 | 36364.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2747.93 | 12.867 | 12.893 | -0.82 | 222.85 | 248.12 | 233.88 | 38.51 | 1.02 | 17.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319525 | 2 | 716
22000728 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 5644.49 | 0 | 5749.26 | 0 | 98.89 | 0 | 0 | 512.58 | 0.395 | 0.395 | -0.022 | 242.4 | 244.6 | 243.93 | 0 | 1.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 482978 | 11 | 13614
22001049 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4578.36 | 0 | 4836.1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 806.9 | 0.181 | 0.191 | -0.062 | 241.88 | 244.56 | 243.95 | 0.23 | 0.65 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.97 | 2025-07-07 19:30 | 2.968 | 2025-07-07 19:30 | 488954 | 9 | 15590
22000908 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 15566.09 | 0 | 15577.09 | 0 | 429.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0.032 | 0.032 | 0.005 | 243.67 | 243.32 | 241.32 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-07-02 08:00 | 2.338 | 2025-07-02 08:00 | 494465 | 10 | 9790
22000726 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 6342.95 | 0 | 6495.44 | 0 | 439.74 | 0 | 0 | 146.34 | 0.018 | 0.02 | 0.009 | 242.22 | 244.85 | 244.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 0.692 | 2025-07-10 09:30 | 0.69 | 2025-07-10 09:30 | 481054 | 13 | 48584
22001045 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3072.64 | 0 | 3253.12 | 0 | 299.49 | 0 | 0 | 298.93 | 0.032 | 0.068 | -0.061 | 242.22 | 244.98 | 243.82 | 0.27 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 1.12 | 2025-07-08 20:30 | 1.118 | 2025-07-08 20:30 | 468462 | 10 | 21810
22001084 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4273.33 | 0 | 4597.96 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 845.09 | 0.155 | 0.159 | -0.038 | 242.18 | 244.52 | 243.67 | 0 | 0.07 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 1.294 | 2025-07-01 08:00 | 1.286 | 2025-07-01 08:00 | 472363 | 10 | 43965
22001341 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 237.94 | 245.15 | 244.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132986 | 4 | 433
22000906 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3833.28 | 0 | 3924.98 | 0 | 390.92 | 0 | 0 | 106.41 | 0.182 | 0.244 | 0.163 | 244.16 | 243.23 | 239.71 | 0.73 | 0.05 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493094 | 9 | 20062
22001043 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 6001.98 | 0 | 6233.91 | 0 | 689.76 | 0 | 0 | 310.1 | 2.434 | 2.434 | -0.017 | 242.49 | 244.64 | 243.82 | 0.23 | 0.33 | 9.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 467173 | 11 | 21406
22001356 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 242.82 | 242.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047488 | 3 | 36
22000866 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 23204.93 | 0 | 23425.64 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3068.63 | 1.674 | 1.685 | -0.199 | 226.96 | 230.88 | 225.42 | 7.44 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 5.622 | 2025-07-08 23:00 | 5.606 | 2025-07-08 23:00 | 1063848 | 3 | 9293
22001185 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 2464.32 | 0 | 3432.69 | 0 | 2376.45 | 0 | 0 | 4.08 | 8.454 | 11.928 | 8.415 | 244.08 | 245.93 | 244.64 | 16.15 | 16.15 | 16.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879251 | 4 | 353
22000487 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 178.62 | 224.28 | 241.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1183408 | 3 | 46477
22000801 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 10541.93 | 0 | 12641.01 | 0 | 2951.72 | 0 | 0 | 1532.36 | 0.432 | 0.438 | -0.075 | 172.17 | 247.56 | 248.9 | 0 | 2.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.94 | 2025-07-08 19:00 | 1.868 | 2025-07-10 12:00 | 832175 | 10 | 44817
22000872 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 4618.79 | 0 | 4790.41 | 0 | 885.84 | 0 | 0 | 23.9 | 0.021 | 0.021 | 0.004 | 241.72 | 233.64 | 236.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 805453 | 5 | 13249
22001212 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3248.47 | 0 | 3360.29 | 0 | 268.58 | 0 | 0 | 490.54 | 0.469 | 0.491 | -0.148 | 242.33 | 240.17 | 241.31 | 1.01 | 1.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.558 | 2025-07-09 07:30 | 1.542 | 2025-07-09 07:30 | 1204443 | 3 | 1107
22001044 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 1953.56 | 0 | 2511.54 | 0 | 1123.39 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 243.09 | 244.37 | 244.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 469184 | 12 | 34602
22001089 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 3466.08 | 0 | 3531.4 | 0 | 58.44 | 0 | 0 | 268.76 | 0.193 | 0.197 | -0.04 | 243.31 | 244.41 | 244.34 | 0.72 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 468834 | 13 | 8304
22001048 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 8132.83 | 0 | 8220.98 | 0 | 138.8 | 0 | 0 | 361.19 | 0.076 | 0.095 | -0.058 | 243.46 | 244.09 | 244.29 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.138 | 2025-07-08 09:00 | 2.136 | 2025-07-08 09:00 | 490030 | 10 | 11836
22000863 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 8664.21 | 0 | 9384.24 | 0 | 2383.63 | 0 | 0 | 381.93 | 0.505 | 0.606 | 0.335 | 237.78 | 234.73 | 236.7 | 0.8 | 0.43 | 1.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.038 | 2025-07-10 19:30 | 4.002 | 2025-07-10 19:30 | 998784 | 3 | 10771
22001066 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 22395.67 | 0 | 22743.72 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3731.78 | 1.898 | 1.932 | -0.362 | 223.31 | 221.96 | 215.88 | 2.92 | 2.85 | 3.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.394 | 2025-07-09 19:30 | 6.384 | 2025-07-09 19:30 | 1102435 | 3 | 10843
22001632 | 12/07/2025 00:00:00 | 12/07/2025 00:00:00 | 7898.82 | 0 | 7926.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 657.02 | 2.473 | 2.479 | -0.175 | 238.98 | 237.47 | 233.18 | 3.57 | 3.47 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-07-07 04:30 | 3.382 | 2025-07-07 04:30 | 216708 | 2 | 9