## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000487 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 191.34 | 224.99 | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1183743 | 3 | 46571
22000863 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 8715.99 | 0 | 9438.06 | 0 | 2392.34 | 0 | 0 | 384.15 | 3.79 | 3.853 | 0.695 | 237.97 | 230.62 | 239.99 | 2.28 | 11.53 | 3.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 999821 | 3 | 10786
22000834 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3437.88 | 0 | 3538.77 | 0 | 384.87 | 0 | 0 | 50.47 | 0.119 | 0.129 | 0.051 | 249.72 | 250.22 | 248.59 | 0.36 | 0.16 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 502991 | 11 | 9681
22000832 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1975.93 | 0 | 2005.27 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 112.03 | 0.119 | 0.133 | -0.06 | 250.11 | 250.16 | 248.42 | 0.3 | 0.13 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 503841 | 12 | 5734
22000906 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3848.41 | 0 | 3941.09 | 0 | 394.17 | 0 | 0 | 106.72 | 0.237 | 0.289 | 0.166 | 250.1 | 250.38 | 248.3 | 0.75 | 0.05 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493223 | 9 | 20139
22000835 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4725.65 | 0 | 4793.88 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 306.12 | 0 | 0 | 0 | 250.49 | 250.8 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505011 | 10 | 8029
22000908 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 15573.66 | 0 | 15584.67 | 0 | 429.49 | 0 | 0 | 4.33 | 0.037 | 0.037 | 0.005 | 250.54 | 250.61 | 248.98 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-07-13 08:00 | 2.442 | 2025-07-13 08:00 | 494594 | 10 | 9801
22000833 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 7043.73 | 0 | 7383.83 | 0 | 670.35 | 0 | 0 | 307.42 | 0.182 | 0.216 | -0.117 | 250.57 | 250.64 | 248.86 | 0.19 | 0.69 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504014 | 11 | 22810
22000837 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1153.44 | 0 | 1184.13 | 0 | 147.76 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 251.35 | 249.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-07-07 21:30 | 0.12 | 2025-07-07 21:30 | 503970 | 11 | 15429
22000907 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 12524.24 | 0 | 12546.79 | 0 | 391.77 | 0 | 0 | 49.44 | 0.023 | 0.023 | 0.001 | 247.11 | 247.37 | 245.39 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487482 | 13 | 7505
22000909 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4654.06 | 0 | 4685.36 | 0 | 70.96 | 0 | 0 | 181.65 | 0.188 | 0.197 | -0.062 | 246.81 | 247.25 | 245.19 | 0.14 | 0.54 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 494206 | 10 | 10053
22000831 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3033.5 | 0 | 3171.23 | 0 | 296.42 | 0 | 0 | 233.91 | 0.084 | 0.084 | 0.008 | 246.76 | 246.68 | 245.07 | 0 | 0.52 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.522 | 2025-07-06 05:30 | 2.522 | 2025-07-06 05:30 | 503081 | 12 | 20851
22000354 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.56 | 238.18 | 249.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116032 | 3 | 1088
22001088 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 5893.95 | 0 | 6031.21 | 0 | 30.02 | 0 | 0 | 693.42 | 0.149 | 0.154 | -0.039 | 248.27 | 250.23 | 248.94 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 468574 | 10 | 14382
22000932 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 9218.58 | 0 | 9429.37 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1620.78 | 0.847 | 0.86 | -0.152 | 246.66 | 195.12 | 65.15 | 3.54 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1081809 | 3 | 5463
22001580 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 8242.46 | 0 | 10013.72 | 0 | 5193.97 | 0 | 0 | 0.32 | 1.393 | 1.59 | 0.767 | 235.96 | 243.56 | 229.86 | 3.75 | 3.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93551 | 2 | 380
22001081 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 5023.49 | 0 | 5094.1 | 0 | 65.69 | 0 | 0 | 206.9 | 0.169 | 0.174 | -0.043 | 248.05 | 250.4 | 248.23 | 0.27 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 489730 | 10 | 7281
22000723 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3608.89 | 0 | 3642.95 | 0 | 71.88 | 0 | 0 | 104.27 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 244.52 | 246.26 | 245.85 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 477531 | 11 | 12868
22001600 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4174.7 | 0 | 4199.38 | 0 | 120.12 | 0 | 0 | 273.57 | 1.619 | 1.622 | -0.103 | 200.74 | 222.79 | 212.74 | 8.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-07-09 19:30 | 3.34 | 2025-07-09 19:30 | 283523 | 2 | 9289
22001041 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1986.1 | 0 | 2037.8 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 216.77 | 0.119 | 0.122 | -0.027 | 244.92 | 246.28 | 245.96 | 0 | 0.37 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 469137 | 11 | 7187
22000725 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 244.97 | 246.99 | 246.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485400 | 9 | 11412
22001090 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 10027.08 | 0 | 10196 | 0 | 179.84 | 0 | 0 | 770.86 | 0.221 | 0.231 | -0.068 | 244.52 | 245.88 | 245.86 | 0 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 469129 | 11 | 14083
22001046 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1367.79 | 0 | 1497.42 | 0 | 168.5 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 244.65 | 245.92 | 245.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470045 | 11 | 21027
22001107 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 79578.944 | 0 | 79938.568 | 0 | 221.54 | 0 | 0 | 7163.52 | 5.93 | 5.94 | -0.35 | 234.17 | 242.73 | 242.03 | 9.69 | 7.72 | 7.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 10.414 | 2025-07-11 19:30 | 10.402 | 2025-07-11 19:30 | 1025817 | 6 | 2604
22001103 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 21499.46 | 0 | 23128.52 | 0 | 5948.55 | 0 | 0 | 143.64 | 1.334 | 1.334 | 0 | 241.79 | 244.49 | 242.39 | 5.63 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 879246 | 4 | 10981
22001110 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 144163.088 | 0 | 144333.792 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6470.87 | 8.354 | 8.36 | -0.33 | 225.7 | 235.49 | 215 | 9.09 | 8.61 | 19.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027214 | 6 | 11280
22000917 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 35457.368 | 0 | 37651.76 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 10577.27 | 2.185 | 2.197 | -0.237 | 227.4 | 231.19 | 228.28 | 9.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.102 | 2025-07-02 21:30 | 4.096 | 2025-07-02 21:30 | 842513 | 11 | 14408
22001087 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 2401.53 | 0 | 3122.55 | 0 | 1345.41 | 0 | 0 | 64.11 | 0.157 | 0.314 | 0.273 | 244.89 | 246.66 | 246.54 | 0 | 1.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.604 | 2025-07-07 19:30 | 1.592 | 2025-07-07 19:30 | 469103 | 13 | 43096
22001104 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3699.79 | 0 | 3925.13 | 0 | 593.72 | 0 | 0 | 344.06 | 0.595 | 0.716 | 0.4 | 242.32 | 243.9 | 242.2 | 0.34 | 0.51 | 2.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.972 | 2025-07-13 07:00 | 0.824 | 2025-07-13 07:00 | 879373 | 3 | 5102
22001089 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3474.19 | 0 | 3539.85 | 0 | 58.48 | 0 | 0 | 270.43 | 0.089 | 0.095 | -0.035 | 244.89 | 246.63 | 246.42 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 468846 | 13 | 8353
22001045 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3078.6 | 0 | 3260.39 | 0 | 299.96 | 0 | 0 | 301.45 | 0.233 | 0.233 | 0.001 | 244.89 | 246.77 | 246.57 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.12 | 2025-07-08 20:30 | 1.118 | 2025-07-08 20:30 | 468474 | 10 | 21863
22001050 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1775.85 | 0 | 1795.24 | 0 | 33.62 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 244.59 | 246.04 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 489655 | 11 | 3203
22000540 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 26009.84 | 0 | 26345.96 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3971.89 | 1.639 | 1.681 | -0.375 | 240.97 | 245.75 | 241.85 | 4.45 | 0.26 | 2.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.89 | 2025-07-12 09:30 | 1301245 | 2 | 3790
22000730 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4315 | 0 | 4435.95 | 0 | 337.45 | 0 | 0 | 116.98 | 0 | 0 | 0 | 244.6 | 246.42 | 246.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 484927 | 11 | 25358
22001589 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 11997.37 | 0 | 12007.92 | 0 | 168.21 | 0 | 0 | 93.82 | 0.298 | 0.299 | -0.029 | 250.06 | 250.3 | 243.31 | 0.07 | 0.97 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165047 | 2 | 5531
22000938 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 7813.25 | 0 | 8347.54 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2715.1 | 0.04 | 0.179 | -0.175 | 247.24 | 245.93 | 246.48 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1203234 | 8 | 5209
22000828 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1618.14 | 0 | 1676.36 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 165.54 | 0.125 | 0.147 | -0.078 | 238.19 | 247.8 | 244.91 | 0.62 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1370986 | 2 | 4155
22001584 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4927.67 | 0 | 5294.91 | 0 | 1281.14 | 0 | 0 | 9.39 | 0.306 | 0.306 | -0.012 | 244.36 | 241.65 | 250.05 | 0.53 | 0.76 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288354 | 2 | 378
22000724 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1534.17 | 0 | 1561.65 | 0 | 56.77 | 0 | 0 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 245.05 | 246.47 | 246.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 477118 | 15 | 5098
22000721 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 2747.98 | 0 | 2942.69 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | 692.16 | 0.198 | 0.209 | -0.069 | 246.11 | 247.71 | 247.4 | 0 | 1.15 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 478245 | 11 | 17432
22001108 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 32991.31 | 0 | 33312.63 | 0 | 635.32 | 0 | 0 | 2306.43 | 4.491 | 4.505 | -0.357 | 243.96 | 244.96 | 243.23 | 16.19 | 0.61 | 2.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 887680 | 3 | 2569
22001101 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 549.29 | 0 | 551.95 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 244.78 | 243.81 | 242.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 890207 | 3 | 596
22001086 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4044.13 | 0 | 4282.04 | 0 | 702.05 | 0 | 0 | 50.82 | 0.041 | 0.055 | 0.037 | 245.01 | 246.9 | 247.02 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 470223 | 10 | 20842
22001043 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 6011.56 | 0 | 6244.21 | 0 | 691.77 | 0 | 0 | 310.8 | 0.007 | 0.013 | 0.012 | 243.24 | 244.96 | 245.17 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 467185 | 11 | 21473
22001526 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 43095.84 | 0 | 43210.048 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3087.88 | 13.729 | 13.779 | -1.179 | 242.44 | 233.76 | 239.53 | 5.29 | 36.22 | 17.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 21.868 | 2025-07-11 19:30 | 21.832 | 2025-07-11 19:30 | 355827 | 2 | 219
22000728 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 5659.79 | 0 | 5765.14 | 0 | 98.91 | 0 | 0 | 515.88 | 0.368 | 0.37 | -0.045 | 243.45 | 245.05 | 245.22 | 0 | 1.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 482990 | 11 | 13628
22001044 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1953.56 | 0 | 2511.54 | 0 | 1123.39 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 243.51 | 245.14 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 469268 | 12 | 34602
22001212 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3290.8 | 0 | 3403.54 | 0 | 271.3 | 0 | 0 | 496.08 | 0.329 | 0.329 | 0.008 | 246.11 | 244.18 | 245.42 | 0.82 | 0.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.248 | 2025-07-14 11:30 | 2.182 | 2025-07-14 11:30 | 1204521 | 3 | 1121
22001185 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 2499.59 | 0 | 3481.91 | 0 | 2410.78 | 0 | 0 | 4.08 | 8.526 | 12.082 | 8.561 | 245.08 | 244.78 | 246 | 16.29 | 16.13 | 17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879293 | 4 | 357
22000729 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 401.86 | 0 | 458.26 | 0 | 104.56 | 0 | 0 | 6.5 | 0.006 | 0.013 | -0.012 | 243.57 | 244.97 | 244.67 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.944 | 2025-07-13 18:30 | 0.938 | 2025-07-13 18:30 | 465403 | 10 | 12773
22000872 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4619.28 | 0 | 4790.98 | 0 | 886.04 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 242.08 | 237.03 | 239.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 805637 | 5 | 13249
22001048 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 8145.66 | 0 | 8234.87 | 0 | 138.88 | 0 | 0 | 365.12 | 2.468 | 2.473 | -0.158 | 243.59 | 245.37 | 244.15 | 0.31 | 0.24 | 9.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490042 | 10 | 11866
22001632 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 8021.68 | 0 | 8049.68 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 665.93 | 2.428 | 2.434 | -0.171 | 241.35 | 239.11 | 239.8 | 3.43 | 3.35 | 3.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.388 | 2025-07-07 04:30 | 3.382 | 2025-07-07 04:30 | 216708 | 2 | 9
22001047 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4576.84 | 0 | 4731.32 | 0 | 35.57 | 0 | 0 | 548.55 | 0.114 | 0.137 | -0.077 | 243.73 | 245.07 | 244.86 | 0.31 | 0.15 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.53 | 2025-07-02 20:00 | 2.526 | 2025-07-02 20:00 | 490377 | 12 | 17896
22000261 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 17390.98 | 0 | 17566.54 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2345.35 | 1.983 | 1.991 | -0.189 | 239.79 | 62.29 | 246.16 | 8.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1184906 | 4 | 7481
22000727 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1196.11 | 0 | 1320.56 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 378.72 | 0.028 | 0.028 | 0 | 243.77 | 245.56 | 245.48 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.026 | 2025-07-14 12:30 | 0.026 | 2025-07-14 12:30 | 482964 | 9 | 3460
22001049 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4594.35 | 0 | 4854.13 | 0 | 91.65 | 0 | 0 | 812.43 | 0.136 | 0.162 | -0.089 | 243.7 | 245.51 | 245.56 | 0.15 | 0.3 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.222 | 2025-07-12 21:00 | 3.22 | 2025-07-12 21:00 | 488966 | 9 | 15667
22001084 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4280.15 | 0 | 4605.27 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 846.73 | 0.066 | 0.071 | -0.027 | 243.84 | 245.57 | 245.54 | 0 | 0.07 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-14 09:30 | 1.304 | 2025-07-14 09:30 | 472447 | 10 | 44291
22001083 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4083.6 | 0 | 4173.92 | 0 | 56.53 | 0 | 0 | 297.05 | 0.029 | 0.029 | 0.005 | 244.16 | 245.51 | 245.49 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 469262 | 10 | 13232
22001042 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3538.71 | 0 | 3658.86 | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 244.19 | 245.66 | 245.76 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470067 | 11 | 15087
22001082 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4384.26 | 0 | 4470.89 | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 221.54 | 0.305 | 0.343 | -0.158 | 243.64 | 245.43 | 245.27 | 1.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 489990 | 11 | 12047
22000726 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 6343.94 | 0 | 6496.55 | 0 | 440.22 | 0 | 0 | 146.34 | 0.022 | 0.023 | 0.009 | 243.57 | 245.29 | 245.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.692 | 2025-07-10 09:30 | 0.69 | 2025-07-10 09:30 | 481066 | 13 | 48586
22000722 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 2637.59 | 0 | 2726.62 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 374.24 | 0 | 0 | 0 | 242.7 | 244.67 | 244.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.276 | 2025-07-11 09:30 | 1.27 | 2025-07-11 09:30 | 458388 | 9 | 12066
22001085 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1628.06 | 0 | 1732.29 | 0 | 283 | 0 | 0 | 149.6 | 0.117 | 0.118 | -0.021 | 243.56 | 245.03 | 244.88 | 0.1 | 0.08 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 458243 | 10 | 10009
22000883 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 4881.42 | 0 | 5092.81 | 0 | 370.49 | 0 | 0 | 655.11 | 0.902 | 0.907 | -0.101 | 219.58 | 239.46 | 259.04 | 4.57 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378068 | 2 | 3887
22001576 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 288.48 | 0 | 315.45 | 0 | 78.35 | 0 | 0 | 10.36 | 0.004 | 0.004 | 0 | 238.58 | 237.2 | 243.46 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205168 | 2 | 1522
22001599 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 3293.22 | 0 | 3313.24 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 338.81 | 2.977 | 3 | -0.375 | 219.32 | 214.35 | 227.08 | 8.2 | 6.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.61 | 2025-07-12 11:00 | 4.598 | 2025-07-12 11:00 | 283843 | 2 | 10451
22001357 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1287.55 | 0 | 1304.43 | 0 | 35.7 | 0.81 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 244.23 | 244.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-07-03 12:30 | 0.35 | 2025-07-03 12:30 | 1048050 | 3 | 2611
22000353 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 6758.74 | 0 | 7163.56 | 0 | 1357.99 | 0 | 0 | 281.46 | 0.06 | 0.064 | 0.023 | 227.77 | 250.03 | 241.5 | 0.31 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123167 | 3 | 13136
22000838 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 9857.63 | 0 | 10094.88 | 0 | 141.22 | 0 | 0 | 1026.07 | 0.248 | 0.268 | -0.102 | 244.32 | 244.57 | 243.15 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.814 | 2025-07-14 09:00 | 2.808 | 2025-07-14 09:00 | 505215 | 13 | 11415
22000840 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 13057.31 | 0 | 13156.69 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 715.31 | 0.169 | 0.17 | -0.025 | 245.15 | 248.2 | 239.2 | 0.07 | 0.1 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567525 | 11 | 11969
22001497 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 2109.36 | 0 | 2128.91 | 0 | 38.58 | 0 | 0 | 208.97 | 0.751 | 0.752 | 0.052 | 200.06 | 246.33 | 244.23 | 2.29 | 0.89 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 288980 | 2 | 8330
22001582 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.19 | 246.59 | 246.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320102 | 2 | 27
22001594 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 36743.808 | 0 | 36852.54 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2787.55 | 10.604 | 10.634 | -0.81 | 232.41 | 249.6 | 239.18 | 30.03 | 1.01 | 14.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319542 | 2 | 719
22001409 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 2864.5 | 0 | 2888.09 | 0 | 200.81 | 0 | 0 | 24.37 | 5.229 | 5.248 | 0.452 | 244.88 | 233.54 | 240.54 | 0.21 | 20.73 | 1.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.78 | 2025-07-09 14:30 | 6.76 | 2025-07-09 14:30 | 340360 | 2 | 814
22001102 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 43612.552 | 0 | 45698 | 0 | 8285.67 | 0 | 0 | 132.94 | 9.563 | 9.722 | 1.753 | 242.75 | 241.44 | 241.47 | 11.45 | 14.31 | 16.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 18.924 | 2025-07-12 18:30 | 18.874 | 2025-07-12 18:30 | 888812 | 4 | 3549
22000902 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 10092.41 | 0 | 10269.06 | 0 | 212.02 | 0 | 0 | 876.88 | 0.234 | 0.26 | -0.115 | 242.35 | 242.39 | 241.1 | 0.1 | 1.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.556 | 2025-07-07 08:00 | 2.55 | 2025-07-07 08:00 | 494674 | 13 | 11430
22001598 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 6050.07 | 0 | 6851.59 | 0 | 2460.66 | 0 | 0 | 0.68 | 0.435 | 0.722 | 0.577 | 238.08 | 261 | 256.82 | 1.51 | 1.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273591 | 2 | 1758
22000905 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 5321.57 | 0 | 5348.26 | 0 | 133.88 | 0 | 0 | 161.36 | 0.082 | 0.082 | 0.009 | 253.82 | 253.69 | 252.47 | 0.1 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 494009 | 10 | 13629
22001575 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 85.87 | 0 | 87.05 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 0.009 | 253.89 | 252.44 | 249.65 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 355934 | 2 | 295
22000827 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 203.12 | 0 | 206.99 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 244.17 | 254.04 | 251.71 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373517 | 2 | 210
22001356 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 252.82 | 252.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047587 | 3 | 36
22001341 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 252.56 | 253.64 | 252.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1133009 | 4 | 433
22000801 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 10556.96 | 0 | 12656.33 | 0 | 2952.2 | 0 | 0 | 1534.7 | 0.363 | 0.367 | -0.06 | 218.48 | 247.19 | 250.41 | 0 | 2.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.94 | 2025-07-08 19:00 | 1.868 | 2025-07-10 12:00 | 832241 | 10 | 44889
22001352 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 252.77 | 252.26 | 252.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048098 | 3 | 40
22000836 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 16308.54 | 0 | 16833.49 | 0 | 1756.64 | 0 | 0 | 121.27 | 0.077 | 0.079 | -0.018 | 251.85 | 252.84 | 250.91 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504771 | 9 | 40595
22000901 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 12208.04 | 0 | 12298.42 | 0 | 334.77 | 0 | 0 | 169.78 | 0.05 | 0.051 | 0.012 | 251.67 | 252.66 | 250.82 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.074 | 2025-07-11 10:30 | 3.074 | 2025-07-11 10:30 | 495783 | 10 | 35061
22000910 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 9804.67 | 0 | 9825.14 | 0 | 181.11 | 0 | 0 | 21.54 | 0.018 | 0.018 | 0.002 | 251.6 | 252.75 | 250.69 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485358 | 10 | 11079
22000482 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 39326.392 | 0 | 39542.608 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2905.2 | 2.315 | 2.329 | -0.263 | 236.49 | 239.7 | 236.05 | 6.02 | 0 | 4.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.494 | 2025-07-12 09:30 | 8.484 | 2025-07-12 09:30 | 1475608 | 3 | 4415
22000532 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 10035.94 | 0 | 10086.98 | 0 | 22.13 | 0 | 0 | 935.63 | 1.363 | 1.378 | -0.205 | 201.46 | 193.72 | 186.85 | 0 | 0 | 7.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.558 | 2025-07-12 17:30 | 7.55 | 2025-07-12 17:30 | 1599291 | 4 | 11076
22000866 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 23268.3 | 0 | 23489.52 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3076.35 | 1.255 | 1.272 | -0.209 | 233.1 | 237.28 | 233.81 | 5.49 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.622 | 2025-07-08 23:00 | 5.606 | 2025-07-08 23:00 | 1063965 | 3 | 9306
22000903 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 14335.03 | 0 | 14397.04 | 0 | 281.95 | 0 | 0 | 309.68 | 0.092 | 0.092 | 0.007 | 250.87 | 251.39 | 249.74 | 0.09 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 496898 | 11 | 15291
22000904 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 6162.71 | 0 | 6387.57 | 0 | 503.2 | 0 | 0 | 221.03 | 0.04 | 0.04 | 0.007 | 250.65 | 251.59 | 249.65 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494238 | 11 | 17556
22001106 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 165139.392 | 0 | 165476.304 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 10266.68 | 13.32 | 13.337 | -0.692 | 244.38 | 215.19 | 230.94 | 11.29 | 24.79 | 23.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1127991 | 6 | 30351
22001066 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 22473.64 | 0 | 22822.22 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3740.38 | 1.971 | 1.982 | -0.216 | 227.02 | 227.14 | 226.71 | 0.19 | 8.76 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 6.394 | 2025-07-09 19:30 | 6.384 | 2025-07-09 19:30 | 1102552 | 3 | 10866
22001306 | 14/07/2025 00:00:00 | 14/07/2025 00:00:00 | 1902.36 | 733.62 | 1940.55 | 737.46 | 110.57 | 47.44 | 1.11 | 103.35 | 0.098 | 0.113 | -0.058 | 246.29 | 245.26 | 249.33 | 0.13 | 0.08 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157090 | 4 | 11892