## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000532 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 10055.62 | 0 | 10106.76 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 937.44 | 7.413 | 7.413 | 0 | 221.05 | 221.28 | 207.44 | 0 | 0 | 35.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.558 | 2025-07-12 17:30 | 7.55 | 2025-07-12 17:30 | 1600975 | 4 | 11090
22001598 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 6100.17 | 0 | 6906.66 | 0 | 2476.96 | 0 | 0 | 0.69 | 3.308 | 3.351 | 0.537 | 211.01 | 249.57 | 233.08 | 1.26 | 3.43 | 9.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273605 | 2 | 1816
22000723 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3609.29 | 0 | 3643.36 | 0 | 71.93 | 0 | 0 | 104.27 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 241.8 | 242.83 | 243.11 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 477531 | 11 | 12868
22001478 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 47712.58 | 0 | 47839.248 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 3428.91 | 9.83 | 9.845 | -0.558 | 228.44 | 239.62 | 235.88 | 43.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 12.836 | 2025-07-04 16:00 | 12.822 | 2025-07-04 16:00 | 159600 | 2 | 2230
22001047 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4582.43 | 0 | 4737.57 | 0 | 35.57 | 0 | 0 | 550.47 | 0.124 | 0.161 | -0.103 | 245.12 | 247.12 | 247.39 | 0.3 | 0.47 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.53 | 2025-07-02 20:00 | 2.526 | 2025-07-02 20:00 | 490377 | 12 | 17915
22000480 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 34259.032 | 0 | 35168.5 | 0 | 1698.21 | 1984.24 | 0 | 47.04 | 0.175 | 0.297 | 0.241 | 256.56 | 256.21 | 254.51 | 0.18 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.316 | 2025-07-02 08:30 | 1.242 | 2025-07-02 08:30 | 940203 | 9 | 20595
22000266 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 2031.76 | 0 | 4703.89 | 0 | 4061.79 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 249.82 | 248.14 | 246.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.118 | 2025-07-12 10:00 | 1.73 | 2025-07-06 16:30 | 1182337 | 3 | 15419
22000902 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 10097.98 | 0 | 10274.97 | 0 | 212.15 | 0 | 0 | 878.57 | 0.179 | 0.207 | -0.105 | 252.64 | 253.93 | 251.41 | 0 | 0.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.556 | 2025-07-07 08:00 | 2.55 | 2025-07-07 08:00 | 494803 | 13 | 11439
22001582 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.87 | 254.35 | 255.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320102 | 2 | 27
22000261 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 17413.52 | 0 | 17589.21 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2347.81 | 1.234 | 1.246 | -0.173 | 248.77 | 64.55 | 254.06 | 5.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1184923 | 4 | 7490
22000828 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1621.46 | 0 | 1679.97 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 166.62 | 0.061 | 0.089 | -0.065 | 245.46 | 255.53 | 252.71 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1371044 | 2 | 4160
22001576 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 289.02 | 0 | 315.99 | 0 | 78.39 | 0 | 0 | 10.37 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 252.87 | 252.02 | 253.46 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205168 | 2 | 1524
22001341 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 254.01 | 254.51 | 253.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1133009 | 4 | 433
22001356 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 254.61 | 253.97 | 253.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047716 | 3 | 36
22001185 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 2502.22 | 0 | 3485.62 | 0 | 2413.4 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 254.36 | 256.22 | 255.43 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879351 | 4 | 358
22001086 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4045.42 | 0 | 4283.46 | 0 | 702.41 | 0 | 0 | 50.83 | 0.078 | 0.086 | 0.038 | 253.11 | 254.14 | 254.2 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 470223 | 10 | 20851
22000729 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 403.02 | 0 | 459.53 | 0 | 104.59 | 0 | 0 | 6.86 | 0.013 | 0.029 | -0.027 | 253.16 | 254.04 | 254.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.944 | 2025-07-13 18:30 | 0.938 | 2025-07-13 18:30 | 465403 | 10 | 12785
22000905 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 5326.06 | 0 | 5352.79 | 0 | 134.06 | 0 | 0 | 161.56 | 0.084 | 0.084 | 0.009 | 253.61 | 254.42 | 251.92 | 0.1 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 494138 | 10 | 13640
22001580 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 8253.89 | 0 | 10027.51 | 0 | 5200.94 | 0 | 0 | 0.32 | 0.675 | 1.026 | 0.773 | 250.97 | 252.21 | 240.78 | 3.82 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93639 | 2 | 383
22001101 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 549.29 | 0 | 551.95 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 253.16 | 253.92 | 251.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 890332 | 3 | 596
22000801 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 10563.47 | 0 | 12662.96 | 0 | 2952.31 | 0 | 0 | 1535.73 | 0.38 | 0.384 | -0.06 | 226.1 | 254.06 | 252.12 | 0 | 2.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.94 | 2025-07-08 19:00 | 1.868 | 2025-07-10 12:00 | 832525 | 10 | 44927
22000903 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 14348.94 | 0 | 14411 | 0 | 282.24 | 0 | 0 | 310.02 | 0.106 | 0.106 | 0.013 | 252.96 | 253.76 | 251.41 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497027 | 11 | 15305
22001050 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1776.52 | 0 | 1796.01 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 47.48 | 0.046 | 0.064 | -0.045 | 252.02 | 253.57 | 252.8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 489655 | 11 | 3208
22001352 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.4 | 252.77 | 252.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048227 | 3 | 40
22000834 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3439.12 | 0 | 3540.12 | 0 | 385.35 | 0 | 0 | 50.5 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 252.56 | 253.62 | 251.19 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 502991 | 11 | 9683
22000863 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 8727.53 | 0 | 9449.84 | 0 | 2393.82 | 0 | 0 | 384.9 | 0.352 | 0.354 | -0.043 | 250.8 | 249.89 | 250.85 | 0.79 | 0.3 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 999853 | 3 | 10792
22000827 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 203.12 | 0 | 206.99 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 243.07 | 253.01 | 250.65 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373600 | 2 | 210
22000722 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 2638.38 | 0 | 2727.59 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 374.65 | 0.078 | 0.133 | -0.108 | 251.47 | 252.73 | 252.27 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 1.276 | 2025-07-11 09:30 | 1.27 | 2025-07-11 09:30 | 458388 | 9 | 12071
22000901 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 12214.04 | 0 | 12304.48 | 0 | 335.01 | 0 | 0 | 169.85 | 0.035 | 0.035 | 0.006 | 251.65 | 252.79 | 250.64 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 3.074 | 2025-07-11 10:30 | 3.074 | 2025-07-11 10:30 | 495912 | 10 | 35116
22000353 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 6763.64 | 0 | 7168.73 | 0 | 1359.04 | 0 | 0 | 281.83 | 0.588 | 0.629 | 0.226 | 233.53 | 253.83 | 244.05 | 1.34 | 0.6 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123170 | 3 | 13187
22001306 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1907.6 | 741.25 | 1946.05 | 745.13 | 111.04 | 47.98 | 1.11 | 104.21 | 0.084 | 0.103 | -0.06 | 248.71 | 245.96 | 250.62 | 0.11 | 0.09 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157090 | 4 | 11987
22000910 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 9808.59 | 0 | 9829.07 | 0 | 181.19 | 0 | 0 | 21.54 | 0.012 | 0.012 | 0 | 251.65 | 252.93 | 250.57 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485487 | 10 | 11091
22000540 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 26021.73 | 0 | 26358.17 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3974.65 | 1.339 | 1.387 | -0.363 | 248.96 | 246.13 | 244.25 | 3.63 | 0.3 | 1.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.89 | 2025-07-12 09:30 | 1301486 | 2 | 3792
22000721 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 2749.82 | 0 | 2944.69 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | 692.71 | 0.061 | 0.089 | -0.065 | 251.77 | 252.77 | 252.36 | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 478245 | 11 | 17445
22000730 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4315.6 | 0 | 4436.59 | 0 | 337.63 | 0 | 0 | 116.98 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 251.69 | 253.32 | 252.31 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 484927 | 11 | 25372
22000482 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 39384.728 | 0 | 39601.168 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2910 | 6.127 | 6.14 | -0.401 | 240.8 | 245.11 | 244.43 | 12.77 | 0 | 12.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1476053 | 3 | 4421
22001082 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4387.85 | 0 | 4474.58 | 0 | 105.05 | 0 | 0 | 221.96 | 0.072 | 0.091 | -0.057 | 251.87 | 253.17 | 252.7 | 0.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 489990 | 11 | 12049
22001594 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 36862.208 | 0 | 36971.34 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2797.21 | 6.228 | 6.271 | -0.739 | 250.47 | 257.13 | 248.41 | 12.51 | 1.01 | 11.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319554 | 2 | 727
22001085 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1629.7 | 0 | 1734.06 | 0 | 283 | 0 | 0 | 150.09 | 0.019 | 0.051 | -0.048 | 251.55 | 253.03 | 252.67 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 458243 | 10 | 10021
22000728 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 5664.41 | 0 | 5769.89 | 0 | 98.91 | 0 | 0 | 516.77 | 0.162 | 0.17 | -0.054 | 251.73 | 253.11 | 252.74 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 482990 | 11 | 13628
22001049 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4598.44 | 0 | 4858.63 | 0 | 91.66 | 0 | 0 | 813.8 | 0.121 | 0.156 | -0.1 | 251.64 | 253.02 | 252.65 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.222 | 2025-07-12 21:00 | 3.22 | 2025-07-12 21:00 | 488966 | 9 | 15680
22000908 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 15573.91 | 0 | 15584.93 | 0 | 429.53 | 0 | 0 | 4.33 | 0.015 | 0.015 | 0 | 252.2 | 253.29 | 251.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-07-13 08:00 | 2.442 | 2025-07-13 08:00 | 494594 | 10 | 9801
22001084 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4282.22 | 0 | 4607.46 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 847.26 | 0.013 | 0.024 | -0.021 | 251.67 | 253.09 | 252.6 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-14 09:30 | 1.304 | 2025-07-14 09:30 | 472447 | 10 | 44392
22000726 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 6344.17 | 0 | 6496.8 | 0 | 440.33 | 0 | 0 | 146.34 | 0.018 | 0.02 | 0.01 | 251.7 | 253.08 | 252.66 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.692 | 2025-07-10 09:30 | 0.69 | 2025-07-10 09:30 | 481066 | 13 | 48586
22000906 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3850.92 | 0 | 3943.74 | 0 | 394.75 | 0 | 0 | 106.78 | 0.121 | 0.121 | 0.013 | 252.03 | 253.08 | 250.6 | 0 | 0.16 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493223 | 9 | 20148
22001045 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3082.63 | 0 | 3264.63 | 0 | 300.04 | 0 | 0 | 302.21 | 0.021 | 0.038 | -0.032 | 251.78 | 252.59 | 252.75 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 468474 | 10 | 21864
22000866 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 23300.55 | 0 | 23522.04 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3080.26 | 1.273 | 1.31 | -0.31 | 239.87 | 244.82 | 246.31 | 5.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.622 | 2025-07-08 23:00 | 5.606 | 2025-07-08 23:00 | 1064461 | 3 | 9312
22000487 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 226.57 | 248.39 | 254.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1183762 | 3 | 46577
22001081 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 5024.55 | 0 | 5095.28 | 0 | 65.69 | 0 | 0 | 207.36 | 0.084 | 0.1 | -0.055 | 251.19 | 253.09 | 252.44 | 0.02 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 489730 | 10 | 7288
22001108 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 33014.8 | 0 | 33336.18 | 0 | 635.44 | 0 | 0 | 2307.78 | 0.245 | 0.246 | 0.031 | 251.95 | 252.15 | 249.49 | 1.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 887805 | 3 | 2572
22001043 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 6014.35 | 0 | 6247.17 | 0 | 692.31 | 0 | 0 | 311.03 | 0.128 | 0.132 | 0.036 | 251.04 | 252.7 | 252.24 | 0.52 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 467185 | 11 | 21484
22000883 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4889 | 0 | 5100.68 | 0 | 370.93 | 0 | 0 | 656.23 | 0.35 | 0.374 | -0.132 | 237.63 | 247.84 | 256 | 0.18 | 0.32 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378073 | 2 | 3893
22001212 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3300.29 | 0 | 3413.27 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 496.13 | 1.144 | 1.146 | -0.073 | 249.46 | 248.23 | 252.3 | 3.17 | 1.5 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.248 | 2025-07-14 11:30 | 2.182 | 2025-07-14 11:30 | 1204583 | 3 | 1138
22001102 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 43701.288 | 0 | 45788.44 | 0 | 8294.43 | 0 | 0 | 134.33 | 1.883 | 2.503 | 1.65 | 251.87 | 251.79 | 249.3 | 1.6 | 2.69 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 18.924 | 2025-07-12 18:30 | 18.874 | 2025-07-12 18:30 | 888942 | 4 | 3558
22000872 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4619.29 | 0 | 4791.02 | 0 | 886.07 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 247.75 | 239.24 | 242.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 805648 | 5 | 13249
22001497 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 2116.55 | 0 | 2136.16 | 0 | 38.64 | 0 | 0 | 209.7 | 0.34 | 0.343 | -0.047 | 238.52 | 252.03 | 251.75 | 1.39 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 288985 | 2 | 8363
22000904 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 6173.7 | 0 | 6398.89 | 0 | 504.25 | 0 | 0 | 221.29 | 0.038 | 0.039 | 0.009 | 251.61 | 252.59 | 250.27 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494367 | 11 | 17589
22000724 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1534.5 | 0 | 1561.98 | 0 | 56.84 | 0 | 0 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 250.87 | 252.81 | 252.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 477118 | 15 | 5099
22001526 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 43237.728 | 0 | 43352.392 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3099.25 | 11.501 | 11.53 | -0.827 | 252.43 | 241.9 | 250.44 | 0 | 32.46 | 14.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 21.868 | 2025-07-11 19:30 | 21.832 | 2025-07-11 19:30 | 355827 | 2 | 219
22001106 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 165437.424 | 0 | 165774.784 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 10282.75 | 13.005 | 13.024 | -0.72 | 242.64 | 223.86 | 233.57 | 11.41 | 23.1 | 22.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128120 | 6 | 30441
22001048 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 8147.69 | 0 | 8237.1 | 0 | 138.91 | 0 | 0 | 365.87 | 0.151 | 0.175 | -0.09 | 251.2 | 252.8 | 252.05 | 0.38 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490042 | 10 | 11873
22001632 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 8048.03 | 0 | 8076.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 667.85 | 2.463 | 2.469 | -0.179 | 248.66 | 247.45 | 248.61 | 3.36 | 3.31 | 3.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.71 | 2025-07-14 18:00 | 3.698 | 2025-07-14 18:00 | 216785 | 2 | 9
22001044 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1953.56 | 0 | 2511.54 | 0 | 1123.39 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 250.96 | 252.7 | 252.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 469268 | 12 | 34602
22001357 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1288.2 | 0 | 1305.09 | 0 | 35.73 | 0.81 | 0 | 57.09 | 0.068 | 0.068 | 0.005 | 252.11 | 251.39 | 251.34 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.352 | 2025-07-03 12:30 | 0.35 | 2025-07-03 12:30 | 1048179 | 3 | 2613
22001584 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4935.89 | 0 | 5304.13 | 0 | 1284.67 | 0 | 0 | 9.4 | 0.261 | 0.389 | 0.289 | 250.61 | 252.74 | 260.95 | 1.41 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288442 | 2 | 382
22001089 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3475.64 | 0 | 3541.37 | 0 | 58.48 | 0 | 0 | 270.85 | 0.015 | 0.025 | -0.021 | 251.16 | 252.71 | 252.31 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 468846 | 13 | 8362
22001066 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 22507.26 | 0 | 22856.1 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3744.28 | 1.667 | 1.712 | -0.39 | 230.69 | 237.55 | 236.01 | 2.41 | 2.52 | 2.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.394 | 2025-07-09 19:30 | 6.384 | 2025-07-09 19:30 | 1102683 | 3 | 10871
22001589 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 12011.73 | 0 | 12022.31 | 0 | 168.48 | 0 | 0 | 94.2 | 0.49 | 0.496 | -0.077 | 258.8 | 259.05 | 251.79 | 0.18 | 1.63 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165072 | 2 | 5556
22000835 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4725.65 | 0 | 4793.88 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 306.12 | 0 | 0 | 0 | 251.64 | 252.87 | 250.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505011 | 10 | 8029
22001041 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1986.97 | 0 | 2038.69 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 216.94 | 0 | 0 | 0 | 251.12 | 252.25 | 252.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 469137 | 11 | 7193
22001575 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 86.61 | 0 | 87.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0.44 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 251.08 | 250.77 | 242.82 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356036 | 2 | 295
22001083 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 4083.92 | 0 | 4174.28 | 0 | 56.54 | 0 | 0 | 297.2 | 0 | 0 | 0 | 251.51 | 253.03 | 252.54 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 469262 | 10 | 13232
22001042 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3538.78 | 0 | 3658.93 | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 251.52 | 252.78 | 252.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470067 | 11 | 15087
22000836 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 16312.45 | 0 | 16838.04 | 0 | 1758.28 | 0 | 0 | 121.42 | 0.07 | 0.073 | -0.022 | 252.27 | 253.07 | 250.57 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504900 | 9 | 40655
22000838 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 9861.84 | 0 | 10099.36 | 0 | 141.27 | 0 | 0 | 1027.33 | 0.259 | 0.33 | -0.205 | 252.32 | 253.03 | 250.59 | 1.32 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.814 | 2025-07-14 09:00 | 2.808 | 2025-07-14 09:00 | 505344 | 13 | 11420
22000727 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 1196.23 | 0 | 1320.68 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 378.72 | 0 | 0 | 0 | 251.48 | 253.11 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.026 | 2025-07-14 12:30 | 0.026 | 2025-07-14 12:30 | 482964 | 9 | 3460
22001599 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 3309.32 | 0 | 3329.54 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 341.26 | 0 | 0 | 0 | 241.98 | 247.43 | 244.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.61 | 2025-07-12 11:00 | 4.598 | 2025-07-12 11:00 | 283898 | 2 | 10471
22001409 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 2893.64 | 0 | 2917.32 | 0 | 202.31 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 247.89 | 245.12 | 244.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340375 | 2 | 816
22000840 | 15/07/2025 00:00:00 | 15/07/2025 00:00:00 | 13059.43 | 0 | 13158.85 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 715.71 | 0.21 | 0.214 | -0.043 | 252.51 | 253.17 | 249.06 | 0.07 | 0.54 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567525 | 11 | 11970