## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001632 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 8139.69 | 0 | 8168.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 674.78 | 2.478 | 2.484 | -0.178 | 238.09 | 237.11 | 236.16 | 3.55 | 3.5 | 3.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.71 | 2025-07-14 18:00 | 3.698 | 2025-07-14 18:00 | 216788 | 2 | 9
22000725 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 241.45 | 243.38 | 242.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 485466 | 9 | 11412
22000832 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1983.27 | 0 | 2012.77 | 0 | 59.13 | 0 | 0 | 113.28 | 0.046 | 0.048 | -0.015 | 244.15 | 244.27 | 242.01 | 0.04 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 503841 | 12 | 5777
22000883 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4907.42 | 0 | 5119.97 | 0 | 371.7 | 0 | 0 | 660.44 | 1.034 | 1.045 | -0.154 | 233.65 | 249.8 | 261.36 | 4.44 | 0 | 1.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378077 | 2 | 3900
22001584 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4975.13 | 0 | 5347.08 | 0 | 1297.18 | 0 | 0 | 9.44 | 0.465 | 0.517 | 0.226 | 240.34 | 239.35 | 245.57 | 1.49 | 0.79 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288448 | 2 | 384
22001580 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 8288.97 | 0 | 10070.54 | 0 | 5223.82 | 0 | 0 | 0.32 | 1.399 | 1.54 | 0.645 | 223.31 | 233.98 | 227.13 | 3.72 | 3.69 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93645 | 2 | 384
22000917 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 35473.42 | 0 | 37667.86 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 10578.48 | 0 | 0 | 0 | 107.09 | 119.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 844012 | 11 | 14427
22000938 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 7829.58 | 0 | 8368.55 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2723.67 | 0.041 | 0.18 | -0.176 | 247.9 | 247.29 | 247.81 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1203797 | 8 | 5217
22000932 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 9256.77 | 0 | 9468.1 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1627.13 | 0.89 | 0.901 | -0.146 | 239.13 | 194.1 | 62.76 | 3.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1082030 | 3 | 5520
22001083 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4085.69 | 0 | 4176.35 | 0 | 56.55 | 0 | 0 | 297.92 | 0 | 0 | 0 | 241.57 | 243.04 | 242.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 469328 | 10 | 13233
22000836 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 16319.89 | 0 | 16846.42 | 0 | 1760.72 | 0 | 0 | 121.64 | 2.326 | 2.334 | 0.199 | 242.73 | 243.23 | 240.45 | 0 | 1.18 | 8.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504900 | 9 | 40752
22001107 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 79854.008 | 0 | 80214.928 | 0 | 229.43 | 0 | 0 | 7179.73 | 6.137 | 6.154 | -0.458 | 227.65 | 239.35 | 238.67 | 10.35 | 7.99 | 7.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 10.566 | 2025-07-15 16:30 | 10.544 | 2025-07-15 16:30 | 1026005 | 6 | 2654
22001090 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 10039.34 | 0 | 10208.62 | 0 | 179.9 | 0 | 0 | 773.21 | 0.086 | 0.087 | 0.018 | 241.86 | 243.34 | 242.9 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 469195 | 11 | 14089
22001046 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1368.52 | 0 | 1498.87 | 0 | 169.76 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 241.94 | 243.23 | 242.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470111 | 11 | 21147
22001066 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 22565.12 | 0 | 22914.72 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3752.97 | 2.127 | 2.163 | -0.394 | 228.58 | 229.35 | 225.57 | 3.02 | 3.19 | 3.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.394 | 2025-07-09 19:30 | 6.384 | 2025-07-09 19:30 | 1102777 | 3 | 10897
22001106 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 165857.984 | 0 | 166196.048 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 10306.83 | 13.655 | 13.67 | -0.651 | 212.46 | 201.04 | 224.6 | 13.45 | 26.79 | 24.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128120 | 6 | 30542
22001048 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 8155.46 | 0 | 8245.41 | 0 | 138.98 | 0 | 0 | 368.02 | 0.269 | 0.289 | -0.107 | 243.17 | 244.06 | 244.51 | 0.34 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490108 | 10 | 11888
22001044 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1953.56 | 0 | 2511.54 | 0 | 1123.39 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 243.74 | 244.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 469334 | 12 | 34602
22001089 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3480.22 | 0 | 3546.14 | 0 | 58.48 | 0 | 0 | 271.7 | 0.131 | 0.135 | -0.033 | 242.48 | 243.72 | 244.41 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 468912 | 13 | 8388
22000863 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 8756.43 | 0 | 9480.3 | 0 | 2400.52 | 0 | 0 | 386.4 | 0.426 | 0.543 | 0.338 | 242.54 | 236.69 | 240.11 | 0.87 | 0.02 | 1.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 999868 | 3 | 10796
22000835 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4725.66 | 0 | 4793.89 | 0 | 57.37 | 0 | 0 | 306.12 | 0 | 0 | 0 | 244.32 | 244.98 | 241.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505011 | 10 | 8029
22001041 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1986.97 | 0 | 2038.69 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 216.94 | 0 | 0 | 0 | 242.57 | 244.45 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 469203 | 11 | 7193
22001042 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3538.99 | 0 | 3659.14 | 0 | 86.35 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 242.65 | 244.43 | 244.68 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470133 | 11 | 15087
22000838 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 9878.89 | 0 | 10117.56 | 0 | 141.35 | 0 | 0 | 1031.64 | 2.451 | 2.455 | -0.144 | 244.3 | 244.07 | 241.78 | 1.31 | 0 | 9.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.814 | 2025-07-14 09:00 | 2.808 | 2025-07-14 09:00 | 505344 | 13 | 11426
22001103 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 21541.93 | 0 | 23172.61 | 0 | 5953.48 | 0 | 0 | 144.5 | 1.404 | 2.174 | 1.66 | 243.53 | 245.37 | 243.08 | 9.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 879497 | 4 | 11002
22000907 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 12528.11 | 0 | 12550.68 | 0 | 391.95 | 0 | 0 | 49.48 | 2.25 | 2.25 | 0.011 | 244.99 | 244.6 | 242.38 | 0.18 | 9.09 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487482 | 13 | 7509
22001088 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 5909.49 | 0 | 6047.62 | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 696.58 | 0.187 | 0.192 | -0.047 | 243.48 | 245.03 | 244.34 | 0.08 | 0 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 468640 | 10 | 14433
22001110 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 144541.888 | 0 | 144713.232 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6491.93 | 10.208 | 10.213 | -0.342 | 225.76 | 234.37 | 214.75 | 11.32 | 10.75 | 23.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027214 | 6 | 11280
22001087 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 2404.84 | 0 | 3128.94 | 0 | 1350.74 | 0 | 0 | 64.11 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | 243.48 | 245.28 | 244.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.604 | 2025-07-07 19:30 | 1.592 | 2025-07-07 19:30 | 469169 | 13 | 43160
22000909 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4668.33 | 0 | 4699.7 | 0 | 71.25 | 0 | 0 | 182.08 | 0.069 | 0.069 | 0.003 | 244.92 | 244.71 | 242.33 | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 494206 | 10 | 10096
22000354 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.42 | 233.95 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116043 | 3 | 1088
22001104 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3711.63 | 0 | 3937.52 | 0 | 595.81 | 0 | 0 | 344.35 | 0.33 | 0.331 | 0.028 | 243.64 | 245.37 | 243.61 | 0.28 | 1.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.972 | 2025-07-13 07:00 | 0.824 | 2025-07-13 07:00 | 879624 | 3 | 5115
22000831 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3044.28 | 0 | 3182.11 | 0 | 296.64 | 0 | 0 | 234.44 | 0.056 | 0.058 | -0.017 | 244.42 | 244.71 | 242.47 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.522 | 2025-07-06 05:30 | 2.522 | 2025-07-06 05:30 | 503081 | 12 | 20894
22000894 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 849.74 | 0 | 955.92 | 0 | 349.41 | 0 | 0 | 12.27 | 0.174 | 1.571 | 1.562 | 231.71 | 226.97 | 233.11 | 0 | 7.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1219174 | 3 | 2966
22000353 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 6776.09 | 0 | 7182.11 | 0 | 1362.02 | 0 | 0 | 283.04 | 0.398 | 0.47 | 0.25 | 226.05 | 256.78 | 241.12 | 1.41 | 0.17 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123180 | 3 | 13236
22000827 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 203.12 | 0 | 206.99 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 240.41 | 251 | 247.17 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373600 | 2 | 210
22001497 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 2130.44 | 0 | 2150.2 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 211.58 | 0.363 | 0.366 | -0.051 | 226.12 | 257.94 | 258.36 | 1.57 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 288991 | 2 | 8422
22000905 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 5330.39 | 0 | 5357.16 | 0 | 134.33 | 0 | 0 | 161.73 | 0.022 | 0.023 | 0.009 | 252.18 | 252.41 | 251.07 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 2.184 | 2025-07-07 09:00 | 494138 | 10 | 13653
22001306 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1920.38 | 748.14 | 1959.13 | 752.1 | 111.41 | 48.4 | 1.11 | 105.12 | 0.066 | 0.089 | -0.061 | 245.99 | 245.89 | 252.96 | 0.11 | 0.09 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157090 | 4 | 12101
22001356 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 253.19 | 253 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1047809 | 3 | 36
22001185 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 2512.81 | 0 | 3500.19 | 0 | 2423.4 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 254.21 | 255.9 | 255.35 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879351 | 4 | 361
22000727 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1196.53 | 0 | 1320.97 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 378.72 | 0 | 0 | 0 | 253 | 254.45 | 254.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.026 | 2025-07-14 12:30 | 0.026 | 2025-07-14 12:30 | 483030 | 9 | 3460
22000840 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 13065.88 | 0 | 13165.4 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 716.86 | 0.257 | 0.262 | -0.051 | 253.96 | 254.56 | 250.58 | 0.07 | 0.63 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567527 | 11 | 11975
22001599 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3338.09 | 0 | 3358.55 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 345.02 | 0 | 0 | 0 | 246.35 | 253.74 | 246.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.61 | 2025-07-12 11:00 | 4.598 | 2025-07-12 11:00 | 283975 | 2 | 10573
22001478 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 47849.968 | 0 | 47976.928 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 3437.76 | 5.667 | 5.693 | -0.545 | 243.95 | 250.54 | 246.8 | 23.45 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 12.836 | 2025-07-04 16:00 | 12.822 | 2025-07-04 16:00 | 159610 | 2 | 2232
22001049 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4604.78 | 0 | 4865.99 | 0 | 91.71 | 0 | 0 | 816.44 | 0.056 | 0.126 | -0.113 | 253.13 | 254.43 | 254.27 | 0.19 | 0.29 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.222 | 2025-07-12 21:00 | 3.22 | 2025-07-12 21:00 | 489032 | 9 | 15712
22001084 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4286.29 | 0 | 4611.78 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 848.18 | 0.013 | 0.025 | -0.022 | 253.06 | 254.44 | 254.21 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-14 09:30 | 1.304 | 2025-07-14 09:30 | 472513 | 10 | 44635
22001352 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.9 | 253.52 | 253.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048320 | 3 | 40
22001576 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 290.44 | 0 | 317.63 | 0 | 78.98 | 0 | 0 | 10.39 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 252.84 | 252.5 | 252.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205168 | 2 | 1529
22000261 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 17449.1 | 0 | 17624.98 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2351.34 | 1.049 | 1.062 | -0.166 | 248.18 | 64.05 | 250.45 | 4.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185085 | 4 | 7505
22001050 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1779.16 | 0 | 1798.92 | 0 | 33.65 | 0 | 0 | 48.16 | 0.02 | 0.043 | -0.039 | 253.02 | 254.59 | 254.15 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 489721 | 11 | 3222
22001409 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 2917.02 | 0 | 2940.82 | 0 | 203.9 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 250.28 | 248.59 | 247.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340537 | 2 | 820
22000722 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 2640.59 | 0 | 2730.62 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 375.47 | 0.099 | 0.2 | 0.174 | 252.97 | 253.76 | 253.86 | 0 | 0.53 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.276 | 2025-07-11 09:30 | 1.27 | 2025-07-11 09:30 | 458454 | 9 | 12226
22000721 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 2753.76 | 0 | 2949.1 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | 694.23 | 0.067 | 0.093 | -0.065 | 252.97 | 253.85 | 253.8 | 0 | 0.24 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 478311 | 11 | 17470
22001526 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 43502.248 | 0 | 43617.488 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3116.62 | 12.517 | 12.545 | -0.852 | 254.48 | 240.84 | 251.55 | 0 | 34.64 | 16.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 21.868 | 2025-07-11 19:30 | 21.832 | 2025-07-11 19:30 | 356014 | 2 | 220
22000834 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3442.28 | 0 | 3543.54 | 0 | 386.35 | 0 | 0 | 50.5 | 0.108 | 0.138 | 0.086 | 251.83 | 253.63 | 250.67 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 502991 | 11 | 9687
22000828 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1624.74 | 0 | 1683.57 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 167.65 | 0.065 | 0.091 | -0.064 | 243.84 | 253.41 | 250.63 | 0.37 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1371044 | 2 | 4169
22000901 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 12220 | 0 | 12310.51 | 0 | 335.23 | 0 | 0 | 169.9 | 0.028 | 0.028 | 0.005 | 251.61 | 253.24 | 250.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.092 | 2025-07-15 10:00 | 3.09 | 2025-07-15 10:00 | 495912 | 10 | 35145
22000480 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 34260.66 | 0 | 35170.992 | 0 | 1700.04 | 1984.24 | 0 | 47.04 | 0.016 | 0.017 | 0.006 | 256.67 | 254.78 | 253.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.316 | 2025-07-02 08:30 | 1.242 | 2025-07-02 08:30 | 940209 | 9 | 20614
22000910 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 9811.23 | 0 | 9831.72 | 0 | 181.23 | 0 | 0 | 21.54 | 0.013 | 0.013 | 0 | 251.63 | 253.21 | 250.39 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485487 | 10 | 11096
22001101 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 549.3 | 0 | 551.96 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 251.87 | 253.06 | 249.66 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 890425 | 3 | 597
22000730 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4316.84 | 0 | 4437.93 | 0 | 337.98 | 0 | 0 | 116.98 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 251.6 | 253.16 | 252.52 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 484993 | 11 | 25400
22000540 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 26055.93 | 0 | 26393.26 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 3982.38 | 1.171 | 1.205 | -0.287 | 244.23 | 253.3 | 242.52 | 0.24 | 0.24 | 4.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.89 | 2025-07-12 09:30 | 1301486 | 2 | 3792
22000482 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 39461.78 | 0 | 39678.488 | 0 | 489.78 | 0 | 0 | 2916.41 | 2.291 | 2.305 | -0.26 | 240.2 | 240.72 | 236.1 | 8.36 | 0 | 1.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1476216 | 3 | 4428
22001082 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4391.7 | 0 | 4478.76 | 0 | 105.11 | 0 | 0 | 223.04 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 252.56 | 252.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 490056 | 11 | 12065
22001085 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1632.46 | 0 | 1737.05 | 0 | 283.05 | 0 | 0 | 150.88 | 0.055 | 0.086 | -0.067 | 251.59 | 252.65 | 252.71 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 458309 | 10 | 10044
22001594 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 37104.12 | 0 | 37214.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2816.53 | 8.589 | 8.626 | -0.807 | 241.2 | 256.89 | 246.57 | 23.32 | 1 | 11.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319558 | 2 | 731
22001341 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 253.41 | 252.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1133011 | 4 | 433
22000728 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 5669.64 | 0 | 5775.51 | 0 | 98.91 | 0 | 0 | 518.66 | 0.109 | 0.117 | -0.043 | 251.71 | 252.69 | 252.67 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 483056 | 11 | 13635
22000908 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 15577.45 | 0 | 15588.47 | 0 | 429.58 | 0 | 0 | 4.33 | 0.015 | 0.015 | 0 | 251.48 | 253.21 | 250.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-07-13 08:00 | 2.442 | 2025-07-13 08:00 | 494594 | 10 | 9805
22000906 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3857.17 | 0 | 3950.38 | 0 | 396.08 | 0 | 0 | 106.96 | 0.039 | 0.04 | 0.01 | 251.4 | 253.09 | 250.2 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493223 | 9 | 20185
22000532 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 10069.01 | 0 | 10120.2 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 938.12 | 1.394 | 1.407 | -0.193 | 214.15 | 213 | 210.24 | 0 | 0 | 6.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.558 | 2025-07-12 17:30 | 7.55 | 2025-07-12 17:30 | 1601327 | 4 | 11091
22000726 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 6344.7 | 0 | 6497.38 | 0 | 440.55 | 0 | 0 | 146.34 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 251.66 | 252.47 | 252.54 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.692 | 2025-07-10 09:30 | 0.69 | 2025-07-10 09:30 | 481132 | 13 | 48588
22001045 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3088.04 | 0 | 3270.35 | 0 | 300.31 | 0 | 0 | 303.22 | 0.033 | 0.044 | -0.03 | 251.51 | 252.92 | 252.4 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 468540 | 10 | 21877
22000866 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 23341.16 | 0 | 23563.13 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3086.17 | 1.257 | 1.275 | -0.216 | 238.1 | 240.71 | 237.97 | 5.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.622 | 2025-07-08 23:00 | 5.606 | 2025-07-08 23:00 | 1064553 | 3 | 9321
22001043 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 6021.77 | 0 | 6255.16 | 0 | 693.86 | 0 | 0 | 311.78 | 0.24 | 0.245 | -0.052 | 249.77 | 251.45 | 250.91 | 0.59 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 467251 | 11 | 21527
22001108 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 33064.45 | 0 | 33385.97 | 0 | 635.82 | 0 | 0 | 2310.98 | 0.27 | 0.27 | 0 | 250.84 | 250.32 | 248.11 | 1.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 887898 | 3 | 2574
22000487 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 229.56 | 239.45 | 251.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1183777 | 3 | 46643
22000872 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4621.35 | 0 | 4793.13 | 0 | 886.26 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 247.34 | 239.02 | 242.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 805685 | 5 | 13253
22000801 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 10574.87 | 0 | 12685.05 | 0 | 2966.57 | 0 | 0 | 1536.79 | 0.379 | 0.384 | -0.067 | 216.7 | 248.14 | 249.13 | 0 | 2.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.94 | 2025-07-08 19:00 | 1.868 | 2025-07-10 12:00 | 832540 | 10 | 44972
22001212 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 3347.81 | 0 | 3461.98 | 0 | 276.5 | 0 | 0 | 502.88 | 1.074 | 1.076 | -0.079 | 248.9 | 246.79 | 251.03 | 2.97 | 1.47 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.618 | 2025-07-15 11:30 | 5.494 | 2025-07-15 11:30 | 1204665 | 3 | 1142
22000903 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 14362.47 | 0 | 14424.56 | 0 | 282.46 | 0 | 0 | 310.34 | 0.13 | 0.13 | 0.007 | 250.13 | 251.4 | 248.54 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497027 | 11 | 15326
22001102 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 43834.952 | 0 | 45929.392 | 0 | 8323.44 | 0 | 0 | 134.47 | 2.273 | 3.007 | 1.969 | 249.95 | 250.89 | 248.37 | 3.75 | 2.62 | 5.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 18.924 | 2025-07-12 18:30 | 18.874 | 2025-07-12 18:30 | 889035 | 4 | 3561
22001081 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 5026.55 | 0 | 5097.46 | 0 | 65.79 | 0 | 0 | 208 | 0.061 | 0.061 | 0.008 | 249.11 | 251.15 | 250.6 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 489796 | 10 | 7307
22001086 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 4047.84 | 0 | 4286.06 | 0 | 703.13 | 0 | 0 | 50.83 | 0.051 | 0.064 | 0.04 | 249.24 | 251.1 | 250.75 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 470289 | 10 | 20879
22000904 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 6182.93 | 0 | 6408.44 | 0 | 505.29 | 0 | 0 | 221.42 | 0.161 | 0.161 | 0.009 | 249.9 | 251.33 | 248.41 | 0.27 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494367 | 11 | 17621
22000724 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 1535.19 | 0 | 1562.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 249.28 | 251.17 | 250.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 1.202 | 2025-07-12 07:00 | 477184 | 15 | 5100
22000729 | 16/07/2025 00:00:00 | 16/07/2025 00:00:00 | 404.56 | 0 | 461.26 | 0 | 104.62 | 0 | 0 | 7.29 | 0.03 | 0.052 | -0.043 | 249.56 | 251.05 | 250.64 | 0.18 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.268 | 2025-07-15 08:30 | 1.266 | 2025-07-15 08:30 | 465469 | 10 | 12796