## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4323.62 | 0 | 4445.19 | 0 | 339.55 | 0 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 0 | 245.37 | 246.73 | 246.88 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 485830 | 11 | 25528
22000828 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1652.92 | 0 | 1714.12 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 175.2 | 0.072 | 0.094 | -0.061 | 237.57 | 247.68 | 244.56 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1371080 | 2 | 4236
22000801 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 10613.39 | 0 | 12785.56 | 0 | 3045.35 | 0 | 0 | 1539.33 | 0.353 | 0.362 | -0.081 | 170.07 | 247.29 | 238.49 | 0 | 2.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 834868 | 10 | 45186
22000827 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 237.26 | 248.94 | 245.53 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373635 | 2 | 210
22000540 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 26187.89 | 0 | 26527.5 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 4006.61 | 2.566 | 2.595 | -0.389 | 240.38 | 241.42 | 236.9 | 5.45 | 0.25 | 5.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.89 | 2025-07-12 09:30 | 1303917 | 2 | 3813
22000892 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 72342.976 | 0 | 72565.824 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5336.75 | 9.06 | 9.087 | -0.702 | 236.11 | 236.15 | 239.69 | 25.33 | 13.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1411032 | 4 | 3896
22000862 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 14740.24 | 0 | 14963.18 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 2343.78 | 0.596 | 0.599 | -0.068 | 0 | 132.95 | 131.7 | 0 | 0 | 4.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.474 | 2025-07-18 12:00 | 3.474 | 2025-07-18 12:00 | 1219373 | 2 | 22395
22000894 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 862.67 | 0 | 993.73 | 0 | 382.19 | 0 | 0 | 12.7 | 0.018 | 0.02 | -0.01 | 209.73 | 205.26 | 230.6 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1221515 | 3 | 3053
22000487 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 183.67 | 216.27 | 248.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186108 | 3 | 46840
22000863 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 8828.13 | 0 | 9554.95 | 0 | 2415.03 | 0 | 0 | 389.81 | 1.847 | 1.942 | 0.603 | 233.31 | 226.89 | 235.12 | 1.48 | 5.83 | 1.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 1002198 | 3 | 10823
22001066 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 22689.21 | 0 | 23040.06 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3769.31 | 5.954 | 5.965 | -0.364 | 204.12 | 210.4 | 204.85 | 9.85 | 9.51 | 9.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1105317 | 3 | 10954
22000723 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 243.47 | 245.49 | 244.53 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478386 | 11 | 12868
22001306 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1973.23 | 772.62 | 2013.22 | 776.67 | 114.46 | 50.15 | 1.11 | 108.65 | -0.992 | 0.994 | -0.07 | 223.71 | 222.03 | 230.1 | 1.58 | 1.62 | 1.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157103 | 4 | 12391
22001599 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3480.22 | 0 | 3501.75 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 361.62 | 0 | 0 | 0 | 242.26 | 248.75 | 227.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.644 | 2025-07-16 12:00 | 4.632 | 2025-07-16 12:00 | 284319 | 2 | 11073
22001600 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4309.76 | 0 | 4335.18 | 0 | 123.64 | 0 | 0 | 282.76 | 0.446 | 0.45 | 0.063 | 235.04 | 238.39 | 242.52 | 2.2 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 283997 | 2 | 9869
22001409 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3011.6 | 0 | 3035.9 | 0 | 208.74 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 0.001 | 0.001 | 255.26 | 252.82 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340731 | 2 | 846
22000480 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 34270.752 | 0 | 35186.34 | 0 | 1711.02 | 1984.24 | 0 | 47.28 | 0.216 | 0.356 | 0.284 | 264.42 | 264.42 | 261.72 | 0.32 | 1.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.316 | 2025-07-02 08:30 | 1.242 | 2025-07-02 08:30 | 940264 | 9 | 20723
22000938 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 7860.33 | 0 | 8408.77 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2740.39 | 2.116 | 2.174 | -0.501 | 254.09 | 252.81 | 253.55 | 2.82 | 3 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1204741 | 8 | 5245
22001357 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1301.48 | 0 | 1318.41 | 0 | 36.49 | 0.81 | 0 | 57.11 | 0.108 | 0.108 | 0.007 | 255.11 | 254.23 | 254.27 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.758 | 2025-07-18 08:00 | 0.758 | 2025-07-18 08:00 | 1048468 | 3 | 2797
22001575 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 93.16 | 0 | 94.42 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0.51 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 254.64 | 253.33 | 247.49 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356073 | 2 | 297
22000721 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 2768.18 | 0 | 2965.09 | 0 | 29.81 | 0 | 0 | 699.01 | 0.065 | 0.092 | -0.066 | 253.16 | 255.02 | 254.26 | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479099 | 11 | 17571
22001101 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 549.3 | 0 | 551.96 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 254.28 | 255.09 | 252.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 890884 | 3 | 597
22000833 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 7080.9 | 0 | 7426.86 | 0 | 671.03 | 0 | 0 | 321.28 | 0.145 | 0.182 | -0.11 | 254.18 | 254.73 | 252.46 | 0.07 | 0.55 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504020 | 11 | 23046
22000725 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.32 | 254.91 | 254.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486254 | 9 | 11412
22001632 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 8346.81 | 0 | 8375.73 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 690.45 | 2.278 | 2.284 | -0.175 | 251.35 | 250.52 | 251.17 | 3.11 | 3.03 | 3.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.71 | 2025-07-14 18:00 | 3.698 | 2025-07-14 18:00 | 216802 | 2 | 9
22001046 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1369.87 | 0 | 1501.56 | 0 | 172.09 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 252.54 | 253.52 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470898 | 11 | 21381
22001212 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3462.94 | 0 | 3579.85 | 0 | 287.45 | 0 | 0 | 514.07 | 1.179 | 1.203 | 0.241 | 248.45 | 247.88 | 251.75 | 3.59 | 1.37 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.006 | 2025-07-18 12:00 | 5.884 | 2025-07-18 12:00 | 1204724 | 3 | 1166
22001042 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3539.47 | 0 | 3659.63 | 0 | 86.43 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 252.24 | 253.5 | 253.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 0.008 | 2025-07-01 01:00 | 470921 | 11 | 15087
22000901 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 12245.55 | 0 | 12336.37 | 0 | 336.17 | 0 | 0 | 170.25 | 0.006 | 0.018 | -0.017 | 253.72 | 254.63 | 251.97 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.738 | 2025-07-18 09:30 | 3.738 | 2025-07-18 09:30 | 495918 | 10 | 35340
22000910 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 9824.78 | 0 | 9845.33 | 0 | 181.63 | 0 | 0 | 21.54 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 253.82 | 254.51 | 252.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485493 | 10 | 11127
22000837 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1157.44 | 0 | 1188.33 | 0 | 148.91 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 253.19 | 253.87 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 503976 | 11 | 15521
22001081 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 5031.49 | 0 | 5102.46 | 0 | 66.48 | 0 | 0 | 208 | 0.061 | 0.061 | 0.008 | 250.93 | 252.17 | 251.72 | 0.02 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490584 | 10 | 7307
22000883 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4972.15 | 0 | 5186.55 | 0 | 374.7 | 0 | 0 | 669.57 | 0.355 | 0.378 | -0.131 | 235.41 | 240.82 | 251.68 | 0.18 | 0.23 | 1.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378086 | 2 | 3909
22000261 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 17600.19 | 0 | 17776.96 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2367.5 | 1.214 | 1.224 | -0.16 | 238.65 | 60.47 | 239.21 | 5.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185131 | 4 | 7601
22000729 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 405.7 | 0 | 462.59 | 0 | 104.93 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 250.99 | 252.2 | 251.57 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.268 | 2025-07-15 08:30 | 1.266 | 2025-07-15 08:30 | 466257 | 10 | 12798
22001044 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 250.75 | 252.18 | 251.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470171 | 12 | 34603
22000727 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1197.48 | 0 | 1321.93 | 0 | 14.31 | 0 | 0 | 378.72 | 0.025 | 0.025 | 0 | 250.27 | 252.1 | 251.46 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.042 | 2025-07-19 16:00 | 0.042 | 2025-07-19 16:00 | 483817 | 9 | 3460
22001048 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 8171.99 | 0 | 8263.28 | 0 | 139.11 | 0 | 0 | 373.54 | 0.072 | 0.092 | -0.058 | 250.88 | 252.27 | 251.54 | 0 | 0.27 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490896 | 10 | 11938
22001041 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1986.97 | 0 | 2038.69 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 216.94 | 0 | 0 | 0 | 250.18 | 252.11 | 251.48 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 469991 | 11 | 7193
22001089 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3492.38 | 0 | 3558.7 | 0 | 58.54 | 0 | 0 | 274.03 | 0.041 | 0.042 | -0.011 | 250.21 | 251.87 | 251.33 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469700 | 13 | 8450
22000722 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 2649.35 | 0 | 2742.14 | 0 | 37.25 | 0 | 0 | 377.54 | 0.092 | 0.194 | 0.171 | 250.26 | 251.61 | 250.98 | 0 | 0.52 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459242 | 9 | 12945
22000840 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 13094.48 | 0 | 13194.35 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 721.09 | 0.309 | 0.314 | -0.059 | 251.64 | 251.62 | 248.84 | 0.02 | 0.91 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567582 | 11 | 11997
22000832 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1999.85 | 0 | 2029.61 | 0 | 59.21 | 0 | 0 | 115.56 | 0.131 | 0.132 | -0.02 | 251.87 | 252.34 | 250.19 | 0.26 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 503847 | 12 | 5848
22001090 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 10070.89 | 0 | 10240.45 | 0 | 180.24 | 0 | 0 | 775.39 | 0.153 | 0.153 | -0.011 | 250.27 | 251.48 | 250.94 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 469983 | 11 | 14121
22001107 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 80409.584 | 0 | 80772.96 | 0 | 245.07 | 0 | 0 | 7211.64 | 6.064 | 6.075 | -0.366 | 242.32 | 247.82 | 247.11 | 9.59 | 7.69 | 7.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026164 | 6 | 2762
22001103 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 21629.59 | 0 | 23263.39 | 0 | 5962.88 | 0 | 0 | 146.55 | 0.28 | 0.28 | -0.022 | 251.63 | 251.51 | 249.6 | 1.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 879856 | 4 | 11043
22000907 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 12538.33 | 0 | 12560.96 | 0 | 392.38 | 0 | 0 | 49.87 | 0.077 | 0.078 | 0.013 | 251.94 | 252.16 | 250.26 | 0.13 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487488 | 13 | 7530
22001088 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 5935.94 | 0 | 6074.76 | 0 | 30.26 | 0 | 0 | 700.41 | 0.034 | 0.042 | -0.026 | 250.24 | 251.49 | 251 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469428 | 10 | 14508
22001110 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 145466.496 | 0 | 145638.656 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6528.55 | 10.314 | 10.32 | -0.371 | 236.13 | 244.67 | 229.21 | 10.96 | 10.28 | 23.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027367 | 6 | 11300
22000917 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 35506.568 | 0 | 37701.088 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 10580.77 | 1.611 | 1.623 | -0.204 | 244.33 | 252.34 | 222.23 | 6.79 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 844399 | 11 | 14454
22000909 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4697.57 | 0 | 4729.15 | 0 | 71.71 | 0 | 0 | 183.54 | 0.189 | 0.195 | -0.051 | 252.04 | 252.48 | 250.27 | 0.22 | 0.45 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 494212 | 10 | 10161
22001104 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3733.09 | 0 | 3960.32 | 0 | 599.71 | 0 | 0 | 345.57 | 0.194 | 0.194 | -0.016 | 250.05 | 251.53 | 250.98 | 0.2 | 0.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.982 | 2025-07-19 21:30 | 0.862 | 2025-07-19 21:30 | 880050 | 3 | 5151
22000354 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.37 | 235.39 | 250.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116127 | 3 | 1090
22001087 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 2417.73 | 0 | 3146.15 | 0 | 1359.09 | 0 | 0 | 64.71 | 0.227 | 0.326 | 0.235 | 250.11 | 251.55 | 250.9 | 0 | 1.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.62 | 2025-07-19 16:30 | 1.62 | 2025-07-19 16:30 | 469957 | 13 | 43252
22000932 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 9330.31 | 0 | 9542.76 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1639.93 | 0.812 | 0.826 | -0.153 | 250.19 | 196.6 | 68.02 | 3.35 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1082055 | 3 | 5535
22000831 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 3061.15 | 0 | 3200.59 | 0 | 296.88 | 0 | 0 | 238.84 | 0.117 | 0.131 | -0.06 | 251.92 | 252.42 | 250.27 | 0 | 0.61 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503087 | 12 | 21013
22001043 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 6052.22 | 0 | 6287.55 | 0 | 698.08 | 0 | 0 | 314.98 | 0.142 | 0.144 | -0.024 | 249.25 | 251.01 | 250.11 | 0.54 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468039 | 11 | 21683
22001108 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 33247.57 | 0 | 33569.792 | 0 | 637.76 | 0 | 0 | 2322.85 | 0.036 | 0.075 | 0.066 | 251.34 | 251.36 | 249.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888290 | 3 | 2590
22000903 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 14416.18 | 0 | 14478.45 | 0 | 283.45 | 0 | 0 | 311.74 | 0.129 | 0.129 | 0.008 | 251.64 | 251.97 | 249.69 | 0.38 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497033 | 11 | 15379
22000872 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4625.2 | 0 | 4797.72 | 0 | 888.24 | 0 | 0 | 23.9 | 1.494 | 1.497 | 0.102 | 241.44 | 237.73 | 239.39 | 6.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806016 | 5 | 13265
22001102 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 44376.74 | 0 | 46502.42 | 0 | 8457.64 | 0 | 0 | 134.88 | 7.75 | 8.004 | 2.004 | 248.62 | 251.7 | 250.09 | 24.83 | 2.66 | 5.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889427 | 4 | 3596
22000724 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 1542.3 | 0 | 1569.91 | 0 | 57.53 | 0 | 0 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 250.86 | 250.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 477972 | 15 | 5122
22001086 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4057.81 | 0 | 4296.76 | 0 | 705.72 | 0 | 0 | 50.91 | 0.076 | 0.076 | 0.007 | 249.21 | 250.61 | 249.82 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471084 | 10 | 20969
22001352 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 251.48 | 250.68 | 250.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048516 | 3 | 40
22001497 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 2175.87 | 0 | 2196.15 | 0 | 38.79 | 0 | 0 | 218.05 | 0.367 | 0.374 | -0.075 | 229.46 | 248.65 | 246.58 | 1.57 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289046 | 2 | 8662
22001526 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 44848.048 | 0 | 44966.56 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3209.13 | 15.241 | 15.288 | -1.202 | 248.14 | 242.53 | 244.25 | 7.22 | 28.77 | 26.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356174 | 2 | 236
22000904 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 6202.21 | 0 | 6428.96 | 0 | 508.81 | 0 | 0 | 222.24 | 0.042 | 0.042 | 0.004 | 251.58 | 251.91 | 249.54 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494373 | 11 | 17744
22001106 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 167040.016 | 0 | 167379.84 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 10370.2 | 13.732 | 13.751 | -0.73 | 242.63 | 219.38 | 232.76 | 11.91 | 24.83 | 23.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128126 | 6 | 30851
22000835 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4732.54 | 0 | 4800.87 | 0 | 57.46 | 0 | 0 | 306.66 | 0.062 | 0.066 | -0.024 | 251.55 | 252.32 | 249.69 | 0 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505017 | 10 | 8046
22001584 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 5052.44 | 0 | 5431.86 | 0 | 1322.16 | 0 | 0 | 9.69 | 0.236 | 0.368 | 0.283 | 250.18 | 252.09 | 259.51 | 1.36 | 0.23 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288657 | 2 | 391
22001580 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 8388.39 | 0 | 10189.06 | 0 | 5282.4 | 0 | 0 | 0.32 | 0.672 | 0.996 | 0.736 | 247.52 | 250.89 | 238.41 | 3.75 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93675 | 2 | 389
22001589 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 12154.52 | 0 | 12165.54 | 0 | 174.05 | 0 | 0 | 95.64 | 0.525 | 0.527 | -0.048 | 253.24 | 253.61 | 251.2 | 0.59 | 1.38 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165204 | 2 | 5565
22001083 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 4089.21 | 0 | 4181.15 | 0 | 56.58 | 0 | 0 | 300.93 | 0.057 | 0.077 | -0.052 | 248.95 | 250.37 | 249.69 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470123 | 10 | 13239
22000838 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 9924.71 | 0 | 10166.21 | 0 | 141.73 | 0 | 0 | 1042.45 | 0.24 | 0.309 | -0.195 | 251.11 | 251.63 | 249.25 | 1.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505351 | 13 | 11451
22000836 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 16338.97 | 0 | 16867.89 | 0 | 1767.15 | 0 | 0 | 122.24 | 0.223 | 0.277 | 0.165 | 251.03 | 251.62 | 249.34 | 0 | 1.15 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504906 | 9 | 40937
22000353 | 20/07/2025 00:00:00 | 20/07/2025 00:00:00 | 6811.86 | 0 | 7220.77 | 0 | 1371.97 | 0 | 0 | 286.14 | 0.626 | 0.641 | -0.14 | 228.45 | 247.76 | 238.22 | 0.59 | 1.37 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123296 | 3 | 13376