## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4326.42 | 0 | 4448.22 | 0 | 340.31 | 0 | 0 | 116.99 | 0.099 | 0.124 | 0.075 | 241.38 | 243.2 | 242.48 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 485830 | 11 | 25597
22000482 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 39812.272 | 0 | 40030.2 | 0 | 490.62 | 0 | 0 | 2943.85 | 3.441 | 3.453 | -0.292 | 232 | 232.21 | 226.95 | 0 | 0 | 15.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1478431 | 3 | 4502
22000723 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 241.81 | 242.44 | 242.93 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478386 | 11 | 12868
22000932 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 9376.94 | 0 | 9590.03 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1647.56 | 0.943 | 0.956 | -0.159 | 246.22 | 196.36 | 68.23 | 3.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1082403 | 3 | 5547
22001357 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1308.51 | 0 | 1325.46 | 0 | 36.81 | 0.81 | 0 | 57.11 | 0.077 | 0.077 | 0.006 | 250.18 | 249.48 | 248.98 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.794 | 2025-07-20 06:30 | 0.794 | 2025-07-20 06:30 | 1048657 | 3 | 2891
22001101 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 549.31 | 0 | 551.97 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 249.96 | 247.67 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 891132 | 3 | 597
22000721 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 2775.58 | 0 | 2973.48 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 701.92 | 0.027 | 0.067 | -0.062 | 248.2 | 249.64 | 248.78 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479099 | 11 | 17632
22001600 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4335.94 | 0 | 4361.53 | 0 | 126.08 | 0 | 0 | 283.03 | 0.135 | 0.136 | 0.02 | 258.82 | 244.1 | 241.06 | 0.71 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284058 | 2 | 9982
22001632 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 8468.02 | 0 | 8497.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 699.31 | 2.399 | 2.406 | -0.189 | 248.77 | 247.6 | 249.35 | 3.28 | 3.23 | 3.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.534 | 2025-07-21 11:30 | 4.518 | 2025-07-21 11:30 | 216996 | 2 | 9
22000833 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 7093.91 | 0 | 7441.99 | 0 | 671.25 | 0 | 0 | 326.18 | 0.077 | 0.128 | -0.103 | 254.26 | 255.1 | 252.66 | 0.06 | 0.41 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504083 | 11 | 23129
22000892 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 72599.392 | 0 | 72823.024 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5356.68 | 8.189 | 8.218 | -0.7 | 242.33 | 241.86 | 245.82 | 20.99 | 13.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1411622 | 4 | 3923
22000801 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 10628.61 | 0 | 12801.37 | 0 | 3046.31 | 0 | 0 | 1541.54 | 0.37 | 0.376 | -0.07 | 203.2 | 252.37 | 251.88 | 0 | 2.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 835236 | 10 | 45309
22000487 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 233.3 | 255.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186480 | 3 | 46898
22001048 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 8183.05 | 0 | 8275.25 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 377.1 | 0.16 | 0.183 | -0.09 | 252.95 | 254.37 | 253.98 | 0.4 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490896 | 10 | 11962
22001526 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 45568.392 | 0 | 45689.24 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3266.55 | 9.887 | 9.947 | -1.099 | 249.41 | 250.14 | 249.69 | 12.89 | 10.32 | 17.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356206 | 2 | 238
22001599 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3512.31 | 0 | 3534.06 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 365.13 | 0 | 0 | 0 | 244.55 | 253.33 | 239.79 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.644 | 2025-07-16 12:00 | 4.632 | 2025-07-16 12:00 | 284380 | 2 | 11185
22001306 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1994.37 | 779.37 | 2034.88 | 783.46 | 115.47 | 50.65 | 1.11 | 110.44 | 0.107 | 0.124 | -0.064 | 250.18 | 249.03 | 251.87 | 0.15 | 0.09 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157133 | 4 | 12515
22001081 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 5035 | 0 | 5106.04 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 208.27 | 0.177 | 0.191 | -0.074 | 251.08 | 252.91 | 252.57 | 0.48 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490584 | 10 | 7319
22000724 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1543.93 | 0 | 1571.59 | 0 | 57.83 | 0 | 0 | 94.97 | 0.065 | 0.065 | 0.007 | 251.52 | 252.92 | 252.56 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 477972 | 15 | 5124
22001352 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.17 | 252.6 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048765 | 3 | 40
22001089 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3501.24 | 0 | 3567.86 | 0 | 58.58 | 0 | 0 | 275.6 | 0.006 | 0.02 | -0.02 | 251.36 | 252.73 | 252.43 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469700 | 13 | 8496
22000353 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 6834.02 | 0 | 7244.56 | 0 | 1377.45 | 0 | 0 | 288.42 | 0.519 | 0.579 | 0.258 | 229.41 | 252.51 | 239.89 | 1.24 | 0.47 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123322 | 3 | 13439
22000840 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 13109.2 | 0 | 13209.22 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 723.09 | 0.386 | 0.39 | -0.06 | 252.16 | 253.2 | 248.24 | 0.17 | 0.65 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567583 | 11 | 12005
22001409 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3033.8 | 0 | 3058.21 | 0 | 209.86 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0.001 | 0.001 | 247.39 | 244.19 | 243.79 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340810 | 2 | 860
22000837 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1158.7 | 0 | 1189.66 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 26.95 | 0.08 | 0.089 | 0.039 | 252.12 | 253.15 | 250.99 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504050 | 11 | 15546
22000725 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.15 | 252.61 | 252.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486254 | 9 | 11412
22001088 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 5948.96 | 0 | 6088.31 | 0 | 30.31 | 0 | 0 | 702.91 | 0.073 | 0.077 | -0.027 | 250.67 | 252.34 | 252.08 | 0.03 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469428 | 10 | 14553
22000729 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 408.64 | 0 | 466 | 0 | 105.03 | 0 | 0 | 8.49 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 250.85 | 252.08 | 251.71 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.268 | 2025-07-15 08:30 | 1.266 | 2025-07-15 08:30 | 466257 | 10 | 12816
22001044 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 250.68 | 252.08 | 251.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470171 | 12 | 34603
22000827 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 243.26 | 252.78 | 250.26 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373635 | 2 | 210
22001584 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 5093.97 | 0 | 5477.75 | 0 | 1336.73 | 0 | 0 | 9.71 | 0.245 | 0.377 | 0.287 | 251.21 | 252.88 | 261.27 | 1.38 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288786 | 2 | 395
22000722 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 2653.88 | 0 | 2747.95 | 0 | 38.66 | 0 | 0 | 378.99 | 0.096 | 0.196 | 0.171 | 250.52 | 252.16 | 251.62 | 0 | 0.53 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459242 | 9 | 13294
22000901 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 12255.16 | 0 | 12346.42 | 0 | 336.65 | 0 | 0 | 171.12 | 0.055 | 0.056 | 0.013 | 251.55 | 252.43 | 250.22 | 0.43 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.738 | 2025-07-18 09:30 | 3.738 | 2025-07-18 09:30 | 495986 | 10 | 35421
22000727 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1202.9 | 0 | 1327.53 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 379.75 | 0.051 | 0.075 | -0.055 | 250.48 | 252.1 | 251.57 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483817 | 9 | 3464
22000910 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 9835.07 | 0 | 9855.65 | 0 | 181.87 | 0 | 0 | 21.58 | 0.033 | 0.033 | 0.004 | 251.67 | 252.49 | 250.3 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485556 | 10 | 11145
22000540 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 26265.27 | 0 | 26605.93 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 4019.09 | 1.771 | 1.796 | -0.299 | 247 | 247.38 | 249.36 | 7.14 | 0.25 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304232 | 2 | 3829
22000832 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 2008.41 | 0 | 2038.33 | 0 | 59.24 | 0 | 0 | 116.9 | 0.103 | 0.104 | -0.018 | 251.14 | 252.04 | 249.96 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 503913 | 12 | 5899
22001090 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 10091.37 | 0 | 10261.11 | 0 | 180.45 | 0 | 0 | 776.9 | 0.16 | 0.16 | 0.009 | 249.52 | 251.47 | 251 | 0 | 0.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 469983 | 11 | 14132
22001046 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1370.63 | 0 | 1503.11 | 0 | 173.44 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 249.96 | 251.37 | 251.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470898 | 11 | 21545
22001107 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 80711.072 | 0 | 81075.904 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 7229.83 | 6.094 | 6.104 | -0.364 | 241.99 | 247.36 | 246.65 | 9.89 | 7.66 | 7.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026196 | 6 | 2810
22001103 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 21664.68 | 0 | 23300.38 | 0 | 5967.55 | 0 | 0 | 147.83 | 0.28 | 0.28 | -0.023 | 251.67 | 251.28 | 249.29 | 1.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880105 | 4 | 11050
22000907 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 12543.26 | 0 | 12565.93 | 0 | 392.57 | 0 | 0 | 49.91 | 0.016 | 0.016 | 0 | 250.95 | 252.04 | 250.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487551 | 13 | 7535
22001110 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 145952.24 | 0 | 146124.928 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6550.35 | 10.354 | 10.361 | -0.382 | 229.72 | 246.79 | 227.22 | 11.06 | 10.34 | 23.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027406 | 6 | 11310
22000917 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 35600.32 | 0 | 37795.26 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 10588.99 | 2.402 | 2.411 | -0.214 | 240.21 | 254.46 | 215.18 | 10.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 844719 | 11 | 14476
22000938 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 7878.5 | 0 | 8431.57 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2749.24 | 0.039 | 0.187 | -0.183 | 251.04 | 250.13 | 250.37 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1205071 | 8 | 5251
22000354 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.72 | 236.51 | 247.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116151 | 3 | 1090
22000909 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4708.9 | 0 | 4740.55 | 0 | 72.07 | 0 | 0 | 183.94 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 251 | 252.4 | 250.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 3.466 | 2025-07-03 11:00 | 494275 | 10 | 10185
22001104 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3745.21 | 0 | 3973.24 | 0 | 601.91 | 0 | 0 | 346.45 | 0.286 | 0.286 | -0.015 | 249.63 | 251.34 | 251.37 | 0.19 | 1.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.982 | 2025-07-19 21:30 | 0.862 | 2025-07-19 21:30 | 880298 | 3 | 5161
22000894 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 866.04 | 0 | 1003.33 | 0 | 390.28 | 0 | 0 | 12.87 | 0.055 | 0.057 | -0.015 | 233.52 | 239.56 | 241.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1221761 | 3 | 3077
22001087 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 2429.55 | 0 | 3160.27 | 0 | 1364.15 | 0 | 0 | 65.51 | 0.247 | 0.36 | 0.262 | 249.88 | 251.2 | 250.86 | 0.06 | 1.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.67 | 2025-07-21 17:30 | 1.636 | 2025-07-21 17:30 | 469957 | 13 | 43291
22000831 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3068.42 | 0 | 3209.18 | 0 | 296.94 | 0 | 0 | 242.28 | 0.091 | 0.107 | -0.057 | 250.95 | 252.29 | 250.08 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503150 | 12 | 21062
22000883 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 5004.14 | 0 | 5219.61 | 0 | 376.52 | 0 | 0 | 673.85 | 0.38 | 0.401 | -0.129 | 226.87 | 245.68 | 251.3 | 0.21 | 0.27 | 1.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378099 | 2 | 3917
22001108 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 33290.1 | 0 | 33613.408 | 0 | 639.88 | 0 | 0 | 2325 | 0.222 | 0.225 | 0.04 | 251.06 | 250.93 | 248.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888479 | 3 | 2604
22001043 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 6064.3 | 0 | 6300.53 | 0 | 699.63 | 0 | 0 | 316.82 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 248.98 | 250.52 | 249.71 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468039 | 11 | 21751
22001576 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 298.63 | 0 | 326.57 | 0 | 81.03 | 0 | 0 | 10.72 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 247.9 | 248.11 | 249.64 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205251 | 2 | 1559
22001497 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 2199.26 | 0 | 2219.97 | 0 | 39.83 | 0 | 0 | 221.27 | 0.367 | 0.372 | -0.066 | 230.05 | 247.43 | 247.13 | 1.57 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289351 | 2 | 8724
22000872 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4647.2 | 0 | 4820.4 | 0 | 891.56 | 0 | 0 | 23.9 | 0.095 | 0.11 | 0.056 | 242.91 | 236.64 | 235.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806032 | 5 | 13288
22000261 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 17675.99 | 0 | 17853.13 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2374.92 | 1.643 | 1.651 | -0.171 | 235.81 | 59.5 | 236.36 | 7.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185359 | 4 | 7658
22000903 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 14440.79 | 0 | 14503.15 | 0 | 283.97 | 0 | 0 | 312.39 | 0.107 | 0.107 | 0.009 | 250.62 | 251.38 | 249.23 | 0.13 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497106 | 11 | 15407
22001102 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 44650.528 | 0 | 46791.728 | 0 | 8526.12 | 0 | 0 | 134.92 | 1.868 | 2.466 | 1.61 | 250.74 | 251.23 | 248.81 | 1.56 | 2.63 | 5.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889616 | 4 | 3603
22001212 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3522.05 | 0 | 3640.29 | 0 | 294.24 | 0 | 0 | 519.39 | 1.119 | 1.134 | 0.185 | 243.12 | 242.17 | 245.87 | 3.1 | 1.61 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.006 | 2025-07-18 12:00 | 5.884 | 2025-07-18 12:00 | 1205088 | 3 | 1178
22001086 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4063.53 | 0 | 4302.93 | 0 | 707.31 | 0 | 0 | 50.93 | 0.045 | 0.059 | 0.039 | 249.29 | 250.8 | 250.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471084 | 10 | 21037
22000904 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 6213.1 | 0 | 6440.42 | 0 | 510.46 | 0 | 0 | 222.55 | 0.094 | 0.096 | -0.023 | 250.54 | 251.43 | 249.24 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494436 | 11 | 17794
22001106 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 167668.736 | 0 | 168009.52 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 10404.6 | 11.227 | 11.247 | -0.681 | 243.53 | 220.37 | 234.79 | 8.1 | 21.32 | 19.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128189 | 6 | 31016
22000863 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 8852.36 | 0 | 9581.53 | 0 | 2423.33 | 0 | 0 | 390.46 | 0.333 | 0.335 | -0.037 | 244.27 | 243.23 | 245.16 | 0.77 | 0.27 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 1002407 | 3 | 10851
22001041 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 1987.55 | 0 | 2039.28 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 217.02 | 0 | 0 | 0 | 249.12 | 250.66 | 250 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 469991 | 11 | 7195
22001589 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 12205.54 | 0 | 12216.68 | 0 | 175.63 | 0 | 0 | 96.67 | 0.514 | 0.517 | -0.057 | 254.55 | 254.88 | 257.32 | 0.59 | 1.45 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165519 | 2 | 5571
22001066 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 22767.45 | 0 | 23119.27 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3781.12 | 1.848 | 1.886 | -0.379 | 226.55 | 229.23 | 226.29 | 2.84 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1105671 | 3 | 10978
22000835 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4739.47 | 0 | 4807.99 | 0 | 57.61 | 0 | 0 | 307.23 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 251.32 | 249.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505080 | 10 | 8069
22001580 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 8424.73 | 0 | 10235.7 | 0 | 5309.69 | 0 | 0 | 0.32 | 0.497 | 0.728 | 0.533 | 247.02 | 249.58 | 238.31 | 2.67 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93804 | 2 | 391
22001042 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 3539.98 | 0 | 3660.15 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 375.67 | 0 | 0 | 0 | 249.07 | 250.65 | 250.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.154 | 2025-07-21 15:30 | 0.154 | 2025-07-21 15:30 | 470921 | 11 | 15090
22001083 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 4091.03 | 0 | 4183.84 | 0 | 56.58 | 0 | 0 | 302.88 | 0.055 | 0.075 | -0.052 | 249.24 | 250.77 | 250.09 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470123 | 10 | 13240
22001575 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 96.79 | 0 | 98.21 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 0.009 | 249.38 | 248.08 | 246.91 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356202 | 2 | 301
22000838 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 9950.82 | 0 | 10194.15 | 0 | 142.04 | 0 | 0 | 1048.73 | 0.221 | 0.275 | -0.164 | 250.68 | 251.61 | 249.3 | 1.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505424 | 13 | 11463
22000836 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 16348.01 | 0 | 16878.15 | 0 | 1770.22 | 0 | 0 | 122.64 | 0.068 | 0.069 | -0.015 | 250.57 | 251.63 | 249.41 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 504969 | 9 | 41055
22000919 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 59090.5 | 0 | 59394.632 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5840.16 | 4.01 | 4.026 | -0.366 | 241.08 | 241.38 | 237.53 | 5.75 | 5.03 | 6.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.25 | 2025-07-12 20:00 | 9.24 | 2025-07-12 20:00 | 661948 | 9 | 4513