## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4327.72 | 0 | 4449.64 | 0 | 340.69 | 0 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 0 | 239.66 | 241.29 | 240.9 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 485853 | 11 | 25629
22000261 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 17735.75 | 0 | 17913.2 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2380.89 | 1.677 | 1.684 | -0.154 | 225.54 | 56.87 | 228.49 | 7.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185407 | 4 | 7694
22000482 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 39888.208 | 0 | 40106.408 | 0 | 491.04 | 0 | 0 | 2949.53 | 3.045 | 3.058 | -0.282 | 234.52 | 236.17 | 231.79 | 0 | 0 | 13.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1478720 | 3 | 4515
22000827 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 233.95 | 238.24 | 243.79 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373744 | 2 | 210
22001101 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 549.31 | 0 | 551.97 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 246.15 | 246.43 | 243.73 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 0.036 | 2025-07-09 10:30 | 891206 | 3 | 597
22000723 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 245.62 | 247.35 | 247.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478386 | 11 | 12868
22000932 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 9397.16 | 0 | 9610.56 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1651.03 | 0.839 | 0.853 | -0.154 | 249.74 | 196.49 | 67.35 | 3.48 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1082403 | 3 | 5550
22001632 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 8526.47 | 0 | 8555.89 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 703.8 | 2.315 | 2.321 | -0.179 | 248.94 | 248.42 | 251.51 | 3.15 | 3.1 | 3.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.534 | 2025-07-21 11:30 | 4.518 | 2025-07-21 11:30 | 216998 | 2 | 9
22000833 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 7099.92 | 0 | 7448.97 | 0 | 671.32 | 0 | 0 | 328.45 | 0.046 | 0.121 | -0.112 | 253.33 | 253.96 | 251.92 | 0.05 | 0.24 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504207 | 11 | 23170
22001576 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 300.32 | 0 | 328.39 | 0 | 81.43 | 0 | 0 | 10.76 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 251.34 | 251.76 | 251.34 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205251 | 2 | 1561
22001212 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3575.62 | 0 | 3694.82 | 0 | 298.69 | 0 | 0 | 524.78 | 1.172 | 1.206 | 0.288 | 249.19 | 250.76 | 252.05 | 3.39 | 1.5 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 6.006 | 2025-07-18 12:00 | 5.906 | 2025-07-22 12:00 | 1205173 | 3 | 1192
22001352 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 252.79 | 252.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048765 | 3 | 40
22001048 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 8188.5 | 0 | 8281.19 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 379.05 | 0.063 | 0.081 | -0.051 | 252.18 | 253.66 | 253.27 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490896 | 10 | 11969
22000721 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 2778.47 | 0 | 2976.72 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 703.08 | 0.068 | 0.095 | -0.067 | 252.31 | 253.11 | 253.35 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479099 | 11 | 17657
22001600 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4356.76 | 0 | 4382.47 | 0 | 127.17 | 0 | 0 | 283.87 | 0.14 | 0.14 | 0.015 | 253.27 | 229.84 | 246.49 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284127 | 2 | 10132
22000892 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 72774.016 | 0 | 72998.16 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5369.84 | 7.115 | 7.146 | -0.674 | 243.84 | 243.34 | 246.33 | 16.76 | 12.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1411865 | 4 | 3937
22001050 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1797.39 | 0 | 1818.89 | 0 | 33.86 | 0 | 0 | 52.57 | 0.02 | 0.043 | -0.039 | 251.9 | 252.79 | 252.97 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 490509 | 11 | 3362
22001043 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 6070.64 | 0 | 6307.28 | 0 | 700.82 | 0 | 0 | 317.29 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 251.78 | 253.24 | 252.99 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468039 | 11 | 21789
22000834 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3470.74 | 0 | 3573.51 | 0 | 392.52 | 0 | 0 | 50.64 | 0.06 | 0.072 | 0.04 | 252.11 | 253.28 | 251.05 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 503184 | 11 | 9772
22001044 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 251.87 | 253.33 | 253.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470171 | 12 | 34603
22001306 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 2007.8 | 785.81 | 2048.55 | 790.1 | 116.14 | 51.4 | 1.11 | 111.29 | 0.067 | 0.091 | -0.062 | 249.93 | 246.56 | 251.39 | 0.11 | 0.09 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157145 | 4 | 12605
22000872 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4657.52 | 0 | 4831.04 | 0 | 892.87 | 0 | 0 | 23.9 | 1.461 | 1.461 | 0 | 243.83 | 239.76 | 242.1 | 6.04 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806048 | 5 | 13301
22000729 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 410.24 | 0 | 467.79 | 0 | 105.08 | 0 | 0 | 8.91 | 0.022 | 0.022 | 0.006 | 251.24 | 252.69 | 252.55 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466257 | 10 | 12820
22000722 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 2655.83 | 0 | 2750.43 | 0 | 39.14 | 0 | 0 | 379.59 | 0.101 | 0.199 | 0.172 | 250.98 | 252.5 | 252.18 | 0 | 0.54 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459242 | 9 | 13464
22001584 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 5116.44 | 0 | 5503.15 | 0 | 1345.97 | 0 | 0 | 9.72 | 0.232 | 0.37 | 0.289 | 250.94 | 253.12 | 261.49 | 1.36 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288786 | 2 | 395
22001575 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 98 | 0 | 99.43 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0.55 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 249.8 | 250.7 | 248.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356202 | 2 | 303
22001599 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3547.06 | 0 | 3568.97 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 368.36 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 250.56 | 240.31 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.644 | 2025-07-16 12:00 | 4.632 | 2025-07-16 12:00 | 284450 | 2 | 11340
22000837 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1159.31 | 0 | 1190.3 | 0 | 149.47 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 252.02 | 249.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504174 | 11 | 15559
22000832 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 2012.54 | 0 | 2042.52 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 117.39 | 0.105 | 0.106 | -0.017 | 250.63 | 252.16 | 249.94 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504037 | 12 | 5919
22000862 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 14749.19 | 0 | 14972.17 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 2344.1 | 0.078 | 0.083 | -0.03 | 0 | 137.5 | 137 | 0 | 0 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1222558 | 2 | 22419
22000725 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.06 | 252.27 | 251.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486254 | 9 | 11412
22001081 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 5036.62 | 0 | 5108.08 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 209.22 | 0.073 | 0.1 | -0.069 | 250.33 | 251.69 | 251.46 | 0.07 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490584 | 10 | 7338
22000487 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 223.76 | 236.9 | 252.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186713 | 3 | 46945
22000801 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 10635.56 | 0 | 12808.42 | 0 | 3046.4 | 0 | 0 | 1542.54 | 0.345 | 0.35 | -0.059 | 214.11 | 247.61 | 248.6 | 0 | 1.97 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 835469 | 10 | 45345
22000904 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 6219.86 | 0 | 6447.46 | 0 | 511.33 | 0 | 0 | 223.01 | 0.085 | 0.087 | -0.021 | 250.37 | 251.56 | 249.53 | 0 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494560 | 11 | 17821
22001526 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 45885.14 | 0 | 46006.952 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3291.08 | 12.492 | 12.543 | -1.134 | 251.37 | 242.74 | 245.85 | 4.77 | 24.2 | 22.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356206 | 2 | 238
22001357 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1311.51 | 0 | 1328.47 | 0 | 37.02 | 0.81 | 0 | 57.11 | 0.096 | 0.096 | 0.005 | 251.29 | 250.76 | 250.71 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.794 | 2025-07-20 06:30 | 0.794 | 2025-07-20 06:30 | 1048657 | 3 | 2952
22001041 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1987.55 | 0 | 2039.28 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 217.02 | 0 | 0 | 0 | 250.18 | 251.65 | 251.42 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 469991 | 11 | 7195
22000901 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 12261.52 | 0 | 12352.88 | 0 | 336.95 | 0 | 0 | 171.29 | 0.06 | 0.061 | 0.015 | 250.03 | 251.58 | 249.48 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496110 | 10 | 35484
22000910 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 9842.81 | 0 | 9863.4 | 0 | 181.95 | 0 | 0 | 21.6 | 0.018 | 0.018 | 0 | 250.08 | 251.62 | 249.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485680 | 10 | 11157
22000540 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 26304.71 | 0 | 26645.72 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 4024.25 | 1.771 | 1.795 | -0.296 | 245.85 | 247.94 | 247.73 | 7.22 | 0.24 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304654 | 2 | 3847
22001090 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 10098.87 | 0 | 10268.69 | 0 | 180.53 | 0 | 0 | 777.54 | 0.111 | 0.112 | -0.019 | 249.14 | 251 | 250.72 | 0 | 0.53 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 469983 | 11 | 14132
22001046 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1371.02 | 0 | 1503.9 | 0 | 174.12 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 250.81 | 250.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470898 | 11 | 21629
22001107 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 80861.728 | 0 | 81227.296 | 0 | 259.06 | 0 | 0 | 7238.7 | 5.897 | 5.908 | -0.365 | 239.28 | 248.22 | 247.51 | 9.53 | 7.51 | 7.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026196 | 6 | 2835
22001103 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 21690.13 | 0 | 23326.8 | 0 | 5970.7 | 0 | 0 | 148.32 | 0.28 | 0.281 | -0.024 | 250.86 | 250.45 | 248.45 | 1.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880105 | 4 | 11052
22000907 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 12547.18 | 0 | 12569.85 | 0 | 392.59 | 0 | 0 | 49.98 | 0.055 | 0.055 | 0.006 | 249.63 | 250.78 | 248.8 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487675 | 13 | 7542
22001088 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 5957.58 | 0 | 6097.12 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 703.97 | 0.074 | 0.107 | -0.078 | 249.12 | 250.86 | 250.39 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469428 | 10 | 14575
22000938 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 7889.76 | 0 | 8445.67 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2754.63 | 0.039 | 0.186 | -0.182 | 250.77 | 249.76 | 250.5 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1205139 | 8 | 5259
22001087 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 2436.13 | 0 | 3168.05 | 0 | 1367.21 | 0 | 0 | 65.78 | 0.13 | 0.14 | -0.052 | 249.17 | 250.82 | 250.47 | 0 | 0.59 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 469957 | 13 | 43307
22001110 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 146204.512 | 0 | 146377.456 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6561.09 | 9.789 | 9.796 | -0.381 | 230.95 | 246.9 | 229.03 | 10.6 | 9.77 | 21.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027406 | 6 | 11310
22000917 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 35639.74 | 0 | 37835.168 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 10591.7 | 3.325 | 3.33 | -0.192 | 240.61 | 252.07 | 218.84 | 13.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 844924 | 11 | 14491
22000909 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4716.79 | 0 | 4748.47 | 0 | 72.17 | 0 | 0 | 184.14 | 0.049 | 0.049 | 0.004 | 250.03 | 251.09 | 248.85 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494399 | 10 | 10195
22001104 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3752.82 | 0 | 3981.16 | 0 | 603.06 | 0 | 0 | 346.72 | 0.367 | 0.367 | 0.017 | 248.85 | 250.67 | 250.47 | 0.7 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.982 | 2025-07-19 21:30 | 0.862 | 2025-07-19 21:30 | 880298 | 3 | 5166
22000354 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | 233.76 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116158 | 3 | 1090
22000831 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3073.35 | 0 | 3214.34 | 0 | 297.06 | 0 | 0 | 243.03 | 0.094 | 0.105 | -0.047 | 249.9 | 251 | 248.88 | 0 | 0.45 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503274 | 12 | 21074
22000894 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 868.42 | 0 | 1010.62 | 0 | 396.42 | 0 | 0 | 13.03 | 0.054 | 0.055 | -0.014 | 231.91 | 237.18 | 241.57 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222172 | 3 | 3100
22001108 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 33340.92 | 0 | 33664.54 | 0 | 640.52 | 0 | 0 | 2328.57 | 0.04 | 0.076 | 0.065 | 250.16 | 250.06 | 247.32 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888479 | 3 | 2604
22000883 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 5017.63 | 0 | 5233.55 | 0 | 377.18 | 0 | 0 | 675.82 | 0.42 | 0.443 | -0.141 | 228.67 | 234.49 | 246.09 | 0.18 | 0.26 | 1.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378203 | 2 | 3922
22000903 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 14451.44 | 0 | 14513.85 | 0 | 284.27 | 0 | 0 | 312.58 | 0.043 | 0.044 | 0.012 | 249.32 | 250.22 | 248.2 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497230 | 11 | 15427
22001102 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 44777.2 | 0 | 46927.1 | 0 | 8563.02 | 0 | 0 | 134.92 | 1.705 | 2.174 | 1.35 | 249.77 | 250.34 | 247.69 | 1.52 | 2.61 | 4.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889616 | 4 | 3604
22000724 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1545.64 | 0 | 1573.33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 95.01 | 0.073 | 0.073 | 0.008 | 248.24 | 250.11 | 249.54 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 477972 | 15 | 5127
22001497 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 2212.6 | 0 | 2233.5 | 0 | 40.31 | 0 | 0 | 222.88 | 0.353 | 0.36 | -0.074 | 216.1 | 246.56 | 246.29 | 1.6 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289386 | 2 | 8844
22001086 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4065.76 | 0 | 4305.36 | 0 | 708.06 | 0 | 0 | 50.93 | 0.045 | 0.058 | 0.038 | 247.81 | 249.59 | 249.44 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471084 | 10 | 21067
22001106 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 167951.6 | 0 | 168292.88 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 10420.62 | 13.447 | 13.472 | -0.822 | 244.12 | 219.58 | 222.31 | 11.54 | 24.39 | 23.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128313 | 6 | 31118
22001089 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3505.39 | 0 | 3572.19 | 0 | 58.59 | 0 | 0 | 276.42 | 0.04 | 0.041 | -0.011 | 247.91 | 249.52 | 249.24 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469700 | 13 | 8520
22000863 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 8873.24 | 0 | 9603.21 | 0 | 2427.03 | 0 | 0 | 391.65 | 0.659 | 0.754 | 0.368 | 243.21 | 242.4 | 243.34 | 0.87 | 0.26 | 2.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 1002799 | 3 | 10862
22001580 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 8448.7 | 0 | 10264.43 | 0 | 5324.17 | 0 | 0 | 0.32 | 0.656 | 0.971 | 0.716 | 245.47 | 249.64 | 236.52 | 3.68 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93804 | 2 | 393
22001589 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 12237.71 | 0 | 12248.91 | 0 | 176.56 | 0 | 0 | 97.1 | 0.54 | 0.547 | 0.092 | 251.2 | 254.6 | 258.84 | 0 | 2.09 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165519 | 2 | 5575
22001066 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 22818.35 | 0 | 23170.49 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3786.15 | 1.847 | 1.859 | -0.212 | 226.78 | 225.75 | 223.12 | 0.19 | 8.31 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1106171 | 3 | 10998
22000835 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4739.55 | 0 | 4808.19 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 307.23 | 0 | 0 | 0 | 248.76 | 250.11 | 247.84 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505204 | 10 | 8070
22001083 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 4091.89 | 0 | 4184.93 | 0 | 56.62 | 0 | 0 | 303.38 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 247.91 | 249.43 | 249.09 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470123 | 10 | 13246
22001042 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3540.58 | 0 | 3660.75 | 0 | 86.54 | 0 | 0 | 375.73 | 0 | 0 | 0 | 247.78 | 249.65 | 249.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.154 | 2025-07-21 15:30 | 0.154 | 2025-07-21 15:30 | 470921 | 11 | 15091
22000836 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 16353.66 | 0 | 16884.38 | 0 | 1771.82 | 0 | 0 | 122.81 | 0.102 | 0.105 | -0.025 | 248.73 | 250.42 | 247.87 | 0 | 0.57 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505093 | 9 | 41120
22000838 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 9963.34 | 0 | 10207.28 | 0 | 142.19 | 0 | 0 | 1051.24 | 0.228 | 0.282 | -0.167 | 248.77 | 250.36 | 247.83 | 1.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505548 | 13 | 11467
22000727 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 1205.05 | 0 | 1330 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 380.87 | 0.049 | 0.051 | -0.016 | 247.99 | 249.56 | 249.38 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483817 | 9 | 3469
22000353 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 6843.96 | 0 | 7255.09 | 0 | 1379.37 | 0 | 0 | 289.45 | 0.402 | 0.44 | -0.179 | 225.68 | 247.19 | 234.2 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123329 | 3 | 13468
22000840 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 13115.49 | 0 | 13215.59 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 724.06 | 0.247 | 0.251 | -0.045 | 249.57 | 249.94 | 245.48 | 0.02 | 0.62 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567583 | 11 | 12006
22001409 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 3063.09 | 0 | 3087.59 | 0 | 211.44 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0.001 | 0.001 | 242.89 | 241.03 | 239.51 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340832 | 2 | 870