## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000919 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 59266.28 | 0 | 59571.24 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5857.08 | 8.673 | 8.685 | -0.465 | 220.78 | 220.33 | 218.09 | 13.13 | 12.85 | 13.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 9.25 | 2025-07-12 20:00 | 9.24 | 2025-07-12 20:00 | 662298 | 9 | 4538
22000730 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4328.94 | 0 | 4450.95 | 0 | 341.01 | 0 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 0 | 241.85 | 242.92 | 243.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 485885 | 11 | 25657
22000261 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 17762.12 | 0 | 17939.72 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2383.51 | 1.564 | 1.573 | -0.174 | 239.92 | 59.94 | 234.35 | 6.63 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185414 | 4 | 7706
22000482 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 39936.392 | 0 | 40154.8 | 0 | 491.1 | 0 | 0 | 2953.87 | 2.678 | 2.69 | -0.262 | 228.57 | 230.24 | 225.7 | 0 | 0 | 11.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1478783 | 3 | 4520
22001081 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 5038.94 | 0 | 5110.65 | 0 | 66.99 | 0 | 0 | 209.99 | 0.129 | 0.132 | -0.031 | 252.11 | 253.33 | 253.34 | 0.07 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490612 | 10 | 7350
22000872 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4669.25 | 0 | 4843.07 | 0 | 894.35 | 0 | 0 | 23.93 | 0.101 | 0.12 | 0.066 | 255.08 | 248.9 | 250.38 | 0.49 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806076 | 5 | 13315
22000828 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1670.15 | 0 | 1733.21 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 180.73 | 0.044 | 0.076 | -0.063 | 247.85 | 257.29 | 255.43 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1371220 | 2 | 4298
22000827 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 247.67 | 257.21 | 255.37 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373775 | 2 | 210
22001101 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 255.13 | 256.11 | 253.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891250 | 3 | 598
22000838 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 9975.19 | 0 | 10220.05 | 0 | 142.24 | 0 | 0 | 1054.51 | 0.234 | 0.285 | -0.164 | 254.7 | 256.33 | 253.59 | 1.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505779 | 13 | 11472
22000721 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2782.55 | 0 | 2981.28 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 704.56 | 0.063 | 0.09 | -0.065 | 254.45 | 255.96 | 255.33 | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479154 | 11 | 17680
22000723 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 253.77 | 254.73 | 254.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478414 | 11 | 12868
22000725 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.84 | 254.83 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486283 | 9 | 11412
22001044 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 253.39 | 254.82 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470226 | 12 | 34603
22001048 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 8194.29 | 0 | 8287.22 | 0 | 139.36 | 0 | 0 | 380.11 | 0.142 | 0.167 | -0.089 | 253.5 | 255.02 | 254.29 | 0.34 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490944 | 10 | 11978
22001089 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3509.55 | 0 | 3576.52 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 277.28 | 0.012 | 0.016 | -0.012 | 253.65 | 254.92 | 254.4 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469748 | 13 | 8536
22001589 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 12265.01 | 0 | 12276.35 | 0 | 178.32 | 0 | 0 | 97.22 | 0.029 | 0.029 | 0.007 | 263.44 | 263.69 | 257.88 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165522 | 2 | 5579
22000722 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2657.75 | 0 | 2752.89 | 0 | 39.63 | 0 | 0 | 380.22 | 0.036 | 0.064 | -0.054 | 253.35 | 254.79 | 254.31 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459270 | 9 | 13616
22001041 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1987.55 | 0 | 2039.28 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 217.02 | 0 | 0 | 0 | 253.38 | 254.91 | 254.37 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470019 | 11 | 7195
22000901 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 12267.54 | 0 | 12359 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 171.44 | 0.033 | 0.036 | -0.016 | 253.87 | 255.26 | 252.57 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496340 | 10 | 35519
22000480 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 34287.848 | 0 | 35209.42 | 0 | 1724.56 | 1984.24 | 0 | 48.22 | 0.235 | 0.381 | 0.3 | 261.91 | 260.5 | 260.28 | 0.38 | 1.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.332 | 2025-07-20 08:30 | 1.258 | 2025-07-20 08:30 | 940735 | 9 | 20801
22000833 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 7104.17 | 0 | 7453.98 | 0 | 671.37 | 0 | 0 | 330.33 | 0.036 | 0.115 | -0.11 | 253.82 | 255.44 | 252.68 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504437 | 11 | 23202
22001600 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4382 | 0 | 4407.8 | 0 | 127.59 | 0 | 0 | 285.49 | 0.139 | 0.141 | 0.028 | 260.35 | 246.94 | 241.93 | 0.75 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284135 | 2 | 10316
22000892 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 72970.232 | 0 | 73194.952 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5384.85 | 7.059 | 7.093 | -0.695 | 245.03 | 243.93 | 247.06 | 15.79 | 13.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1411948 | 4 | 3948
22001043 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 6075.2 | 0 | 6312.25 | 0 | 701.92 | 0 | 0 | 317.71 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 253.07 | 254.75 | 254 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468067 | 11 | 21819
22000729 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 411.69 | 0 | 469.33 | 0 | 105.17 | 0 | 0 | 9.15 | 0.024 | 0.032 | -0.022 | 253.11 | 254.63 | 254.02 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466285 | 10 | 12826
22000883 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 5035.73 | 0 | 5252.17 | 0 | 378.01 | 0 | 0 | 678.28 | 0.329 | 0.352 | -0.127 | 236.68 | 258.18 | 262.71 | 0.17 | 0.25 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378204 | 2 | 3925
22000487 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 223.52 | 242.58 | 255.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186776 | 3 | 47019
22000837 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1159.9 | 0 | 1190.92 | 0 | 149.65 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 253.09 | 254.67 | 252.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504405 | 11 | 15570
22000862 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 14753.91 | 0 | 14976.99 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 2344.96 | 0.482 | 0.485 | -0.057 | 0 | 138.45 | 137.3 | 0 | 0 | 3.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1222642 | 2 | 22463
22001090 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 10103.91 | 0 | 10273.83 | 0 | 180.72 | 0 | 0 | 778.21 | 0.106 | 0.107 | -0.017 | 252.87 | 254.12 | 253.5 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470018 | 11 | 14152
22000832 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2016.12 | 0 | 2046.18 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 118.07 | 0.071 | 0.072 | -0.013 | 253.13 | 254.79 | 252.17 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504267 | 12 | 5933
22000801 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 10649.01 | 0 | 12831.65 | 0 | 3060.88 | 0 | 0 | 1543.6 | 0.363 | 0.367 | -0.06 | 216.23 | 249 | 250.77 | 0 | 2.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 835531 | 10 | 45394
22001352 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 254.61 | 253.83 | 253.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048863 | 3 | 40
22000835 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4739.66 | 0 | 4808.42 | 0 | 57.99 | 0 | 0 | 307.23 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 253.12 | 254.65 | 251.84 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505435 | 10 | 8072
22001106 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 168239.024 | 0 | 168580.784 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 10437.05 | 11.346 | 11.376 | -0.833 | 243.96 | 226.05 | 237.85 | 10.73 | 19.4 | 18.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128543 | 6 | 31180
22001357 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1315.15 | 0 | 1332.12 | 0 | 37.15 | 0.81 | 0 | 57.12 | 0.1 | 0.1 | 0.006 | 255.08 | 254.33 | 254.29 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1048755 | 3 | 2990
22001580 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 8474.94 | 0 | 10296.47 | 0 | 5340.85 | 0 | 0 | 0.32 | 0.688 | 1.03 | 0.767 | 250.93 | 253.95 | 241.99 | 3.85 | 0.4 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93826 | 2 | 394
22000910 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 9850.21 | 0 | 9870.82 | 0 | 182.06 | 0 | 0 | 21.6 | 0.013 | 0.013 | 0 | 253.65 | 255.12 | 252.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485911 | 10 | 11168
22000540 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 26355.12 | 0 | 26696.8 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4032.26 | 2.043 | 2.09 | -0.441 | 250.53 | 251.39 | 249.25 | 4.64 | 0.87 | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304711 | 2 | 3861
22001046 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1371.41 | 0 | 1504.69 | 0 | 174.81 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 251.93 | 253.38 | 252.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470921 | 11 | 21711
22001107 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 81012.36 | 0 | 81378.632 | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 7247.49 | 5.974 | 5.985 | -0.369 | 244.22 | 249.78 | 249.07 | 9.41 | 7.47 | 7.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026198 | 6 | 2853
22001103 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 21715.82 | 0 | 23353.27 | 0 | 5973.06 | 0 | 0 | 149.18 | 0.139 | 0.139 | -0.01 | 253.18 | 253 | 250.97 | 0.55 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880223 | 4 | 11059
22000907 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 12550.28 | 0 | 12572.97 | 0 | 392.74 | 0 | 0 | 50.08 | 0.104 | 0.105 | -0.015 | 252.28 | 253.62 | 251.07 | 0.14 | 0.3 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487905 | 13 | 7545
22001088 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 5962.97 | 0 | 6102.99 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 705.81 | 0.113 | 0.116 | -0.027 | 251.96 | 253.65 | 252.78 | 0.07 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469451 | 10 | 14596
22001110 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 146456.256 | 0 | 146629.456 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6571.56 | 9.866 | 9.873 | -0.376 | 232.39 | 248.41 | 229.43 | 10.81 | 9.73 | 21.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027406 | 6 | 11318
22000917 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 35680.912 | 0 | 37877.16 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 10595.43 | 3.327 | 3.333 | -0.206 | 243.2 | 254.92 | 219.66 | 13.73 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845041 | 11 | 14496
22001104 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3761.6 | 0 | 3990.48 | 0 | 604.75 | 0 | 0 | 347.06 | 0.484 | 0.484 | -0.016 | 250.59 | 252.84 | 252.39 | 0.6 | 1.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.982 | 2025-07-19 21:30 | 0.862 | 2025-07-19 21:30 | 880415 | 3 | 5181
22000909 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4722.69 | 0 | 4754.42 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 184.48 | 0.049 | 0.049 | 0.004 | 252.2 | 253.5 | 250.83 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494630 | 10 | 10210
22000938 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 7895.2 | 0 | 8454.26 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2759.45 | 3.9 | 3.945 | -0.598 | 252.34 | 251.31 | 252.46 | 5.26 | 5.38 | 5.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1205158 | 8 | 5263
22001087 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2443.64 | 0 | 3176.7 | 0 | 1370.09 | 0 | 0 | 66.31 | 0.278 | 0.333 | 0.184 | 251.65 | 253.16 | 252.36 | 0.03 | 1.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 469980 | 13 | 43312
22000354 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.72 | 235.11 | 249.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116161 | 3 | 1090
22000831 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3076.53 | 0 | 3217.99 | 0 | 297.09 | 0 | 0 | 244.34 | 0.089 | 0.111 | -0.067 | 252.14 | 253.34 | 250.75 | 0 | 0.46 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503505 | 12 | 21100
22000894 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 874.94 | 0 | 1029.21 | 0 | 412.34 | 0 | 0 | 13.25 | 0.054 | 0.056 | -0.016 | 234.22 | 238.21 | 243.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222231 | 3 | 3134
22000932 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 9414.19 | 0 | 9627.81 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1653.79 | 0.813 | 0.827 | -0.153 | 250.5 | 197.93 | 71.27 | 3.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1082447 | 3 | 5553
22001108 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 33391.57 | 0 | 33715.58 | 0 | 641.13 | 0 | 0 | 2331.73 | 0.256 | 0.257 | 0.023 | 252.35 | 252.05 | 248.94 | 1.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888595 | 3 | 2612
22001576 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 303.25 | 0 | 332.12 | 0 | 83.51 | 0 | 0 | 10.77 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 249.62 | 250.82 | 250.19 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205251 | 2 | 1566
22000724 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1547.25 | 0 | 1575.01 | 0 | 58.15 | 0 | 0 | 95.13 | 0.086 | 0.098 | -0.047 | 251.03 | 252.83 | 251.49 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 477995 | 15 | 5132
22000903 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 14460.9 | 0 | 14523.32 | 0 | 284.51 | 0 | 0 | 312.69 | 0.147 | 0.147 | 0.005 | 251.37 | 252.8 | 249.97 | 0.52 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497460 | 11 | 15439
22001102 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 44931.048 | 0 | 47087.192 | 0 | 8588.82 | 0 | 0 | 135.24 | 1.394 | 1.743 | 1.047 | 251.94 | 252.63 | 249.22 | 1.6 | 1.04 | 4.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889732 | 4 | 3617
22001212 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3620.65 | 0 | 3740.63 | 0 | 301.43 | 0 | 0 | 530.07 | 1.188 | 1.219 | 0.275 | 248.78 | 248.51 | 252.14 | 3.46 | 1.48 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.006 | 2025-07-18 12:00 | 5.906 | 2025-07-22 12:00 | 1205181 | 3 | 1197
22001086 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4067.63 | 0 | 4307.44 | 0 | 708.79 | 0 | 0 | 50.93 | 0.041 | 0.057 | 0.041 | 250.93 | 252.47 | 251.75 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471127 | 10 | 21092
22001632 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 8573.52 | 0 | 8603.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 707.32 | 2.468 | 2.476 | -0.201 | 248.65 | 247.08 | 248.93 | 3.39 | 3.35 | 3.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.534 | 2025-07-21 11:30 | 4.518 | 2025-07-21 11:30 | 217001 | 2 | 9
22000863 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 8899.85 | 0 | 9630.86 | 0 | 2432.37 | 0 | 0 | 392.66 | 0.642 | 0.745 | 0.379 | 245.23 | 244.12 | 245.33 | 0.71 | 0.26 | 2.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 1002862 | 3 | 10868
22001066 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 22869.58 | 0 | 23221.98 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3791.01 | 1.714 | 1.727 | -0.214 | 228.4 | 227.06 | 225.09 | 0.19 | 7.7 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1106263 | 3 | 11014
22000904 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 6226.79 | 0 | 6454.61 | 0 | 512.07 | 0 | 0 | 223.4 | 0.105 | 0.107 | -0.024 | 251.39 | 252.66 | 249.88 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494790 | 11 | 17841
22001497 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2226.85 | 0 | 2247.92 | 0 | 41.19 | 0 | 0 | 224.05 | 0.347 | 0.355 | -0.078 | 202.98 | 254.4 | 252.61 | 1.67 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289525 | 2 | 8992
22001526 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 46210.14 | 0 | 46332.96 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3316.46 | 15.151 | 15.198 | -1.206 | 251.39 | 241.33 | 246.11 | 5.02 | 31.29 | 26.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356208 | 2 | 239
22001584 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 5137.63 | 0 | 5526.4 | 0 | 1353.15 | 0 | 0 | 9.75 | 0.233 | 0.372 | 0.291 | 250.77 | 252.66 | 261.09 | 1.37 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288808 | 2 | 398
22000836 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 16361.55 | 0 | 16892.9 | 0 | 1773.6 | 0 | 0 | 122.91 | 0.068 | 0.069 | -0.013 | 251.31 | 252.89 | 249.65 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505324 | 9 | 41160
22001083 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 4092.42 | 0 | 4185.46 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 303.41 | 0.054 | 0.055 | -0.011 | 250.76 | 252.24 | 251.4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470166 | 10 | 13246
22001042 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3545.58 | 0 | 3665.9 | 0 | 86.55 | 0 | 0 | 376.61 | 0.123 | 0.13 | -0.045 | 250.68 | 252.24 | 251.48 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 470944 | 11 | 15105
22001575 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 98.83 | 0 | 100.27 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 0.009 | 250 | 250.69 | 243.9 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356224 | 2 | 303
22000727 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 1207.77 | 0 | 1333.02 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 381.98 | 0.162 | 0.176 | -0.071 | 250.67 | 252.17 | 251.38 | 0.52 | 0.02 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483840 | 9 | 3472
22001306 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 2020.36 | 796.51 | 2061.38 | 800.78 | 116.84 | 51.85 | 1.12 | 111.99 | 0.071 | 0.092 | -0.059 | 245.21 | 248 | 242.47 | 0.11 | 0.09 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157145 | 4 | 12655
22001599 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3590.24 | 0 | 3612.31 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 371.98 | 0 | 0 | 0 | 241.59 | 256.47 | 232.46 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.912 | 2025-07-23 15:00 | 4.9 | 2025-07-23 15:00 | 284458 | 2 | 11531
22000840 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 13121.53 | 0 | 13221.69 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 724.9 | 0.316 | 0.318 | -0.041 | 251.7 | 251.67 | 248.56 | 0.02 | 0.94 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567583 | 11 | 12008
22000353 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 6853.19 | 0 | 7265.14 | 0 | 1381.63 | 0 | 0 | 290.79 | 0.561 | 0.602 | 0.221 | 227.69 | 245.87 | 238.43 | 1.22 | 0.63 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123334 | 3 | 13494
22001409 | 24/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 3092.99 | 0 | 3117.63 | 0 | 213.14 | 0 | 0 | 27.26 | 0 | 0.001 | 0.001 | 249.31 | 247.58 | 245.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340861 | 2 | 880