## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000261 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 17809.65 | 0 | 17987.47 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2387.96 | 1.862 | 1.868 | -0.155 | 221.68 | 57.84 | 237.66 | 8.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185457 | 4 | 7745
22000723 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 242.51 | 243.8 | 244.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478415 | 11 | 12868
22000730 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4330.24 | 0 | 4452.38 | 0 | 341.41 | 0 | 0 | 116.99 | 0.098 | 0.122 | 0.073 | 239.47 | 240.83 | 241.08 | 0 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 485885 | 11 | 25691
22001042 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3552.68 | 0 | 3673.15 | 0 | 86.79 | 0 | 0 | 377.39 | 0.072 | 0.072 | 0.007 | 241.98 | 243.23 | 243.83 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 470949 | 11 | 15134
22000833 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 7111.49 | 0 | 7462.64 | 0 | 671.45 | 0 | 0 | 333.26 | 0.032 | 0.103 | -0.098 | 247.3 | 246.56 | 245.91 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504445 | 11 | 23258
22000892 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 73204.224 | 0 | 73429.584 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5401.82 | 7.776 | 7.807 | -0.696 | 245.24 | 244.74 | 249.62 | 18.17 | 13.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1412029 | 4 | 3969
22001600 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4405.55 | 0 | 4431.43 | 0 | 128.01 | 0 | 0 | 286.83 | 0.145 | 0.146 | 0.022 | 261.12 | 252.73 | 244.26 | 0.76 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284191 | 2 | 10471
22000721 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 2785.68 | 0 | 2984.85 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 705.88 | 0.026 | 0.07 | -0.065 | 254.84 | 256.47 | 256.09 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479154 | 11 | 17704
22000482 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 39997.592 | 0 | 40216.272 | 0 | 491.11 | 0 | 0 | 2959.55 | 1.944 | 1.961 | -0.26 | 242.77 | 245.56 | 241.12 | 0 | 0 | 8.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1478850 | 3 | 4535
22000883 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 5051.96 | 0 | 5268.87 | 0 | 378.74 | 0 | 0 | 680.59 | 0.309 | 0.339 | -0.14 | 238.35 | 259.03 | 261.1 | 0.17 | 0.25 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378224 | 2 | 3936
22001081 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 5040.92 | 0 | 5112.73 | 0 | 67.04 | 0 | 0 | 210.41 | 0.118 | 0.122 | -0.032 | 253.96 | 255.58 | 255.28 | 0.08 | 0.02 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490612 | 10 | 7365
22000487 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 224.43 | 242.77 | 257.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186836 | 3 | 47104
22001212 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3672.26 | 0 | 3793.22 | 0 | 305.31 | 0 | 0 | 536.03 | 1.467 | 1.489 | 0.258 | 255.27 | 248.08 | 256.79 | 3.31 | 2.8 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-07-24 09:30 | 5.97 | 2025-07-24 09:30 | 1205291 | 3 | 1204
22001576 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 304.3 | 0 | 333.18 | 0 | 83.58 | 0 | 0 | 10.8 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 253.33 | 254.44 | 254.31 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205255 | 2 | 1570
22000724 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1548.68 | 0 | 1576.51 | 0 | 58.32 | 0 | 0 | 95.27 | 0 | 0 | 0 | 254.27 | 255.95 | 255.49 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478000 | 15 | 5134
22001101 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 254.89 | 255.6 | 252.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891261 | 3 | 598
22000837 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1160.55 | 0 | 1191.61 | 0 | 149.86 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 252.32 | 253.59 | 251.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504413 | 11 | 15580
22000725 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 252.73 | 253.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486283 | 9 | 11412
22000862 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 14758.59 | 0 | 14981.77 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 2345.82 | 0.077 | 0.082 | -0.029 | 0 | 137.42 | 136.87 | 0 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1222723 | 2 | 22539
22000832 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 2019.11 | 0 | 2049.24 | 0 | 59.27 | 0 | 0 | 118.62 | 0.105 | 0.106 | -0.017 | 252.48 | 253.51 | 251.77 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504275 | 12 | 5953
22001090 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 10114.96 | 0 | 10284.98 | 0 | 180.91 | 0 | 0 | 778.98 | 0.064 | 0.066 | 0.017 | 252.42 | 253.12 | 253.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470018 | 11 | 14163
22000354 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.65 | 238.23 | 252.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116180 | 3 | 1090
22000932 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 9435.84 | 0 | 9649.76 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 1657.34 | 0.821 | 0.834 | -0.152 | 251.04 | 197.21 | 69.92 | 3.38 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1082567 | 3 | 5574
22001043 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 6080.72 | 0 | 6318.17 | 0 | 702.98 | 0 | 0 | 318.4 | 0.018 | 0.026 | -0.019 | 250.86 | 252.36 | 252.24 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468067 | 11 | 21845
22001108 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 33449.67 | 0 | 33773.84 | 0 | 641.42 | 0 | 0 | 2335.58 | 0.245 | 0.246 | 0.031 | 252.45 | 251.78 | 250.03 | 1.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888606 | 3 | 2613
22000801 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 10663.01 | 0 | 12859.19 | 0 | 3079.92 | 0 | 0 | 1544.55 | 0.422 | 0.425 | -0.054 | 216.21 | 247.26 | 248.77 | 0 | 2.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 835591 | 10 | 45444
22001050 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1802.14 | 0 | 1823.93 | 0 | 33.94 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 250.86 | 252.33 | 251.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 490537 | 11 | 3387
22000872 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4675.11 | 0 | 4849.19 | 0 | 895.39 | 0 | 0 | 23.93 | 0.101 | 0.119 | 0.063 | 251.1 | 244.3 | 246.52 | 0.49 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806080 | 5 | 13324
22000834 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3479.43 | 0 | 3582.68 | 0 | 394.54 | 0 | 0 | 50.7 | 0.077 | 0.088 | 0.044 | 251.42 | 252.58 | 250.51 | 0.09 | 0.26 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 503423 | 11 | 9801
22001526 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 46540.06 | 0 | 46663.792 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3339.87 | 18.821 | 18.864 | -1.279 | 253.53 | 241.43 | 243.45 | 4.89 | 36.18 | 36.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356510 | 2 | 249
22000729 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 413.36 | 0 | 471.08 | 0 | 105.23 | 0 | 0 | 9.42 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 251.09 | 252.56 | 252.38 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466285 | 10 | 12830
22001044 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 250.89 | 252.48 | 252.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470226 | 12 | 34603
22001089 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3513.62 | 0 | 3580.68 | 0 | 58.62 | 0 | 0 | 277.83 | 0.006 | 0.012 | -0.011 | 251.14 | 252.62 | 252.36 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469748 | 13 | 8553
22001041 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1987.55 | 0 | 2039.28 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 217.02 | 0 | 0 | 0 | 251.01 | 252.68 | 252.42 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470019 | 11 | 7195
22000722 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 2659.78 | 0 | 2755.34 | 0 | 40.09 | 0 | 0 | 380.76 | 0.058 | 0.079 | -0.055 | 250.73 | 252.42 | 252.11 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459270 | 9 | 13756
22000901 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 12274.23 | 0 | 12365.84 | 0 | 337.42 | 0 | 0 | 171.73 | 0.001 | 0.017 | -0.017 | 251.38 | 252.76 | 250.57 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496348 | 10 | 35581
22000910 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 9854.99 | 0 | 9875.62 | 0 | 182.16 | 0 | 0 | 21.6 | 0.021 | 0.021 | 0 | 251.44 | 252.69 | 250.57 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 485919 | 10 | 11175
22000540 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 26406.17 | 0 | 26748.56 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4040.41 | 1.89 | 1.913 | -0.3 | 246.2 | 254.21 | 246.61 | 0.24 | 0.24 | 7.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304774 | 2 | 3879
22001046 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1371.82 | 0 | 1505.53 | 0 | 175.53 | 0 | 0 | 206.32 | 0.108 | 0.215 | 0.187 | 250.56 | 252.22 | 251.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470926 | 11 | 21796
22001107 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 81162.488 | 0 | 81529.344 | 0 | 268.48 | 0 | 0 | 7254.69 | 7.506 | 7.516 | -0.395 | 243.8 | 249.03 | 248.32 | 11.51 | 9.53 | 9.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026500 | 6 | 2888
22000907 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 12552.54 | 0 | 12575.24 | 0 | 392.79 | 0 | 0 | 50.22 | 0.104 | 0.105 | -0.016 | 252.18 | 253.19 | 251.19 | 0.19 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 487913 | 13 | 7546
22001103 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 21743.06 | 0 | 23381.43 | 0 | 5975.47 | 0 | 0 | 150.28 | 0.317 | 0.318 | -0.028 | 252.96 | 252.41 | 250.57 | 1.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880234 | 4 | 11065
22001088 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 5970.36 | 0 | 6110.56 | 0 | 30.36 | 0 | 0 | 706.88 | 0.075 | 0.109 | -0.08 | 251.67 | 253.21 | 252.79 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469456 | 10 | 14619
22001110 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 146710.496 | 0 | 146883.936 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6582.13 | 10.876 | 10.881 | -0.358 | 226.54 | 250 | 226.82 | 11.97 | 10.6 | 24.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027535 | 6 | 11334
22000909 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4729.7 | 0 | 4761.5 | 0 | 72.39 | 0 | 0 | 184.93 | 0.059 | 0.06 | 0.012 | 252.12 | 253.9 | 251.63 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494638 | 10 | 10223
22000917 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 35721.6 | 0 | 37918.528 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 10598.63 | 3.257 | 3.262 | -0.181 | 241.6 | 257.03 | 222.75 | 13.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845106 | 11 | 14515
22001104 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3770.89 | 0 | 4000.23 | 0 | 606.22 | 0 | 0 | 347.53 | 0.687 | 0.687 | 0 | 250.38 | 252.33 | 252.34 | 1.14 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880425 | 3 | 5186
22001087 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 2450 | 0 | 3184.09 | 0 | 1372.65 | 0 | 0 | 67 | 0.126 | 0.154 | -0.09 | 251.75 | 253.15 | 252.69 | 0 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 469985 | 13 | 43319
22000831 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3085.63 | 0 | 3227.8 | 0 | 297.17 | 0 | 0 | 246.14 | 0.057 | 0.09 | -0.07 | 252.76 | 253.53 | 251.41 | 0 | 0.34 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503513 | 12 | 21145
22000894 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 879.2 | 0 | 1041 | 0 | 422.14 | 0 | 0 | 13.49 | 0.053 | 0.055 | -0.015 | 234.51 | 238.4 | 242.48 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222292 | 3 | 3160
22001102 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 45063.06 | 0 | 47226.728 | 0 | 8621.99 | 0 | 0 | 135.26 | 1.886 | 2.486 | 1.62 | 251.25 | 251.86 | 248.87 | 1.57 | 2.67 | 5.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889743 | 4 | 3619
22000903 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 14473.4 | 0 | 14535.87 | 0 | 284.81 | 0 | 0 | 312.98 | 0.123 | 0.123 | -0.013 | 250.81 | 251.87 | 249.94 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497468 | 11 | 15458
22001086 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4070.78 | 0 | 4310.76 | 0 | 709.39 | 0 | 0 | 50.97 | 0.052 | 0.052 | 0 | 250.43 | 251.47 | 251.51 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471139 | 10 | 21129
22001352 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 251.82 | 251.12 | 251.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048874 | 3 | 40
22000904 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 6235.99 | 0 | 6464.2 | 0 | 513.38 | 0 | 0 | 223.78 | 0.124 | 0.127 | -0.028 | 250.61 | 251.62 | 249.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494798 | 11 | 17868
22001497 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 2240.43 | 0 | 2261.67 | 0 | 42.01 | 0 | 0 | 225.24 | 0.396 | 0.401 | -0.066 | 231.44 | 252.65 | 251.04 | 1.68 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289533 | 2 | 9134
22001048 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 8199.32 | 0 | 8292.44 | 0 | 139.56 | 0 | 0 | 380.84 | 0.154 | 0.177 | -0.088 | 250.08 | 251.33 | 251.05 | 0.39 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490944 | 10 | 11984
22001106 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 168548.336 | 0 | 168890.624 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 10454.72 | 13.21 | 13.236 | -0.831 | 243.18 | 222.34 | 229.72 | 11.78 | 23.37 | 22.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 22000 | Connect | 29.016 | 2025-07-11 18:00 | 28.978 | 2025-07-11 18:00 | 1128551 | 6 | 31254
22001632 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 8631.76 | 0 | 8661.46 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 711.5 | 2.463 | 2.468 | -0.163 | 248.07 | 247.31 | 248.64 | 3.38 | 3.31 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.534 | 2025-07-21 11:30 | 4.518 | 2025-07-21 11:30 | 217010 | 2 | 9
22000863 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 8921.7 | 0 | 9654.02 | 0 | 2438.14 | 0 | 0 | 393.32 | 0.342 | 0.344 | -0.039 | 246.01 | 243.3 | 245.9 | 0.8 | 0.29 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.536 | 2025-07-12 19:00 | 5.506 | 2025-07-12 19:00 | 1002922 | 3 | 10879
22001066 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 22919.01 | 0 | 23271.79 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3796.94 | 1.71 | 1.748 | -0.364 | 224.28 | 227.83 | 222.32 | 2.63 | 2.5 | 2.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1106328 | 3 | 11036
22000835 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4739.74 | 0 | 4808.63 | 0 | 58.19 | 0 | 0 | 307.23 | 0 | 0 | 0 | 250.71 | 251.99 | 249.82 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505443 | 10 | 8072
22001357 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1318.69 | 0 | 1335.67 | 0 | 37.34 | 0.81 | 0 | 57.12 | 0.096 | 0.096 | 0.005 | 251.94 | 251.06 | 251.24 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1048766 | 3 | 3029
22000827 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 242.09 | 251.77 | 249.48 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373819 | 2 | 210
22001589 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 12285.58 | 0 | 12296.95 | 0 | 178.94 | 0 | 0 | 97.25 | 0.587 | 0.589 | 0.051 | 257.37 | 257.61 | 256.45 | 0.13 | 1.98 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 165985 | 2 | 5587
22001083 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 4093.47 | 0 | 4186.77 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 304.16 | 0.092 | 0.106 | -0.053 | 250.11 | 251.24 | 251.1 | 0 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470178 | 10 | 13248
22001584 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 5160.17 | 0 | 5551.18 | 0 | 1360.82 | 0 | 0 | 9.78 | 0.321 | 0.436 | 0.296 | 250.33 | 252.1 | 260.65 | 1.36 | 0.56 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288890 | 2 | 403
22001580 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 8497.32 | 0 | 10324.21 | 0 | 5356.08 | 0 | 0 | 0.32 | 0.67 | 1.002 | 0.746 | 247.85 | 250.24 | 238.74 | 3.75 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93908 | 2 | 397
22000838 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 9986.12 | 0 | 10231.59 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 1056.92 | 0.248 | 0.307 | -0.181 | 250.62 | 251.85 | 249.89 | 1.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505787 | 13 | 11482
22000836 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 16366.36 | 0 | 16898.45 | 0 | 1775.54 | 0 | 0 | 123.02 | 0.111 | 0.114 | -0.028 | 250.43 | 251.71 | 249.77 | 0 | 0.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505332 | 9 | 41210
22001575 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 99.73 | 0 | 101.18 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0.57 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 249.61 | 250.28 | 246.38 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356306 | 2 | 303
22000919 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 59304.18 | 0 | 59609.26 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5860.13 | 2.923 | 2.941 | -0.325 | 243.18 | 242.64 | 239.81 | 3.99 | 4.08 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 12.524 | 2025-07-24 15:30 | 12.504 | 2025-07-24 15:30 | 662304 | 9 | 4538
22000727 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 1209.68 | 0 | 1335.33 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 383.18 | 0.031 | 0.06 | -0.052 | 249.98 | 251.09 | 251.04 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483852 | 9 | 3474
22001306 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 2032.16 | 802.69 | 2073.49 | 806.95 | 117.48 | 52.22 | 1.12 | 112.82 | 0.082 | 0.102 | -0.061 | 247.08 | 246.03 | 242.98 | 0.1 | 0.09 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157235 | 4 | 12747
22000353 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 6862.12 | 0 | 7274.67 | 0 | 1383.82 | 0 | 0 | 291.58 | 0.449 | 0.47 | -0.142 | 232.45 | 249.05 | 237.18 | 0.63 | 0.59 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123385 | 3 | 13571
22000840 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 13127.94 | 0 | 13228.18 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 725.9 | 0.405 | 0.41 | -0.068 | 250.88 | 251.2 | 247.5 | 0.02 | 0.88 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567594 | 11 | 12010
22001599 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3625.41 | 0 | 3647.62 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 374.95 | 0 | 0 | 0 | 241.39 | 250.58 | 228.73 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.912 | 2025-07-23 15:00 | 4.9 | 2025-07-23 15:00 | 284459 | 2 | 11696
22001409 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 00:00:00 | 3126.71 | 0 | 3151.5 | 0 | 214.87 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0.001 | 0.001 | 245.53 | 243.8 | 241.93 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340890 | 2 | 887