## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4332.02 | 0 | 4454.31 | 0 | 341.88 | 0 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 0 | 240.97 | 241.23 | 241.71 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 486100 | 11 | 25728
22000261 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 17856.14 | 0 | 18034.17 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2392.18 | 2.16 | 2.166 | -0.166 | 224.42 | 55.63 | 213.55 | 9.73 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185635 | 4 | 7766
22000883 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 5079.52 | 0 | 5297.4 | 0 | 380.27 | 0 | 0 | 684.61 | 1.406 | 1.52 | 0.578 | 226.47 | 220.98 | 248.53 | 6.59 | 0.24 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378227 | 2 | 3946
22000482 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 40088.42 | 0 | 40307.52 | 0 | 491.14 | 0 | 0 | 2968 | 3.074 | 3.085 | -0.269 | 227.15 | 229.17 | 223.66 | 0 | 0 | 13.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.55 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1478933 | 3 | 4551
22000932 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 9450.97 | 0 | 9665.1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1659.87 | 0 | 0 | 0 | 158.67 | 188.9 | 31.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1083500 | 3 | 5614
22001632 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 8680.4 | 0 | 8710.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 715.05 | 2.553 | 2.568 | 0.278 | 233.86 | 229.31 | 231.65 | 5.31 | 5.02 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.534 | 2025-07-21 11:30 | 4.518 | 2025-07-21 11:30 | 218043 | 2 | 14
22000480 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 34298.02 | 0 | 35223.568 | 0 | 1732.99 | 1984.24 | 0 | 49.15 | 0.219 | 0.353 | 0.277 | 252.59 | 251.95 | 249.85 | 0.15 | 1.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.332 | 2025-07-20 08:30 | 1.258 | 2025-07-20 08:30 | 940743 | 9 | 20858
22000723 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 241.47 | 244.18 | 243.92 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478461 | 11 | 12868
22000919 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 59400.152 | 0 | 59705.78 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5870.17 | 2.962 | 2.976 | -0.295 | 228.96 | 227.8 | 224.51 | 4.27 | 4.35 | 4.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 12.524 | 2025-07-24 15:30 | 12.504 | 2025-07-24 15:30 | 662362 | 9 | 4538
22000894 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 882.82 | 0 | 1047.66 | 0 | 426.24 | 0 | 0 | 13.85 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 219.31 | 232.41 | 234.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222335 | 3 | 3192
22000917 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 35760.1 | 0 | 37958.54 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 10603.12 | 0.018 | 0.133 | -0.132 | 201.03 | 232.66 | 201.13 | 1.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845165 | 11 | 14559
22000721 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 2789 | 0 | 2988.68 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 707.52 | 0.145 | 0.166 | -0.081 | 254.89 | 256.53 | 256.44 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479198 | 11 | 17724
22001048 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 8204.86 | 0 | 8298.51 | 0 | 139.57 | 0 | 0 | 383.02 | 0.054 | 0.071 | -0.047 | 254.48 | 256.57 | 256.06 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490988 | 10 | 11991
22000833 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 7118.85 | 0 | 7470.7 | 0 | 671.52 | 0 | 0 | 335.21 | 0.075 | 0.141 | -0.12 | 254.51 | 256.09 | 253.82 | 0.06 | 0.42 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504576 | 11 | 23288
22000872 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4684.94 | 0 | 4859.38 | 0 | 897.17 | 0 | 0 | 23.94 | 0.124 | 0.138 | 0.061 | 250.97 | 244.59 | 246.15 | 0.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806094 | 5 | 13341
22000729 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 414.61 | 0 | 472.39 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0.067 | 0.07 | -0.022 | 254.08 | 255.72 | 255.46 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466329 | 10 | 12835
22001101 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 255.28 | 252.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891348 | 3 | 598
22001600 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4430.54 | 0 | 4456.56 | 0 | 128.81 | 0 | 0 | 288.26 | 0.137 | 0.138 | 0.017 | 256.57 | 244.58 | 239.95 | 0.72 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284235 | 2 | 10636
22000892 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 73402.112 | 0 | 73627.984 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5415.94 | 7.301 | 7.335 | -0.715 | 244.56 | 244.64 | 247.88 | 17.7 | 12.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1412102 | 4 | 3989
22001087 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 2454.27 | 0 | 3189.35 | 0 | 1374.67 | 0 | 0 | 67.51 | 0.169 | 0.169 | -0.016 | 253.73 | 254.64 | 255.03 | 0 | 0.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 470029 | 13 | 43340
22001081 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 5042 | 0 | 5114.06 | 0 | 67.04 | 0 | 0 | 210.95 | 0.127 | 0.13 | -0.03 | 252.76 | 253.77 | 253.87 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490656 | 10 | 7390
22000487 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 243.5 | 254.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186875 | 3 | 47183
22000724 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1549.5 | 0 | 1577.35 | 0 | 58.49 | 0 | 0 | 95.27 | 0.06 | 0.061 | 0.014 | 252.4 | 254.05 | 253.62 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478044 | 15 | 5135
22001044 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 252.35 | 253.38 | 253.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470270 | 12 | 34603
22000722 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 2661.45 | 0 | 2757.42 | 0 | 40.51 | 0 | 0 | 381.28 | 0.117 | 0.208 | 0.173 | 252.37 | 253.32 | 253.56 | 0 | 0.55 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459314 | 9 | 13881
22000837 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1161.1 | 0 | 1192.19 | 0 | 150.04 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 251.97 | 253.36 | 251.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504548 | 11 | 15589
22000832 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 2022.58 | 0 | 2052.78 | 0 | 59.27 | 0 | 0 | 119.28 | 0.129 | 0.13 | -0.018 | 252.17 | 253.56 | 251.25 | 0.26 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504410 | 12 | 5977
22000725 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.97 | 252.75 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486327 | 9 | 11412
22000862 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 14763.18 | 0 | 14986.47 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 2346.68 | 0.071 | 0.077 | -0.031 | 0 | 138.62 | 138.07 | 0 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1222800 | 2 | 22623
22001090 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 10120.82 | 0 | 10290.96 | 0 | 181.11 | 0 | 0 | 779.62 | 0.546 | 0.55 | 0.074 | 251.99 | 252.77 | 253.32 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470062 | 11 | 14181
22001046 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1372.22 | 0 | 1506.34 | 0 | 176.23 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 252.01 | 253.28 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470970 | 11 | 21873
22001088 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 5976.05 | 0 | 6116.68 | 0 | 30.36 | 0 | 0 | 708.32 | 0.131 | 0.152 | -0.079 | 252.01 | 253.36 | 253.08 | 0 | 0 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469500 | 10 | 14647
22001043 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 6085.41 | 0 | 6323.31 | 0 | 704 | 0 | 0 | 318.92 | 0.115 | 0.125 | 0.049 | 251.15 | 252.68 | 252.41 | 0.48 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468111 | 11 | 21887
22000801 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 10676.05 | 0 | 12884.98 | 0 | 3097.48 | 0 | 0 | 1545.39 | 0.358 | 0.362 | -0.056 | 213.8 | 250.09 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 835634 | 10 | 45507
22001086 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4072.99 | 0 | 4313.13 | 0 | 710.01 | 0 | 0 | 50.97 | 0.232 | 0.235 | 0.039 | 251.56 | 252.34 | 252.77 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471183 | 10 | 21159
22001089 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3517.02 | 0 | 3584.22 | 0 | 58.64 | 0 | 0 | 278.58 | 0.167 | 0.174 | -0.049 | 250.95 | 252.43 | 252.15 | 0.62 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469792 | 13 | 8576
22001041 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1987.86 | 0 | 2039.59 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 217.08 | 0 | 0 | 0 | 250.89 | 252.56 | 252.23 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470063 | 11 | 7196
22001042 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3555.96 | 0 | 3676.46 | 0 | 86.92 | 0 | 0 | 377.59 | 0.072 | 0.072 | 0.003 | 250.9 | 252.51 | 252.28 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 470993 | 11 | 15149
22001083 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4094.16 | 0 | 4187.62 | 0 | 56.69 | 0 | 0 | 304.63 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 251.22 | 252.22 | 252.46 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470222 | 10 | 13249
22000828 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1678.66 | 0 | 1742.65 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 183.62 | 0.047 | 0.077 | -0.062 | 244.02 | 254.03 | 251.11 | 0.31 | 0.06 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1371311 | 2 | 4334
22000901 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 12279.5 | 0 | 12371.27 | 0 | 337.72 | 0 | 0 | 171.91 | 0.082 | 0.083 | -0.016 | 251.6 | 252.81 | 250.57 | 0.48 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496483 | 10 | 35657
22000727 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1212.34 | 0 | 1338.39 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 384.5 | 0.073 | 0.073 | 0.005 | 251.21 | 252.09 | 252.38 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483896 | 9 | 3483
22000910 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 9861.45 | 0 | 9882.09 | 0 | 182.23 | 0 | 0 | 21.6 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 251.6 | 252.81 | 250.62 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 486050 | 10 | 11187
22000540 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 26458.06 | 0 | 26801.13 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4048.68 | 1.944 | 1.967 | -0.301 | 247.98 | 246.3 | 248.38 | 7.91 | 0.25 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304808 | 2 | 3889
22001107 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 81315.424 | 0 | 81683.032 | 0 | 273.78 | 0 | 0 | 7263.25 | 6.041 | 6.052 | -0.367 | 245.24 | 248.9 | 248.19 | 9.44 | 7.61 | 7.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026562 | 6 | 2921
22001103 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 21771.86 | 0 | 23411.38 | 0 | 5978.87 | 0 | 0 | 151.33 | 0.298 | 0.298 | -0.024 | 252.07 | 251.78 | 249.8 | 1.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880321 | 4 | 11071
22000907 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 12553.46 | 0 | 12576.17 | 0 | 392.82 | 0 | 0 | 50.35 | 0.01 | 0.01 | 0 | 251.34 | 252.22 | 250.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 488044 | 13 | 7547
22000909 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4735.55 | 0 | 4767.4 | 0 | 72.55 | 0 | 0 | 185.17 | 0.053 | 0.053 | 0.004 | 251.37 | 252.28 | 250.16 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494769 | 10 | 10237
22001110 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 146975.008 | 0 | 147148.688 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6592.67 | 10.511 | 10.517 | -0.361 | 226.96 | 248.31 | 224.58 | 11.55 | 10.34 | 23.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027595 | 6 | 11341
22001104 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3783.04 | 0 | 4012.85 | 0 | 608.18 | 0 | 0 | 347.81 | 0.562 | 0.562 | -0.016 | 249.72 | 252.01 | 251.5 | 1.12 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880512 | 3 | 5193
22000354 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.93 | 239.55 | 251.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116191 | 3 | 1090
22000831 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3089.61 | 0 | 3232.39 | 0 | 297.22 | 0 | 0 | 247.54 | 0.126 | 0.135 | -0.05 | 250.76 | 251.94 | 249.73 | 0 | 0.63 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503644 | 12 | 21177
22001108 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 33505.75 | 0 | 33830.072 | 0 | 641.86 | 0 | 0 | 2339.26 | 0.256 | 0.258 | 0.033 | 251.29 | 250.88 | 248.36 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888693 | 3 | 2618
22001576 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 305.2 | 0 | 334.09 | 0 | 83.64 | 0 | 0 | 10.83 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 249.23 | 249.22 | 250.15 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205286 | 2 | 1575
22000903 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 14487.67 | 0 | 14550.19 | 0 | 285.04 | 0 | 0 | 313.32 | 0.15 | 0.151 | -0.024 | 250.29 | 251.24 | 249.12 | 0.75 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497603 | 11 | 15474
22001102 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 45214.432 | 0 | 47385.112 | 0 | 8653.43 | 0 | 0 | 135.29 | 2.653 | 3.281 | 1.932 | 250.54 | 251.33 | 248.59 | 3.77 | 2.66 | 7.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889830 | 4 | 3627
22001212 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3701.38 | 0 | 3822.91 | 0 | 307.37 | 0 | 0 | 539.43 | 0.922 | 0.928 | 0.111 | 248.82 | 248.02 | 250.29 | 2.41 | 1.34 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-07-24 09:30 | 5.97 | 2025-07-24 09:30 | 1205357 | 3 | 1232
22001106 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 168857.04 | 0 | 169199.824 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 10471.79 | 20.395 | 20.399 | -0.405 | 238.99 | 205.39 | 229.52 | 18.27 | 39.16 | 35.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 29.852 | 2025-07-25 18:00 | 29.81 | 2025-07-25 18:00 | 1128683 | 6 | 31347
22001352 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 251.63 | 250.92 | 250.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048961 | 3 | 40
22001497 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 2253.03 | 0 | 2274.43 | 0 | 42.17 | 0 | 0 | 226.81 | 0.107 | 0.12 | -0.056 | 230.03 | 251.94 | 251.75 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289538 | 2 | 9263
22000904 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 6242.13 | 0 | 6470.67 | 0 | 514.22 | 0 | 0 | 224.21 | 2.91 | 2.91 | -0.076 | 250.01 | 251.57 | 249.65 | 9.41 | 0 | 2.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494930 | 11 | 17900
22000863 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 8948.5 | 0 | 9682.11 | 0 | 2444.04 | 0 | 0 | 394.3 | 0.525 | 0.651 | 0.385 | 245.03 | 243.69 | 244.87 | 1.03 | 0.35 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.532 | 2025-07-25 21:00 | 6.46 | 2025-07-25 21:00 | 1002960 | 3 | 10890
22001526 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 46899.12 | 0 | 47023.792 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3365.58 | 16.074 | 16.121 | -1.242 | 248.89 | 241.59 | 246.35 | 7.63 | 30.69 | 27.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356572 | 2 | 252
22001066 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 22967.53 | 0 | 23320.91 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3803.98 | 1.806 | 1.818 | -0.216 | 228.4 | 227.61 | 226.75 | 0.19 | 8 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1106392 | 3 | 11060
22001357 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 1321.65 | 0 | 1338.64 | 0 | 37.49 | 0.81 | 0 | 57.13 | 0.101 | 0.101 | 0.005 | 251.59 | 250.68 | 251.02 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1048853 | 3 | 3062
22000835 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 4739.81 | 0 | 4808.83 | 0 | 58.37 | 0 | 0 | 307.23 | 0 | 0 | 0 | 250.41 | 251.68 | 249.41 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505575 | 10 | 8073
22001584 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 5182.14 | 0 | 5575.53 | 0 | 1368.96 | 0 | 0 | 9.79 | 0.271 | 0.387 | 0.277 | 250.02 | 252.1 | 260.58 | 1.4 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288922 | 2 | 409
22001589 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 12314.04 | 0 | 12325.5 | 0 | 180.07 | 0 | 0 | 97.48 | 0.551 | 0.557 | -0.082 | 257.98 | 258.22 | 254.94 | 0.13 | 2.03 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 166099 | 2 | 5589
22001580 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 8523.53 | 0 | 10355.93 | 0 | 5372.23 | 0 | 0 | 0.32 | 0.665 | 0.993 | 0.738 | 247.88 | 249.91 | 237.63 | 3.75 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93940 | 2 | 403
22000838 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 9999.12 | 0 | 10245.2 | 0 | 142.52 | 0 | 0 | 1059.4 | 0.608 | 0.615 | -0.097 | 250.03 | 251.19 | 248.96 | 2.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505922 | 13 | 11494
22000827 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 251.33 | 248.74 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373866 | 2 | 210
22000836 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 16371.25 | 0 | 16904.07 | 0 | 1777.48 | 0 | 0 | 123.09 | 0.176 | 0.242 | 0.167 | 250.03 | 251.12 | 248.98 | 0 | 0.96 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505463 | 9 | 41272
22001575 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 100.48 | 0 | 101.95 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 0.008 | 248.63 | 249.36 | 247.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356338 | 2 | 303
22000353 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 6872.59 | 0 | 7285.91 | 0 | 1386.14 | 0 | 0 | 292.85 | 0.416 | 0.438 | -0.14 | 233.94 | 251.39 | 240.65 | 0.66 | 0.5 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123399 | 3 | 13606
22001306 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 2043.98 | 811.31 | 2085.6 | 815.6 | 118.12 | 52.68 | 1.12 | 113.68 | 0.18 | 0.198 | -0.083 | 242.34 | 243.14 | 246.2 | 0.11 | 0.1 | 1.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157356 | 4 | 12827
22001409 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3160.42 | 0 | 3185.35 | 0 | 216.57 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0.001 | 0.001 | 246.9 | 244.88 | 242.64 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 340917 | 2 | 894
22000840 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 13135.54 | 0 | 13235.85 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 726.89 | 0.37 | 0.374 | -0.058 | 252.74 | 253.02 | 249.44 | 0.02 | 1.15 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567713 | 11 | 12019
22001599 | 26/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 3662.25 | 0 | 3684.59 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 377.87 | 0 | 0 | 0 | 240.81 | 254.69 | 231.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.912 | 2025-07-23 15:00 | 4.9 | 2025-07-23 15:00 | 284558 | 2 | 11866