## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4332.73 | 0 | 4455.12 | 0 | 342.2 | 0 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 0 | 245.56 | 246.53 | 246.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.2 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 486100 | 11 | 25755
22000892 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 73644.816 | 0 | 73871.312 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5432.97 | 15.553 | 15.577 | -0.873 | 233.04 | 233.76 | 240.85 | 37.61 | 29.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1412461 | 4 | 4003
22000261 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 17880.39 | 0 | 18058.54 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2394.48 | 1.902 | 1.909 | -0.173 | 232.37 | 58.73 | 227.38 | 8.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185732 | 4 | 7775
22000723 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 244.84 | 246.31 | 245.85 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478463 | 11 | 12868
22001081 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 5044.79 | 0 | 5117.04 | 0 | 67.06 | 0 | 0 | 211.74 | 0.126 | 0.129 | -0.031 | 251.94 | 253.63 | 252.91 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490661 | 10 | 7420
22000833 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 7127.51 | 0 | 7480.5 | 0 | 671.55 | 0 | 0 | 338.1 | 0.083 | 0.143 | -0.117 | 253.67 | 253.87 | 252.01 | 0.09 | 0.42 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504587 | 11 | 23328
22000482 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 40127.84 | 0 | 40347.08 | 0 | 491.15 | 0 | 0 | 2971.34 | 2.107 | 2.124 | -0.272 | 249.43 | 250.63 | 244.96 | 0 | 0 | 8.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1479073 | 3 | 4555
22001600 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4459.18 | 0 | 4485.3 | 0 | 129.46 | 0 | 0 | 289.93 | 0.136 | 0.136 | 0.012 | 253.58 | 246.32 | 245.26 | 0.71 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284291 | 2 | 10735
22001046 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1372.69 | 0 | 1507.28 | 0 | 177.06 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 252.03 | 253.55 | 253.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 470975 | 11 | 21970
22001043 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 6093.55 | 0 | 6331.99 | 0 | 704.95 | 0 | 0 | 320.08 | 2.499 | 2.499 | 0.041 | 251.39 | 252.72 | 251.85 | 0.45 | 0.03 | 9.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468116 | 11 | 21935
22000834 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3490.4 | 0 | 3594.15 | 0 | 396 | 0 | 0 | 51.58 | 0.127 | 0.152 | 0.084 | 251.99 | 252.92 | 250.19 | 0.37 | 0.22 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 503565 | 11 | 9818
22001101 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 251.82 | 252.7 | 249.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891381 | 3 | 598
22000883 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 5086.5 | 0 | 5304.51 | 0 | 380.43 | 0 | 0 | 685.54 | 0.406 | 0.438 | -0.165 | 236.82 | 244.2 | 260.73 | 0.18 | 0.28 | 1.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378262 | 2 | 3948
22001576 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 306.03 | 0 | 334.91 | 0 | 83.71 | 0 | 0 | 10.84 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 253.22 | 254.5 | 253.65 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205286 | 2 | 1576
22000487 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 233.41 | 242.7 | 257.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186925 | 3 | 47249
22000722 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 2663.31 | 0 | 2760.01 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 382.27 | 0.036 | 0.065 | -0.055 | 254.46 | 255.44 | 255.65 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459319 | 9 | 14038
22000721 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 2794.1 | 0 | 2994.16 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 709.03 | 0.058 | 0.087 | -0.065 | 254.61 | 255.62 | 255.79 | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479203 | 11 | 17742
22000837 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1161.79 | 0 | 1192.92 | 0 | 150.25 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 254.41 | 255.28 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504559 | 11 | 15602
22000725 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.52 | 255.09 | 254.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486332 | 9 | 11412
22000832 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 2025.98 | 0 | 2056.25 | 0 | 59.27 | 0 | 0 | 119.89 | 0.066 | 0.068 | -0.018 | 254.24 | 255.21 | 252.43 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504421 | 12 | 5999
22000862 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 14767.56 | 0 | 14990.97 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 2347.53 | 0.062 | 0.069 | -0.032 | 0 | 140.75 | 140.25 | 0 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1222918 | 2 | 22667
22000724 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1550.36 | 0 | 1578.23 | 0 | 58.67 | 0 | 0 | 95.27 | 0 | 0 | 0 | 251.88 | 253.11 | 252.89 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478049 | 15 | 5136
22001108 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 33561.272 | 0 | 33885.9 | 0 | 642.49 | 0 | 0 | 2342.69 | 0.036 | 0.077 | 0.069 | 253.42 | 253.22 | 250.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888722 | 3 | 2622
22000801 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 10689.15 | 0 | 12910.52 | 0 | 3115.04 | 0 | 0 | 1546.38 | 0.355 | 0.359 | -0.056 | 222.78 | 249.61 | 250.27 | 0 | 1.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.232 | 2025-07-17 18:30 | 835684 | 10 | 45571
22000872 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4690.15 | 0 | 4864.86 | 0 | 898.22 | 0 | 0 | 23.97 | 1.535 | 1.539 | 0.111 | 243.13 | 239.98 | 241.81 | 6.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806149 | 5 | 13350
22001089 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3522.13 | 0 | 3589.49 | 0 | 58.65 | 0 | 0 | 279.5 | 0.012 | 0.024 | -0.021 | 252.03 | 253.25 | 252.77 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469797 | 13 | 8596
22001048 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 8211.48 | 0 | 8305.46 | 0 | 139.66 | 0 | 0 | 384.43 | 0.063 | 0.08 | -0.05 | 252.15 | 253.41 | 252.84 | 0 | 0.27 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490993 | 10 | 12016
22000863 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 8975.43 | 0 | 9710.82 | 0 | 2449.67 | 0 | 0 | 396.61 | 0.627 | 0.881 | 0.62 | 249.18 | 247.79 | 249.95 | 0.98 | 0.66 | 2.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.532 | 2025-07-25 21:00 | 6.46 | 2025-07-25 21:00 | 1003010 | 3 | 10899
22000353 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 6883.31 | 0 | 7297.34 | 0 | 1388.29 | 0 | 0 | 294.2 | 0.466 | 0.497 | -0.175 | 235.26 | 250.89 | 242.12 | 0.63 | 0.95 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123435 | 3 | 13627
22000901 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 12287.15 | 0 | 12379.05 | 0 | 338.07 | 0 | 0 | 172.02 | 0.053 | 0.056 | -0.02 | 253.13 | 253.6 | 251.17 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496494 | 10 | 35717
22000910 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 9866.58 | 0 | 9887.23 | 0 | 182.32 | 0 | 0 | 21.68 | 0.036 | 0.036 | 0.005 | 253.21 | 253.71 | 251.22 | 0 | 0.18 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 486061 | 10 | 11196
22000540 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 26510.75 | 0 | 26854.32 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4055.81 | 1.902 | 1.926 | -0.307 | 251.71 | 246.69 | 250.45 | 7.68 | 0.26 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304828 | 2 | 3893
22001090 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 10127.16 | 0 | 10297.39 | 0 | 181.39 | 0 | 0 | 780.07 | 0.123 | 0.141 | -0.069 | 252.18 | 254.19 | 253.27 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470067 | 11 | 14207
22001107 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 81465.936 | 0 | 81834.312 | 0 | 278.51 | 0 | 0 | 7272.26 | 6.164 | 6.175 | -0.369 | 245.81 | 249.25 | 248.54 | 9.69 | 7.69 | 7.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026564 | 6 | 2948
22001103 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 21800.79 | 0 | 23441.06 | 0 | 5981.31 | 0 | 0 | 152.42 | 0.314 | 0.315 | -0.029 | 253.91 | 253.54 | 251.23 | 1.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880354 | 4 | 11076
22000907 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 12553.82 | 0 | 12576.54 | 0 | 392.84 | 0 | 0 | 50.35 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 253.66 | 254.16 | 251.63 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 488055 | 13 | 7547
22001088 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 5986.57 | 0 | 6127.55 | 0 | 30.41 | 0 | 0 | 709.77 | 0.15 | 0.172 | -0.085 | 252.23 | 253.66 | 253.29 | 0.03 | 0 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469505 | 10 | 14670
22001110 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 147244 | 0 | 147417.904 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6602.72 | 10.975 | 10.981 | -0.363 | 230.24 | 249.62 | 229.02 | 11.78 | 10.89 | 24.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027606 | 6 | 11348
22000917 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 35771.328 | 0 | 37970.192 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 10603.75 | 0 | 0 | 0 | 132.96 | 111.88 | 227.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845198 | 11 | 14583
22000909 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4744.46 | 0 | 4776.37 | 0 | 72.63 | 0 | 0 | 185.64 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 253.72 | 254.23 | 251.62 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494780 | 10 | 10257
22001104 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3792.51 | 0 | 4022.79 | 0 | 609.67 | 0 | 0 | 348.23 | 0.354 | 0.355 | 0.037 | 251.38 | 253.67 | 253.08 | 0.47 | 0.96 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880545 | 3 | 5201
22001087 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 2459.92 | 0 | 3195.88 | 0 | 1377.03 | 0 | 0 | 67.89 | 0.284 | 0.336 | 0.18 | 251.94 | 254.06 | 253 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 470034 | 13 | 43350
22000354 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 234.05 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116224 | 3 | 1090
22000831 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3092.98 | 0 | 3236.2 | 0 | 297.26 | 0 | 0 | 248.91 | 0.093 | 0.104 | -0.048 | 253.53 | 254.17 | 251.55 | 0 | 0.43 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503655 | 12 | 21222
22000894 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 885.21 | 0 | 1053.48 | 0 | 430.87 | 0 | 0 | 13.96 | 0.069 | 0.071 | -0.018 | 238.6 | 241 | 245.64 | 0 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222371 | 3 | 3215
22000932 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 9450.98 | 0 | 9665.13 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 1659.87 | 0 | 0 | 0 | 150.19 | 179.92 | 32.72 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1083515 | 3 | 5618
22000729 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 417.45 | 0 | 475.5 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 10.67 | 0.097 | 0.119 | -0.07 | 251.5 | 252.83 | 252.41 | 0.21 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466334 | 10 | 12847
22001102 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 45401.1 | 0 | 47578.192 | 0 | 8686.82 | 0 | 0 | 135.32 | 2.286 | 3.071 | 2.052 | 252.9 | 253.21 | 250.01 | 3.81 | 2.68 | 5.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889859 | 4 | 3634
22000903 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 14506.81 | 0 | 14569.38 | 0 | 285.37 | 0 | 0 | 313.54 | 0.168 | 0.168 | 0.012 | 253.01 | 253.34 | 250.84 | 0.63 | 0 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 3.712 | 2025-07-08 11:00 | 497614 | 11 | 15486
22001212 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3719.29 | 0 | 3841.25 | 0 | 310.43 | 0 | 0 | 540.03 | 0.818 | 0.851 | 0.235 | 248.23 | 244.45 | 246.67 | 1.96 | 1.59 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.076 | 2025-07-24 09:30 | 5.97 | 2025-07-24 09:30 | 1205409 | 3 | 1242
22001086 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4075.9 | 0 | 4316.23 | 0 | 710.79 | 0 | 0 | 50.98 | 0.151 | 0.152 | -0.021 | 251.22 | 253.06 | 252.1 | 0 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471188 | 10 | 21187
22001106 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 169196.576 | 0 | 169539.872 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 10490.26 | 13.338 | 13.366 | -0.87 | 240.87 | 225.45 | 234.65 | 11.86 | 23.48 | 22.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 22000 | Connect | 29.852 | 2025-07-25 18:00 | 29.81 | 2025-07-25 18:00 | 1128694 | 6 | 31430
22001044 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 253.4 | 251.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470275 | 12 | 34603
22001352 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.57 | 252.25 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048994 | 3 | 40
22000904 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 6250.85 | 0 | 6479.67 | 0 | 515.1 | 0 | 0 | 224.74 | 0.264 | 0.266 | -0.034 | 252.68 | 253.02 | 250.6 | 0 | 0 | 1.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494941 | 11 | 17917
22001526 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 47250.86 | 0 | 47376.58 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3392.47 | 15.191 | 15.238 | -1.198 | 252.49 | 241.9 | 245.54 | 4.06 | 31.45 | 27.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356574 | 2 | 253
22001497 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 2266.03 | 0 | 2287.54 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 228.01 | 0.359 | 0.361 | -0.041 | 231.86 | 249.23 | 248.56 | 1.5 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289572 | 2 | 9354
22001632 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 8728.21 | 0 | 8758.4 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 720.55 | 2.977 | 3.03 | -0.568 | 249.19 | 248.25 | 249.02 | 5.39 | 2.91 | 5.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.896 | 2025-07-26 15:30 | 7.832 | 2025-07-26 15:30 | 218043 | 2 | 17
22001357 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1324.17 | 0 | 1341.17 | 0 | 37.62 | 0.81 | 0 | 57.16 | 0.071 | 0.071 | 0.005 | 253.73 | 252.44 | 252.65 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1048886 | 3 | 3093
22000835 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4739.89 | 0 | 4809.04 | 0 | 58.57 | 0 | 0 | 307.23 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 252.82 | 253.25 | 250.98 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505586 | 10 | 8074
22001041 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1990.49 | 0 | 2042.26 | 0 | 45.28 | 0 | 0 | 217.38 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 251.47 | 252.88 | 252.41 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470068 | 11 | 7208
22001584 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 5205.22 | 0 | 5600.64 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 9.81 | 0.315 | 0.43 | 0.294 | 251.25 | 253.63 | 262.19 | 1.4 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288938 | 2 | 415
22001589 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 12342.68 | 0 | 12354.2 | 0 | 181.01 | 0 | 0 | 98 | 0.711 | 0.717 | 0.099 | 257.06 | 257.3 | 260.31 | 0.28 | 2.45 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 166109 | 2 | 5590
22001580 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 8550.44 | 0 | 10388.37 | 0 | 5388.63 | 0 | 0 | 0.32 | 0.678 | 1.011 | 0.75 | 249.18 | 251.03 | 240.56 | 3.8 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93956 | 2 | 405
22001083 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 4095.92 | 0 | 4189.52 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 305 | 0.029 | 0.029 | 0.004 | 251.2 | 252.99 | 251.93 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470227 | 10 | 13254
22001042 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3559.95 | 0 | 3680.5 | 0 | 87.04 | 0 | 0 | 377.87 | 0.159 | 0.16 | -0.022 | 251.22 | 253.19 | 252.11 | 0.19 | 0.05 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 470998 | 11 | 15166
22000838 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 10013.02 | 0 | 10259.85 | 0 | 142.65 | 0 | 0 | 1062.49 | 0.323 | 0.373 | -0.187 | 252.88 | 253.08 | 250.88 | 1.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505933 | 13 | 11498
22000836 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 16375.19 | 0 | 16908.71 | 0 | 1779.2 | 0 | 0 | 123.19 | 0.386 | 0.552 | 0.395 | 252.8 | 253.01 | 250.75 | 0 | 2.19 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505474 | 9 | 41345
22000827 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 242.77 | 253.41 | 250.27 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373975 | 2 | 210
22001575 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 101.58 | 0 | 103.05 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0.58 | 0.099 | 0.099 | 0 | 251.16 | 251.81 | 248.65 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356354 | 2 | 304
22000727 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 1212.61 | 0 | 1338.72 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 253.05 | 251.96 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483901 | 9 | 3483
22000919 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 59447.408 | 0 | 59753.248 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5874.62 | 3.196 | 3.214 | -0.34 | 243.16 | 243.94 | 240.23 | 4.35 | 4.5 | 4.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 12.524 | 2025-07-24 15:30 | 12.504 | 2025-07-24 15:30 | 662395 | 9 | 4538
22001306 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 2058.73 | 815.91 | 2100.77 | 820.3 | 118.68 | 53.36 | 1.13 | 114.8 | 0.091 | 0.107 | -0.057 | 242.59 | 242.46 | 254.32 | 0.11 | 0.09 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157545 | 4 | 12887
22000840 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 13143.16 | 0 | 13243.54 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 727.87 | 0.376 | 0.38 | -0.058 | 252.71 | 253.04 | 248.73 | 0.02 | 0.83 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567722 | 11 | 12022
22001599 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3707.78 | 0 | 3730.27 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 381.35 | 0 | 0 | 0 | 239.24 | 248.83 | 235.3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.358 | 2025-07-26 13:00 | 5.348 | 2025-07-26 13:00 | 284610 | 2 | 11967
22001409 | 27/07/2025 00:00:00 | 27/07/2025 00:00:00 | 3189.87 | 0 | 3214.92 | 0 | 218.15 | 0 | 0 | 28.23 | 0 | 0 | 0 | 244.56 | 241.71 | 240.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 341088 | 2 | 898