## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000917 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 35771.328 | 0 | 37970.192 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 10603.75 | 0 | 0 | 0 | 121.98 | 97.08 | 207.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845460 | 11 | 14597
22000919 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 59576.4 | 0 | 59882.848 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5887.09 | 3.413 | 3.424 | -0.282 | 215.09 | 215.02 | 211.52 | 5.28 | 5.38 | 5.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 12.524 | 2025-07-24 15:30 | 12.504 | 2025-07-24 15:30 | 662657 | 9 | 4539
22001050 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1807.73 | 0 | 1829.97 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54.79 | 0.037 | 0.037 | 0.004 | 244.57 | 245.83 | 245.43 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 490653 | 11 | 3432
22000724 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1552.25 | 0 | 1580.15 | 0 | 58.91 | 0 | 0 | 95.35 | 0.156 | 0.156 | 0.015 | 244.57 | 245.55 | 245.41 | 0.29 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478116 | 15 | 5144
22001356 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 243.59 | 242.01 | 242.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048512 | 3 | 38
22001046 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1373.26 | 0 | 1508.44 | 0 | 178.06 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 242.86 | 243.34 | 243.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 471042 | 11 | 22088
22000730 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4334.45 | 0 | 4456.94 | 0 | 342.57 | 0 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 0 | 242.91 | 244.13 | 243.89 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 486167 | 11 | 25787
22000354 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.91 | 227.87 | 242.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116346 | 3 | 1090
22001632 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 8828.58 | 0 | 8859.99 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 735.76 | 2.456 | 2.471 | -0.278 | 239.22 | 236.67 | 236.72 | 3.59 | 3.41 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.896 | 2025-07-26 15:30 | 7.832 | 2025-07-26 15:30 | 218070 | 2 | 123
22001082 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4444.28 | 0 | 4533.69 | 0 | 106.31 | 0 | 0 | 229.12 | 0.028 | 0.03 | 0.013 | 242.52 | 243.12 | 243.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 490988 | 11 | 12212
22001594 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 40132.488 | 0 | 40252.76 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3062.89 | 11.414 | 11.449 | -0.905 | 241.57 | 225.35 | 250.01 | 19.97 | 19.2 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319849 | 2 | 768
22001085 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1665.67 | 0 | 1772.98 | 0 | 283.61 | 0 | 0 | 159.96 | 0.057 | 0.057 | -0.01 | 242.65 | 243.94 | 243.8 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 459241 | 10 | 10364
22001107 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 81699.664 | 0 | 82069.272 | 0 | 286.15 | 0 | 0 | 7286.59 | 5.914 | 5.923 | -0.333 | 233.77 | 236.73 | 236.05 | 9.72 | 7.85 | 7.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026564 | 6 | 2987
22000532 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 10413.69 | 0 | 10466.49 | 0 | 24.45 | 0 | 0 | 966.99 | 0 | 0 | 0 | 195.71 | 123.82 | 125.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 7.696 | 2025-07-20 21:00 | 7.686 | 2025-07-20 21:00 | 1608539 | 4 | 11481
22001044 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 243.06 | 244.13 | 244.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470342 | 12 | 34603
22000728 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5740.7 | 0 | 5848.54 | 0 | 99.29 | 0 | 0 | 531.6 | 0.17 | 0.171 | -0.02 | 242.73 | 243.28 | 243.91 | 0 | 0.73 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 483998 | 11 | 13735
22001045 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3133.37 | 0 | 3319.61 | 0 | 304.27 | 0 | 0 | 312.46 | 0.012 | 0.024 | -0.021 | 242.52 | 243.11 | 243.57 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 469471 | 10 | 22075
22000908 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 15628.2 | 0 | 15639.26 | 0 | 430.37 | 0 | 0 | 4.33 | 0.011 | 0.011 | 0 | 241.34 | 242.19 | 240.39 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.448 | 2025-07-19 08:30 | 2.448 | 2025-07-19 08:30 | 495215 | 10 | 9899
22001341 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 243.57 | 242.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1133218 | 4 | 433
22001084 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4332.36 | 0 | 4660.41 | 0 | 21.99 | 0 | 0 | 858.56 | 0.083 | 0.084 | -0.014 | 242.37 | 242.97 | 243.36 | 0.05 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-14 09:30 | 1.304 | 2025-07-14 09:30 | 473902 | 10 | 45709
22000726 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 6358.95 | 0 | 6512.52 | 0 | 443.42 | 0 | 0 | 146.35 | 0.051 | 0.051 | 0.007 | 242.52 | 243.81 | 242.99 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.696 | 2025-07-28 09:00 | 1.696 | 2025-07-28 09:00 | 482065 | 13 | 48638
22000727 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1212.64 | 0 | 1338.88 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 242.11 | 242.89 | 243.49 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483969 | 9 | 3483
22000906 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3920.72 | 0 | 4019.65 | 0 | 413.74 | 0 | 0 | 107.71 | 0.102 | 0.182 | 0.151 | 242.03 | 242.57 | 240.67 | 0.69 | 0.03 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493843 | 9 | 20773
22000866 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 23758.93 | 0 | 23986.61 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3150.76 | 1.71 | 1.746 | -0.354 | 229 | 232.91 | 228.85 | 7.71 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.616 | 2025-07-17 19:30 | 6.602 | 2025-07-17 19:30 | 1069323 | 3 | 9471
22001478 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 49542.96 | 0 | 49673.672 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3547.19 | 9.684 | 9.7 | -0.557 | 229.23 | 229.03 | 222.68 | 42.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 12.852 | 2025-07-22 20:30 | 12.84 | 2025-07-22 20:30 | 165655 | 2 | 2340
22001185 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2722.61 | 0 | 3789.61 | 0 | 2622.49 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 244.91 | 247.35 | 245.8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879594 | 4 | 376
22001043 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 6100.29 | 0 | 6339.3 | 0 | 706.03 | 0 | 0 | 321.1 | 0.123 | 0.133 | 0.053 | 242.34 | 243.48 | 243.87 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468185 | 11 | 21989
22001090 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 10140.9 | 0 | 10311.32 | 0 | 181.75 | 0 | 0 | 781.14 | 0.142 | 0.142 | 0.009 | 242.55 | 243.11 | 243.92 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470135 | 11 | 14225
22001104 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3806.02 | 0 | 4037.01 | 0 | 612.08 | 0 | 0 | 348.76 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 113.33 | 241.23 | 118.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880678 | 3 | 5219
22000831 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3100.38 | 0 | 3244.32 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 251.1 | 0.044 | 0.075 | -0.061 | 244.08 | 244.52 | 242.63 | 0 | 0.35 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503701 | 12 | 21266
22001102 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 45605.888 | 0 | 47795.672 | 0 | 8733.78 | 0 | 0 | 135.52 | 1.94 | 1.95 | -0.203 | 240.97 | 115.89 | 115.79 | 1.76 | 8.81 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 889992 | 4 | 3652
22001580 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 8574.75 | 0 | 10421.66 | 0 | 5410.67 | 0 | 0 | 0.32 | 1.397 | 1.601 | 0.783 | 235.52 | 238.71 | 227.67 | 3.96 | 3.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93987 | 2 | 406
22001599 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3720.84 | 0 | 3743.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 382.71 | 3.397 | 3.412 | -0.329 | 213.05 | 202.14 | 241.5 | 10.4 | 6.48 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.358 | 2025-07-26 13:00 | 5.348 | 2025-07-26 13:00 | 284613 | 2 | 12011
22000905 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5391.24 | 0 | 5418.47 | 0 | 137.05 | 0 | 0 | 163.79 | 0.108 | 0.108 | 0 | 243.58 | 244.32 | 242.29 | 0.44 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-07-22 09:30 | 2.35 | 2025-07-22 09:30 | 494757 | 10 | 13808
22001101 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 239.21 | 112.12 | 117.79 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891514 | 3 | 600
22000863 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 8994.81 | 0 | 9733.14 | 0 | 2458.13 | 0 | 0 | 398.07 | 0.802 | 0.858 | 0.306 | 242.49 | 239.7 | 239.14 | 0.79 | 0.44 | 2.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.532 | 2025-07-25 21:00 | 6.46 | 2025-07-25 21:00 | 1003023 | 3 | 10930
22001089 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3527.58 | 0 | 3595.15 | 0 | 58.66 | 0 | 0 | 280.54 | 0.086 | 0.09 | -0.027 | 241.6 | 243.56 | 246.78 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469864 | 13 | 8624
22001212 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3769.95 | 0 | 3893.22 | 0 | 315.36 | 0 | 0 | 546.01 | 4.682 | 4.738 | -0.732 | 239.59 | 248.35 | 253.24 | 14.7 | 5.1 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.904 | 2025-07-28 12:00 | 6.818 | 2025-07-28 12:00 | 1205412 | 3 | 1249
22001108 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 33577.98 | 0 | 33903.66 | 0 | 644.35 | 0 | 0 | 2343.87 | 3.195 | 3.21 | -0.318 | 116.26 | 239.81 | 115.49 | 25.97 | 0.32 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888855 | 3 | 2652
22000872 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4702.14 | 0 | 4877.39 | 0 | 900.59 | 0 | 0 | 23.97 | 0.081 | 0.107 | 0.07 | 246.67 | 240.17 | 242.8 | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806278 | 5 | 13370
22000862 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 14774.04 | 0 | 14997.61 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 2348.74 | 0.55 | 0.552 | -0.054 | 0 | 135.2 | 133.8 | 0 | 0 | 4.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1223291 | 2 | 22786
22001526 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 47782.64 | 0 | 47910.112 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3435.2 | 14.642 | 14.684 | -1.115 | 245.53 | 233.2 | 239.18 | 3.45 | 32.23 | 26.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356574 | 2 | 253
22000835 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4740.01 | 0 | 4809.38 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | 307.23 | 0 | 0 | 0 | 244.17 | 244.04 | 242.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505633 | 10 | 8076
22001584 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5239.07 | 0 | 5638.03 | 0 | 1388.03 | 0 | 0 | 9.85 | 0.481 | 0.534 | 0.233 | 242.96 | 241.5 | 249.93 | 1.57 | 0.74 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288969 | 2 | 421
22001088 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5993.75 | 0 | 6135.3 | 0 | 30.42 | 0 | 0 | 711.89 | 0.228 | 0.26 | -0.127 | 241.74 | 243.35 | 246.86 | 0 | 0.04 | 1.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469572 | 10 | 14699
22000832 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2033.4 | 0 | 2063.79 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 120.86 | 0.175 | 0.178 | -0.035 | 244.12 | 244.24 | 242.26 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504468 | 12 | 6035
22001110 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 147630.128 | 0 | 147804.416 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6618.8 | 11.376 | 11.381 | -0.339 | 213.65 | 239.76 | 209.77 | 13.24 | 11.5 | 27.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027606 | 6 | 11350
22000907 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 12556.11 | 0 | 12578.83 | 0 | 392.86 | 0 | 0 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 244.13 | 244.25 | 242.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 488101 | 13 | 7549
22001409 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3204.26 | 0 | 3229.35 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 28.3 | 0.434 | 0.44 | 0.077 | 246.26 | 244.6 | 242.4 | 0.18 | 0.11 | 1.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 341199 | 2 | 900
22001103 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 21829.47 | 0 | 23471.11 | 0 | 5984.57 | 0 | 0 | 153.91 | 0.894 | 0.894 | -0.025 | 114.59 | 241.04 | 115.04 | 5.53 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880487 | 4 | 11089
22001106 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 169703.552 | 0 | 170047.712 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 10518.89 | 14.753 | 14.772 | -0.754 | 234.35 | 185.77 | 220.51 | 13.37 | 31.32 | 26.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 22000 | Connect | 30.738 | 2025-07-27 09:00 | 30.704 | 2025-07-27 09:00 | 1128741 | 6 | 31569
22001042 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3565.52 | 0 | 3686.11 | 0 | 87.26 | 0 | 0 | 378.21 | 0.079 | 0.079 | 0.005 | 241.91 | 244.08 | 247.35 | 0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 471065 | 11 | 15193
22000837 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1162.61 | 0 | 1193.8 | 0 | 150.53 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 243.94 | 244.26 | 242.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504617 | 11 | 15616
22000840 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 13152.36 | 0 | 13252.94 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 729.52 | 0.207 | 0.211 | -0.041 | 244.26 | 247.45 | 240.15 | 0.06 | 0.15 | 0.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567735 | 11 | 12034
22000827 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 203.13 | 0 | 207 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 234.41 | 245.19 | 242.69 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373975 | 2 | 210
22000487 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 214.88 | 218.82 | 253.97 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186938 | 3 | 47263
22000721 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2797.13 | 0 | 2997.63 | 0 | 29.93 | 0 | 0 | 710.18 | 0.088 | 0.1 | -0.049 | 241.6 | 243.81 | 246.94 | 0.48 | 0.13 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479270 | 11 | 17780
22000725 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 241.55 | 243.74 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486400 | 9 | 11412
22000901 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 12298.16 | 0 | 12390.41 | 0 | 338.47 | 0 | 0 | 172.48 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 243.39 | 244.04 | 241.97 | 0.52 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496552 | 10 | 35818
22001083 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4097.56 | 0 | 4191.47 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 305.77 | 0 | 0 | 0 | 241.68 | 243.44 | 246.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470294 | 10 | 13257
22000838 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 10035.82 | 0 | 10284.02 | 0 | 142.9 | 0 | 0 | 1067.72 | 0.163 | 0.173 | -0.06 | 243.75 | 243.5 | 242.2 | 0.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505992 | 13 | 11512
22000833 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 7135.69 | 0 | 7490.47 | 0 | 671.59 | 0 | 0 | 341.8 | 0.075 | 0.141 | -0.12 | 242.86 | 243.81 | 241.76 | 0.04 | 0.21 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504633 | 11 | 23397
22000801 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 10707.19 | 0 | 12935.44 | 0 | 3125.54 | 0 | 0 | 1548.14 | 0.43 | 0.433 | -0.051 | 187.05 | 246.09 | 238.99 | 0 | 2.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.37 | 2025-07-28 10:00 | 835697 | 10 | 45657
22000910 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 9876.87 | 0 | 9897.55 | 0 | 182.54 | 0 | 0 | 21.72 | 0.029 | 0.031 | 0.012 | 243.71 | 243.46 | 242.16 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 486107 | 10 | 11210
22001598 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 6552.37 | 0 | 7415.21 | 0 | 2647.79 | 0 | 0 | 0.69 | 0.83 | 0.977 | 0.516 | 246.44 | 250.24 | 253.39 | 1.77 | 2.34 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273911 | 2 | 1917
22000932 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 9451.01 | 0 | 9665.21 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1659.87 | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 68.17 | 42.81 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1083577 | 3 | 5630
22001086 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4080.11 | 0 | 4320.72 | 0 | 711.74 | 0 | 0 | 51.02 | 0.088 | 0.093 | 0.031 | 241.84 | 243.32 | 247.12 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471255 | 10 | 21230
22001589 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 12384.2 | 0 | 12395.86 | 0 | 182.74 | 0 | 0 | 98.41 | 1.481 | 1.481 | 0.03 | 251.41 | 251.64 | 231.95 | 0.26 | 1.83 | 4.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 166123 | 2 | 5595
22001041 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1990.86 | 0 | 2042.63 | 0 | 45.31 | 0 | 0 | 217.39 | 0 | 0 | 0 | 242.07 | 243.71 | 247.12 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470135 | 11 | 7212
22000883 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5107.9 | 0 | 5326.97 | 0 | 382.1 | 0 | 0 | 689.11 | 0.92 | 0.928 | -0.124 | 233.92 | 246.62 | 255.1 | 4.02 | 0.05 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378263 | 2 | 3954
22000723 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 242.16 | 243.62 | 247.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478530 | 11 | 12868
22000836 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 16380.83 | 0 | 16915.45 | 0 | 1781.79 | 0 | 0 | 123.42 | 0.01 | 0.014 | -0.011 | 243.02 | 244.42 | 242.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505520 | 9 | 41443
22000903 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 14531.72 | 0 | 14594.34 | 0 | 285.89 | 0 | 0 | 313.72 | 0.067 | 0.068 | 0.015 | 243.01 | 244.26 | 242.28 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 497672 | 11 | 15515
22001352 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 241.55 | 123.76 | 117.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1049127 | 3 | 42
22000894 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 887.3 | 0 | 1059.25 | 0 | 435.38 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 224.76 | 234.23 | 234.51 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222383 | 3 | 3226
22001087 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2468.64 | 0 | 3206.34 | 0 | 1381.15 | 0 | 0 | 68.47 | 0.193 | 0.316 | 0.251 | 242.51 | 244.56 | 247.49 | 0 | 1.28 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 470103 | 13 | 43371
22000540 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 26588.2 | 0 | 26933.19 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4070.5 | 0 | 0 | 0 | 242.23 | 248.35 | 244.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304848 | 2 | 3912
22001357 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 1328.47 | 0 | 1345.51 | 0 | 37.89 | 0.81 | 0 | 57.19 | 0.023 | 0.023 | 0 | 241.77 | 122.37 | 119.1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1049019 | 3 | 3116
22000729 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 420.67 | 0 | 478.99 | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 11.48 | 0.017 | 0.026 | -0.02 | 242.45 | 244.44 | 247.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466402 | 10 | 12870
22001066 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 23052.22 | 0 | 23406.5 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3815.45 | 3.112 | 3.141 | -0.427 | 231.86 | 232.9 | 229.69 | 4.36 | 4.36 | 4.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1106574 | 3 | 11086
22000722 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2666.54 | 0 | 2764 | 0 | 41.98 | 0 | 0 | 383.1 | 0 | 0 | 0 | 239.88 | 240.93 | 241.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459350 | 9 | 14246
22000482 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 40203.7 | 0 | 40423.272 | 0 | 491.15 | 0 | 0 | 2978.2 | 4.069 | 4.081 | -0.325 | 236.81 | 238.39 | 233.14 | 0 | 0 | 17.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1479153 | 3 | 4570
22001081 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 5047.32 | 0 | 5119.71 | 0 | 67.12 | 0 | 0 | 212.42 | 0.107 | 0.108 | -0.017 | 248.21 | 249.16 | 249.31 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490661 | 10 | 7444
22001600 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4462.13 | 0 | 4488.27 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 289.93 | 0.135 | 0.136 | 0.019 | 258.29 | 245.28 | 246.56 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284291 | 2 | 10746
22000892 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 73838.656 | 0 | 74065.56 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5445.34 | 8.063 | 8.094 | -0.716 | 246.85 | 248.81 | 251.32 | 23.07 | 9.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1412567 | 4 | 4018
22000909 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 4747.65 | 0 | 4779.58 | 0 | 72.74 | 0 | 0 | 185.73 | 0.052 | 0.052 | 0.005 | 253.59 | 254.83 | 251.83 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494818 | 10 | 10273
22001576 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 306.54 | 0 | 335.42 | 0 | 83.75 | 0 | 0 | 10.84 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 249.67 | 249.62 | 249.89 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205290 | 2 | 1576
22000261 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 17910.42 | 0 | 18088.7 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2397.29 | 1.364 | 1.373 | -0.165 | 238.97 | 61.23 | 243.39 | 5.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185738 | 4 | 7784
22000904 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 6257.15 | 0 | 6486.3 | 0 | 516.06 | 0 | 0 | 225.03 | 0.053 | 0.054 | -0.012 | 250.94 | 251.75 | 249.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494977 | 11 | 17941
22001497 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2276.39 | 0 | 2298 | 0 | 42.51 | 0 | 0 | 229.2 | 0.355 | 0.356 | -0.037 | 225.45 | 251.64 | 251.3 | 1.53 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289586 | 2 | 9357
22001048 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 8216.48 | 0 | 8310.86 | 0 | 139.71 | 0 | 0 | 385.95 | 0.063 | 0.079 | -0.049 | 248.36 | 248.7 | 248.5 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 490993 | 10 | 12031
22001575 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 104.26 | 0 | 105.74 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0.58 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 249.13 | 250.22 | 247.55 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356385 | 2 | 307
22000353 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 6890.63 | 0 | 7305.14 | 0 | 1390.04 | 0 | 0 | 294.86 | 0.356 | 0.367 | -0.092 | 233.05 | 250.65 | 239.94 | 0.47 | 0.33 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123532 | 3 | 13644
22001306 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:00:00 | 2072.02 | 818.83 | 2114.28 | 823.29 | 119.39 | 53.75 | 1.14 | 115.75 | 0.1 | 0.116 | -0.059 | 241.32 | 244.56 | 251.46 | 0.11 | 0.09 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157552 | 4 | 12972