## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000482 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 40296.6 | 0 | 40516.568 | 0 | 491.25 | 0 | 0 | 2986.61 | 8.422 | 8.43 | -0.379 | 224.02 | 225.97 | 217.22 | 0 | 0 | 38.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1479301 | 3 | 4582
22000730 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4337.43 | 0 | 4460.05 | 0 | 343.01 | 0 | 0 | 117.09 | 0.098 | 0.122 | 0.073 | 238.1 | 240.14 | 239.68 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 486167 | 11 | 25822
22000883 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 5117.09 | 0 | 5336.39 | 0 | 382.37 | 0 | 0 | 690.4 | 0.157 | 0.173 | -0.075 | 234.84 | 251.86 | 256.83 | 0.02 | 0.28 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378263 | 2 | 3955
22000723 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 248.57 | 249.82 | 249.27 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478530 | 11 | 12868
22000722 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 2668.09 | 0 | 2765.99 | 0 | 42.53 | 0 | 0 | 383.57 | 0.096 | 0.196 | 0.171 | 250.14 | 251.91 | 251.52 | 0 | 0.53 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459386 | 9 | 14402
22000833 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 7139.06 | 0 | 7494.59 | 0 | 671.68 | 0 | 0 | 343.52 | 0.04 | 0.13 | -0.124 | 252.93 | 253.79 | 251.86 | 0.09 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504633 | 11 | 23417
22000892 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 74054.08 | 0 | 74281.608 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5461.64 | 7.018 | 7.048 | -0.655 | 243.3 | 244.16 | 246.39 | 19.25 | 9.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1412598 | 4 | 4028
22001600 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4485.74 | 0 | 4511.97 | 0 | 129.85 | 0 | 0 | 291.82 | 0.132 | 0.132 | 0.007 | 249.72 | 243.24 | 248.04 | 0.72 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284293 | 2 | 10815
22000487 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 223.93 | 243.65 | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1186942 | 3 | 47286
22000724 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1554.27 | 0 | 1582.19 | 0 | 58.98 | 0 | 0 | 95.41 | 0.065 | 0.065 | 0.006 | 250.3 | 251.75 | 251.15 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478116 | 15 | 5150
22000729 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 421.16 | 0 | 479.58 | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 11.76 | 0.012 | 0.02 | -0.016 | 250.23 | 251.65 | 251.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466403 | 10 | 12871
22001101 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 251.96 | 252.84 | 249.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891544 | 3 | 600
22000721 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 2799.03 | 0 | 2999.74 | 0 | 29.93 | 0 | 0 | 710.87 | 0.063 | 0.089 | -0.063 | 250.33 | 251.54 | 251.23 | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479270 | 11 | 17795
22000837 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1163.02 | 0 | 1194.22 | 0 | 150.64 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 250.67 | 251.4 | 249.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504617 | 11 | 15623
22000862 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 14776.36 | 0 | 14999.98 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 2349.19 | 0.071 | 0.077 | -0.031 | 0 | 138.95 | 138.42 | 0 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1223304 | 2 | 22802
22000832 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 2035.13 | 0 | 2065.55 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 121.23 | 0.102 | 0.103 | -0.015 | 250.69 | 251.34 | 249.62 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504468 | 12 | 6046
22000725 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 249.74 | 251.01 | 250.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486400 | 9 | 11412
22001104 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3810.48 | 0 | 4041.63 | 0 | 612.7 | 0 | 0 | 348.96 | 0.304 | 0.304 | -0.016 | 250.39 | 252.27 | 251.57 | 0.21 | 1.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880708 | 3 | 5231
22001043 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 6103.43 | 0 | 6342.75 | 0 | 706.46 | 0 | 0 | 321.77 | 0.025 | 0.029 | -0.015 | 249.47 | 250.94 | 250.53 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468185 | 11 | 22007
22001108 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 33608.032 | 0 | 33933.808 | 0 | 644.61 | 0 | 0 | 2345.94 | 0.229 | 0.236 | 0.061 | 251.67 | 251.5 | 249.2 | 1.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888885 | 3 | 2656
22001576 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 307.38 | 0 | 336.27 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 10.86 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 249.54 | 247.46 | 246.76 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205407 | 2 | 1577
22000801 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 10711.11 | 0 | 12939.41 | 0 | 3125.54 | 0 | 0 | 1548.71 | 0.364 | 0.368 | -0.058 | 219.19 | 246.6 | 249.75 | 0 | 2.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.37 | 2025-07-28 10:00 | 835701 | 10 | 45665
22001044 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 249 | 250.28 | 249.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470342 | 12 | 34603
22000901 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 12300.6 | 0 | 12392.87 | 0 | 338.57 | 0 | 0 | 172.53 | 0.028 | 0.031 | 0.015 | 249.88 | 250.75 | 248.87 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496552 | 10 | 35845
22000910 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 9880.86 | 0 | 9901.57 | 0 | 182.64 | 0 | 0 | 21.81 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 249.92 | 250.72 | 248.86 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 2.876 | 2025-07-06 09:00 | 486107 | 10 | 11219
22000540 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 26616.58 | 0 | 26961.79 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4073.91 | 2.13 | 2.151 | -0.301 | 247.4 | 249.25 | 247.59 | 8.56 | 0.24 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1304852 | 2 | 3919
22001107 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 81765.552 | 0 | 82135.424 | 0 | 287.66 | 0 | 0 | 7290.53 | 6.086 | 6.096 | -0.363 | 240.73 | 247.17 | 246.46 | 9.92 | 7.64 | 7.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026564 | 6 | 3011
22001090 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 10143.5 | 0 | 10313.94 | 0 | 181.77 | 0 | 0 | 781.42 | 0.223 | 0.223 | -0.011 | 248.69 | 250.08 | 249.49 | 0 | 0.99 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470135 | 11 | 14226
22001046 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1373.43 | 0 | 1508.77 | 0 | 178.34 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 249.92 | 249.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 471042 | 11 | 22124
22001103 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 21844.56 | 0 | 23486.4 | 0 | 5985.36 | 0 | 0 | 154.54 | 0.253 | 0.254 | -0.026 | 250.79 | 250.88 | 248.47 | 1.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880517 | 4 | 11092
22000907 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 12556.61 | 0 | 12579.34 | 0 | 392.88 | 0 | 0 | 50.49 | 0.052 | 0.053 | 0.012 | 249.46 | 250.32 | 248.16 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 488101 | 13 | 7550
22001088 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 6000.38 | 0 | 6141.99 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 712.4 | 0.034 | 0.038 | -0.019 | 248.5 | 249.96 | 249.32 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469572 | 10 | 14708
22001110 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 147758.368 | 0 | 147932.704 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6623.07 | 9.994 | 10 | -0.358 | 225.26 | 247.07 | 225.2 | 11.11 | 9.89 | 22.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027606 | 6 | 11351
22000917 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 35771.328 | 0 | 37970.192 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 10603.75 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 112.42 | 224.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845460 | 11 | 14597
22000909 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4755.2 | 0 | 4787.17 | 0 | 72.86 | 0 | 0 | 185.95 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 250.44 | 248.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494826 | 10 | 10295
22001087 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 2471.58 | 0 | 3209.82 | 0 | 1382.45 | 0 | 0 | 68.65 | 0.199 | 0.311 | 0.239 | 248.6 | 249.91 | 249.45 | 0 | 1.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 470104 | 13 | 43376
22000354 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.56 | 234.33 | 245.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116346 | 3 | 1090
22000831 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3101.59 | 0 | 3245.83 | 0 | 297.36 | 0 | 0 | 251.86 | 0.055 | 0.078 | -0.056 | 249.16 | 250.22 | 248.05 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503701 | 12 | 21280
22000894 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 890.02 | 0 | 1067.73 | 0 | 442.76 | 0 | 0 | 14.34 | 0.069 | 0.071 | -0.017 | 233.03 | 238.56 | 240.38 | 0 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.624 | 2025-07-10 14:30 | 1.162 | 2025-07-10 14:30 | 1222387 | 3 | 3234
22000932 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 9451.02 | 0 | 9665.23 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 1659.87 | 0 | 0 | 0 | 39.58 | 62.33 | 36.34 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1083579 | 3 | 5632
22001081 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 5048.7 | 0 | 5121.17 | 0 | 67.19 | 0 | 0 | 212.65 | 0.171 | 0.173 | -0.027 | 247.9 | 249.51 | 248.69 | 0.08 | 0.02 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490728 | 10 | 7451
22000261 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 17948.17 | 0 | 18126.66 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2401.12 | 1.368 | 1.377 | -0.163 | 237.05 | 60.52 | 240.87 | 5.86 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185835 | 4 | 7805
22001102 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 45702.472 | 0 | 47894.42 | 0 | 8747.93 | 0 | 0 | 135.64 | 2.265 | 2.987 | 1.948 | 250.13 | 250.18 | 246.9 | 3.75 | 2.65 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 890023 | 4 | 3657
22000903 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 14534.07 | 0 | 14596.69 | 0 | 286.02 | 0 | 0 | 313.77 | 0.071 | 0.072 | 0.016 | 248.86 | 249.48 | 247.28 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 497672 | 11 | 15521
22000872 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4704.45 | 0 | 4879.8 | 0 | 901.01 | 0 | 0 | 23.97 | 0.091 | 0.107 | 0.058 | 245.13 | 237.67 | 239.01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806278 | 5 | 13373
22001212 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3779.06 | 0 | 3902.54 | 0 | 316.73 | 0 | 0 | 546.47 | 0.806 | 0.856 | 0.29 | 248.51 | 245.76 | 246.73 | 2.06 | 1.5 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.904 | 2025-07-28 12:00 | 6.818 | 2025-07-28 12:00 | 1205414 | 3 | 1250
22001352 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 250.75 | 249.7 | 249.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1049157 | 3 | 42
22001086 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4081.85 | 0 | 4322.5 | 0 | 712 | 0 | 0 | 51.02 | 0.047 | 0.058 | 0.035 | 248.07 | 249.12 | 248.81 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471255 | 10 | 21250
22000904 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 6263.62 | 0 | 6493.1 | 0 | 516.95 | 0 | 0 | 225.22 | 0.217 | 0.255 | 0.135 | 249.05 | 249.44 | 247.29 | 0 | 0 | 1.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494987 | 11 | 17960
22001497 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 2288.87 | 0 | 2310.62 | 0 | 42.57 | 0 | 0 | 230.84 | 0.483 | 0.483 | 0.002 | 231.29 | 248.28 | 248.84 | 1.89 | 0.11 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289586 | 2 | 9398
22001526 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 47948.512 | 0 | 48076.42 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3447.23 | 14.344 | 14.393 | -1.195 | 243.97 | 245.76 | 243.22 | 11.2 | 21.58 | 26.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356574 | 2 | 253
22001048 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 8221.01 | 0 | 8315.77 | 0 | 139.72 | 0 | 0 | 387.47 | 0.138 | 0.162 | -0.085 | 248.05 | 249.6 | 248.6 | 0.34 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 491060 | 10 | 12038
22001089 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3529.2 | 0 | 3596.83 | 0 | 58.66 | 0 | 0 | 280.94 | 0.023 | 0.025 | -0.012 | 248.07 | 249.48 | 248.71 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469864 | 13 | 8627
22001106 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 169864.352 | 0 | 170208.704 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 10527.12 | 13.044 | 13.07 | -0.827 | 241.22 | 224.39 | 225.78 | 12.06 | 22.72 | 22.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 22000 | Connect | 30.738 | 2025-07-27 09:00 | 30.704 | 2025-07-27 09:00 | 1128741 | 6 | 31604
22001632 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 8853.03 | 0 | 8884.66 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 739.03 | 2.307 | 2.329 | -0.321 | 246.69 | 244.76 | 245.94 | 3.13 | 3.67 | 2.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.896 | 2025-07-26 15:30 | 7.832 | 2025-07-26 15:30 | 218070 | 2 | 187
22001041 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1990.86 | 0 | 2042.63 | 0 | 45.31 | 0 | 0 | 217.39 | 0 | 0 | 0 | 247.89 | 248.87 | 248.55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470135 | 11 | 7212
22000863 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 9015.78 | 0 | 9754.68 | 0 | 2461.5 | 0 | 0 | 399.01 | 0.41 | 0.436 | -0.149 | 244.59 | 243.08 | 245.13 | 0.88 | 0.26 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.532 | 2025-07-25 21:00 | 6.46 | 2025-07-25 21:00 | 1003027 | 3 | 10931
22000835 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4740.48 | 0 | 4809.9 | 0 | 58.96 | 0 | 0 | 307.31 | 0.056 | 0.058 | -0.018 | 248.83 | 249.44 | 247.24 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505633 | 10 | 8077
22001357 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1329.88 | 0 | 1346.93 | 0 | 37.98 | 0.81 | 0 | 57.19 | 0.076 | 0.076 | 0.005 | 250.52 | 249.47 | 249.56 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1049049 | 3 | 3127
22001066 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 23078.51 | 0 | 23433.08 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3819.33 | 1.742 | 1.78 | -0.366 | 224.52 | 227.1 | 224.01 | 2.7 | 2.6 | 2.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1106579 | 3 | 11088
22001584 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 5247.71 | 0 | 5647.69 | 0 | 1391.42 | 0 | 0 | 9.87 | 0.208 | 0.348 | 0.28 | 248.73 | 250.24 | 259.13 | 1.33 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288969 | 2 | 421
22001580 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 8588.59 | 0 | 10437.72 | 0 | 5418.08 | 0 | 0 | 0.32 | 0.65 | 0.971 | 0.722 | 246 | 248.12 | 237.73 | 3.68 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93987 | 2 | 406
22001589 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 12399.83 | 0 | 12411.53 | 0 | 183.37 | 0 | 0 | 98.57 | 0.45 | 0.456 | 0.078 | 254.26 | 254.5 | 253.32 | 0.16 | 1.49 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.454 | 2025-07-12 16:00 | 4.452 | 2025-07-12 16:00 | 166123 | 2 | 5595
22001042 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3567.24 | 0 | 3687.83 | 0 | 87.35 | 0 | 0 | 378.24 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 247.93 | 249.42 | 248.56 | 0.19 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 471065 | 11 | 15203
22001083 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 4097.68 | 0 | 4191.58 | 0 | 56.81 | 0 | 0 | 305.77 | 0.026 | 0.026 | 0.002 | 247.96 | 249.29 | 248.48 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470294 | 10 | 13257
22000836 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 16382.92 | 0 | 16917.81 | 0 | 1782.54 | 0 | 0 | 123.48 | 0.046 | 0.049 | -0.017 | 249 | 249.62 | 247.4 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505520 | 9 | 41460
22000838 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 10038.98 | 0 | 10287.47 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1068.9 | 0.276 | 0.332 | -0.185 | 249.18 | 249.7 | 247.55 | 1.49 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505992 | 13 | 11515
22001575 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 104.98 | 0 | 106.46 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0.58 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 248.25 | 246.75 | 247.41 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356385 | 2 | 307
22000919 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 59596.872 | 0 | 59903.408 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5888.98 | 2.764 | 2.782 | -0.318 | 242.21 | 243.31 | 238.82 | 3.99 | 3.38 | 4.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 12.524 | 2025-07-24 15:30 | 12.504 | 2025-07-24 15:30 | 662657 | 9 | 4546
22000727 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 1212.65 | 0 | 1338.92 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 248.2 | 249.67 | 248.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483969 | 9 | 3483
22001306 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 2082.91 | 825.4 | 2125.48 | 829.87 | 120.12 | 54.2 | 1.14 | 116.6 | 0.091 | 0.107 | -0.057 | 246.31 | 241.5 | 247.4 | 0.11 | 0.09 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157578 | 4 | 13040
22000353 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 6897.41 | 0 | 7312.55 | 0 | 1391.88 | 0 | 0 | 295.74 | 0.405 | 0.425 | -0.13 | 229.59 | 246.55 | 238.74 | 0.53 | 0.48 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123557 | 3 | 13674
22000840 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 13155.52 | 0 | 13256.15 | 0 | 171.36 | 0 | 0 | 729.91 | 0.049 | 0.058 | -0.032 | 249.26 | 249.1 | 245.92 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.59 | 2025-07-06 09:30 | 1.588 | 2025-07-06 09:30 | 567735 | 11 | 12044
22001599 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3744.37 | 0 | 3767.05 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 385.03 | 0 | 0 | 0 | 240.77 | 245.11 | 238.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.358 | 2025-07-26 13:00 | 5.348 | 2025-07-26 13:00 | 284616 | 2 | 12055
22001409 | 29/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 3212.93 | 0 | 3238.07 | 0 | 219.24 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0.001 | 0.001 | 245.29 | 241.78 | 240.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 341204 | 2 | 903