## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001085 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1671.17 | 0 | 1778.72 | 0 | 283.76 | 0 | 0 | 160.98 | 0.069 | 0.07 | -0.015 | 238.3 | 240.29 | 240.26 | 0 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 459244 | 10 | 10402
22001594 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 40635.02 | 0 | 40757.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3106.01 | 10.708 | 10.742 | -0.856 | 236.67 | 221.96 | 243.85 | 18.28 | 19.49 | 8.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319854 | 2 | 777
22001084 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4340.94 | 0 | 4669.49 | 0 | 22.02 | 0 | 0 | 860.79 | 0.118 | 0.12 | -0.024 | 238.84 | 241.03 | 240.91 | 0 | 0.44 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-14 09:30 | 1.304 | 2025-07-14 09:30 | 473905 | 10 | 45997
22000908 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 15637.99 | 0 | 15649.06 | 0 | 430.48 | 0 | 0 | 4.33 | 0.012 | 0.012 | 0 | 242.41 | 243.09 | 241.66 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.448 | 2025-07-19 08:30 | 2.448 | 2025-07-19 08:30 | 495219 | 10 | 9915
22000726 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 6365.29 | 0 | 6518.96 | 0 | 443.82 | 0 | 0 | 146.38 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 238.84 | 240.96 | 240.58 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.968 | 2025-07-30 09:30 | 1.968 | 2025-07-30 09:30 | 482069 | 13 | 48674
22001341 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 239.92 | 243 | 242.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1133218 | 4 | 433
22001045 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3141.68 | 0 | 3328.66 | 0 | 305.89 | 0 | 0 | 313.3 | 0.267 | 0.272 | -0.056 | 238.59 | 240.93 | 240.48 | 1.11 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 469474 | 10 | 22128
22001356 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 236.89 | 236.08 | 235.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048517 | 3 | 38
22000906 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3932.01 | 0 | 4032.12 | 0 | 417.31 | 0 | 0 | 107.82 | 0.2 | 0.248 | 0.148 | 242.19 | 242.76 | 241.21 | 0.72 | 0.04 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493847 | 9 | 20848
22000866 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 23838.91 | 0 | 24067.26 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3160.46 | 1.768 | 1.778 | -0.191 | 222.8 | 227.02 | 223.9 | 8.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 6.616 | 2025-07-17 19:30 | 6.602 | 2025-07-17 19:30 | 1070049 | 3 | 9492
22001185 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2746.35 | 0 | 3822.14 | 0 | 2644.73 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 243.03 | 243.19 | 243.24 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 12.212 | 2025-07-03 12:00 | 8.624 | 2025-07-03 12:00 | 879594 | 4 | 378
22001478 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 49835.568 | 0 | 49966.968 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 3566.86 | 9.263 | 9.278 | -0.541 | 224.61 | 231.74 | 223.74 | 41.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 12.852 | 2025-07-22 20:30 | 12.84 | 2025-07-22 20:30 | 166505 | 2 | 2356
22001108 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 33695.3 | 0 | 34021.34 | 0 | 645.41 | 0 | 0 | 2351.32 | 5.899 | 5.906 | -0.29 | 230.72 | 234.02 | 231.98 | 22.91 | 0.52 | 2.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888889 | 3 | 2657
22001576 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 308.59 | 0 | 337.49 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 10.87 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 238.73 | 229.09 | 240.43 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205436 | 2 | 1580
22000801 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 10721.6 | 0 | 12950.15 | 0 | 3125.83 | 0 | 0 | 1550.27 | 0.153 | 0.153 | -0.013 | 178.58 | 239.8 | 246.3 | 0 | 0.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.37 | 2025-07-28 10:00 | 835975 | 10 | 45756
22001102 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 45946.02 | 0 | 48151.86 | 0 | 8804.66 | 0 | 0 | 135.65 | 14.787 | 14.809 | 0.807 | 234 | 230.92 | 230.84 | 10.97 | 22.72 | 31.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 890027 | 4 | 3660
22000903 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 14554.53 | 0 | 14617.21 | 0 | 286.56 | 0 | 0 | 313.97 | 0.106 | 0.106 | -0.011 | 242.86 | 242.86 | 241.55 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 497678 | 11 | 15566
22001212 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3863.79 | 0 | 3988.8 | 0 | 321.14 | 0 | 0 | 557.4 | 0.311 | 0.34 | 0.138 | 241.13 | 237.6 | 237.98 | 0.75 | 0.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 6.904 | 2025-07-28 12:00 | 6.818 | 2025-07-28 12:00 | 1205442 | 3 | 1256
22000827 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 203.18 | 0 | 207.05 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 229.41 | 239.05 | 236.74 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 0.14 | 2025-07-12 11:30 | 1373975 | 2 | 210
22000828 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1701.11 | 0 | 1767.44 | 0 | 27.61 | 0 | 0 | 190.71 | 0.057 | 0.079 | -0.056 | 229.98 | 238.2 | 237.23 | 0.34 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 2.986 | 2025-07-10 10:30 | 1371420 | 2 | 4386
22000834 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3511.69 | 0 | 3616.58 | 0 | 398.08 | 0 | 0 | 54.73 | 2.49 | 2.49 | -0.027 | 240.42 | 240.59 | 239.15 | 1.09 | 9.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 503615 | 11 | 9863
22000904 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 6271.41 | 0 | 6501.37 | 0 | 518.17 | 0 | 0 | 225.79 | 0.042 | 0.043 | -0.01 | 240 | 240.86 | 238.87 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494991 | 11 | 17986
22001081 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 5052.03 | 0 | 5124.87 | 0 | 67.25 | 0 | 0 | 213.66 | 0 | 0 | 0 | 239.56 | 240.3 | 240.76 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490729 | 10 | 7479
22001352 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 235.22 | 235.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1049161 | 3 | 42
22001497 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2308.94 | 0 | 2330.88 | 0 | 42.64 | 0 | 0 | 233.34 | 0.585 | 0.588 | -0.065 | 195.49 | 241.32 | 240 | 1.69 | 0.38 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289588 | 2 | 9470
22001086 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4085.52 | 0 | 4326.51 | 0 | 713.3 | 0 | 0 | 51.03 | 0.074 | 0.077 | 0.022 | 239.07 | 240.81 | 240.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471256 | 10 | 21309
22001526 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 48477.3 | 0 | 48606.94 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3489.53 | 14.265 | 14.306 | -1.089 | 234.82 | 233.95 | 232.23 | 10.44 | 24.86 | 26.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356593 | 2 | 254
22000724 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1558.82 | 0 | 1586.78 | 0 | 59.22 | 0 | 0 | 95.56 | 0.013 | 0.015 | 0.008 | 238.84 | 240.52 | 240.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478117 | 15 | 5172
22000835 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4745.32 | 0 | 4814.81 | 0 | 59.12 | 0 | 0 | 307.36 | 0 | 0 | 0 | 240.71 | 241.82 | 239.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505637 | 10 | 8087
22001357 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1335.55 | 0 | 1352.61 | 0 | 38.33 | 0.81 | 0 | 57.19 | 0.107 | 0.107 | 0 | 236.17 | 235.11 | 235.4 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1049053 | 3 | 3200
22001042 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3572.44 | 0 | 3693.07 | 0 | 87.63 | 0 | 0 | 378.35 | 0.042 | 0.042 | 0 | 238.91 | 240.09 | 240.18 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 471066 | 11 | 15225
22001599 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3794.42 | 0 | 3817.33 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 389.76 | 2.996 | 3.002 | -0.198 | 219.24 | 183.51 | 230.09 | 8.24 | 7.1 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.358 | 2025-07-26 13:00 | 5.348 | 2025-07-26 13:00 | 284644 | 2 | 12238
22000902 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 10225.03 | 0 | 10412.07 | 0 | 212.49 | 0 | 0 | 920.71 | 0.078 | 0.082 | -0.028 | 240.92 | 242.22 | 239.69 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.556 | 2025-07-07 08:00 | 2.55 | 2025-07-07 08:00 | 495426 | 13 | 11641
22001598 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 6613.27 | 0 | 7485.09 | 0 | 2673.83 | 0 | 0 | 0.69 | 0.887 | 1.013 | 0.491 | 240.55 | 242.93 | 244.5 | 1.69 | 2.56 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 8.914 | 2025-07-06 15:00 | 8.782 | 2025-07-06 15:00 | 273916 | 2 | 1918
22000723 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3643.79 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 239.22 | 240.73 | 240.58 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.242 | 2025-07-04 17:00 | 0.226 | 2025-07-04 17:00 | 478531 | 11 | 12868
22000832 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2042.36 | 0 | 2072.89 | 0 | 59.31 | 0 | 0 | 122.15 | 0.101 | 0.102 | -0.015 | 241.06 | 242.12 | 239.88 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504472 | 12 | 6068
22000905 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 5401.87 | 0 | 5429.15 | 0 | 137.55 | 0 | 0 | 163.97 | 0.117 | 0.117 | 0.012 | 240.81 | 241.65 | 239.6 | 0.12 | 0 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.352 | 2025-07-22 09:30 | 2.35 | 2025-07-22 09:30 | 494761 | 10 | 13832
22001582 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.19 | 242.01 | 241.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 320325 | 2 | 28
22001600 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4521.38 | 0 | 4547.72 | 0 | 130.37 | 0 | 0 | 293.94 | 1.986 | 1.99 | -0.135 | 182.53 | 231.35 | 243.13 | 11.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.792 | 2025-07-15 19:00 | 3.766 | 2025-07-15 19:00 | 284321 | 2 | 10980
22000722 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2670.8 | 0 | 2769.46 | 0 | 43.29 | 0 | 0 | 384.36 | 0 | 0 | 0 | 241.35 | 242.87 | 242.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459387 | 9 | 14656
22000721 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2804 | 0 | 3005.47 | 0 | 29.93 | 0 | 0 | 713.01 | 0.198 | 0.206 | -0.057 | 241.46 | 243.09 | 242.6 | 0.2 | 0.77 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479271 | 11 | 17832
22000730 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4339.63 | 0 | 4462.39 | 0 | 343.37 | 0 | 0 | 117.21 | 0 | 0 | 0 | 241.38 | 243.14 | 242.59 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 486168 | 11 | 25853
22000354 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.41 | 230.64 | 241.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116352 | 3 | 1090
22000831 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3107.14 | 0 | 3252.24 | 0 | 297.46 | 0 | 0 | 254.07 | 0.092 | 0.106 | -0.053 | 241.48 | 242.98 | 241.27 | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503705 | 12 | 21330
22001106 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 170348.288 | 0 | 170693.44 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 10554.62 | 14.659 | 14.672 | -0.631 | 219.58 | 203 | 217.01 | 14.81 | 28.4 | 26.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 22000 | Connect | 30.738 | 2025-07-27 09:00 | 30.704 | 2025-07-27 09:00 | 1128745 | 6 | 31714
22000894 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 898.09 | 0 | 1089.12 | 0 | 460.75 | 0 | 0 | 14.66 | 0.987 | 1.031 | 0.301 | 210.53 | 231.76 | 233.05 | 0 | 5.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.864 | 2025-07-29 14:00 | 1.274 | 2025-07-29 14:00 | 1222663 | 3 | 3269
22001066 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 23135.65 | 0 | 23490.91 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3827.55 | 2.213 | 2.248 | -0.398 | 228.33 | 229.35 | 227.66 | 3.02 | 3.33 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1107106 | 3 | 11117
22000863 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 9040.3 | 0 | 9781.38 | 0 | 2468.86 | 0 | 0 | 400.84 | 2.712 | 2.725 | 0.268 | 232.29 | 236.11 | 238.77 | 9.89 | 0.38 | 1.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 6.532 | 2025-07-25 21:00 | 6.46 | 2025-07-25 21:00 | 1003301 | 3 | 10942
22001632 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 8943.27 | 0 | 8976.12 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 753.39 | 2.572 | 2.615 | -0.476 | 237.15 | 237.49 | 235.51 | 5.03 | 2.7 | 4.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 7.896 | 2025-07-26 15:30 | 7.832 | 2025-07-26 15:30 | 218188 | 2 | 222
22000833 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 7149.22 | 0 | 7506.39 | 0 | 671.77 | 0 | 0 | 347.18 | 0.083 | 0.129 | -0.099 | 241.75 | 242.96 | 241.11 | 0.04 | 0.41 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.434 | 2025-07-13 13:00 | 2.432 | 2025-07-13 13:00 | 504637 | 11 | 23501
22000892 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 74330.36 | 0 | 74558.648 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 5481.98 | 9.746 | 9.771 | -0.701 | 234.43 | 235.82 | 239.53 | 26.54 | 15.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 28.288 | 2025-07-14 22:00 | 28.23 | 2025-07-14 22:00 | 1412899 | 4 | 4048
22001103 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 21886 | 0 | 23529.35 | 0 | 5990.43 | 0 | 0 | 155.36 | 1.471 | 1.474 | 0.106 | 232.31 | 234.5 | 232.92 | 5.08 | 1.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880521 | 4 | 11095
22001110 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 148121.648 | 0 | 148296.384 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6638.91 | 10.82 | 10.825 | -0.342 | 219.4 | 239.07 | 215.3 | 12.39 | 11.04 | 25.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027606 | 6 | 11353
22001087 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2479.6 | 0 | 3219.56 | 0 | 1386.23 | 0 | 0 | 69.55 | 0.086 | 0.098 | -0.048 | 240.36 | 241.64 | 241.52 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 470105 | 13 | 43405
22000728 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 5748.89 | 0 | 5856.98 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 533.02 | 0.071 | 0.095 | -0.064 | 240.34 | 241.92 | 241.71 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 483999 | 11 | 13748
22000487 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 195.27 | 230.71 | 243.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1187215 | 3 | 47336
22000872 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4709.96 | 0 | 4885.79 | 0 | 902.78 | 0 | 0 | 23.97 | 0.078 | 0.1 | 0.063 | 240.52 | 234.2 | 237.01 | 0.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806289 | 5 | 13387
22000837 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1163.86 | 0 | 1195.12 | 0 | 150.93 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 242.14 | 242.57 | 240.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504623 | 11 | 15636
22000862 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 14782.32 | 0 | 15006.1 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 2350.31 | 0.312 | 0.316 | -0.053 | 0 | 135.65 | 134.75 | 0 | 0 | 2.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 4.22 | 2025-07-22 20:30 | 1223603 | 2 | 22878
22000725 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 240.25 | 241.76 | 241.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.16 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486401 | 9 | 11412
22001107 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 81979.992 | 0 | 82350.976 | 0 | 295.3 | 0 | 0 | 7303.17 | 6.015 | 6.032 | -0.455 | 223.9 | 237.03 | 236.35 | 10.3 | 7.93 | 7.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026583 | 6 | 3041
22001090 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 10154.91 | 0 | 10325.47 | 0 | 181.86 | 0 | 0 | 782.5 | 0.167 | 0.171 | -0.039 | 239.6 | 241.68 | 241.65 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470136 | 11 | 14229
22001046 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1374.02 | 0 | 1509.96 | 0 | 179.38 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 239.84 | 241.42 | 241.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 471043 | 11 | 22252
22000907 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 12558.96 | 0 | 12581.72 | 0 | 393.03 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 242.15 | 240.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 488105 | 13 | 7561
22001088 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 6008.81 | 0 | 6150.86 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 714.3 | 0.203 | 0.206 | -0.036 | 239.77 | 241.18 | 240.74 | 0.03 | 0 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469573 | 10 | 14729
22000909 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4764.34 | 0 | 4796.38 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 186.21 | 0.078 | 0.078 | 0.007 | 241.76 | 242.37 | 240.57 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494830 | 10 | 10329
22001104 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3817.02 | 0 | 4048.65 | 0 | 614.21 | 0 | 0 | 349.43 | 0.073 | 0.074 | -0.013 | 231.33 | 233.53 | 231.74 | 0.28 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880712 | 3 | 5243
22000938 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 7923.81 | 0 | 8485.35 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2766.42 | 0.031 | 0.168 | -0.166 | 243.44 | 238.27 | 0 | 0.48 | 0.25 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.134 | 2025-07-10 21:00 | 4.094 | 2025-07-10 21:00 | 1210633 | 8 | 5383
22000932 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 9451.06 | 0 | 9665.3 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 1659.87 | 0 | 0 | 0 | 156.44 | 186.59 | 30.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1083595 | 3 | 5634
22001044 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 239.22 | 240.57 | 240.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470343 | 12 | 34603
22001089 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3533.79 | 0 | 3601.6 | 0 | 58.69 | 0 | 0 | 281.85 | 0.189 | 0.193 | -0.04 | 239.31 | 240.42 | 240.21 | 0.58 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469865 | 13 | 8645
22000836 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 16391.22 | 0 | 16927.02 | 0 | 1784.88 | 0 | 0 | 123.79 | 0.137 | 0.202 | 0.149 | 241.18 | 241.81 | 240.33 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505524 | 9 | 41560
22001041 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1990.86 | 0 | 2042.63 | 0 | 45.31 | 0 | 0 | 217.39 | 0 | 0 | 0 | 239.11 | 240.23 | 239.98 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470136 | 11 | 7212
22001584 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 5282.77 | 0 | 5686.47 | 0 | 1403.03 | 0 | 0 | 9.94 | 0.997 | 1.282 | 0.807 | 239.28 | 236.7 | 246.87 | 4.85 | 0.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288969 | 2 | 422
22001589 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 12452.81 | 0 | 12464.67 | 0 | 185.77 | 0 | 0 | 98.88 | 3.15 | 3.15 | 0.007 | 242.07 | 242.28 | 244.68 | 0.37 | 12.55 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.084 | 2025-07-29 15:00 | 5.084 | 2025-07-29 15:00 | 166134 | 2 | 5599
22001580 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 8624.02 | 0 | 10481.84 | 0 | 5442.1 | 0 | 0 | 0.32 | 1.456 | 1.615 | 0.701 | 227.92 | 229.36 | 226.22 | 3.82 | 3.96 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93987 | 2 | 406
22001083 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 4098.3 | 0 | 4192.64 | 0 | 56.82 | 0 | 0 | 306.53 | 0 | 0 | 0 | 239.42 | 240.38 | 240.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470295 | 10 | 13259
22000838 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 10060.28 | 0 | 10310.15 | 0 | 143.17 | 0 | 0 | 1074.16 | 0.148 | 0.167 | -0.078 | 241.07 | 241.94 | 240.39 | 0.69 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505998 | 13 | 11519
22000727 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 1212.69 | 0 | 1339.08 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 238.96 | 240.28 | 240.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483970 | 9 | 3483
22001575 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 106.21 | 0 | 107.72 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0.58 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 235.34 | 233.58 | 226.13 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356385 | 2 | 309
22000840 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 13163.63 | 0 | 13264.47 | 0 | 171.38 | 0 | 0 | 731.24 | 0.174 | 0.178 | -0.038 | 240.38 | 241.72 | 236.04 | 0.2 | 0.03 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.668 | 2025-07-29 08:30 | 1.664 | 2025-07-29 08:30 | 567735 | 11 | 12058
22000901 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 12309.54 | 0 | 12401.92 | 0 | 338.96 | 0 | 0 | 172.58 | 0.031 | 0.032 | 0.009 | 241.17 | 241.96 | 239.97 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496558 | 10 | 35897
22001306 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 2099.94 | 842.58 | 2143 | 847.08 | 121.17 | 55.23 | 1.14 | 117.53 | -0.735 | 0.736 | -0.044 | 217.56 | 229.75 | 239.28 | 1.21 | 1.17 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157578 | 4 | 13134
22000910 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 9890.35 | 0 | 9911.11 | 0 | 182.91 | 0 | 0 | 21.89 | 0.012 | 0.013 | 0.005 | 241.15 | 242.12 | 240.28 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.62 | 2025-07-29 08:30 | 3.62 | 2025-07-29 08:30 | 486111 | 10 | 11234
22001101 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 231.73 | 232.68 | 231.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891548 | 3 | 600
22001409 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 3229.26 | 0 | 3254.5 | 0 | 220.24 | 0 | 0 | 28.98 | 2.676 | 2.676 | 0.05 | 241.96 | 240.09 | 234.61 | 0.16 | 1.39 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 341220 | 2 | 908
22000482 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 40347.84 | 0 | 40567.9 | 0 | 491.26 | 0 | 0 | 2989.59 | 3.756 | 3.768 | -0.301 | 233.63 | 234.25 | 229.44 | 0 | 0 | 16.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 9.644 | 2025-07-14 22:30 | 9.628 | 2025-07-14 22:30 | 1479472 | 3 | 4593
22000540 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 26682.73 | 0 | 27028.96 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4084.99 | 2.207 | 2.259 | -0.486 | 242.94 | 241.72 | 240.22 | 2.77 | 3.74 | 2.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1305138 | 2 | 3934
22000729 | 30/07/2025 00:00:00 | 30/07/2025 00:00:00 | 423.9 | 0 | 482.59 | 0 | 105.42 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 239.9 | 241.16 | 240.91 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.446 | 2025-07-22 09:30 | 1.442 | 2025-07-22 09:30 | 466404 | 10 | 12891