## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001050 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1813.91 | 0 | 1836.8 | 0 | 34.07 | 0 | 0 | 56.42 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 239.39 | 238.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 2.204 | 2025-07-07 15:00 | 490665 | 11 | 3473
22001306 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 2113.57 | 855.98 | 2156.85 | 860.57 | 121.89 | 55.83 | 1.14 | 118.3 | -0.597 | 0.6 | -0.063 | 218.16 | 228.08 | 232.31 | 0.95 | 1.03 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 4.366 | 2025-07-13 08:00 | 1157578 | 4 | 13219
22001082 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4459.13 | 0 | 4548.87 | 0 | 106.57 | 0 | 0 | 230.14 | 0.066 | 0.084 | -0.052 | 237.48 | 238.48 | 238.57 | 0.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 3.37 | 2025-07-10 11:30 | 491000 | 11 | 12272
22001049 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4711.38 | 0 | 4984.58 | 0 | 92.09 | 0 | 0 | 851.43 | 0.156 | 0.175 | -0.081 | 237.29 | 238.32 | 238.71 | 0.15 | 0.46 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.222 | 2025-07-12 21:00 | 3.22 | 2025-07-12 21:00 | 489982 | 9 | 16363
22001576 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 309.26 | 0 | 338.16 | 0 | 83.96 | 0 | 0 | 10.87 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 237.51 | 227 | 237.51 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.216 | 2025-07-07 18:00 | 1.61 | 2025-07-07 18:00 | 205608 | 2 | 1582
22000487 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 5003.2 | 0 | 7539.68 | 0 | 4873.74 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 203.48 | 217.46 | 241.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 0.002 | 2025-07-03 11:00 | 1187260 | 3 | 47380
22001044 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1954.63 | 0 | 2512.61 | 0 | 1123.4 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 237.64 | 239.33 | 238.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.47 | 2025-07-10 09:00 | 1.468 | 2025-07-10 09:00 | 470354 | 12 | 34603
22001043 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 6118.46 | 0 | 6358.92 | 0 | 708.57 | 0 | 0 | 324.06 | 0.01 | 0.018 | -0.015 | 237.68 | 239.66 | 238.93 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-05 21:00 | 2.25 | 2025-07-05 21:00 | 468197 | 11 | 22074
22000932 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 9451.08 | 0 | 9665.36 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 1659.87 | 0 | 0 | 0 | 153.31 | 183.14 | 30.7 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-02 10:30 | 3.456 | 2025-07-02 10:30 | 1083605 | 3 | 5644
22000836 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 16396.94 | 0 | 16933.47 | 0 | 1786.79 | 0 | 0 | 123.96 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 237.47 | 238.77 | 236.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.82 | 2025-07-02 08:00 | 3.818 | 2025-07-02 08:00 | 505524 | 9 | 41613
22000730 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4342.52 | 0 | 4465.4 | 0 | 343.77 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 240.13 | 239.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.378 | 2025-07-10 08:30 | 2.376 | 2025-07-10 08:30 | 486178 | 11 | 25888
22001045 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3145.61 | 0 | 3332.88 | 0 | 306.45 | 0 | 0 | 313.68 | 0.092 | 0.113 | 0.066 | 238.61 | 239.84 | 239.78 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 1.542 | 2025-07-14 20:30 | 469483 | 10 | 22142
22000726 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 6369.33 | 0 | 6523.04 | 0 | 444 | 0 | 0 | 146.38 | 0.073 | 0.073 | 0.004 | 238.49 | 239.8 | 239.83 | 0 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.21 | 2025-07-31 09:30 | 2.21 | 2025-07-31 09:30 | 482078 | 13 | 48695
22000724 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1561.56 | 0 | 1589.54 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 95.66 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 237.56 | 239.8 | 238.53 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 1.258 | 2025-07-17 09:30 | 478128 | 15 | 5180
22000834 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3518.21 | 0 | 3623.44 | 0 | 398.88 | 0 | 0 | 55.4 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | 238.73 | 239.17 | 237.3 | 0.15 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-07-13 08:30 | 3.524 | 2025-07-13 08:30 | 503615 | 11 | 9870
22001048 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 8235.84 | 0 | 8331.61 | 0 | 139.74 | 0 | 0 | 391.79 | 0.196 | 0.211 | -0.08 | 237.14 | 238.9 | 238.25 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-07-14 13:00 | 2.142 | 2025-07-14 13:00 | 491071 | 10 | 12069
22001066 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 23189.44 | 0 | 23545.32 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3835.28 | 2.264 | 2.275 | -0.226 | 238.93 | 233.39 | 218.41 | 0.2 | 9.67 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 7.084 | 2025-07-17 19:30 | 7.072 | 2025-07-17 19:30 | 1107114 | 3 | 11125
22000727 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1213.05 | 0 | 1339.49 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 384.51 | 0.111 | 0.112 | 0.017 | 236.68 | 238.86 | 237.4 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.624 | 2025-07-21 08:00 | 1.622 | 2025-07-21 08:00 | 483981 | 9 | 3483
22001575 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 107.24 | 0 | 108.75 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0.58 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 234.96 | 234.54 | 225.82 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 2.024 | 2025-07-06 13:00 | 356385 | 2 | 309
22001599 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3820.7 | 0 | 3843.73 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 392.13 | 1.722 | 1.734 | -0.208 | 227.84 | 201.02 | 245.61 | 4.43 | 3.67 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 5.358 | 2025-07-26 13:00 | 5.348 | 2025-07-26 13:00 | 284675 | 2 | 12338
22000728 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 5753.33 | 0 | 5861.6 | 0 | 99.43 | 0 | 0 | 534.08 | 0.207 | 0.216 | -0.064 | 237.37 | 239.14 | 238 | 0 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.24 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-07-01 01:00 | 2.334 | 2025-07-01 01:00 | 484010 | 11 | 13759
22000721 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 2807.33 | 0 | 3009.23 | 0 | 29.95 | 0 | 0 | 714.23 | 0.034 | 0.041 | -0.023 | 237.45 | 238.96 | 238.33 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-07-05 11:30 | 1.714 | 2025-07-05 11:30 | 479282 | 11 | 17854
22000866 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 23873.08 | 0 | 24101.71 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 3164.65 | 1.717 | 1.73 | -0.215 | 234.51 | 236.2 | 229.1 | 7.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 6.616 | 2025-07-17 19:30 | 6.602 | 2025-07-17 19:30 | 1070057 | 3 | 9495
22000906 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3936.79 | 0 | 4037.28 | 0 | 418.43 | 0 | 0 | 107.85 | 0.098 | 0.098 | 0.002 | 238.27 | 238.81 | 236.33 | 0 | 0.04 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 3.118 | 2025-07-03 10:30 | 3.114 | 2025-07-03 10:30 | 493847 | 9 | 20878
22001478 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 50003.792 | 0 | 50135.58 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 3578.19 | 8.76 | 8.777 | -0.558 | 232.06 | 243.16 | 236.84 | 38.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.26 | 14400 | Connect | 12.852 | 2025-07-22 20:30 | 12.84 | 2025-07-22 20:30 | 166518 | 2 | 2358
22000837 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1164.51 | 0 | 1195.8 | 0 | 151.14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 238.92 | 239.87 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.31 | 14400 | Connect | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 0.128 | 2025-07-16 18:00 | 504623 | 11 | 15648
22001107 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 82130.096 | 0 | 82501.8 | 0 | 299.77 | 0 | 0 | 7312.33 | 5.765 | 5.782 | -0.445 | 224.49 | 239.74 | 239.06 | 9.82 | 7.62 | 7.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.33 | 14400 | Connect | 14.034 | 2025-07-18 18:30 | 13.996 | 2025-07-18 18:30 | 1026583 | 6 | 3056
22001110 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 148370.336 | 0 | 148545.296 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6649.02 | 10.858 | 10.863 | -0.345 | 216.99 | 238.36 | 213.44 | 12.57 | 11.03 | 25.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.31 | 14400 | Connect | 17.156 | 2025-07-07 13:30 | 17.14 | 2025-07-07 13:30 | 1027613 | 6 | 11354
22000894 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 904.18 | 0 | 1102.44 | 0 | 471.01 | 0 | 0 | 14.93 | 0.01 | 0.014 | -0.01 | 228.9 | 241.55 | 233.7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.24 | 14400 | Connect | 2.864 | 2025-07-29 14:00 | 1.3 | 2025-07-30 17:00 | 1222663 | 3 | 3300
22001106 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 170665.312 | 0 | 171011.008 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 10572.43 | 14.542 | 14.555 | -0.621 | 216.34 | 208.52 | 200.41 | 13.88 | 27.9 | 29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 22000 | Connect | 30.738 | 2025-07-27 09:00 | 30.704 | 2025-07-27 09:00 | 1128745 | 6 | 31779
22001089 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3537.37 | 0 | 3605.33 | 0 | 58.69 | 0 | 0 | 282.62 | 0.143 | 0.148 | -0.039 | 237.29 | 238.66 | 238.33 | 0.28 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 1.92 | 2025-07-12 10:00 | 469876 | 13 | 8662
22001632 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 9001.05 | 0 | 9035.05 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 764.97 | 2.45 | 2.493 | -0.466 | 235.68 | 234.66 | 236.73 | 4.87 | 2.58 | 4.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.896 | 2025-07-26 15:30 | 7.832 | 2025-07-26 15:30 | 218188 | 2 | 222
22000863 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 9084.93 | 0 | 9826.83 | 0 | 2472.68 | 0 | 0 | 402.93 | 0.542 | 0.554 | -0.118 | 243.77 | 240.53 | 243.13 | 0.61 | 0.44 | 1.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.532 | 2025-07-25 21:00 | 6.46 | 2025-07-25 21:00 | 1003319 | 3 | 10945
22001357 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1339.49 | 0 | 1356.58 | 0 | 38.57 | 0.81 | 0 | 57.19 | 0.473 | 0.473 | 0 | 235 | 233.7 | 234.16 | 0 | 0 | 2.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1.198 | 2025-07-23 20:30 | 1049061 | 3 | 3249
22000835 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4745.32 | 0 | 4814.81 | 0 | 59.12 | 0 | 0 | 307.36 | 0 | 0 | 0 | 238.44 | 239.01 | 235.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 2.202 | 2025-07-07 20:00 | 505637 | 10 | 8087
22001041 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1990.86 | 0 | 2042.63 | 0 | 45.31 | 0 | 0 | 217.39 | 0 | 0 | 0 | 236.78 | 238.67 | 237.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.63 | 2025-07-13 21:00 | 1.628 | 2025-07-13 21:00 | 470147 | 11 | 7212
22001584 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 5305.97 | 0 | 5712.33 | 0 | 1411.66 | 0 | 0 | 9.96 | 1.002 | 1.287 | 0.808 | 239.59 | 238.44 | 246.25 | 4.84 | 0.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.344 | 2025-07-05 10:30 | 5.298 | 2025-07-05 10:30 | 288969 | 2 | 423
22001580 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 8651.24 | 0 | 10514.53 | 0 | 5458.5 | 0 | 0 | 0.32 | 1.36 | 1.543 | 0.73 | 231.64 | 229.33 | 227.26 | 3.87 | 3.56 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.638 | 2025-07-04 16:00 | 2.524 | 2025-07-04 16:00 | 93987 | 2 | 406
22001083 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4099.28 | 0 | 4193.88 | 0 | 56.82 | 0 | 0 | 307.29 | 0 | 0 | 0 | 236.69 | 238.08 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-07-12 16:00 | 0.31 | 2025-07-12 16:00 | 470306 | 10 | 13261
22000838 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 10074.46 | 0 | 10325.2 | 0 | 143.31 | 0 | 0 | 1077.6 | 0.164 | 0.174 | -0.059 | 238.12 | 238.49 | 235.44 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.112 | 2025-07-17 10:00 | 4.11 | 2025-07-17 10:00 | 505998 | 13 | 11522
22001042 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3575.66 | 0 | 3696.31 | 0 | 87.81 | 0 | 0 | 378.46 | 0.052 | 0.052 | 0.002 | 236.75 | 238.41 | 238.5 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-07-23 19:30 | 1.776 | 2025-07-23 19:30 | 471077 | 11 | 15236
22000840 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 13169.01 | 0 | 13269.94 | 0 | 171.39 | 0 | 0 | 732.03 | 0.086 | 0.09 | -0.027 | 238.43 | 239.61 | 234.83 | 0.07 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.668 | 2025-07-29 08:30 | 1.664 | 2025-07-29 08:30 | 567738 | 11 | 12070
22000353 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 6913.7 | 0 | 7331.37 | 0 | 1398.33 | 0 | 0 | 298.04 | 0.275 | 0.349 | 0.215 | 226.55 | 246.63 | 242.05 | 0.99 | 0.55 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.588 | 2025-07-08 19:00 | 1.582 | 2025-07-08 19:00 | 1123566 | 3 | 13870
22000722 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 2672.99 | 0 | 2772.21 | 0 | 43.84 | 0 | 0 | 384.96 | 0.017 | 0.017 | 0.004 | 237.13 | 238.99 | 238.71 | 0.02 | 1.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-07-16 09:00 | 1.568 | 2025-07-16 09:00 | 459398 | 9 | 14827
22000901 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 12314.27 | 0 | 12406.7 | 0 | 339.16 | 0 | 0 | 172.71 | 0.063 | 0.07 | -0.032 | 237.91 | 239.05 | 236.57 | 0.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 3.928 | 2025-07-22 10:30 | 496558 | 10 | 35934
22000910 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 9895.96 | 0 | 9916.75 | 0 | 183.08 | 0 | 0 | 21.93 | 0.03 | 0.031 | 0.008 | 237.63 | 239.06 | 236.65 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.62 | 2025-07-29 08:30 | 3.62 | 2025-07-29 08:30 | 486111 | 10 | 11242
22001409 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3245.97 | 0 | 3271.31 | 0 | 221.22 | 0 | 0 | 29.33 | 6.316 | 6.332 | 0.452 | 243.86 | 234.24 | 241.29 | 3.91 | 21.21 | 1.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 9.014 | 2025-07-14 14:30 | 9.004 | 2025-07-14 14:30 | 341223 | 2 | 910
22001101 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 549.33 | 0 | 551.99 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 231.54 | 229.76 | 229.83 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 0.038 | 2025-07-23 11:13 | 891556 | 3 | 600
22000540 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 26735.17 | 0 | 27081.89 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4092.03 | 2.255 | 2.273 | -0.288 | 241.47 | 241.59 | 241.65 | 9.38 | 0.23 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.932 | 2025-07-12 09:30 | 2.894 | 2025-07-20 15:30 | 1305142 | 2 | 3939
22001085 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1674.14 | 0 | 1781.8 | 0 | 283.82 | 0 | 0 | 161.52 | 0.05 | 0.051 | -0.012 | 236.36 | 239.05 | 238.62 | 0 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.198 | 2025-07-04 18:00 | 1.192 | 2025-07-04 18:00 | 459253 | 10 | 10429
22001594 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 40828.968 | 0 | 40951.92 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3123.22 | 11.162 | 11.195 | -0.86 | 239.57 | 216.71 | 244.18 | 19.29 | 19.81 | 9.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 22.904 | 2025-07-06 15:00 | 22.85 | 2025-07-06 15:00 | 319854 | 2 | 777
22000908 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 15641.5 | 0 | 15652.56 | 0 | 430.53 | 0 | 0 | 4.33 | 0.011 | 0.011 | 0 | 238.2 | 239 | 236.83 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.448 | 2025-07-19 08:30 | 2.448 | 2025-07-19 08:30 | 495219 | 10 | 9920
22001084 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4343.55 | 0 | 4672.25 | 0 | 22.02 | 0 | 0 | 861.43 | 0.147 | 0.15 | -0.031 | 236.68 | 239.22 | 238.72 | 0 | 0.29 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 1.31 | 2025-07-14 09:30 | 1.304 | 2025-07-14 09:30 | 473914 | 10 | 46148
22001356 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 235.04 | 233.44 | 233.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1048525 | 3 | 38
22001341 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 238.65 | 238.5 | 237.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1133220 | 4 | 433
22000832 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 2046.95 | 0 | 2077.55 | 0 | 59.31 | 0 | 0 | 122.79 | 0.029 | 0.031 | 0.013 | 238.66 | 239.88 | 237.36 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 2.428 | 2025-07-05 10:30 | 2.426 | 2025-07-05 10:30 | 504472 | 12 | 6081
22001090 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 10161.3 | 0 | 10331.95 | 0 | 181.87 | 0 | 0 | 783.32 | 0.126 | 0.129 | -0.028 | 236.9 | 239.54 | 239.26 | 0.06 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 3.708 | 2025-07-12 20:30 | 3.702 | 2025-07-12 20:30 | 470147 | 11 | 14231
22000725 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 237.23 | 239.74 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 486412 | 9 | 11412
22001046 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 1374.42 | 0 | 1510.77 | 0 | 180.07 | 0 | 0 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 237.21 | 239.51 | 239.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 2.252 | 2025-07-02 14:30 | 471054 | 11 | 22338
22001103 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 21912.33 | 0 | 23556.49 | 0 | 5993.35 | 0 | 0 | 155.79 | 1.052 | 1.052 | 0.016 | 229.95 | 233.33 | 231.79 | 3.75 | 0.88 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.21 | 14400 | Connect | 3.642 | 2025-07-12 20:00 | 3.474 | 2025-07-12 20:00 | 880529 | 4 | 11097
22000907 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 12562.01 | 0 | 12584.8 | 0 | 393.08 | 0 | 0 | 50.89 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 239.7 | 237.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 2.306 | 2025-07-01 09:00 | 488105 | 13 | 7565
22001088 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 6015.63 | 0 | 6158 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 715.61 | 0.082 | 0.087 | -0.03 | 237.12 | 239.71 | 239.36 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.2 | 14400 | Connect | 3.464 | 2025-07-10 23:30 | 3.462 | 2025-07-10 23:30 | 469584 | 10 | 14764
22000909 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4771.52 | 0 | 4803.61 | 0 | 73.16 | 0 | 0 | 186.53 | 0.188 | 0.194 | -0.05 | 238.45 | 239.89 | 237.57 | 0 | 0.86 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 3.886 | 2025-07-22 18:30 | 494830 | 10 | 10357
22000917 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 35846.568 | 0 | 38045.78 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 10610.21 | 1.765 | 1.781 | -0.243 | 223.65 | 232.79 | 208.18 | 8.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 5.162 | 2025-07-15 12:00 | 5.148 | 2025-07-15 12:00 | 845868 | 11 | 14622
22001104 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3826.28 | 0 | 4058.28 | 0 | 615.65 | 0 | 0 | 349.73 | 0.219 | 0.22 | -0.022 | 232.06 | 232.59 | 229.44 | 0.78 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 1.162 | 2025-07-24 06:00 | 1.006 | 2025-07-24 06:00 | 880720 | 3 | 5248
22001087 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 2485.15 | 0 | 3226.01 | 0 | 1388.13 | 0 | 0 | 70.42 | 0.089 | 0.106 | -0.058 | 237.56 | 239.64 | 239.33 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 1.916 | 2025-07-22 22:30 | 1.892 | 2025-07-22 22:30 | 470116 | 13 | 43421
22000354 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 228.84 | 249.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1116354 | 3 | 1090
22000831 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3111.35 | 0 | 3257.05 | 0 | 297.52 | 0 | 0 | 255.68 | 0.061 | 0.091 | -0.068 | 238.42 | 240.12 | 237.37 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 2.686 | 2025-07-18 08:00 | 503705 | 12 | 21362
22000883 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 5153.68 | 0 | 5374.18 | 0 | 384.21 | 0 | 0 | 695.79 | 1.335 | 1.551 | 0.79 | 230.77 | 243.34 | 252.7 | 6.18 | 0.17 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.518 | 2025-07-06 15:00 | 3.492 | 2025-07-06 15:00 | 1378268 | 2 | 3968
22001108 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 33730.16 | 0 | 34056.26 | 0 | 645.59 | 0 | 0 | 2353.12 | 5.888 | 5.896 | -0.322 | 228.77 | 232.01 | 226.29 | 23.34 | 0.33 | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.046 | 2025-07-04 17:00 | 7.042 | 2025-07-04 17:00 | 888897 | 3 | 2658
22001081 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 5054.2 | 0 | 5127.16 | 0 | 67.33 | 0 | 0 | 214.14 | 0 | 0.024 | -0.024 | 236.3 | 238.28 | 237.92 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.74 | 2025-07-06 14:30 | 1.738 | 2025-07-06 14:30 | 490740 | 10 | 7500
22000801 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 10730.52 | 0 | 12968.5 | 0 | 3138.16 | 0 | 0 | 1551.13 | 0.407 | 0.412 | 0.07 | 177.43 | 244.44 | 242.77 | 0 | 0.61 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.262 | 2025-07-17 18:30 | 2.37 | 2025-07-28 10:00 | 835975 | 10 | 45775
22000261 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 18040.71 | 0 | 18219.73 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2410.84 | 1.852 | 1.86 | -0.178 | 235.95 | 61.57 | 243.59 | 7.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.216 | 2025-07-12 12:00 | 4.212 | 2025-07-12 12:00 | 1185855 | 4 | 7835
22000903 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 14564.75 | 0 | 14627.46 | 0 | 286.78 | 0 | 0 | 314.11 | 0.105 | 0.105 | 0.012 | 237.64 | 238.33 | 235.99 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 4.198 | 2025-07-27 09:00 | 497678 | 11 | 15589
22001102 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 46052.4 | 0 | 48264.968 | 0 | 8830.02 | 0 | 0 | 135.65 | 12.189 | 12.278 | 1.478 | 231.66 | 229.51 | 226.14 | 4.59 | 9.57 | 40.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 20.986 | 2025-07-19 16:30 | 20.932 | 2025-07-19 16:30 | 890035 | 4 | 3661
22001212 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 3893.17 | 0 | 4018.69 | 0 | 323.29 | 0 | 0 | 560.59 | 5.114 | 5.207 | -0.985 | 234.02 | 247.15 | 252.26 | 19.09 | 3.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.904 | 2025-07-28 12:00 | 6.818 | 2025-07-28 12:00 | 1205495 | 3 | 1264
22000872 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4720.81 | 0 | 4896.87 | 0 | 904.14 | 0 | 0 | 23.97 | 0.111 | 0.113 | 0.023 | 243.95 | 236.56 | 239.83 | 0.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.792 | 2025-07-01 10:30 | 1.79 | 2025-07-01 10:30 | 806298 | 5 | 13400
22001086 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 4087.45 | 0 | 4328.58 | 0 | 713.89 | 0 | 0 | 51.05 | 0.078 | 0.082 | 0.027 | 236.6 | 238.6 | 238.19 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.814 | 2025-07-06 09:30 | 1.812 | 2025-07-06 09:30 | 471267 | 10 | 21342
22001352 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 234.97 | 233.46 | 233.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1049169 | 3 | 42
22000904 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 6275.73 | 0 | 6505.98 | 0 | 518.96 | 0 | 0 | 225.95 | 0.108 | 0.165 | 0.126 | 238.28 | 238.84 | 235.78 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 4.076 | 2025-07-11 12:30 | 494991 | 11 | 18003
22001497 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 2318.73 | 0 | 2340.8 | 0 | 42.67 | 0 | 0 | 234.83 | 0.811 | 0.815 | -0.088 | 202.31 | 245.54 | 245.66 | 2.28 | 0.32 | 1.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.808 | 2025-07-02 14:30 | 1.804 | 2025-07-02 14:30 | 289590 | 2 | 9500
22001526 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 48763.32 | 0 | 48893.9 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3512.34 | 14.477 | 14.517 | -1.087 | 238.14 | 231.62 | 230.87 | 5.05 | 31.55 | 26.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 29.726 | 2025-07-18 18:30 | 29.652 | 2025-07-18 18:30 | 356593 | 2 | 258
22000729 | 31/07/2025 00:00:00 | 31/07/2025 00:00:00 | 425.49 | 0 | 484.28 | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 238.6 | 238.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.524 | 2025-07-31 09:00 | 1.522 | 2025-07-31 09:00 | 466415 | 10 | 12896