## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4177.34 | 0 | 4256.68 | 0 | 100.38 | 0 | 0 | 202.3 | 0.175 | 0.175 | 0 | 241.25 | 242.69 | 242.17 | 0.77 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489077 | 11 | 11479
22001044 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1883.73 | 0 | 2441.31 | 0 | 1121.13 | 0 | 0 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 241.14 | 242.1 | 241.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.172 | 2025-06-01 10:00 | 1.17 | 2025-06-01 10:00 | 468248 | 12 | 34152
22001088 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 5579.8 | 0 | 5706.46 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 643.54 | 0.187 | 0.203 | -0.081 | 240.69 | 242.12 | 241.9 | 0.3 | 0 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467660 | 10 | 13426
22001050 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1664.55 | 0 | 1676.67 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 26.77 | 0.034 | 0.034 | 0.004 | 240.49 | 242.21 | 241.81 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488742 | 11 | 2728
22001047 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4320.73 | 0 | 4455.59 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 483.83 | 0.127 | 0.131 | -0.033 | 240.5 | 241.71 | 241.9 | 0.08 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.96 | 2025-06-01 23:00 | 1.956 | 2025-06-01 23:00 | 489463 | 12 | 16871
22001081 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4949.34 | 0 | 5010.89 | 0 | 64.09 | 0 | 0 | 179.94 | 0.043 | 0.043 | 0.008 | 240.19 | 241.8 | 241.62 | 0.29 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.154 | 2025-06-02 00:30 | 0.15 | 2025-06-02 00:30 | 488816 | 10 | 6589
22000883 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4322.76 | 0 | 4513.59 | 0 | 342.99 | 0 | 0 | 558.49 | 0.188 | 0.202 | -0.074 | 243.02 | 228.24 | 252.74 | 0 | 0.26 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.124 | 2025-06-01 12:30 | 1.114 | 2025-06-01 12:30 | 1377720 | 2 | 3566
22001045 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2943.76 | 0 | 3108.31 | 0 | 281.08 | 0 | 0 | 273.65 | 0.088 | 0.102 | 0.052 | 240.22 | 241.09 | 241.36 | 0.45 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467560 | 10 | 20968
22000721 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2605.42 | 0 | 2785.79 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 643.84 | 0.113 | 0.116 | -0.029 | 240.25 | 240.97 | 241.34 | 0 | 0.32 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.128 | 2025-06-02 09:30 | 1.124 | 2025-06-02 09:30 | 477331 | 11 | 16488
22000729 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 240.53 | 241.68 | 241.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464488 | 10 | 12746
22001352 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 244.05 | 243.15 | 242.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046810 | 3 | 40
22000901 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 11952.49 | 0 | 12036.93 | 0 | 325.58 | 0 | 0 | 159.82 | 0.027 | 0.027 | 0.007 | 242.96 | 243.63 | 242.02 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.696 | 2025-06-01 10:30 | 3.694 | 2025-06-01 10:30 | 495292 | 10 | 33161
22000910 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 9516.99 | 0 | 9536.89 | 0 | 176.61 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 242.51 | 243.18 | 242.16 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.204 | 2025-06-01 23:00 | 2.202 | 2025-06-01 23:00 | 484879 | 10 | 10500
22000919 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 55635.8 | 0 | 55923.26 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5507.34 | 4.289 | 4.295 | -0.244 | 224.45 | 113.89 | 140.11 | 19.16 | 0.25 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.278 | 2025-06-02 15:00 | 4.274 | 2025-06-02 15:30 | 655381 | 9 | 4388
22001102 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 37033.872 | 0 | 38816.512 | 0 | 6963.87 | 0 | 0 | 127.18 | 17.601 | 17.64 | 1.181 | 244.86 | 238.45 | 240.14 | 10.26 | 24.85 | 39.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 15.73 | 2025-06-01 11:30 | 15.6 | 2025-06-01 11:30 | 887582 | 4 | 3310
22000905 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 5099.02 | 0 | 5124.45 | 0 | 124.65 | 0 | 0 | 156.14 | 0.087 | 0.088 | 0.014 | 242.85 | 244.1 | 242.65 | 0.14 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.726 | 2025-06-01 12:30 | 1.726 | 2025-06-01 12:30 | 493526 | 10 | 13047
22000863 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 7750.25 | 0 | 8423.62 | 0 | 2195.44 | 0 | 0 | 334.17 | 0.633 | 0.711 | 0.325 | 243.92 | 239.6 | 241.8 | 0.94 | 0.38 | 2.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.768 | 2025-06-02 09:00 | 1.706 | 2025-06-02 09:00 | 993782 | 3 | 10407
22001110 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 134078.408 | 0 | 134237.968 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6021.44 | 11.557 | 11.562 | -0.357 | 217.95 | 246.01 | 204.88 | 13.35 | 11.52 | 28.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 12.322 | 2025-06-01 00:30 | 12.314 | 2025-06-01 00:30 | 1026929 | 6 | 10710
22001108 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 31115.9 | 0 | 31426.09 | 0 | 610.51 | 0 | 0 | 2184.38 | 4.182 | 4.196 | -0.354 | 242.43 | 244.95 | 242.76 | 15.13 | 0.31 | 2.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.62 | 2025-06-02 11:30 | 4.604 | 2025-06-02 11:30 | 886448 | 3 | 2465
22001582 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.03 | 244.12 | 243.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319553 | 2 | 26
22000723 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3522.66 | 0 | 3555.77 | 0 | 69.06 | 0 | 0 | 100.78 | 0 | 0 | 0 | 243.76 | 245.64 | 245.3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.52 | 2025-06-02 07:30 | 1.52 | 2025-06-02 07:30 | 476567 | 11 | 12546
22001598 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4361.7 | 0 | 4994.96 | 0 | 1896.1 | 0 | 0 | 0.45 | 3.747 | 3.835 | 0.821 | 250.66 | 252.37 | 248.93 | 1.91 | 4.39 | 9.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.36 | 2025-06-01 14:00 | 5.288 | 2025-06-01 14:00 | 272833 | 2 | 481
22001101 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 244.78 | 242.92 | 242.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888912 | 3 | 591
22000261 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 15803.11 | 0 | 15969.36 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2177.12 | 1.947 | 1.955 | -0.181 | 235.48 | 60.2 | 243.65 | 8.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.936 | 2025-06-01 14:00 | 1.926 | 2025-06-01 14:00 | 1183492 | 4 | 6601
22000906 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3595.64 | 0 | 3671.72 | 0 | 337.55 | 0 | 0 | 102.78 | 0.28 | 0.327 | 0.17 | 245.53 | 245.79 | 243.65 | 0.71 | 0.14 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.324 | 2025-06-01 14:30 | 2.316 | 2025-06-01 14:30 | 492605 | 9 | 18544
22000828 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1439.4 | 0 | 1476.76 | 0 | 26.51 | 0 | 0 | 108.05 | 0.082 | 0.096 | -0.05 | 247.8 | 248.05 | 245.75 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.444 | 2025-06-02 09:30 | 3.444 | 2025-06-02 09:30 | 1368643 | 2 | 3469
22001409 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1935.12 | 0 | 1951.28 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | 17.95 | 2.544 | 2.544 | 0.054 | 248.91 | 247.75 | 242.3 | 0.23 | 0.14 | 10.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.632 | 2025-06-02 11:00 | 1.604 | 2025-06-02 11:00 | 339060 | 2 | 545
22000487 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 211.18 | 248.94 | 235.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1178514 | 3 | 44914
22001599 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2029.49 | 0 | 2042.11 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 209.9 | 3.258 | 3.284 | -0.417 | 202.03 | 221.93 | 257.24 | 8.88 | 7.67 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.424 | 2025-06-02 11:30 | 3.404 | 2025-06-02 11:30 | 281952 | 2 | 6740
22000872 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 248.62 | 246.72 | 245.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 803613 | 5 | 13109
22001212 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2318.27 | 0 | 2407.06 | 0 | 194.44 | 0 | 0 | 379.9 | 4.961 | 5.131 | -1.312 | 244.49 | 252.42 | 257.78 | 16.35 | 4.76 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 5.254 | 2025-06-02 11:00 | 5.054 | 2025-06-02 11:00 | 1202419 | 3 | 879
22001600 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3267.68 | 0 | 3285.9 | 0 | 82.51 | 0 | 0 | 216.08 | 2.664 | 2.69 | 0.379 | 234.04 | 209.43 | 253.25 | 11.88 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.25 | 14400 | Connect | 2.712 | 2025-06-02 10:00 | 2.702 | 2025-06-02 10:00 | 281668 | 2 | 5676
22001526 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 28737.6 | 0 | 28806.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1956.24 | 10.247 | 10.294 | -0.983 | 244.46 | 237.32 | 239.58 | 4.58 | 24.89 | 14.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.26 | 14400 | Connect | 17.474 | 2025-06-01 00:30 | 17.432 | 2025-06-01 00:30 | 355075 | 2 | 148
22000801 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 10199.75 | 0 | 12136.93 | 0 | 2741.04 | 0 | 0 | 1490.34 | 0.376 | 0.38 | -0.061 | 198.28 | 243.89 | 251.28 | 0 | 2.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.23 | 14400 | Connect | 3.232 | 2025-06-01 10:30 | 0.952 | 2025-06-01 10:30 | 827304 | 10 | 42400
22001576 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 251.16 | 0 | 274.4 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 9.89 | 0.028 | 0.028 | 0.002 | 231.44 | 235.64 | 239.84 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-01 09:30 | 0.116 | 2025-06-01 09:30 | 202726 | 2 | 1281
22001043 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 5746.37 | 0 | 5958.3 | 0 | 636.77 | 0 | 0 | 283.3 | 0.085 | 0.105 | 0.063 | 243.64 | 246.23 | 245.53 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.674 | 2025-06-01 18:30 | 466222 | 11 | 20388
22000903 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 13791.2 | 0 | 13851.33 | 0 | 271.01 | 0 | 0 | 297.35 | 0.175 | 0.175 | 0.01 | 246.23 | 245.82 | 244.32 | 0.62 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.138 | 2025-06-01 11:30 | 3.138 | 2025-06-01 11:30 | 496337 | 11 | 14560
22001048 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 7969.67 | 0 | 8048.57 | 0 | 131.81 | 0 | 0 | 328.79 | 0.086 | 0.093 | 0.037 | 252.74 | 254.72 | 253.68 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.4 | 2025-06-01 11:30 | 1.4 | 2025-06-01 11:30 | 489082 | 10 | 11378
22001090 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 9642.3 | 0 | 9806.42 | 0 | 174.54 | 0 | 0 | 736.88 | 0.052 | 0.054 | 0.017 | 252.73 | 254.71 | 253.75 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.894 | 2025-06-01 10:30 | 2.894 | 2025-06-01 10:30 | 468167 | 11 | 13533
22000480 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 34107.56 | 0 | 34949.232 | 0 | 1556.99 | 1984.24 | 0 | 39.29 | 0.197 | 0.359 | 0.301 | 265.74 | 265.76 | 263.31 | 0.38 | 1.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.854 | 2025-06-01 08:30 | 0.82 | 2025-06-01 08:30 | 939805 | 9 | 19625
22001086 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3940.63 | 0 | 4169.23 | 0 | 670.63 | 0 | 0 | 50.48 | 0.028 | 0.052 | 0.044 | 252.72 | 254.62 | 253.9 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469235 | 10 | 19640
22000724 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1420.2 | 0 | 1445.04 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 85.48 | 0.012 | 0.015 | -0.01 | 252.74 | 254.49 | 253.87 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.926 | 2025-06-01 12:00 | 0.926 | 2025-06-01 12:00 | 476097 | 15 | 4605
22000904 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 5971.71 | 0 | 6181.78 | 0 | 467.05 | 0 | 0 | 211 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 253.09 | 253.66 | 252.38 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.124 | 2025-06-02 03:00 | 0.07 | 2025-06-01 20:00 | 493749 | 11 | 16442
22000354 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.86 | 248.95 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114604 | 3 | 1025
22001580 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 7149.3 | 0 | 8692.86 | 0 | 4520.33 | 0 | 0 | 0.29 | 0.765 | 1.087 | 0.773 | 251.81 | 254.6 | 239.61 | 4.04 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.1 | 2025-06-01 06:00 | 0.792 | 2025-06-01 01:00 | 92526 | 2 | 333
22001107 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 73436.192 | 0 | 73768.72 | 0 | 77.63 | 0 | 0 | 6767 | 5.018 | 5.03 | -0.354 | 249.68 | 251.54 | 250.82 | 8.22 | 6.07 | 5.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 6.726 | 2025-06-01 15:30 | 6.694 | 2025-06-01 15:30 | 1025080 | 6 | 2027
22001083 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3992.63 | 0 | 4078.26 | 0 | 54.99 | 0 | 0 | 284.15 | 0.093 | 0.103 | -0.046 | 253.34 | 255 | 254.52 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.906 | 2025-06-01 20:00 | 0.906 | 2025-06-01 20:00 | 468262 | 10 | 12937
22001103 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 20279.52 | 0 | 21840.66 | 0 | 5719.4 | 0 | 0 | 124.35 | 1.077 | 1.537 | 1.097 | 253.91 | 254.57 | 252.83 | 6.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.262 | 2025-06-01 11:00 | 1.474 | 2025-06-01 11:00 | 877981 | 4 | 9730
22001042 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 253.11 | 255.23 | 253.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469106 | 11 | 15085
22000834 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3307.55 | 0 | 3405.03 | 0 | 367.72 | 0 | 0 | 49.31 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 253.56 | 253.83 | 252.66 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502374 | 11 | 9327
22000836 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 16098.25 | 0 | 16598.43 | 0 | 1694.83 | 0 | 0 | 114.89 | 0.042 | 0.042 | 0.008 | 253.26 | 253.81 | 252.62 | 0 | 0.23 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.994 | 2025-06-01 09:30 | 1.982 | 2025-06-01 09:30 | 504285 | 9 | 38362
22000907 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 12438.92 | 0 | 12460.84 | 0 | 387.85 | 0 | 0 | 46.83 | 0.06 | 0.06 | 0.006 | 253.22 | 253.5 | 252.46 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486867 | 13 | 7381
22000838 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 9389.78 | 0 | 9593.77 | 0 | 136.32 | 0 | 0 | 906.13 | 0.144 | 0.23 | -0.18 | 253.33 | 253.79 | 252.64 | 0.93 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504717 | 13 | 11024
22000827 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.88 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 255.13 | 255.45 | 253.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1371202 | 2 | 208
22000353 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 6338.93 | 0 | 6723.15 | 0 | 1289.41 | 0 | 0 | 240.77 | 0.571 | 0.627 | 0.261 | 243.85 | 257.85 | 249.42 | 1.26 | 0.72 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-01 10:00 | 1.42 | 2025-06-01 10:00 | 1121360 | 3 | 12111
22000917 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 33796.78 | 0 | 35954.008 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10343.32 | 1.499 | 1.606 | -0.578 | 248.11 | 147.61 | 146.33 | 6.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.91 | 2025-06-01 19:30 | 2.87 | 2025-06-01 19:30 | 835445 | 11 | 13956
22000840 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 12859.89 | 0 | 12953.39 | 0 | 170.83 | 0 | 0 | 680.04 | 0.03 | 0.036 | -0.021 | 253.28 | 254.47 | 251.09 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.068 | 2025-06-01 09:00 | 1.064 | 2025-06-01 09:00 | 567366 | 11 | 11503
22000938 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 7697.84 | 0 | 8204.31 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2663.14 | 0.039 | 0.13 | -0.125 | 256.39 | 255.72 | 256.01 | 0.07 | 0.27 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1160460 | 8 | 5101
22000727 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1120.08 | 0 | 1235.05 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 352.78 | 0.05 | 0.052 | -0.016 | 252.39 | 254.3 | 254.1 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.078 | 2025-06-01 04:30 | 0.074 | 2025-06-01 04:30 | 481999 | 9 | 3202
22000909 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4432.57 | 0 | 4462.19 | 0 | 67.03 | 0 | 0 | 171.29 | 0.037 | 0.037 | 0.004 | 253.34 | 253.81 | 252.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-06-01 14:00 | 2.312 | 2025-06-01 14:00 | 493590 | 10 | 9492
22001104 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3563.21 | 0 | 3777.76 | 0 | 566.16 | 0 | 0 | 330.88 | 0.243 | 0.243 | -0.013 | 252.51 | 253.84 | 253.05 | 0.43 | 0.56 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.652 | 2025-06-01 22:30 | 0.518 | 2025-06-01 22:30 | 878077 | 3 | 4791
22000722 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2591.87 | 0 | 2675.07 | 0 | 32.26 | 0 | 0 | 358.97 | 0 | 0 | 0 | 252.51 | 254.2 | 253.84 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.622 | 2025-06-01 19:30 | 0.612 | 2025-06-01 19:30 | 457426 | 9 | 11842
22000831 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2826.25 | 0 | 2955.01 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 224.57 | 0 | 0 | 0 | 253.07 | 253.39 | 252.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.014 | 2025-06-01 22:30 | 2.014 | 2025-06-01 22:30 | 502465 | 12 | 19813
22000266 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1930.3 | 0 | 4465.45 | 0 | 3855.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 254.57 | 249.31 | 250.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1180911 | 3 | 14395
22000862 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 13851.73 | 0 | 14045.69 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2174.02 | 0 | 0 | 0 | 111.31 | 111.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1201406 | 2 | 10145
22000902 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 9721.63 | 0 | 9873.1 | 0 | 210.55 | 0 | 0 | 771.85 | 0.134 | 0.143 | -0.051 | 252.92 | 253.16 | 252.03 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.408 | 2025-06-01 09:30 | 2.408 | 2025-06-01 09:30 | 494186 | 13 | 10822
22001087 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 2173.32 | 0 | 2842.7 | 0 | 1232.73 | 0 | 0 | 50.49 | 0.066 | 0.068 | 0.018 | 252.52 | 254.19 | 253.59 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.432 | 2025-06-01 13:00 | 1.372 | 2025-06-01 13:00 | 468142 | 13 | 42178
22000725 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.46 | 254.21 | 253.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484437 | 9 | 11412
22000832 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1799.17 | 0 | 1825.28 | 0 | 58.02 | 0 | 0 | 85.82 | 0.08 | 0.084 | -0.026 | 252.86 | 253.2 | 252.13 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503227 | 12 | 4830
22000932 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 57.69 | 114.17 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1072555 | 3 | 5123
22000837 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1124.61 | 0 | 1153.8 | 0 | 139.17 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 252.85 | 253.41 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.086 | 2025-06-01 22:00 | 0.08 | 2025-06-01 22:00 | 503346 | 11 | 14852
22001106 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 152141.92 | 0 | 152458.304 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 9548.18 | 13.121 | 13.141 | -0.725 | 244.56 | 225.91 | 234.78 | 10.71 | 23.49 | 22.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 22000 | Connect | 19.392 | 2025-06-01 17:30 | 19.376 | 2025-06-01 17:30 | 1127543 | 6 | 27348
22001046 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1244.08 | 0 | 1354.09 | 0 | 130.11 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 | 0 | 252.29 | 253.79 | 253.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469084 | 11 | 17805
22001632 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 5527.13 | 0 | 5546.76 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 463.15 | 2.487 | 2.496 | -0.215 | 249.97 | 248.33 | 249.78 | 3.4 | 3.33 | 3.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-01 22:30 | 2.724 | 2025-06-01 22:30 | 215925 | 2 | 9
22000833 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 6738 | 0 | 7035.08 | 0 | 666.78 | 0 | 0 | 205.34 | 0.106 | 0.149 | -0.106 | 252.87 | 253.08 | 251.91 | 0.05 | 0.4 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.96 | 2025-06-01 13:00 | 2.956 | 2025-06-01 13:00 | 503401 | 11 | 20948
22000540 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 24747.24 | 0 | 25068 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3787.19 | 2.171 | 2.184 | -0.244 | 32.33 | 253.89 | 245.98 | 0.03 | 0.24 | 8.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.224 | 2025-06-01 09:05 | 3.212 | 2025-06-01 09:05 | 1281689 | 2 | 3292
22001066 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 21168.66 | 0 | 21499.55 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3537.26 | 1.406 | 1.45 | -0.358 | 234.72 | 234.46 | 232.93 | 1.85 | 2.32 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.614 | 2025-06-01 15:00 | 3.588 | 2025-06-01 15:00 | 1094502 | 3 | 10072
22001357 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1206.63 | 0 | 1223.04 | 0 | 29.56 | 0.81 | 0 | 56.9 | 0.114 | 0.114 | 0.006 | 253.7 | 253.01 | 253.09 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.494 | 2025-06-01 10:00 | 0.43 | 2025-06-01 10:00 | 1046762 | 3 | 2032
22001089 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3333.2 | 0 | 3392.08 | 0 | 57.68 | 0 | 0 | 239.37 | 0.012 | 0.016 | -0.012 | 252.25 | 253.28 | 253.62 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-06-01 12:00 | 1.196 | 2025-06-01 12:00 | 467886 | 13 | 7524
22001041 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 1959.58 | 0 | 2010.27 | 0 | 44.81 | 0 | 0 | 211.88 | 0.18 | 0.183 | -0.034 | 251.99 | 253.79 | 253.58 | 0 | 0.36 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.254 | 2025-06-01 23:00 | 0.25 | 2025-06-01 23:00 | 468177 | 11 | 7082
22001584 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 3965.26 | 0 | 4229.28 | 0 | 945.25 | 0 | 0 | 7.28 | 0.251 | 0.385 | 0.292 | 251.56 | 253.63 | 262.41 | 1.37 | 0.31 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.25 | 2025-06-01 08:00 | 4.218 | 2025-06-01 08:00 | 287390 | 2 | 294
22000482 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 36692.688 | 0 | 36896.08 | 0 | 489.75 | 0 | 0 | 2654 | 2.258 | 2.289 | -0.379 | 241.03 | 243.18 | 239.31 | 3.34 | 0 | 6.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.58 | 2025-06-01 13:00 | 5.564 | 2025-06-01 13:00 | 1465115 | 3 | 3917
22000835 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4675.51 | 0 | 4742.42 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 251.27 | 251.94 | 251 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.008 | 2025-06-01 04:00 | 0.004 | 2025-06-01 00:30 | 504397 | 10 | 7872
22000730 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 4209.99 | 0 | 4323.8 | 0 | 321.81 | 0 | 0 | 107.54 | 0.029 | 0.03 | 0.009 | 251.35 | 253.08 | 252.74 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.502 | 2025-06-01 13:00 | 1.5 | 2025-06-01 13:00 | 483812 | 11 | 23877
22001589 | 02/06/2025 00:00:00 | 02/06/2025 00:00:00 | 10820.94 | 0 | 10827.94 | 0 | 123 | 0 | 0 | 79.38 | 0.348 | 0.351 | -0.05 | 262.19 | 262.43 | 253.14 | 0.16 | 1.08 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.53 | 2025-06-01 09:00 | 3.53 | 2025-06-01 09:00 | 162552 | 2 | 5421