## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000532 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 9402.44 | 0 | 9450.68 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 882.9 | 1.814 | 1.816 | -0.094 | 154.56 | 126.61 | 149.11 | 0 | 0 | 12.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.15 | 2025-06-01 17:30 | 7.146 | 2025-06-01 17:30 | 1575050 | 4 | 10293
22000480 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 34126.288 | 0 | 34974.84 | 0 | 1571.47 | 1984.24 | 0 | 39.96 | 0.263 | 0.339 | 0.214 | 248.47 | 247.56 | 245.29 | 0.47 | 1.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939818 | 9 | 19743
22001101 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 245.08 | 242.02 | 241.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888953 | 3 | 591
22000721 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2617.88 | 0 | 2799.17 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 647.43 | 0.145 | 0.15 | -0.039 | 244.29 | 245.29 | 245.3 | 0 | 0.48 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.468 | 2025-06-04 09:30 | 1.468 | 2025-06-04 09:30 | 477498 | 11 | 16574
22000482 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 36988.992 | 0 | 37194.448 | 0 | 489.75 | 0 | 0 | 2687.86 | 2.815 | 2.839 | -0.371 | 235.1 | 237.2 | 233.14 | 4.18 | 0 | 8.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.686 | 2025-06-04 21:30 | 6.67 | 2025-06-04 21:30 | 1466619 | 3 | 3976
22000730 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4218.33 | 0 | 4332.82 | 0 | 323.64 | 0 | 0 | 108.03 | 0 | 0 | 0 | 243.31 | 244.16 | 245.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.534 | 2025-06-04 09:00 | 1.528 | 2025-06-04 09:00 | 484035 | 11 | 24060
22001594 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 27428.81 | 0 | 27507.58 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2050.85 | 11.338 | 11.368 | -0.831 | 235.56 | 227.08 | 251.4 | 31.88 | 1.02 | 14.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 18.594 | 2025-06-02 15:30 | 18.552 | 2025-06-02 15:30 | 318830 | 2 | 611
22001082 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4197.89 | 0 | 4277.48 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | 202.79 | 0.126 | 0.126 | 0 | 240.92 | 242.62 | 242.63 | 0.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489243 | 11 | 11515
22001085 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1523.15 | 0 | 1622.59 | 0 | 279.39 | 0 | 0 | 132.39 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 241.6 | 242.71 | 243.39 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.012 | 2025-06-05 18:30 | 1.004 | 2025-06-05 18:30 | 457371 | 10 | 9191
22000261 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 15938.47 | 0 | 16105.64 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2192.6 | 1.44 | 1.45 | -0.176 | 243.34 | 61.4 | 232.4 | 6.01 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183651 | 4 | 6690
22000728 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5447.68 | 0 | 5547 | 0 | 97.93 | 0 | 0 | 478.29 | 0.158 | 0.159 | -0.02 | 244.56 | 245.49 | 246.39 | 0 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-06-05 08:30 | 1.77 | 2025-06-05 08:30 | 482231 | 11 | 13283
22001341 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 240.42 | 249.09 | 248.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132779 | 4 | 429
22000487 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 228.07 | 245.74 | 237.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1178692 | 3 | 44974
22001081 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4953.56 | 0 | 5016.34 | 0 | 64.28 | 0 | 0 | 182.62 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 252.15 | 254.13 | 253.46 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.204 | 2025-06-03 00:30 | 0.184 | 2025-06-03 00:30 | 488970 | 10 | 6649
22000801 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 10230.33 | 0 | 12170.05 | 0 | 2744.19 | 0 | 0 | 1494.83 | 0.371 | 0.375 | -0.06 | 225.38 | 249.42 | 251.64 | 0 | 2.01 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.232 | 2025-06-01 10:30 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 827541 | 10 | 42658
22001576 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 256.04 | 0 | 279.94 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 9.96 | 0.009 | 0.009 | 0 | 251.51 | 253.19 | 250.76 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 202845 | 2 | 1295
22001108 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 31298.41 | 0 | 31609.18 | 0 | 611.94 | 0 | 0 | 2197.21 | 0.249 | 0.251 | 0.035 | 254.04 | 254.18 | 253.06 | 1.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.986 | 2025-06-02 19:00 | 5.976 | 2025-06-02 19:00 | 886482 | 3 | 2470
22000872 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 255.07 | 250.65 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 803778 | 5 | 13109
22001212 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2449.74 | 0 | 2541.3 | 0 | 202.87 | 0 | 0 | 396.91 | 0.512 | 0.517 | 0.078 | 259.76 | 259.24 | 258.97 | 1.11 | 1.01 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.874 | 2025-06-02 13:00 | 5.76 | 2025-06-02 13:00 | 1202758 | 3 | 904
22001043 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5782.69 | 0 | 5997.14 | 0 | 645.33 | 0 | 0 | 285.42 | 0.129 | 0.138 | 0.05 | 253.1 | 254.48 | 254.1 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.674 | 2025-06-01 18:30 | 466424 | 11 | 20452
22000903 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 13848.28 | 0 | 13908.6 | 0 | 272.04 | 0 | 0 | 298.48 | 0.023 | 0.028 | 0.017 | 252.33 | 252.82 | 252.56 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 496346 | 11 | 14624
22001102 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 37538.608 | 0 | 39347.36 | 0 | 7078.98 | 0 | 0 | 127.21 | 1.737 | 2.247 | 1.427 | 253.85 | 254.45 | 252.45 | 2.11 | 1.35 | 6.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 15.73 | 2025-06-01 11:30 | 15.6 | 2025-06-01 11:30 | 887616 | 4 | 3321
22000883 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4352.93 | 0 | 4545.4 | 0 | 343.92 | 0 | 0 | 566.23 | 0.216 | 0.24 | -0.105 | 248.28 | 262.65 | 261.35 | 0.13 | 0.22 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.892 | 2025-06-02 18:00 | 1.87 | 2025-06-02 18:00 | 1377734 | 2 | 3605
22001086 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3950.17 | 0 | 4179.52 | 0 | 673.52 | 0 | 0 | 50.5 | 0.041 | 0.053 | 0.034 | 253.08 | 254.44 | 254.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469446 | 10 | 19733
22000724 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1426.88 | 0 | 1451.86 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 85.74 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 253.16 | 254.68 | 254.34 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 476298 | 15 | 4623
22000827 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 255.32 | 255.63 | 253.22 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371370 | 2 | 208
22000729 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.87 | 254.23 | 254.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464643 | 10 | 12746
22001497 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1629.93 | 0 | 1644.79 | 0 | 32.96 | 0 | 0 | 153.18 | 0.389 | 0.389 | -0.013 | 211.19 | 259.23 | 253.01 | 1.75 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.394 | 2025-06-02 16:00 | 1.364 | 2025-06-02 16:00 | 288133 | 2 | 2687
22001526 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 29998.18 | 0 | 30070.7 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2056.05 | 11.583 | 11.641 | -1.166 | 250.26 | 251.71 | 248.6 | 15.51 | 10.24 | 20.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 18.174 | 2025-06-04 22:00 | 18.132 | 2025-06-04 22:00 | 355098 | 2 | 153
22001352 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.96 | 253.58 | 253.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046843 | 3 | 40
22000904 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5977.52 | 0 | 6189.98 | 0 | 471.86 | 0 | 0 | 211.16 | 0.107 | 0.204 | 0.174 | 252.69 | 252.94 | 252.17 | 0 | 0 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.698 | 2025-06-03 17:00 | 1.696 | 2025-06-03 17:00 | 493758 | 11 | 16549
22001575 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 48.61 | 0 | 49.16 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 252.7 | 251.56 | 250.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355162 | 2 | 148
22000836 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 16134.45 | 0 | 16636.63 | 0 | 1700.42 | 0 | 0 | 115.68 | 0.097 | 0.1 | -0.025 | 252.7 | 253.38 | 252.55 | 0 | 0.57 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504294 | 9 | 38584
22000838 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 9441.74 | 0 | 9649.2 | 0 | 136.86 | 0 | 0 | 917.85 | 0.204 | 0.273 | -0.182 | 252.7 | 253.42 | 252.58 | 1.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504726 | 13 | 11042
22001107 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 73958.8 | 0 | 74293.288 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 6807.28 | 4.784 | 4.797 | -0.356 | 248.8 | 251.94 | 251.21 | 7.9 | 5.68 | 5.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.03 | 2025-06-04 22:00 | 10.016 | 2025-06-04 22:00 | 1025128 | 6 | 2042
22001090 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 9682.09 | 0 | 9846.49 | 0 | 175.64 | 0 | 0 | 738.64 | 0.12 | 0.127 | 0.042 | 252.86 | 253.89 | 254.18 | 0.07 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468369 | 11 | 13602
22000919 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 55886.448 | 0 | 56175.072 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5530.94 | 2.431 | 2.45 | -0.312 | 248.85 | 248.54 | 244.52 | 3.18 | 3.29 | 3.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 8.554 | 2025-06-02 18:00 | 8.54 | 2025-06-02 18:00 | 655816 | 9 | 4396
22000353 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 6373.6 | 0 | 6759.52 | 0 | 1294.64 | 0 | 0 | 244.08 | 0.304 | 0.312 | -0.071 | 240.66 | 254.04 | 248.93 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.498 | 2025-06-05 21:00 | 1.494 | 2025-06-05 21:00 | 1121607 | 3 | 12253
22001103 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 20413.56 | 0 | 21983.07 | 0 | 5752.41 | 0 | 0 | 125.2 | 0.456 | 0.516 | 0.243 | 253.71 | 253.71 | 252.13 | 2.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.848 | 2025-06-02 14:00 | 3.796 | 2025-06-02 14:00 | 878015 | 4 | 10049
22001306 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1498.35 | 469.73 | 1527.28 | 471.54 | 89.62 | 28.1 | 0.58 | 73.99 | 0.016 | 0.067 | -0.066 | 249.7 | 248.85 | 252 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156617 | 4 | 8555
22000840 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 12881.14 | 0 | 12975.3 | 0 | 170.9 | 0 | 0 | 683.28 | 0.03 | 0.042 | -0.03 | 252.66 | 254.55 | 250.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567374 | 11 | 11543
22000907 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 12450.16 | 0 | 12472.17 | 0 | 388.35 | 0 | 0 | 47.2 | 0.033 | 0.034 | 0.011 | 252.36 | 252.63 | 252.08 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486876 | 13 | 7391
22001599 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2134.94 | 0 | 2148.09 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 220.05 | 0 | 0 | 0 | 247.9 | 256.06 | 251.24 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.082 | 2025-06-02 14:30 | 4.066 | 2025-06-02 14:30 | 282206 | 2 | 6904
22000901 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 11973.13 | 0 | 12058.13 | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 252.94 | 252.28 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495292 | 10 | 33296
22000727 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1123.32 | 0 | 1238.64 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 354.25 | 0.05 | 0.052 | -0.016 | 252.56 | 253.84 | 253.8 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.078 | 2025-06-01 04:30 | 0.074 | 2025-06-01 04:30 | 482202 | 9 | 3202
22000828 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1463.96 | 0 | 1502.82 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 112.73 | 0.117 | 0.14 | -0.077 | 254.58 | 254.83 | 252.75 | 0.54 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1368812 | 2 | 3543
22000834 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3314.79 | 0 | 3412.46 | 0 | 368.8 | 0 | 0 | 49.31 | 0.013 | 0.013 | 0 | 252.62 | 252.97 | 252.18 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502383 | 11 | 9343
22001409 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2069.55 | 0 | 2086.45 | 0 | 141.03 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 251.87 | 250.33 | 249.65 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339217 | 2 | 567
22001050 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1668.66 | 0 | 1680.78 | 0 | 32.38 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 252.48 | 253.85 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488896 | 11 | 2737
22000540 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 24956.61 | 0 | 25278.69 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3810.39 | 1.65 | 1.668 | -0.25 | 32.56 | 253.21 | 249.21 | 0.03 | 6.56 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.046 | 2025-06-03 05:00 | 4.002 | 2025-06-03 05:00 | 1281836 | 2 | 3343
22000917 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 33975.152 | 0 | 36137.872 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10386.31 | 1.534 | 1.63 | -0.552 | 247.26 | 146.57 | 148.33 | 6.72 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.966 | 2025-06-05 20:30 | 2.928 | 2025-06-05 20:30 | 836103 | 11 | 14009
22001088 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5600.93 | 0 | 5728.32 | 0 | 29.23 | 0 | 0 | 646.95 | 0.1 | 0.104 | -0.031 | 252.54 | 253.75 | 253.63 | 0.03 | 0 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467814 | 10 | 13494
22001110 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 134948.656 | 0 | 135109.008 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6056.69 | 7.141 | 7.162 | -0.56 | 231.99 | 254.05 | 227.05 | 7.86 | 6.91 | 15.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 12.512 | 2025-06-05 22:30 | 12.506 | 2025-06-05 22:30 | 1026929 | 6 | 10812
22000910 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 9547.44 | 0 | 9567.41 | 0 | 177.08 | 0 | 0 | 20.6 | 0.019 | 0.019 | 0 | 252.57 | 252.9 | 252.3 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.914 | 2025-06-04 09:00 | 3.912 | 2025-06-04 09:00 | 484879 | 10 | 10579
22000938 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 7722.74 | 0 | 8234.21 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2672.7 | 0.039 | 0.129 | -0.123 | 254.84 | 254.41 | 255.01 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1162405 | 8 | 5135
22000909 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4461.74 | 0 | 4491.52 | 0 | 67.49 | 0 | 0 | 172.37 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 252.94 | 253.1 | 252.44 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-03 18:30 | 2.564 | 2025-06-03 18:30 | 493599 | 10 | 9567
22000905 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5117.09 | 0 | 5142.63 | 0 | 125.48 | 0 | 0 | 156.67 | 0.094 | 0.094 | 0.01 | 252.78 | 253.34 | 252.23 | 0.09 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493526 | 10 | 13092
22000722 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2599.24 | 0 | 2682.62 | 0 | 32.35 | 0 | 0 | 359.81 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 252.52 | 253.91 | 253.89 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-06-03 08:30 | 1.398 | 2025-06-03 08:30 | 457628 | 9 | 11866
22001104 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3578.53 | 0 | 3794.3 | 0 | 569.46 | 0 | 0 | 332.14 | 0.145 | 0.147 | 0.025 | 252.6 | 253.82 | 252.41 | 0.35 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.666 | 2025-06-02 11:00 | 0.518 | 2025-06-01 22:30 | 878111 | 3 | 4824
22001582 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 253 | 254.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319586 | 2 | 26
22000832 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1817.85 | 0 | 1844.27 | 0 | 58.13 | 0 | 0 | 88.14 | 0.118 | 0.119 | -0.018 | 252.97 | 253.14 | 252.01 | 0.26 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503236 | 12 | 4916
22001598 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4506.99 | 0 | 5156.61 | 0 | 1950.27 | 0 | 0 | 0.45 | 0.597 | 0.894 | 0.666 | 256.54 | 256.59 | 260.01 | 1.82 | 1.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 7.438 | 2025-06-02 15:30 | 7.352 | 2025-06-02 15:30 | 272877 | 2 | 494
22001106 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 153406.272 | 0 | 153724.544 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 9616.6 | 12.122 | 12.142 | -0.706 | 245.15 | 225.97 | 235 | 10.39 | 21.29 | 20.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 22000 | Connect | 19.392 | 2025-06-01 17:30 | 19.376 | 2025-06-01 17:30 | 1127552 | 6 | 27674
22001087 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2196.86 | 0 | 2870.46 | 0 | 1242.93 | 0 | 0 | 50.87 | 0.15 | 0.314 | 0.276 | 252.28 | 252.93 | 253.57 | 0 | 1.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468344 | 13 | 42267
22000932 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 8445.22 | 0 | 8646.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.51 | 0 | 0 | 0 | 65.67 | 62.31 | 131.31 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1073979 | 3 | 5145
22000266 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1934.25 | 0 | 4474.25 | 0 | 3862.66 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 252.81 | 247.18 | 246.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181015 | 3 | 14474
22000831 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2840.36 | 0 | 2970.49 | 0 | 275.75 | 0 | 0 | 224.75 | 0 | 0 | 0 | 252.79 | 252.98 | 251.93 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502474 | 12 | 19886
22000902 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 9758.33 | 0 | 9910.94 | 0 | 210.72 | 0 | 0 | 778.12 | 0.083 | 0.088 | -0.03 | 251.78 | 252.2 | 251.95 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 494195 | 13 | 10859
22001632 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 5762.53 | 0 | 5783 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 483.07 | 2.355 | 2.361 | -0.179 | 250.38 | 247.01 | 249.83 | 3.22 | 3.13 | 3.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.968 | 2025-06-05 17:00 | 2.956 | 2025-06-05 17:00 | 215938 | 2 | 9
22001048 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 7980.1 | 0 | 8059.23 | 0 | 132.71 | 0 | 0 | 329.5 | 0.08 | 0.088 | 0.037 | 252.29 | 253.47 | 253.42 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.49 | 2025-06-03 06:00 | 1.49 | 2025-06-03 06:00 | 489283 | 10 | 11419
22001047 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4339.59 | 0 | 4475.23 | 0 | 33.05 | 0 | 0 | 486.83 | 0.059 | 0.077 | -0.05 | 252.29 | 253.43 | 253.45 | 0.22 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.082 | 2025-06-04 20:00 | 2.078 | 2025-06-04 20:00 | 489617 | 12 | 16949
22000725 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.29 | 253.53 | 253.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484639 | 9 | 11412
22000863 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 7829.31 | 0 | 8506.73 | 0 | 2210.54 | 0 | 0 | 339.8 | 0.306 | 0.316 | -0.08 | 250.86 | 248.72 | 249.26 | 0.71 | 0.26 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.582 | 2025-06-05 20:30 | 3.556 | 2025-06-05 20:30 | 993959 | 3 | 10430
22000354 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.68 | 242.04 | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114828 | 3 | 1026
22001046 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1245.61 | 0 | 1357.24 | 0 | 132.86 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 | 0 | 252.23 | 253.28 | 253.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469285 | 11 | 18154
22001066 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 21334.51 | 0 | 21667.61 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3563.09 | 1.496 | 1.538 | -0.358 | 228.21 | 228.34 | 229.77 | 2.02 | 2.48 | 2.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-06-03 20:30 | 4.206 | 2025-06-03 20:30 | 1095741 | 3 | 10128
22001357 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1220.35 | 0 | 1236.99 | 0 | 31.09 | 0.81 | 0 | 56.94 | 0.108 | 0.108 | 0.006 | 253.55 | 253.19 | 253.01 | 0 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.798 | 2025-06-02 11:00 | 1046795 | 3 | 2138
22000723 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3534.65 | 0 | 3567.84 | 0 | 69.47 | 0 | 0 | 101.01 | 0.116 | 0.116 | 0.008 | 252.05 | 253.5 | 253.52 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.52 | 2025-06-02 07:30 | 1.52 | 2025-06-02 07:30 | 476768 | 11 | 12590
22000837 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1127.27 | 0 | 1156.61 | 0 | 140.01 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 252.23 | 251.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-03 12:00 | 0.114 | 2025-06-03 12:00 | 503355 | 11 | 14911
22000862 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 13910.49 | 0 | 14105.25 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2183.05 | 1.112 | 1.145 | -0.276 | 220.89 | 223.88 | 241.48 | 0 | 0 | 4.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-06-04 21:30 | 4.182 | 2025-06-04 21:30 | 1202378 | 2 | 10263
22001089 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3346.07 | 0 | 3405.51 | 0 | 57.74 | 0 | 0 | 242.02 | 0.008 | 0.021 | -0.02 | 252.19 | 252.77 | 253.48 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-06-01 12:00 | 1.196 | 2025-06-01 12:00 | 468087 | 13 | 7599
22001044 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1888.49 | 0 | 2446.09 | 0 | 1121.34 | 0 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 252 | 253.24 | 253.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.172 | 2025-06-01 10:00 | 1.17 | 2025-06-01 10:00 | 468402 | 12 | 34181
22000833 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 6776.07 | 0 | 7076.46 | 0 | 667.61 | 0 | 0 | 213.58 | 0.057 | 0.119 | -0.105 | 251.76 | 251.79 | 251.68 | 0.04 | 0.24 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.06 | 2025-06-03 12:30 | 4.058 | 2025-06-03 12:30 | 503410 | 11 | 21176
22001600 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3365.3 | 0 | 3384.28 | 0 | 87.92 | 0 | 0 | 221.25 | 0 | 0.001 | 0.001 | 260.35 | 242.11 | 243.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 281922 | 2 | 5825
22000835 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4677.43 | 0 | 4744.57 | 0 | 55.88 | 0 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 251.78 | 252.24 | 251.45 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.162 | 2025-06-03 18:00 | 2.162 | 2025-06-03 18:00 | 504406 | 10 | 7875
22000908 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 15395.98 | 0 | 15406.87 | 0 | 426.95 | 0 | 0 | 4.32 | 0.015 | 0.015 | 0 | 251.82 | 252.27 | 251.16 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.408 | 2025-06-01 07:00 | 2.408 | 2025-06-01 07:00 | 493987 | 10 | 9571
22001041 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 1965.14 | 0 | 2015.95 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 212.77 | 0.16 | 0.163 | -0.032 | 251.57 | 252.99 | 252.93 | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 0.858 | 2025-06-04 19:30 | 0.856 | 2025-06-04 19:30 | 468378 | 11 | 7089
22001049 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4312.57 | 0 | 4545.33 | 0 | 89.68 | 0 | 0 | 729.13 | 0.52 | 0.523 | -0.063 | 251.78 | 252.88 | 253.02 | 0.16 | 1.8 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.542 | 2025-06-02 14:00 | 1.538 | 2025-06-02 14:00 | 488206 | 9 | 13988
22001084 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4122.89 | 0 | 4440.09 | 0 | 21.36 | 0 | 0 | 812.67 | 0.008 | 0.023 | -0.022 | 251.76 | 252.93 | 252.96 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.578 | 2025-06-03 08:00 | 1.568 | 2025-06-03 08:00 | 471432 | 10 | 40710
22001584 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4058.31 | 0 | 4332.08 | 0 | 977.1 | 0 | 0 | 7.37 | 0.238 | 0.385 | 0.303 | 251.61 | 253.42 | 261.96 | 1.38 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.36 | 2025-06-03 08:00 | 4.354 | 2025-06-03 08:00 | 287490 | 2 | 305
22001589 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 10952.1 | 0 | 10959.39 | 0 | 126.77 | 0 | 0 | 81.53 | 0.357 | 0.36 | -0.05 | 263.27 | 263.51 | 257.22 | 0.2 | 1.15 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 162592 | 2 | 5440
22001356 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 252.89 | 252.52 | 252.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046394 | 3 | 36
22000726 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 6208.4 | 0 | 6358.3 | 0 | 432.66 | 0 | 0 | 140.6 | 0.043 | 0.046 | -0.018 | 251.58 | 252.87 | 252.3 | 0 | 0.17 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.358 | 2025-06-04 13:30 | 2.352 | 2025-06-01 13:30 | 480306 | 13 | 48251
22001083 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 4020.99 | 0 | 4106.97 | 0 | 55.39 | 0 | 0 | 285.35 | 0.096 | 0.106 | -0.045 | 251.46 | 252.68 | 252.54 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 468473 | 10 | 13035
22000866 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 21882.43 | 0 | 22089.5 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2889.77 | 1.5 | 1.515 | -0.217 | 237.16 | 243.37 | 238.84 | 6.43 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1054881 | 3 | 8860
22001042 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 251.11 | 252.5 | 252.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469307 | 11 | 15085
22001045 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 2958.05 | 0 | 3123.75 | 0 | 282.86 | 0 | 0 | 275.48 | 0.022 | 0.039 | -0.033 | 250.62 | 251.74 | 252.05 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467714 | 10 | 21050
22000906 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 3617.85 | 0 | 3695.06 | 0 | 341.79 | 0 | 0 | 103.36 | 0.129 | 0.129 | 0.009 | 252.35 | 252.74 | 250.91 | 0 | 0.06 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.324 | 2025-06-01 14:30 | 2.316 | 2025-06-01 14:30 | 492614 | 9 | 18644
22001580 | 06/06/2025 00:00:00 | 06/06/2025 00:00:00 | 7264.14 | 0 | 8825.4 | 0 | 4580.29 | 0 | 0 | 0.32 | 0.786 | 1.078 | 0.738 | 248.65 | 252.28 | 237.03 | 4.05 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-03 19:30 | 2.674 | 2025-06-03 19:30 | 92671 | 2 | 342