## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000532 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 9459.92 | 0 | 9508.34 | 0 | 19.51 | 0 | 0 | 886.67 | 1.945 | 1.951 | -0.154 | 165.58 | 137.12 | 180.61 | 0 | 0 | 10.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-06-07 09:00 | 7.562 | 2025-06-07 09:00 | 1576595 | 4 | 10345
22000932 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 8446.69 | 0 | 8648.18 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1505.59 | 4.303 | 4.31 | -0.254 | 246.94 | 202.91 | 66.76 | 17.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1077054 | 3 | 5148
22000827 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 247.73 | 248.04 | 245.73 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371401 | 2 | 208
22000728 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5462.06 | 0 | 5561.65 | 0 | 97.95 | 0 | 0 | 480.17 | 0.179 | 0.194 | -0.076 | 242.68 | 244.94 | 244.86 | 0 | 0.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-06-05 08:30 | 1.77 | 2025-06-05 08:30 | 482243 | 11 | 13298
22001341 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 244.91 | 241.7 | 240.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132800 | 4 | 429
22001107 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 74267.984 | 0 | 74603.616 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 6830.33 | 6.104 | 6.122 | -0.473 | 225.38 | 245.24 | 244.54 | 10.37 | 7.8 | 7.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.03 | 2025-06-04 22:00 | 10.016 | 2025-06-04 22:00 | 1025136 | 6 | 2047
22000908 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 15412.23 | 0 | 15423.12 | 0 | 427.13 | 0 | 0 | 4.32 | 0.029 | 0.029 | 0.004 | 246.7 | 246.21 | 245.27 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 493987 | 10 | 9590
22001049 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4335.69 | 0 | 4569.46 | 0 | 89.73 | 0 | 0 | 733.8 | 0.079 | 0.107 | -0.073 | 245.56 | 246.66 | 245.98 | 0.16 | 0.28 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488218 | 9 | 14058
22001084 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4132.06 | 0 | 4449.82 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 814.8 | 0.197 | 0.203 | -0.05 | 245.5 | 246.76 | 245.84 | 0 | 0.44 | 1.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471444 | 10 | 40949
22001356 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 248.45 | 247.36 | 247.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046401 | 3 | 36
22000726 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 6230.5 | 0 | 6380.56 | 0 | 433.08 | 0 | 0 | 141.48 | 0.145 | 0.148 | -0.033 | 246.52 | 246.09 | 246.58 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480318 | 13 | 48315
22000866 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 21971.6 | 0 | 22179.54 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2901.54 | 1.473 | 1.487 | -0.21 | 232.41 | 234.35 | 231.07 | 6.41 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1055391 | 3 | 8883
22000906 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3631.6 | 0 | 3709.62 | 0 | 344.76 | 0 | 0 | 103.48 | 0.019 | 0.021 | 0.009 | 247.84 | 248.65 | 247.84 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.324 | 2025-06-01 14:30 | 2.316 | 2025-06-01 14:30 | 492614 | 9 | 18707
22000862 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 13977.14 | 0 | 14172.81 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2193.35 | 3.996 | 4.01 | -0.342 | 224.74 | 227.06 | 239.19 | 0 | 0 | 16.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-06-04 21:30 | 4.182 | 2025-06-04 21:30 | 1203445 | 2 | 10292
22001045 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2967.55 | 0 | 3134.11 | 0 | 284.23 | 0 | 0 | 276.7 | 0.036 | 0.048 | -0.033 | 247.42 | 248.56 | 249.57 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467726 | 10 | 21123
22000487 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 231.08 | 257.01 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1179058 | 3 | 45051
22000801 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 10247.93 | 0 | 12188.98 | 0 | 2746.91 | 0 | 0 | 1496.85 | 0.374 | 0.378 | -0.058 | 224.12 | 252.75 | 254.71 | 0 | 2.06 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.232 | 2025-06-01 10:30 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 827923 | 10 | 42796
22001576 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 256.28 | 0 | 280.19 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 250.82 | 252.13 | 253.59 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 202850 | 2 | 1298
22001108 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 31401.16 | 0 | 31713 | 0 | 613.51 | 0 | 0 | 2204.29 | 0.04 | 0.081 | 0.071 | 254.62 | 254.54 | 252.66 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.986 | 2025-06-02 19:00 | 5.976 | 2025-06-02 19:00 | 886489 | 3 | 2483
22000872 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 252.31 | 248.09 | 247.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 803850 | 5 | 13109
22001212 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2512.44 | 0 | 2606.21 | 0 | 211.01 | 0 | 0 | 403.95 | 0.955 | 1.087 | 0.521 | 255.35 | 256.92 | 255.78 | 3.47 | 1 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.874 | 2025-06-02 13:00 | 5.76 | 2025-06-02 13:00 | 1202865 | 3 | 913
22001043 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5808.45 | 0 | 6024.34 | 0 | 650.49 | 0 | 0 | 287.12 | 0.049 | 0.05 | -0.014 | 253.21 | 254.73 | 254.55 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466436 | 11 | 20485
22000883 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4376.82 | 0 | 4570.17 | 0 | 344.69 | 0 | 0 | 570.81 | 0.224 | 0.248 | -0.108 | 245.64 | 257.84 | 258.8 | 0.13 | 0.02 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.892 | 2025-06-02 18:00 | 1.87 | 2025-06-02 18:00 | 1377765 | 2 | 3623
22000903 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 13872.9 | 0 | 13933.31 | 0 | 272.54 | 0 | 0 | 299.12 | 0.073 | 0.074 | 0.014 | 253.76 | 254.14 | 252.47 | 0.08 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 496346 | 11 | 14660
22000261 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 16006.07 | 0 | 16173.66 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2199.9 | 1.029 | 1.041 | -0.163 | 246.79 | 69.2 | 248.62 | 4.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183740 | 4 | 6743
22001102 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 37861.128 | 0 | 39684.36 | 0 | 7143.16 | 0 | 0 | 127.26 | 1.445 | 2.048 | 1.452 | 254.34 | 254.62 | 252.55 | 1.62 | 0.85 | 5.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 17.094 | 2025-06-07 19:00 | 17.05 | 2025-06-07 19:00 | 887623 | 4 | 3330
22000828 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1476.94 | 0 | 1516.73 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 115.4 | 0.035 | 0.072 | -0.064 | 255.21 | 255.46 | 253.08 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1368843 | 2 | 3589
22001044 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1893.28 | 0 | 2450.91 | 0 | 1121.46 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 254.2 | 254.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-06-07 10:00 | 1.47 | 2025-06-07 10:00 | 468414 | 12 | 34214
22001089 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3353.6 | 0 | 3413.38 | 0 | 57.76 | 0 | 0 | 243.55 | 0.034 | 0.035 | -0.01 | 253.09 | 254.29 | 254.32 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-06-01 12:00 | 1.196 | 2025-06-01 12:00 | 468099 | 13 | 7643
22001526 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 30714.63 | 0 | 30789.42 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2112.34 | 10.603 | 10.666 | -1.163 | 248.88 | 253.28 | 249.91 | 15.15 | 10.55 | 17.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 18.174 | 2025-06-04 22:00 | 18.132 | 2025-06-04 22:00 | 355106 | 2 | 154
22001047 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4352.95 | 0 | 4489.04 | 0 | 33.23 | 0 | 0 | 488.77 | 0.076 | 0.078 | -0.019 | 253.09 | 254.3 | 254.51 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.11 | 2025-06-06 20:30 | 2.108 | 2025-06-06 20:30 | 489629 | 12 | 16997
22000910 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 9567.19 | 0 | 9587.17 | 0 | 177.24 | 0 | 0 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 253.74 | 252.53 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.914 | 2025-06-04 09:00 | 3.912 | 2025-06-04 09:00 | 484879 | 10 | 10631
22000722 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2599.69 | 0 | 2683.07 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 359.82 | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 254.18 | 254.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-06-03 08:30 | 1.398 | 2025-06-03 08:30 | 457640 | 9 | 11868
22000540 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 25059.13 | 0 | 25381.9 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3821.94 | 1.831 | 1.866 | -0.361 | 33.07 | 255.68 | 249.38 | 0.07 | 3.88 | 3.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.046 | 2025-06-03 05:00 | 4.002 | 2025-06-03 05:00 | 1282012 | 2 | 3376
22000901 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 11978.06 | 0 | 12063.25 | 0 | 326.87 | 0 | 0 | 160.79 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 254.14 | 252.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495292 | 10 | 33356
22001081 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4957.87 | 0 | 5021.1 | 0 | 64.33 | 0 | 0 | 184.04 | 0.096 | 0.117 | -0.068 | 253.16 | 254.41 | 254.45 | 0.07 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.24 | 2025-06-07 01:00 | 0.238 | 2025-06-07 01:00 | 488982 | 10 | 6683
22001497 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1652.16 | 0 | 1667.24 | 0 | 33.02 | 0 | 0 | 155.97 | 0.416 | 0.417 | -0.038 | 214.17 | 256.44 | 0 | 1.9 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.394 | 2025-06-02 16:00 | 1.364 | 2025-06-02 16:00 | 288232 | 2 | 3050
22001352 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 254.43 | 254.03 | 254.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046850 | 3 | 40
22000724 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1428.66 | 0 | 1453.69 | 0 | 52.42 | 0 | 0 | 85.76 | 0 | 0 | 0 | 253.35 | 254.52 | 254.54 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 476310 | 15 | 4627
22001086 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3955.48 | 0 | 4185.33 | 0 | 675.06 | 0 | 0 | 50.51 | 0.073 | 0.082 | 0.039 | 252.87 | 254.44 | 254.53 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469458 | 10 | 19765
22000904 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5979.83 | 0 | 6193.56 | 0 | 474.31 | 0 | 0 | 211.2 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 253.14 | 254 | 252.67 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.698 | 2025-06-03 17:00 | 1.696 | 2025-06-03 17:00 | 493758 | 11 | 16603
22000729 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 254.08 | 254.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464655 | 10 | 12746
22001048 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 7985.31 | 0 | 8064.53 | 0 | 133.18 | 0 | 0 | 329.65 | 0.01 | 0.01 | 0 | 253.29 | 254.31 | 254.41 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489295 | 10 | 11428
22000725 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 254.35 | 254.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484651 | 9 | 11412
22000832 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1826.38 | 0 | 1852.95 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 89.37 | 0 | 0 | 0 | 252.85 | 253.61 | 252.32 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503236 | 12 | 4957
22000835 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4677.69 | 0 | 4744.96 | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 302.81 | 0 | 0 | 0 | 252.55 | 253.5 | 251.94 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.162 | 2025-06-03 18:00 | 2.162 | 2025-06-03 18:00 | 504406 | 10 | 7875
22001041 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1971 | 0 | 2021.91 | 0 | 45.04 | 0 | 0 | 213.69 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 252.36 | 253.65 | 253.74 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.858 | 2025-06-04 19:30 | 0.856 | 2025-06-04 19:30 | 468390 | 11 | 7116
22001584 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4109.12 | 0 | 4387.78 | 0 | 993.78 | 0 | 0 | 7.41 | 0.217 | 0.37 | 0.3 | 252.33 | 254.18 | 262.6 | 1.38 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287570 | 2 | 309
22001046 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1246.4 | 0 | 1358.86 | 0 | 134.27 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 0 | 0 | 252.52 | 253.72 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469297 | 11 | 18344
22001090 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 9703.05 | 0 | 9867.63 | 0 | 176.33 | 0 | 0 | 739.44 | 0.108 | 0.117 | 0.046 | 252.21 | 253.54 | 253.47 | 0 | 0.39 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468381 | 11 | 13646
22001589 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 11024.77 | 0 | 11032.16 | 0 | 128.54 | 0 | 0 | 82.46 | 0.389 | 0.398 | 0.085 | 263.07 | 263.32 | 251.73 | 0.19 | 1.29 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 162606 | 2 | 5444
22001103 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 20481.5 | 0 | 22055.77 | 0 | 5770.28 | 0 | 0 | 125.72 | 0.352 | 0.353 | -0.028 | 253.94 | 253.7 | 251.82 | 1.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.848 | 2025-06-02 14:00 | 3.796 | 2025-06-02 14:00 | 878022 | 4 | 10184
22001580 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 7330.42 | 0 | 8902.05 | 0 | 4615.23 | 0 | 0 | 0.32 | 0.799 | 1.104 | 0.763 | 251.63 | 254.83 | 232.73 | 4.11 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92696 | 2 | 345
22000834 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3321.12 | 0 | 3418.91 | 0 | 369.48 | 0 | 0 | 49.33 | 0.015 | 0.015 | 0 | 252.54 | 253.14 | 251.83 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502383 | 11 | 9360
22000907 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 12452.05 | 0 | 12474.08 | 0 | 388.55 | 0 | 0 | 47.2 | 0.012 | 0.012 | 0 | 252.14 | 252.79 | 251.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486876 | 13 | 7392
22001050 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1671.51 | 0 | 1683.64 | 0 | 32.46 | 0 | 0 | 26.79 | 0.031 | 0.031 | 0.002 | 251.49 | 252.9 | 252.62 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488908 | 11 | 2745
22001083 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4038.71 | 0 | 4125 | 0 | 55.52 | 0 | 0 | 286.77 | 0.069 | 0.087 | -0.053 | 251.48 | 252.85 | 252.68 | 0.03 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 468485 | 10 | 13125
22001042 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 251.36 | 252.84 | 252.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469319 | 11 | 15085
22001575 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 51.53 | 0 | 52.12 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0.29 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 251.78 | 249.93 | 248.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355187 | 2 | 171
22000917 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 34063.728 | 0 | 36231.06 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10409.81 | 0.036 | 0.519 | -0.518 | 246.62 | 146.86 | 145.25 | 2.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.966 | 2025-06-05 20:30 | 2.928 | 2025-06-05 20:30 | 836180 | 11 | 14034
22000836 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 16139.25 | 0 | 16642.61 | 0 | 1702.98 | 0 | 0 | 115.94 | 0.144 | 0.232 | 0.182 | 251.94 | 252.34 | 251.14 | 0 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504294 | 9 | 38722
22001088 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5613.85 | 0 | 5741.55 | 0 | 29.27 | 0 | 0 | 648.79 | 0.033 | 0.042 | -0.027 | 251.38 | 252.7 | 252.7 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467826 | 10 | 13533
22001110 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 135440.944 | 0 | 135601.76 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6076.67 | 9.027 | 9.034 | -0.368 | 230.87 | 252.33 | 224.85 | 9.75 | 8.85 | 20.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1026944 | 6 | 10951
22000838 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 9468.68 | 0 | 9677.49 | 0 | 137.14 | 0 | 0 | 922.7 | 0.242 | 0.301 | -0.18 | 251.78 | 252.74 | 251.17 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504726 | 13 | 11061
22000938 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 7729.11 | 0 | 8243.96 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2677.99 | 0.038 | 0.127 | -0.122 | 253.15 | 252.89 | 253.32 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1162848 | 8 | 5139
22000919 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 56024.74 | 0 | 56314.1 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5545.17 | 2.612 | 2.631 | -0.318 | 246.17 | 246.24 | 242.24 | 3.48 | 3.54 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 8.554 | 2025-06-02 18:00 | 8.54 | 2025-06-02 18:00 | 655892 | 9 | 4396
22000909 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4474.69 | 0 | 4504.58 | 0 | 67.67 | 0 | 0 | 173.05 | 0.042 | 0.042 | 0.003 | 251.97 | 252.85 | 251.39 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-03 18:30 | 2.564 | 2025-06-03 18:30 | 493599 | 10 | 9596
22000353 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 6392.09 | 0 | 6778.9 | 0 | 1297.62 | 0 | 0 | 245.55 | 0.517 | 0.573 | 0.249 | 237.55 | 250.49 | 242.31 | 1.1 | 0.67 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.546 | 2025-06-07 19:00 | 1.542 | 2025-06-07 19:00 | 1121620 | 3 | 12294
22000905 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5130.39 | 0 | 5156 | 0 | 125.96 | 0 | 0 | 156.9 | 0.088 | 0.088 | 0.009 | 251.92 | 252.78 | 251.31 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493526 | 10 | 13134
22001306 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1527.78 | 483.71 | 1557.26 | 485.64 | 90.96 | 29.48 | 0.58 | 75.57 | 0.094 | 0.108 | -0.055 | 245.45 | 247.34 | 251.88 | 0.11 | 0.09 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156617 | 4 | 8793
22000727 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1127.06 | 0 | 1242.65 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 355.27 | 0.021 | 0.027 | -0.018 | 251.42 | 251.99 | 252.72 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.43 | 2025-06-07 14:00 | 1.43 | 2025-06-07 14:00 | 482214 | 9 | 3211
22001598 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4597.81 | 0 | 5255.85 | 0 | 1979.48 | 0 | 0 | 0.45 | 0.571 | 0.834 | 0.609 | 251.79 | 252.43 | 256.37 | 1.73 | 1.67 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.476 | 2025-06-07 15:30 | 7.422 | 2025-06-07 15:30 | 272923 | 2 | 508
22000840 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 12891.51 | 0 | 12985.96 | 0 | 170.94 | 0 | 0 | 684.84 | 0.147 | 0.152 | -0.04 | 251.66 | 253.3 | 248.65 | 0.07 | 0.12 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567395 | 11 | 11574
22001104 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3585.73 | 0 | 3802.4 | 0 | 571.67 | 0 | 0 | 332.73 | 0.095 | 0.095 | 0.011 | 251.35 | 252.7 | 251.86 | 0.35 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878118 | 3 | 4836
22001087 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2209.73 | 0 | 2886.22 | 0 | 1249.48 | 0 | 0 | 51.07 | 0.131 | 0.133 | -0.023 | 251.48 | 252.57 | 252.49 | 0 | 0.56 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468356 | 13 | 42301
22000723 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3543.19 | 0 | 3576.4 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 101.12 | 0.116 | 0.116 | 0.007 | 251.5 | 252.66 | 252.61 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 476780 | 11 | 12620
22001582 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.66 | 251.67 | 253.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319600 | 2 | 26
22001599 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2215.98 | 0 | 2229.44 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 226.81 | 0 | 0 | 0 | 244.31 | 252.28 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.298 | 2025-06-06 16:00 | 5.286 | 2025-06-06 16:00 | 282348 | 2 | 6989
22001409 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2099.76 | 0 | 2117.21 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 247.84 | 245.92 | 244.88 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339307 | 2 | 582
22000831 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2852.28 | 0 | 2982.73 | 0 | 276.78 | 0 | 0 | 224.88 | 0 | 0 | 0 | 251.87 | 252.67 | 251.14 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502474 | 12 | 19925
22000266 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1939.5 | 0 | 4485.74 | 0 | 3872.54 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 248.98 | 243.89 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181047 | 3 | 14598
22000902 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 9772.43 | 0 | 9925.45 | 0 | 210.73 | 0 | 0 | 780.6 | 0.096 | 0.113 | 0.061 | 252.29 | 252.78 | 251.05 | 0 | 0.44 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 494195 | 13 | 10895
22000833 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 6796.08 | 0 | 7098.22 | 0 | 667.86 | 0 | 0 | 218.75 | 0.18 | 0.212 | -0.113 | 252.1 | 252.6 | 251.12 | 0.09 | 0.55 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.06 | 2025-06-03 12:30 | 4.058 | 2025-06-03 12:30 | 503410 | 11 | 21256
22000354 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.71 | 244.72 | 248.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114839 | 3 | 1028
22000837 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1128.81 | 0 | 1158.23 | 0 | 140.43 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 251.64 | 252.44 | 251.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-03 12:00 | 0.114 | 2025-06-03 12:00 | 503355 | 11 | 14948
22001600 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 3420.65 | 0 | 3439.98 | 0 | 90.65 | 0 | 0 | 224.22 | 0.145 | 0.145 | 0.01 | 252.19 | 244 | 241.57 | 0.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282030 | 2 | 5919
22000480 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 34131.832 | 0 | 34982.58 | 0 | 1576.26 | 1984.24 | 0 | 40.29 | 0.238 | 0.361 | 0.272 | 255.62 | 254.89 | 253.13 | 0.35 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939818 | 9 | 19781
22001101 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 252.56 | 252.79 | 250.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888953 | 3 | 591
22000721 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 2621.8 | 0 | 2803.39 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 648.62 | 0.045 | 0.051 | -0.024 | 251.36 | 252.64 | 252.51 | 0 | 0.08 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.468 | 2025-06-04 09:30 | 1.468 | 2025-06-04 09:30 | 477498 | 11 | 16604
22000482 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 37074.3 | 0 | 37280.352 | 0 | 489.75 | 0 | 0 | 2697.52 | 5.426 | 5.447 | -0.478 | 238.98 | 242.34 | 238.32 | 7.88 | 0 | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 6.686 | 2025-06-04 21:30 | 6.67 | 2025-06-04 21:30 | 1466980 | 3 | 3987
22000730 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4221.28 | 0 | 4335.94 | 0 | 324.34 | 0 | 0 | 108.09 | 0.042 | 0.043 | 0.012 | 250.51 | 251.83 | 251.72 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.534 | 2025-06-04 09:00 | 1.528 | 2025-06-04 09:00 | 484035 | 11 | 24128
22000863 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 7879 | 0 | 8558.25 | 0 | 2218.04 | 0 | 0 | 343.48 | 1.752 | 1.833 | 0.54 | 249.46 | 245.7 | 249.23 | 0.61 | 5.07 | 2.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.748 | 2025-06-07 20:30 | 3.706 | 2025-06-07 20:30 | 994339 | 3 | 10440
22001594 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 27793.94 | 0 | 27873.83 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2079.11 | 9.18 | 9.216 | -0.821 | 238.86 | 252.84 | 245.3 | 24.82 | 1.63 | 12.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 318922 | 2 | 615
22001082 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 4207.79 | 0 | 4287.51 | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 203.16 | 0.042 | 0.043 | -0.011 | 250.26 | 251.72 | 251.24 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489243 | 11 | 11535
22001085 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1527.47 | 0 | 1627.03 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 249.96 | 251.49 | 251.39 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.142 | 2025-06-07 20:00 | 1.134 | 2025-06-07 20:00 | 457383 | 10 | 9231
22001106 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 154016.736 | 0 | 154335.968 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 9650.13 | 12.773 | 12.793 | -0.72 | 243.66 | 224.03 | 230.65 | 10.94 | 22.62 | 22.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 22000 | Connect | 19.392 | 2025-06-01 17:30 | 19.376 | 2025-06-01 17:30 | 1127552 | 6 | 27837
22001357 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 1224.97 | 0 | 1241.62 | 0 | 31.3 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 251.74 | 251.13 | 251.21 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046802 | 3 | 2158
22001632 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 5881.64 | 0 | 5902.51 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 492.95 | 2.65 | 2.656 | -0.179 | 247.71 | 245 | 247.78 | 3.63 | 3.59 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.482 | 2025-06-07 01:30 | 3.472 | 2025-06-07 01:30 | 216004 | 2 | 9
22001066 | 08/06/2025 00:00:00 | 08/06/2025 00:00:00 | 21415.66 | 0 | 21749.94 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3576.71 | 3.238 | 3.265 | -0.426 | 224.86 | 225.85 | 228.77 | 4.65 | 4.97 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-06-03 20:30 | 4.206 | 2025-06-03 20:30 | 1096128 | 3 | 10153