## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4231.64 | 0 | 4346.63 | 0 | 325.28 | 0 | 0 | 108.56 | 0.028 | 0.028 | 0.002 | 242.75 | 243.74 | 243.46 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.976 | 2025-06-09 15:30 | 1.972 | 2025-06-09 15:30 | 484035 | 11 | 24211
22000480 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 34137.688 | 0 | 34991.128 | 0 | 1582 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 244.76 | 243.2 | 242.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939818 | 9 | 19807
22001047 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4363.01 | 0 | 4499.25 | 0 | 33.49 | 0 | 0 | 489.72 | 0.102 | 0.102 | 0.014 | 242.55 | 244.07 | 244.31 | 0.19 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.11 | 2025-06-06 20:30 | 2.108 | 2025-06-06 20:30 | 489629 | 12 | 17023
22001102 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 38087.152 | 0 | 39921.74 | 0 | 7191.73 | 0 | 0 | 127.39 | 16.743 | 16.754 | 0.613 | 241.06 | 240.82 | 241.11 | 19.18 | 20.36 | 31.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 17.094 | 2025-06-07 19:00 | 17.05 | 2025-06-07 19:00 | 887623 | 4 | 3337
22001101 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 240.11 | 241.14 | 242.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888953 | 3 | 591
22001066 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 21502.85 | 0 | 21838.45 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3591.64 | 2.277 | 2.309 | -0.387 | 224.86 | 225.89 | 223.64 | 3.42 | 3.56 | 3.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-06-03 20:30 | 4.206 | 2025-06-03 20:30 | 1096162 | 3 | 10161
22001357 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1226.8 | 0 | 1243.46 | 0 | 31.48 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0 | 0 | 0 | 244.11 | 243.44 | 242.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046802 | 3 | 2161
22000902 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 9784.18 | 0 | 9937.83 | 0 | 211.07 | 0 | 0 | 783.08 | 0.218 | 0.246 | -0.115 | 244.3 | 244.14 | 243.15 | 0.06 | 1.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 494201 | 13 | 10909
22001086 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3961.12 | 0 | 4191.38 | 0 | 676.41 | 0 | 0 | 50.51 | 0.113 | 0.114 | 0.016 | 244.25 | 244.98 | 245.35 | 0 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469458 | 10 | 19796
22001341 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 242.92 | 243.61 | 242.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132800 | 4 | 429
22000721 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2627.73 | 0 | 2809.79 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 650.11 | 0.196 | 0.201 | -0.046 | 244.01 | 244.54 | 244.38 | 0 | 0.67 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 477498 | 11 | 16644
22000907 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 12453.36 | 0 | 12475.39 | 0 | 388.57 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 243.13 | 244.17 | 242.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486876 | 13 | 7393
22000917 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 34114.968 | 0 | 36287.672 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10426.19 | 3.1 | 3.134 | -0.466 | 226.98 | 134.06 | 135.47 | 13.85 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.414 | 2025-06-08 08:30 | 3.376 | 2025-06-08 09:00 | 836409 | 11 | 14053
22000827 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 244.75 | 245.05 | 242.59 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371462 | 2 | 208
22001584 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4143.08 | 0 | 4425.8 | 0 | 1006.16 | 0 | 0 | 7.46 | 0.399 | 0.472 | 0.254 | 242.68 | 239.98 | 247.24 | 1.35 | 0.76 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287570 | 2 | 310
22001104 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3589.92 | 0 | 3806.9 | 0 | 572.24 | 0 | 0 | 333.45 | 0.073 | 0.074 | -0.014 | 241.52 | 242 | 239.9 | 0.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878118 | 3 | 4843
22001085 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1530.59 | 0 | 1630.28 | 0 | 279.87 | 0 | 0 | 133.21 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 243.33 | 244.55 | 244.83 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.142 | 2025-06-07 20:00 | 1.134 | 2025-06-07 20:00 | 457383 | 10 | 9254
22001107 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 74442.992 | 0 | 74779.36 | 0 | 87.73 | 0 | 0 | 6842.09 | 6.053 | 6.062 | -0.333 | 239.13 | 236.74 | 236.07 | 9.86 | 7.9 | 7.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 10.03 | 2025-06-04 22:00 | 10.016 | 2025-06-04 22:00 | 1025137 | 6 | 2052
22000866 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 22020.07 | 0 | 22228.43 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2907.89 | 1.65 | 1.663 | -0.214 | 234.59 | 236.48 | 233.91 | 7.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1055413 | 3 | 8887
22001599 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2235.14 | 0 | 2248.66 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 228.24 | 4.743 | 4.749 | -0.254 | 208.03 | 190.68 | 228.25 | 15.67 | 8.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.298 | 2025-06-06 16:00 | 5.286 | 2025-06-06 16:00 | 282434 | 2 | 7029
22001108 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 31420.92 | 0 | 31733.88 | 0 | 615.39 | 0 | 0 | 2205.87 | 4.06 | 4.075 | -0.354 | 240.61 | 242.55 | 242.49 | 14.87 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.986 | 2025-06-02 19:00 | 5.976 | 2025-06-02 19:00 | 886489 | 3 | 2493
22000726 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 6245.07 | 0 | 6395.17 | 0 | 433.21 | 0 | 0 | 142 | 0.063 | 0.063 | 0 | 243.71 | 245.6 | 245.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480318 | 13 | 48344
22001580 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 7362.75 | 0 | 8943.93 | 0 | 4640.86 | 0 | 0 | 0.32 | 1.512 | 1.655 | 0.674 | 229.33 | 238.4 | 226.76 | 4.27 | 3.49 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92696 | 2 | 345
22001598 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4678.57 | 0 | 5342.49 | 0 | 2002.79 | 0 | 0 | 0.45 | 6.636 | 6.661 | 0.581 | 233.42 | 245.16 | 239.45 | 12.05 | 4.31 | 11.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 272929 | 2 | 515
22000863 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 7895.93 | 0 | 8576.84 | 0 | 2223.44 | 0 | 0 | 344.13 | 2.341 | 2.347 | 0.173 | 240.73 | 237 | 236.01 | 1.33 | 0.66 | 8.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 3.748 | 2025-06-07 20:30 | 3.706 | 2025-06-07 20:30 | 994353 | 3 | 10462
22000723 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3549.79 | 0 | 3583.03 | 0 | 69.95 | 0 | 0 | 101.21 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 243.5 | 243.74 | 244.63 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 476780 | 11 | 12644
22000837 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1129.78 | 0 | 1159.26 | 0 | 140.75 | 0 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 244.4 | 245.15 | 243.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-03 12:00 | 0.114 | 2025-06-03 12:00 | 503355 | 11 | 14967
22001042 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 244.22 | 245.28 | 245.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469319 | 11 | 15085
22000903 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 13896.81 | 0 | 13957.29 | 0 | 272.98 | 0 | 0 | 299.5 | 0.178 | 0.18 | -0.031 | 245.82 | 246.42 | 244.61 | 0.49 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 496346 | 11 | 14684
22001043 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5820.95 | 0 | 6037.72 | 0 | 653.23 | 0 | 0 | 288.07 | 2.493 | 2.493 | 0.031 | 244.58 | 245.61 | 245.68 | 0.52 | 0 | 9.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466436 | 11 | 20531
22001082 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4214.51 | 0 | 4294.35 | 0 | 101.49 | 0 | 0 | 203.41 | 0.191 | 0.204 | -0.073 | 243.85 | 245.16 | 245.28 | 0.77 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489243 | 11 | 11549
22000532 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 9487.85 | 0 | 9536.43 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 889.41 | 1.733 | 1.744 | -0.196 | 185.58 | 179.32 | 210.07 | 0 | 0 | 8.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-06-07 09:00 | 7.562 | 2025-06-07 09:00 | 1576668 | 4 | 10356
22000728 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5468.86 | 0 | 5568.54 | 0 | 98.02 | 0 | 0 | 480.85 | 0.392 | 0.392 | 0 | 242.98 | 243.28 | 244.21 | 0 | 1.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-06-05 08:30 | 1.77 | 2025-06-05 08:30 | 482243 | 11 | 13315
22001049 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4344.91 | 0 | 4579.22 | 0 | 89.88 | 0 | 0 | 735.58 | 0.077 | 0.1 | -0.065 | 242.05 | 243.66 | 243.8 | 0.15 | 0.33 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488218 | 9 | 14105
22000908 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 15417.5 | 0 | 15428.4 | 0 | 427.23 | 0 | 0 | 4.32 | 0.012 | 0.012 | 0 | 243.51 | 244.92 | 242.95 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 493987 | 10 | 9598
22001084 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4138.56 | 0 | 4456.51 | 0 | 21.41 | 0 | 0 | 815.88 | 0.221 | 0.228 | -0.058 | 243.82 | 244.14 | 245.16 | 0.16 | 0.35 | 0.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471444 | 10 | 40958
22001356 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 245.64 | 245.03 | 244.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046401 | 3 | 36
22000906 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3636.62 | 0 | 3715.07 | 0 | 346.07 | 0 | 0 | 103.59 | 0.316 | 0.354 | 0.16 | 247.22 | 247.04 | 244.72 | 0.72 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.324 | 2025-06-01 14:30 | 2.316 | 2025-06-01 14:30 | 492614 | 9 | 18744
22001045 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2974.11 | 0 | 3140.96 | 0 | 284.7 | 0 | 0 | 277.45 | 0.026 | 0.035 | -0.024 | 246.25 | 247.46 | 248.03 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467726 | 10 | 21131
22000487 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 231.14 | 253.53 | 237.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1179070 | 3 | 45069
22000801 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 10256.64 | 0 | 12197.81 | 0 | 2746.91 | 0 | 0 | 1498.31 | 0.366 | 0.37 | -0.058 | 201.57 | 257.1 | 253.62 | 0 | 2.01 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.232 | 2025-06-01 10:30 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 827935 | 10 | 42870
22000261 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 16045.16 | 0 | 16212.98 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2204.14 | 1.137 | 1.147 | -0.158 | 240.04 | 59.39 | 231.35 | 4.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183750 | 4 | 6766
22001576 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 256.28 | 0 | 280.19 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 248.98 | 249.76 | 250.93 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 202850 | 2 | 1300
22000872 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 251.72 | 248.54 | 247.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 803855 | 5 | 13109
22001212 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2527.86 | 0 | 2622.98 | 0 | 216.85 | 0 | 0 | 404.29 | 0.515 | 0.52 | 0.077 | 255.51 | 254.27 | 256.52 | 1.11 | 1.01 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.874 | 2025-06-02 13:00 | 5.76 | 2025-06-02 13:00 | 1202865 | 3 | 913
22000883 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4389.09 | 0 | 4582.8 | 0 | 344.84 | 0 | 0 | 573.11 | 0.262 | 0.28 | -0.101 | 248.53 | 256.5 | 257.18 | 0.14 | 0 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.892 | 2025-06-02 18:00 | 1.87 | 2025-06-02 18:00 | 1377765 | 2 | 3626
22001526 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 31081.42 | 0 | 31157.32 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2140.63 | 11.502 | 11.56 | -1.163 | 249.18 | 252.52 | 247.97 | 14.81 | 10.72 | 20.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.174 | 2025-06-04 22:00 | 18.132 | 2025-06-04 22:00 | 355107 | 2 | 155
22001306 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1541.6 | 489.13 | 1571.2 | 491.18 | 91.36 | 29.84 | 0.61 | 76.59 | 4.272 | 4.272 | -0.04 | 252.3 | 237.47 | 250.02 | 0.11 | 17.62 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156617 | 4 | 8920
22001081 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4960.02 | 0 | 5023.65 | 0 | 64.34 | 0 | 0 | 185.31 | 0.137 | 0.153 | -0.069 | 252.62 | 253.6 | 253.4 | 0.3 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.24 | 2025-06-07 01:00 | 0.238 | 2025-06-07 01:00 | 488982 | 10 | 6696
22001497 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1662.53 | 0 | 1677.71 | 0 | 33.07 | 0 | 0 | 157.21 | 0.432 | 0.435 | -0.052 | 214.32 | 256.16 | 255.91 | 1.97 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.394 | 2025-06-02 16:00 | 1.364 | 2025-06-02 16:00 | 288232 | 2 | 3152
22001352 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.76 | 253.41 | 253.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046850 | 3 | 40
22000904 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5980.79 | 0 | 6195.21 | 0 | 475.56 | 0 | 0 | 211.2 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 251.57 | 252.58 | 251.82 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.698 | 2025-06-03 17:00 | 1.696 | 2025-06-03 17:00 | 493758 | 11 | 16647
22000724 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1429.94 | 0 | 1455 | 0 | 52.58 | 0 | 0 | 85.81 | 0.062 | 0.062 | 0.007 | 252.16 | 253.65 | 253.37 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 476310 | 15 | 4629
22000835 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4680.7 | 0 | 4748.04 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 302.95 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 251.78 | 252.48 | 251.72 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.162 | 2025-06-03 18:00 | 2.162 | 2025-06-03 18:00 | 504406 | 10 | 7885
22001041 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1973.54 | 0 | 2024.49 | 0 | 45.05 | 0 | 0 | 214.05 | 0.088 | 0.09 | -0.022 | 251.9 | 253.16 | 253.13 | 0 | 0.27 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468390 | 11 | 7125
22001090 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 9713.17 | 0 | 9877.83 | 0 | 176.77 | 0 | 0 | 739.58 | 0.086 | 0.087 | 0.018 | 251.68 | 253.13 | 252.95 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468381 | 11 | 13677
22000729 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.66 | 253.05 | 252.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464655 | 10 | 12746
22001589 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 11046.72 | 0 | 11054.21 | 0 | 129.71 | 0 | 0 | 82.72 | 0.542 | 0.559 | 0.139 | 258.15 | 258.4 | 258.78 | 0.2 | 1.43 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 162606 | 2 | 5444
22001103 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 20498.5 | 0 | 22075.47 | 0 | 5778.07 | 0 | 0 | 126.22 | 0.811 | 1.166 | 0.838 | 252.88 | 253.07 | 251.63 | 4.67 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.848 | 2025-06-02 14:00 | 3.796 | 2025-06-02 14:00 | 878022 | 4 | 10235
22000266 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1941.99 | 0 | 4491.1 | 0 | 3877.1 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 249.53 | 245.04 | 243.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181086 | 3 | 14639
22000838 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 9479.33 | 0 | 9689.26 | 0 | 137.18 | 0 | 0 | 926.5 | 0.218 | 0.289 | -0.19 | 251.54 | 252.45 | 251.71 | 1.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504726 | 13 | 11064
22001050 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1673.72 | 0 | 1685.85 | 0 | 32.53 | 0 | 0 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 251.95 | 253.16 | 253.06 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488908 | 11 | 2754
22000919 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 56097.84 | 0 | 56387.568 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5552.5 | 2.405 | 2.424 | -0.31 | 246.41 | 246.32 | 242.36 | 3.21 | 3.32 | 3.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.554 | 2025-06-02 18:00 | 8.54 | 2025-06-02 18:00 | 656015 | 9 | 4398
22000353 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 6403.18 | 0 | 6790.57 | 0 | 1299.52 | 0 | 0 | 246.71 | 0.37 | 0.377 | -0.076 | 238.53 | 250.21 | 242.92 | 0.32 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.546 | 2025-06-07 19:00 | 1.542 | 2025-06-07 19:00 | 1121629 | 3 | 12308
22000834 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3324.71 | 0 | 3422.55 | 0 | 369.78 | 0 | 0 | 49.33 | 0.015 | 0.015 | 0 | 251.53 | 252.1 | 251.59 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502383 | 11 | 9366
22000840 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 12895.93 | 0 | 12990.55 | 0 | 170.94 | 0 | 0 | 685.76 | 0.076 | 0.084 | -0.038 | 251.36 | 253.48 | 249.17 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567395 | 11 | 11590
22001088 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5622.42 | 0 | 5750.28 | 0 | 29.29 | 0 | 0 | 649.8 | 0.061 | 0.066 | -0.027 | 251.49 | 252.66 | 252.56 | 0.03 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467826 | 10 | 13549
22001110 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 135692 | 0 | 135853.04 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6086.9 | 9.709 | 9.716 | -0.371 | 230.98 | 251.75 | 222.69 | 10.57 | 9.52 | 21.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1026944 | 6 | 10984
22000938 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 7730.03 | 0 | 8246.9 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2680.78 | 0.038 | 0.127 | -0.122 | 253.02 | 253.09 | 253.32 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1162860 | 8 | 5142
22000909 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4478.2 | 0 | 4508.11 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 173.07 | 0.04 | 0.04 | 0.004 | 251.26 | 252.12 | 251.47 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493599 | 10 | 9602
22001409 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2099.76 | 0 | 2117.21 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 247.81 | 247.15 | 245.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339348 | 2 | 583
22000540 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 25109.57 | 0 | 25432.69 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3827.71 | 1.764 | 1.779 | -0.237 | 32.7 | 251.99 | 244.85 | 0.03 | 0.24 | 7.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.046 | 2025-06-03 05:00 | 4.002 | 2025-06-03 05:00 | 1282016 | 2 | 3382
22000905 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5136.45 | 0 | 5162.09 | 0 | 126.23 | 0 | 0 | 156.95 | 0.089 | 0.089 | 0.008 | 250.49 | 251.37 | 250.68 | 0.09 | 0 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493526 | 10 | 13148
22000727 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1130.81 | 0 | 1246.63 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 356.08 | 0.072 | 0.075 | -0.024 | 250.9 | 251.88 | 251.89 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.14 | 2025-06-08 11:30 | 2.14 | 2025-06-08 11:30 | 482214 | 9 | 3217
22000910 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 9579.21 | 0 | 9599.2 | 0 | 177.38 | 0 | 0 | 20.61 | 0.056 | 0.056 | 0.004 | 250.42 | 251.33 | 250.65 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484879 | 10 | 10659
22000722 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2599.69 | 0 | 2683.07 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 359.82 | 0 | 0 | 0 | 250.96 | 251.77 | 251.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-06-03 08:30 | 1.398 | 2025-06-03 08:30 | 457640 | 9 | 11868
22001582 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.56 | 251.39 | 252.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319600 | 2 | 26
22000828 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1480.67 | 0 | 1520.83 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 116.4 | 0.034 | 0.071 | -0.063 | 252.55 | 252.79 | 250.97 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1368882 | 2 | 3606
22000901 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 11982.4 | 0 | 12067.66 | 0 | 327.1 | 0 | 0 | 160.84 | 0.067 | 0.067 | 0.01 | 250.57 | 251.43 | 250.61 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495292 | 10 | 33391
22001087 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2217.03 | 0 | 2894.66 | 0 | 1252.33 | 0 | 0 | 51.19 | 0.192 | 0.344 | 0.286 | 250.61 | 251.62 | 251.71 | 0 | 1.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468356 | 13 | 42317
22000932 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 8477.68 | 0 | 8679.24 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1507.65 | 2.045 | 2.054 | -0.2 | 249.95 | 202.17 | 66.66 | 8.27 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1077054 | 3 | 5148
22000831 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 2856.56 | 0 | 2987.32 | 0 | 277.68 | 0 | 0 | 224.92 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 251.12 | 250.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502474 | 12 | 19943
22000354 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.61 | 238.32 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114847 | 3 | 1028
22000833 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 6802.69 | 0 | 7105.89 | 0 | 667.89 | 0 | 0 | 221.42 | 0.068 | 0.129 | -0.11 | 250.39 | 251.53 | 250.51 | 0.06 | 0.23 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.06 | 2025-06-03 12:30 | 4.058 | 2025-06-03 12:30 | 503410 | 11 | 21289
22000725 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.77 | 251.95 | 251.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484651 | 9 | 11412
22000862 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 14014.47 | 0 | 14210.48 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2198.02 | 1.331 | 1.362 | -0.291 | 242.16 | 241.32 | 239.81 | 0 | 0 | 5.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-06-04 21:30 | 4.182 | 2025-06-04 21:30 | 1203547 | 2 | 10304
22000832 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1830.05 | 0 | 1856.72 | 0 | 58.23 | 0 | 0 | 89.98 | 0.066 | 0.068 | -0.017 | 250.51 | 251.11 | 250.47 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503236 | 12 | 4973
22001600 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3424 | 0 | 3443.35 | 0 | 90.96 | 0 | 0 | 224.22 | 0.138 | 0.138 | 0.009 | 252.32 | 245.17 | 238.19 | 0.73 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282030 | 2 | 5925
22001046 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1248.19 | 0 | 1361.06 | 0 | 135.07 | 0 | 0 | 199.76 | 0.127 | 0.229 | 0.191 | 250.81 | 251.26 | 251.84 | 0.85 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469297 | 11 | 18433
22001106 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 154339.792 | 0 | 154659.52 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 9667.96 | 13.058 | 13.077 | -0.711 | 243.84 | 226.56 | 230.19 | 11 | 23.1 | 22.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 22000 | Connect | 19.392 | 2025-06-01 17:30 | 19.376 | 2025-06-01 17:30 | 1127552 | 6 | 27885
22001048 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 7986.55 | 0 | 8065.81 | 0 | 133.42 | 0 | 0 | 329.65 | 0.093 | 0.1 | 0.038 | 250.5 | 251.07 | 251.39 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489295 | 10 | 11429
22001044 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 1895.46 | 0 | 2453.1 | 0 | 1121.52 | 0 | 0 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.88 | 251.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-06-07 10:00 | 1.47 | 2025-06-07 10:00 | 468414 | 12 | 34230
22001632 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 5940.03 | 0 | 5961.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 497.93 | 2.53 | 2.54 | -0.226 | 248.53 | 246.07 | 247.57 | 3.49 | 3.41 | 3.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.482 | 2025-06-07 01:30 | 3.472 | 2025-06-07 01:30 | 216005 | 2 | 9
22001089 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 3355.45 | 0 | 3415.34 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 244.08 | 0.063 | 0.064 | -0.012 | 250.26 | 251.36 | 251.14 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-06-01 12:00 | 1.196 | 2025-06-01 12:00 | 468099 | 13 | 7657
22001083 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 4046.78 | 0 | 4133.24 | 0 | 55.58 | 0 | 0 | 287.5 | 0.095 | 0.108 | -0.052 | 250.27 | 251.35 | 251.19 | 0 | 0 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 468485 | 10 | 13149
22001575 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 53.13 | 0 | 53.74 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0.29 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 249.98 | 248.99 | 248.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355187 | 2 | 173
22000836 | 09/06/2025 00:00:00 | 09/06/2025 00:00:00 | 16141.46 | 0 | 16645.38 | 0 | 1704.18 | 0 | 0 | 116.12 | 0.066 | 0.067 | -0.015 | 250.53 | 250.93 | 249.85 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504294 | 9 | 38774