## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000482 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 37243.62 | 0 | 37451.16 | 0 | 489.75 | 0 | 0 | 2719.82 | 3.861 | 3.883 | -0.421 | 238.83 | 240.88 | 235.63 | 5.65 | 0 | 10.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.686 | 2025-06-04 21:30 | 6.67 | 2025-06-04 21:30 | 1467059 | 3 | 3998
22001594 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 28313.63 | 0 | 28395.77 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2127.23 | 9.375 | 9.405 | -0.756 | 232.57 | 231.84 | 240 | 26.44 | 1.22 | 12.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 318928 | 2 | 619
22001082 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4218.01 | 0 | 4297.93 | 0 | 101.63 | 0 | 0 | 203.64 | 0.173 | 0.173 | 0.008 | 241.29 | 242.14 | 243.03 | 0.78 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489247 | 11 | 11557
22001085 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1533.25 | 0 | 1632.99 | 0 | 279.93 | 0 | 0 | 133.49 | 0.048 | 0.049 | -0.011 | 240.12 | 241.99 | 242.74 | 0 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.414 | 2025-06-09 18:00 | 1.412 | 2025-06-09 18:00 | 457388 | 10 | 9270
22000532 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 9525.63 | 0 | 9574.4 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 893.09 | 1.843 | 1.852 | -0.183 | 185.21 | 172.45 | 202.79 | 0 | 0 | 9.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-06-07 09:00 | 7.562 | 2025-06-07 09:00 | 1576708 | 4 | 10368
22000728 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 5472.96 | 0 | 5572.72 | 0 | 98.04 | 0 | 0 | 481.43 | 0.106 | 0.111 | -0.036 | 244.01 | 243.69 | 244.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-06-05 08:30 | 1.77 | 2025-06-05 08:30 | 482247 | 11 | 13327
22001341 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.18 | 240.1 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132804 | 4 | 429
22000726 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 6248.66 | 0 | 6398.78 | 0 | 433.27 | 0 | 0 | 142.23 | 0.128 | 0.128 | -0.016 | 244.58 | 243.69 | 245.41 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480323 | 13 | 48350
22000908 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 15420.75 | 0 | 15431.65 | 0 | 427.28 | 0 | 0 | 4.32 | 2.272 | 2.272 | 0.004 | 248.26 | 246.94 | 245.07 | 0.14 | 9.08 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 493991 | 10 | 9602
22001049 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4351.44 | 0 | 4586.34 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 737.33 | 0.016 | 0.07 | -0.069 | 247.19 | 247.16 | 248.4 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488223 | 9 | 14138
22001084 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4141.63 | 0 | 4459.72 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 816.51 | 0.104 | 0.115 | -0.05 | 247.02 | 247.29 | 248.31 | 0 | 0.45 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471449 | 10 | 40969
22001356 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 248.84 | 248.62 | 247.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046401 | 3 | 36
22000866 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 22046.77 | 0 | 22255.35 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2911.25 | 1.625 | 1.637 | -0.2 | 228.09 | 232.88 | 229.71 | 7.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.544 | 2025-06-05 08:30 | 5.528 | 2025-06-05 08:30 | 1055413 | 3 | 8887
22000906 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3642.22 | 0 | 3721.06 | 0 | 347.37 | 0 | 0 | 103.66 | 0.203 | 0.266 | 0.173 | 249.83 | 250.13 | 248.69 | 0.74 | 0.05 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492620 | 9 | 18774
22001045 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2977.86 | 0 | 3145.06 | 0 | 285.24 | 0 | 0 | 277.86 | 0.015 | 0.028 | -0.024 | 250.05 | 251.43 | 251.24 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467726 | 10 | 21158
22000827 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 250.14 | 250.44 | 251.36 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371493 | 2 | 208
22000872 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 248.75 | 245.83 | 242.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 803861 | 5 | 13109
22000487 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 224.95 | 253.83 | 245.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1179070 | 3 | 45119
22000801 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 10270 | 0 | 12226.74 | 0 | 2768.14 | 0 | 0 | 1499.29 | 0.374 | 0.378 | -0.059 | 223.48 | 248.85 | 250.36 | 0 | 2.08 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.436 | 2025-06-09 13:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 827935 | 10 | 42902
22001576 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 256.37 | 0 | 280.27 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 9.96 | 0.008 | 0.008 | 0 | 246.35 | 253.03 | 252.59 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 202888 | 2 | 1301
22001108 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 31448.97 | 0 | 31761.99 | 0 | 615.44 | 0 | 0 | 2207.63 | 0.262 | 0.262 | 0.012 | 255.07 | 255.15 | 252.79 | 1.44 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.986 | 2025-06-02 19:00 | 5.976 | 2025-06-02 19:00 | 886489 | 3 | 2494
22001043 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 5825.28 | 0 | 6042.43 | 0 | 654.08 | 0 | 0 | 288.85 | 0.113 | 0.12 | 0.043 | 252.77 | 254.78 | 254.42 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466436 | 11 | 20547
22001102 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 38149.6 | 0 | 39987.408 | 0 | 7206.72 | 0 | 0 | 127.39 | 2.25 | 2.822 | 1.704 | 254.34 | 254.47 | 252.19 | 1.62 | 2.74 | 7.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 17.094 | 2025-06-07 19:00 | 17.05 | 2025-06-07 19:00 | 887623 | 4 | 3338
22000903 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 13899.75 | 0 | 13960.27 | 0 | 273.09 | 0 | 0 | 299.81 | 0.076 | 0.077 | 0.015 | 253.86 | 253.98 | 252.6 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 4.084 | 2025-06-04 12:30 | 496352 | 11 | 14687
22000261 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 16080.67 | 0 | 16248.7 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2207.85 | 1.17 | 1.181 | -0.167 | 246.06 | 62.15 | 242.74 | 4.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183766 | 4 | 6781
22000883 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4401.51 | 0 | 4595.73 | 0 | 345.63 | 0 | 0 | 575.19 | 0.33 | 0.343 | -0.095 | 241.93 | 252.88 | 258.79 | 0.3 | 0.02 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.892 | 2025-06-02 18:00 | 1.87 | 2025-06-02 18:00 | 1377765 | 2 | 3636
22001212 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2560.06 | 0 | 2655.72 | 0 | 217.63 | 0 | 0 | 409.01 | 0.424 | 0.425 | -0.037 | 254.48 | 252.83 | 254.22 | 0.75 | 1.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.874 | 2025-06-02 13:00 | 5.76 | 2025-06-02 13:00 | 1202977 | 3 | 915
22001106 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 154687.136 | 0 | 155007.456 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 9687.74 | 8.998 | 9.022 | -0.665 | 236.33 | 231.13 | 240.93 | 8.46 | 15.36 | 14.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 22000 | Connect | 19.392 | 2025-06-01 17:30 | 19.376 | 2025-06-01 17:30 | 1127552 | 6 | 27939
22001041 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1975.34 | 0 | 2026.34 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 214.38 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 252.61 | 254.08 | 253.78 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468390 | 11 | 7129
22000904 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 5982.1 | 0 | 6196.97 | 0 | 476.52 | 0 | 0 | 211.26 | 0.021 | 0.021 | 0.004 | 253.58 | 253.63 | 252.36 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.698 | 2025-06-03 17:00 | 1.696 | 2025-06-03 17:00 | 493764 | 11 | 16675
22000353 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 6412.76 | 0 | 6800.64 | 0 | 1301.11 | 0 | 0 | 247.67 | 0.43 | 0.439 | -0.091 | 234.83 | 250.48 | 243.34 | 0.53 | 0.64 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.546 | 2025-06-07 19:00 | 1.542 | 2025-06-07 19:00 | 1121637 | 3 | 12347
22001352 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.96 | 253.51 | 253.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046850 | 3 | 40
22001526 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 31426.22 | 0 | 31503.18 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2167.28 | 9.706 | 9.767 | -1.091 | 249.08 | 252.56 | 248.95 | 13.48 | 9.07 | 16.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 18.174 | 2025-06-04 22:00 | 18.132 | 2025-06-04 22:00 | 355107 | 2 | 155
22001081 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4961.76 | 0 | 5025.67 | 0 | 64.34 | 0 | 0 | 186.01 | 0.165 | 0.168 | -0.033 | 252.48 | 253.91 | 253.65 | 0.33 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.252 | 2025-06-09 21:00 | 0.25 | 2025-06-09 21:00 | 488982 | 10 | 6709
22001497 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1676.42 | 0 | 1691.73 | 0 | 33.19 | 0 | 0 | 158.83 | 0.369 | 0.375 | -0.071 | 213.75 | 252.83 | 253.1 | 1.7 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288232 | 2 | 3283
22001086 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3961.72 | 0 | 4192.13 | 0 | 676.78 | 0 | 0 | 50.51 | 0.028 | 0.05 | 0.042 | 252.02 | 253.81 | 253.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469458 | 10 | 19800
22000724 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1433.16 | 0 | 1458.26 | 0 | 52.67 | 0 | 0 | 86.02 | 0.064 | 0.064 | 0.007 | 252.13 | 253.69 | 253.33 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 0.984 | 2025-06-03 07:30 | 476310 | 15 | 4642
22001107 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 74512.888 | 0 | 74849.504 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 6847.05 | 4.438 | 4.45 | -0.339 | 248.29 | 251.16 | 250.44 | 7.43 | 5.34 | 5.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 10.03 | 2025-06-04 22:00 | 10.016 | 2025-06-04 22:00 | 1025137 | 6 | 2053
22001090 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 9723.25 | 0 | 9887.95 | 0 | 176.92 | 0 | 0 | 740.01 | 0.105 | 0.105 | 0.011 | 251.72 | 253.2 | 253.03 | 0 | 0.56 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468381 | 11 | 13692
22000729 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 253.19 | 253.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464655 | 10 | 12746
22001042 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 251.35 | 253.15 | 252.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469319 | 11 | 15085
22001103 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 20533.67 | 0 | 22113.36 | 0 | 5788.35 | 0 | 0 | 126.47 | 0.241 | 0.241 | -0.013 | 253.43 | 253.09 | 251.24 | 1.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.848 | 2025-06-02 14:00 | 3.796 | 2025-06-02 14:00 | 878022 | 4 | 10315
22001575 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 55.19 | 0 | 55.82 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0.35 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 253.02 | 251.84 | 246.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355187 | 2 | 199
22000836 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 16145.14 | 0 | 16649.68 | 0 | 1705.65 | 0 | 0 | 116.32 | 0.075 | 0.078 | -0.023 | 252.59 | 253.35 | 251.88 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504298 | 9 | 38836
22000838 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 9491.86 | 0 | 9702.71 | 0 | 137.32 | 0 | 0 | 929.58 | 0.237 | 0.302 | -0.188 | 252.66 | 253.41 | 251.8 | 1.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504730 | 13 | 11069
22000919 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 56167.848 | 0 | 56457.952 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5559.49 | 2.349 | 2.368 | -0.302 | 244.59 | 244.98 | 240.88 | 3.13 | 3.27 | 3.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.554 | 2025-06-02 18:00 | 8.54 | 2025-06-02 18:00 | 656128 | 9 | 4398
22000907 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 12453.68 | 0 | 12475.72 | 0 | 388.62 | 0 | 0 | 47.21 | 0.024 | 0.026 | 0.01 | 252.54 | 253.05 | 251.76 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486880 | 13 | 7393
22001306 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1554.92 | 499.31 | 1584.71 | 501.38 | 91.87 | 30.26 | 0.61 | 77.39 | 0.085 | 0.104 | -0.061 | 248.03 | 249.39 | 247.41 | 0.11 | 0.09 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156617 | 4 | 9009
22000834 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3326.7 | 0 | 3424.59 | 0 | 370.09 | 0 | 0 | 49.33 | 0.014 | 0.014 | 0 | 252 | 252.76 | 251.36 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502387 | 11 | 9371
22001050 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1676 | 0 | 1688.24 | 0 | 32.57 | 0 | 0 | 27.1 | 0.037 | 0.059 | -0.046 | 251.55 | 252.95 | 252.43 | 0 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488908 | 11 | 2759
22000840 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 12901.99 | 0 | 12996.77 | 0 | 170.94 | 0 | 0 | 686.63 | 0.077 | 0.085 | -0.038 | 251.86 | 253.82 | 247.99 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567395 | 11 | 11601
22000917 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 34118.872 | 0 | 36291.98 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10427.3 | 0 | 0 | 0 | 128.54 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.414 | 2025-06-08 08:30 | 3.376 | 2025-06-08 09:00 | 836416 | 11 | 14057
22001088 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 5632.56 | 0 | 5760.66 | 0 | 29.35 | 0 | 0 | 651.17 | 0.078 | 0.101 | -0.065 | 251.56 | 252.81 | 252.65 | 0.19 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467826 | 10 | 13557
22001110 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 135940.304 | 0 | 136101.584 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6097.03 | 8.492 | 8.499 | -0.365 | 230.74 | 251.98 | 225.33 | 9.14 | 8.31 | 19.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1026944 | 6 | 11037
22001599 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2257.19 | 0 | 2270.79 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 230.09 | 0 | 0 | 0 | 243.14 | 244.2 | 244.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.298 | 2025-06-06 16:00 | 5.286 | 2025-06-06 16:00 | 282435 | 2 | 7084
22000938 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 7730.9 | 0 | 8249.68 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2683.42 | 0.038 | 0.127 | -0.122 | 252.09 | 252.39 | 252.32 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1162965 | 8 | 5144
22000909 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4487.61 | 0 | 4517.57 | 0 | 67.94 | 0 | 0 | 173.39 | 0 | 0 | 0 | 252.14 | 252.93 | 251.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493603 | 10 | 9625
22000905 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 5141.89 | 0 | 5167.55 | 0 | 126.43 | 0 | 0 | 157.07 | 0.085 | 0.085 | 0.004 | 251.99 | 252.43 | 250.97 | 0.09 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493532 | 10 | 13162
22001104 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3591.23 | 0 | 3808.32 | 0 | 572.53 | 0 | 0 | 333.59 | 0.131 | 0.133 | 0.025 | 250.22 | 251.68 | 250.64 | 0.36 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878118 | 3 | 4844
22000266 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1941.99 | 0 | 4491.1 | 0 | 3877.1 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 247.17 | 240.28 | 240.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181089 | 3 | 14639
22001087 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2223.56 | 0 | 2902.62 | 0 | 1255.57 | 0 | 0 | 51.37 | 0.159 | 0.289 | 0.242 | 250.89 | 252.15 | 252.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468356 | 13 | 42330
22001582 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.43 | 251.04 | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319600 | 2 | 26
22000730 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4233.03 | 0 | 4348.22 | 0 | 325.37 | 0 | 0 | 109.07 | 0.101 | 0.147 | -0.107 | 250.7 | 251.3 | 251.94 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.976 | 2025-06-09 15:30 | 1.972 | 2025-06-09 15:30 | 484035 | 11 | 24229
22001409 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2131.47 | 0 | 2149.27 | 0 | 147.56 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 245.51 | 243.84 | 242.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339361 | 2 | 588
22000354 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.74 | 239.52 | 248.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114851 | 3 | 1028
22001598 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4706.41 | 0 | 5371.72 | 0 | 2009.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.575 | 0.824 | 0.591 | 249.62 | 250.36 | 253.23 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 272929 | 2 | 517
22000837 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1130.2 | 0 | 1159.69 | 0 | 140.86 | 0 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 251.19 | 251.92 | 250.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-03 12:00 | 0.114 | 2025-06-03 12:00 | 503359 | 11 | 14975
22000932 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 8506.22 | 0 | 8708 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1511.16 | 1.003 | 1.016 | -0.163 | 249.33 | 201.1 | 65.98 | 4.13 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1077298 | 3 | 5163
22000902 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 9787.29 | 0 | 9941.17 | 0 | 211.07 | 0 | 0 | 784.29 | 0.268 | 0.291 | -0.115 | 251.24 | 251.65 | 250.39 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 2.432 | 2025-06-02 06:00 | 494201 | 13 | 10911
22001047 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4365.03 | 0 | 4501.32 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 489.92 | 0.03 | 0.03 | 0.007 | 250.63 | 251.67 | 251.74 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.11 | 2025-06-06 20:30 | 2.108 | 2025-06-06 20:30 | 489629 | 12 | 17033
22000725 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.59 | 251.64 | 251.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484651 | 9 | 11412
22000832 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1835.19 | 0 | 1861.93 | 0 | 58.23 | 0 | 0 | 90.66 | 0.116 | 0.116 | -0.014 | 251.28 | 251.75 | 250.58 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503240 | 12 | 4996
22000831 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2862.37 | 0 | 2993.93 | 0 | 280.17 | 0 | 0 | 224.97 | 0 | 0 | 0 | 251.29 | 251.79 | 250.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502478 | 12 | 19967
22001048 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 7988.49 | 0 | 8067.79 | 0 | 133.7 | 0 | 0 | 329.68 | 0.017 | 0.017 | 0.001 | 250.67 | 251.76 | 251.67 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489295 | 10 | 11436
22001632 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 6001.85 | 0 | 6023.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 503.49 | 2.35 | 2.36 | -0.219 | 248.79 | 247 | 248.14 | 3.21 | 3.15 | 3.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.482 | 2025-06-07 01:30 | 3.472 | 2025-06-07 01:30 | 216005 | 2 | 9
22000863 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 7912.47 | 0 | 8593.94 | 0 | 2226.07 | 0 | 0 | 345.01 | 0.207 | 0.22 | 0.075 | 246.87 | 246.25 | 246.93 | 0.68 | 0.29 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 3.916 | 2025-06-09 20:00 | 3.878 | 2025-06-09 20:00 | 994353 | 3 | 10462
22000862 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 14051.02 | 0 | 14247.62 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2204.42 | 1.397 | 1.427 | -0.292 | 220.97 | 224.3 | 238.25 | 0 | 0 | 6.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-06-04 21:30 | 4.182 | 2025-06-04 21:30 | 1203628 | 2 | 10312
22001046 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1252.5 | 0 | 1365.93 | 0 | 136.25 | 0 | 0 | 200.03 | 0 | 0 | 0 | 250.56 | 251.35 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469297 | 11 | 18504
22001357 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1227.66 | 0 | 1244.33 | 0 | 31.52 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.046 | 0.046 | 0.005 | 251.85 | 251.59 | 251.5 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046802 | 3 | 2162
22001066 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 21523.33 | 0 | 21859.18 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3594.81 | 1.764 | 1.804 | -0.379 | 228.49 | 229.82 | 228.74 | 2.65 | 2.62 | 2.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-06-03 20:30 | 4.206 | 2025-06-03 20:30 | 1096162 | 3 | 10162
22000723 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3551.41 | 0 | 3584.65 | 0 | 70.02 | 0 | 0 | 101.25 | 0.142 | 0.142 | -0.012 | 250.47 | 251.53 | 251.64 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 476780 | 11 | 12649
22000833 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 6811.09 | 0 | 7115.31 | 0 | 667.94 | 0 | 0 | 223.83 | 0.071 | 0.132 | -0.112 | 250.82 | 251.3 | 250.25 | 0.11 | 0.24 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503414 | 11 | 21336
22001600 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3445.08 | 0 | 3464.88 | 0 | 93.88 | 0 | 0 | 224.98 | 1.396 | 1.471 | 0.464 | 242.39 | 243.77 | 243.2 | 6.66 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282117 | 2 | 6017
22001089 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 3359.38 | 0 | 3419.43 | 0 | 57.81 | 0 | 0 | 244.9 | 0.057 | 0.061 | -0.022 | 250.3 | 251.22 | 251.53 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.202 | 2025-06-01 12:00 | 1.196 | 2025-06-01 12:00 | 468099 | 13 | 7671
22001044 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1897.56 | 0 | 2455.21 | 0 | 1121.59 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 251.24 | 251.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-06-07 10:00 | 1.47 | 2025-06-07 10:00 | 468414 | 12 | 34246
22000727 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1134.57 | 0 | 1250.62 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 356.95 | 0.106 | 0.128 | -0.072 | 250.43 | 251.35 | 251.51 | 0.51 | 0.02 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482214 | 9 | 3238
22000835 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4685.01 | 0 | 4752.4 | 0 | 56.34 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 250.85 | 251.67 | 250.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504410 | 10 | 7890
22001584 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4150.19 | 0 | 4434.05 | 0 | 1009.76 | 0 | 0 | 7.46 | 0.267 | 0.387 | 0.281 | 250.38 | 252.22 | 260.09 | 1.42 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287570 | 2 | 311
22000722 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2599.69 | 0 | 2683.07 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 359.82 | 0 | 0 | 0 | 249.91 | 250.66 | 251.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.406 | 2025-06-03 08:30 | 1.398 | 2025-06-03 08:30 | 457640 | 9 | 11868
22001580 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 7377.71 | 0 | 8960.74 | 0 | 4647.93 | 0 | 0 | 0.32 | 0.82 | 1.091 | 0.721 | 247.58 | 249.36 | 234.15 | 4.12 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92696 | 2 | 345
22001589 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 11067.89 | 0 | 11075.46 | 0 | 130.86 | 0 | 0 | 82.93 | 0.45 | 0.453 | -0.054 | 257.91 | 258.15 | 258.81 | 0.21 | 1.22 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 162606 | 2 | 5444
22000828 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 1484.69 | 0 | 1525.39 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 117.71 | 0.034 | 0.07 | -0.062 | 251.69 | 251.94 | 250 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1368934 | 2 | 3622
22000540 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 25159.11 | 0 | 25482.53 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3833.02 | 2.083 | 2.096 | -0.237 | 32.13 | 250.26 | 242.87 | 0.03 | 0.24 | 8.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.046 | 2025-06-03 05:00 | 4.002 | 2025-06-03 05:00 | 1282019 | 2 | 3385
22000901 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 11990.94 | 0 | 12076.29 | 0 | 327.39 | 0 | 0 | 160.92 | 0.028 | 0.028 | 0.005 | 250.47 | 251.29 | 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495298 | 10 | 33446
22000910 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 9587.03 | 0 | 9607.03 | 0 | 177.47 | 0 | 0 | 20.61 | 0.024 | 0.024 | 0.001 | 250.57 | 251.29 | 249.94 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484883 | 10 | 10675
22000480 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 34138.448 | 0 | 34992.312 | 0 | 1582.88 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 253.42 | 253.68 | 250.91 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939818 | 9 | 19815
22000721 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 2629.55 | 0 | 2811.67 | 0 | 29.52 | 0 | 0 | 650.46 | 0.052 | 0.058 | -0.026 | 250 | 250.59 | 251.25 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.958 | 2025-06-08 12:30 | 1.954 | 2025-06-08 12:30 | 477498 | 11 | 16652
22001083 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 4058.88 | 0 | 4145.47 | 0 | 55.78 | 0 | 0 | 288 | 0.149 | 0.15 | 0.023 | 249.72 | 250.87 | 250.99 | 0 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 3.53 | 2025-06-05 08:30 | 468485 | 10 | 13202
22001101 | 10/06/2025 00:00:00 | 10/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 250.72 | 251.32 | 249.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888953 | 3 | 591