## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000938 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 7731.16 | 0 | 8250.52 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2684.22 | 0.038 | 0.122 | -0.116 | 247.31 | 247.01 | 247.93 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1164382 | 8 | 5150
22001576 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 256.44 | 0 | 280.35 | 0 | 68.81 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 245.07 | 233.92 | 247.41 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 202888 | 2 | 1305
22001212 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 2602.72 | 0 | 2699.24 | 0 | 219.92 | 0 | 0 | 415.03 | 0.784 | 0.821 | 0.244 | 256.66 | 256.63 | 257.04 | 2.35 | 1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.874 | 2025-06-02 13:00 | 5.76 | 2025-06-02 13:00 | 1203002 | 3 | 924
22001575 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 55.75 | 0 | 56.4 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0.35 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 253.23 | 253.15 | 250.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355187 | 2 | 202
22000910 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 9593.27 | 0 | 9613.3 | 0 | 177.61 | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 254.27 | 254.86 | 253.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484883 | 10 | 10699
22000540 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 25216.13 | 0 | 25539.91 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3839.34 | 1.537 | 1.555 | -0.24 | 32.96 | 254.17 | 246.73 | 0.03 | 0.24 | 6.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.046 | 2025-06-03 05:00 | 4.002 | 2025-06-03 05:00 | 1282019 | 2 | 3397
22000901 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 11996.58 | 0 | 12082.05 | 0 | 327.59 | 0 | 0 | 161.16 | 0 | 0 | 0 | 254.12 | 254.95 | 253.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495298 | 10 | 33481
22000828 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1488.03 | 0 | 1529.4 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 119.43 | 0.054 | 0.085 | -0.066 | 255.92 | 256.17 | 253.91 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369035 | 2 | 3635
22001081 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4963.56 | 0 | 5027.78 | 0 | 64.34 | 0 | 0 | 186.87 | 0.096 | 0.117 | -0.068 | 253.2 | 254.76 | 254.46 | 0.08 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.252 | 2025-06-09 21:00 | 0.25 | 2025-06-09 21:00 | 488987 | 10 | 6726
22001497 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1688.82 | 0 | 1704.27 | 0 | 33.32 | 0 | 0 | 160.35 | 0.414 | 0.417 | -0.053 | 216.72 | 257.44 | 256.72 | 1.87 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288251 | 2 | 3450
22001352 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 254.6 | 253.95 | 254.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046850 | 3 | 40
22000724 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1436.2 | 0 | 1461.41 | 0 | 52.77 | 0 | 0 | 86.37 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 252.81 | 254.93 | 254.59 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.042 | 2025-06-10 08:30 | 1.04 | 2025-06-10 08:30 | 476315 | 15 | 4656
22001086 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3962.64 | 0 | 4193.43 | 0 | 677.66 | 0 | 0 | 50.51 | 0.029 | 0.051 | 0.043 | 252.83 | 254.35 | 254.05 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469463 | 10 | 19801
22000904 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 5984.55 | 0 | 6199.44 | 0 | 476.58 | 0 | 0 | 211.36 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 253.6 | 254.32 | 252.56 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.02 | 2025-06-10 14:00 | 2.02 | 2025-06-10 14:00 | 493764 | 11 | 16679
22001526 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 31776.6 | 0 | 31854.63 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2194.41 | 10.651 | 10.711 | -1.136 | 249.15 | 252.31 | 248.79 | 13.46 | 11.05 | 18.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 18.174 | 2025-06-04 22:00 | 18.132 | 2025-06-04 22:00 | 355107 | 2 | 155
22000729 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.73 | 254.26 | 253.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464660 | 10 | 12746
22000837 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1131.06 | 0 | 1160.6 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 253.58 | 253.91 | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-06-03 12:00 | 0.114 | 2025-06-03 12:00 | 503359 | 11 | 14993
22000835 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4685.03 | 0 | 4752.42 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 253.34 | 253.82 | 252.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504410 | 10 | 7890
22000725 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.01 | 254.07 | 253.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484656 | 9 | 11412
22001584 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4173.44 | 0 | 4459.87 | 0 | 1017.98 | 0 | 0 | 7.51 | 0.087 | 0.092 | 0.03 | 252.5 | 254.37 | 262.62 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287570 | 2 | 311
22001589 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 11087.62 | 0 | 11095.28 | 0 | 132.17 | 0 | 0 | 83.16 | 0.314 | 0.317 | -0.044 | 262.82 | 263.08 | 256.14 | 0.13 | 1.06 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 162606 | 2 | 5444
22001107 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 74652.112 | 0 | 74989.296 | 0 | 91.26 | 0 | 0 | 6856.45 | 4.435 | 4.447 | -0.338 | 247.52 | 252.01 | 251.28 | 7.47 | 5.25 | 5.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 10.03 | 2025-06-04 22:00 | 10.016 | 2025-06-04 22:00 | 1025137 | 6 | 2059
22001090 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 9729.23 | 0 | 9894.1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 741.06 | 0.113 | 0.113 | 0.008 | 252.19 | 253.81 | 253.4 | 0 | 0.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468386 | 11 | 13701
22001580 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 7410.74 | 0 | 8999.02 | 0 | 4665.83 | 0 | 0 | 0.32 | 0.863 | 1.132 | 0.733 | 249.31 | 254.49 | 233.4 | 4.25 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92696 | 2 | 345
22001103 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 20568.63 | 0 | 22151.13 | 0 | 5798.42 | 0 | 0 | 126.78 | 0.239 | 0.239 | -0.015 | 253.51 | 253.85 | 251.77 | 1.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.848 | 2025-06-02 14:00 | 3.796 | 2025-06-02 14:00 | 878022 | 4 | 10388
22001083 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4069 | 0 | 4155.6 | 0 | 56.06 | 0 | 0 | 288.01 | 0 | 0 | 0 | 252.39 | 253.76 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468490 | 10 | 13209
22000907 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 12454.34 | 0 | 12476.41 | 0 | 388.78 | 0 | 0 | 47.21 | 0.019 | 0.019 | 0.004 | 253.19 | 253.4 | 252.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486880 | 13 | 7393
22001042 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 251.89 | 253.32 | 253.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469324 | 11 | 15085
22000266 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1945.25 | 0 | 4498.14 | 0 | 3883.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 136.51 | 105.54 | 244.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181171 | 3 | 14672
22000834 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3330.36 | 0 | 3428.33 | 0 | 370.52 | 0 | 0 | 49.33 | 0.015 | 0.015 | 0 | 253.1 | 253.56 | 251.84 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502387 | 11 | 9385
22001050 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1677.71 | 0 | 1690.08 | 0 | 32.59 | 0 | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 252.19 | 253.85 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488913 | 11 | 2767
22000836 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 16150.92 | 0 | 16656.01 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 116.58 | 0.039 | 0.042 | -0.018 | 253.26 | 253.63 | 252.02 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504298 | 9 | 38892
22000917 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 34118.872 | 0 | 36291.98 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10427.3 | 0 | 0 | 0 | 127.46 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.414 | 2025-06-08 08:30 | 3.376 | 2025-06-08 09:00 | 836429 | 11 | 14059
22000838 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 9502.88 | 0 | 9714.45 | 0 | 137.42 | 0 | 0 | 932.34 | 0.186 | 0.26 | -0.183 | 252.95 | 253.49 | 251.89 | 1.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504730 | 13 | 11069
22001088 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 5642.88 | 0 | 5771.41 | 0 | 29.47 | 0 | 0 | 652.73 | 0.094 | 0.151 | -0.119 | 252.2 | 253.58 | 253.21 | 0.19 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467831 | 10 | 13574
22001110 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 136187.696 | 0 | 136349.184 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6107.1 | 6.924 | 6.947 | -0.567 | 232.66 | 252.25 | 227.4 | 7.53 | 6.83 | 15.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1026944 | 6 | 11093
22000919 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 56237.512 | 0 | 56527.98 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 5566.71 | 2.541 | 2.559 | -0.311 | 245.39 | 245.88 | 241.77 | 3.46 | 3.44 | 3.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.554 | 2025-06-02 18:00 | 8.54 | 2025-06-02 18:00 | 656141 | 9 | 4398
22000353 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 6422.23 | 0 | 6810.55 | 0 | 1302.48 | 0 | 0 | 248.79 | 0.481 | 0.488 | -0.083 | 237.12 | 250.35 | 244.56 | 0.57 | 0.73 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.546 | 2025-06-07 19:00 | 1.542 | 2025-06-07 19:00 | 1121672 | 3 | 12367
22001306 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1564.4 | 508.29 | 1594.39 | 510.51 | 92.66 | 30.92 | 0.61 | 78.14 | 0.089 | 0.109 | -0.063 | 247.98 | 246.58 | 252.71 | 0.13 | 0.09 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156617 | 4 | 9112
22000909 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4492.97 | 0 | 4522.98 | 0 | 68.05 | 0 | 0 | 173.71 | 0.041 | 0.041 | 0.003 | 253.17 | 253.76 | 251.88 | 0 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493603 | 10 | 9644
22001104 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3594.2 | 0 | 3811.52 | 0 | 573.2 | 0 | 0 | 333.87 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 251.96 | 253.46 | 252.86 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878118 | 3 | 4849
22001409 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 2159.54 | 0 | 2177.52 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 248.43 | 245.93 | 244.47 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339374 | 2 | 600
22001599 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 2301.87 | 0 | 2315.64 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 244.87 | 240.49 | 252.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.298 | 2025-06-06 16:00 | 5.286 | 2025-06-06 16:00 | 282460 | 2 | 7187
22000905 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 5147.11 | 0 | 5172.79 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 157.18 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 252.76 | 253.52 | 251.66 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493532 | 10 | 13170
22000354 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7 | 243.34 | 250.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114881 | 3 | 1028
22000840 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 12906.74 | 0 | 13001.64 | 0 | 170.96 | 0 | 0 | 687.4 | 0.095 | 0.099 | -0.03 | 251.46 | 253.44 | 249.37 | 0.08 | 0.07 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567399 | 11 | 11606
22000727 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1139.13 | 0 | 1255.42 | 0 | 13.69 | 0 | 0 | 357.86 | 0 | 0 | 0 | 251.86 | 253.05 | 252.93 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482218 | 9 | 3256
22001582 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.95 | 252.04 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319600 | 2 | 26
22000932 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 8528.63 | 0 | 8730.71 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1514.83 | 0.871 | 0.884 | -0.155 | 251.17 | 202.02 | 66.9 | 3.59 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1077318 | 3 | 5169
22001087 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 2230.64 | 0 | 2911.03 | 0 | 1258.74 | 0 | 0 | 51.71 | 0.22 | 0.327 | 0.243 | 251.64 | 252.9 | 252.86 | 0 | 1.28 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468361 | 13 | 42340
22001600 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3473.82 | 0 | 3494.28 | 0 | 98.52 | 0 | 0 | 225.56 | 1.402 | 1.479 | 0.474 | 240.98 | 245.49 | 250.95 | 6.75 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282142 | 2 | 6128
22000831 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 2866.96 | 0 | 2999.05 | 0 | 281.9 | 0 | 0 | 224.99 | 0 | 0 | 0 | 252.74 | 253.45 | 251.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502478 | 12 | 19986
22001598 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4738.09 | 0 | 5406.96 | 0 | 2021.53 | 0 | 0 | 0.45 | 0.57 | 0.826 | 0.599 | 250.33 | 252.17 | 256.89 | 1.71 | 1.69 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 272984 | 2 | 522
22000833 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 6817.97 | 0 | 7123.23 | 0 | 667.99 | 0 | 0 | 226.5 | 0.092 | 0.15 | -0.119 | 252.79 | 253.28 | 251.63 | 0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503414 | 11 | 21379
22000902 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 9797.05 | 0 | 9951.53 | 0 | 211.07 | 0 | 0 | 786.99 | 0.199 | 0.254 | -0.159 | 252.8 | 253.19 | 251.27 | 0.13 | 0.87 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.532 | 2025-06-10 08:30 | 2.53 | 2025-06-10 08:30 | 494201 | 13 | 10922
22001047 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 4369.34 | 0 | 4505.67 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 490.06 | 0.062 | 0.062 | 0.007 | 251.47 | 252.89 | 252.66 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.11 | 2025-06-06 20:30 | 2.108 | 2025-06-06 20:30 | 489634 | 12 | 17054
22000723 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3556.07 | 0 | 3589.32 | 0 | 70.17 | 0 | 0 | 101.26 | 0.133 | 0.133 | 0.009 | 251.36 | 252.89 | 252.57 | 0 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 476785 | 11 | 12668
22000862 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 14087.86 | 0 | 14284.9 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2209.57 | 1.35 | 1.381 | -0.291 | 237.34 | 237.16 | 238.42 | 0 | 0 | 5.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-06-04 21:30 | 4.184 | 2025-06-10 21:30 | 1203963 | 2 | 10321
22000832 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1840.33 | 0 | 1867.13 | 0 | 58.27 | 0 | 0 | 91.13 | 0.066 | 0.068 | -0.018 | 252.06 | 252.49 | 250.77 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503240 | 12 | 5010
22001106 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 154966.24 | 0 | 155286.96 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 9702.61 | 12.259 | 12.278 | -0.699 | 244.04 | 225.73 | 231.86 | 10.17 | 21.6 | 21.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 22000 | Connect | 19.392 | 2025-06-01 17:30 | 19.376 | 2025-06-01 17:30 | 1127552 | 6 | 27998
22001048 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 7990.68 | 0 | 8070.03 | 0 | 133.97 | 0 | 0 | 329.68 | 0.091 | 0.098 | 0.037 | 250.69 | 251.51 | 251.68 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489299 | 10 | 11444
22001046 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1257.44 | 0 | 1371.43 | 0 | 137.47 | 0 | 0 | 200.23 | 0.039 | 0.061 | -0.048 | 250.69 | 251.41 | 251.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469302 | 11 | 18595
22001632 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 6060.89 | 0 | 6082.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 508.52 | 2.122 | 2.13 | -0.188 | 249.24 | 246.14 | 248.54 | 2.94 | 2.89 | 2.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.482 | 2025-06-07 01:30 | 3.472 | 2025-06-07 01:30 | 216005 | 2 | 9
22001066 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 21572.85 | 0 | 21909.39 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3602.83 | 1.814 | 1.85 | -0.368 | 221.83 | 223.92 | 228.28 | 2.87 | 2.93 | 2.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.22 | 2025-06-03 20:30 | 4.206 | 2025-06-03 20:30 | 1096249 | 3 | 10176
22001357 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1228.67 | 0 | 1245.35 | 0 | 31.62 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.076 | 0.076 | 0.005 | 251.76 | 251.28 | 251.32 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046802 | 3 | 2164
22001089 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 3362.34 | 0 | 3422.56 | 0 | 57.83 | 0 | 0 | 245.62 | 0.012 | 0.016 | -0.012 | 249.93 | 251.26 | 251.46 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-06-10 11:30 | 1.32 | 2025-06-10 11:30 | 468104 | 13 | 7687
22001044 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 1899.22 | 0 | 2456.88 | 0 | 1121.67 | 0 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 249.64 | 251.11 | 251.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-06-07 10:00 | 1.47 | 2025-06-07 10:00 | 468419 | 12 | 34257
22000863 | 11/06/2025 00:00:00 | 11/06/2025 00:00:00 | 7945.77 | 0 | 8628.53 | 0 | 2231.59 | 0 | 0 | 346.37 | 0.463 | 0.51 | 0.214 | 245.89 | 244.76 | 245.25 | 1.2 | 0.29 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 994358 | 3 | 10468