## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4252.58 | 0 | 4368.61 | 0 | 326.43 | 0 | 0 | 111.67 | 0.17 | 0.17 | 0.003 | 242.27 | 244.53 | 243.5 | 0.06 | 0 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.84 | 2025-06-10 09:00 | 2.836 | 2025-06-10 09:00 | 484049 | 11 | 24386
22001594 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 29000.21 | 0 | 29084.64 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2182.51 | 12.264 | 12.289 | -0.785 | 225.43 | 232.44 | 234.44 | 36.02 | 1.02 | 17.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 23.886 | 2025-06-07 15:30 | 23.844 | 2025-06-07 15:30 | 319075 | 2 | 630
22001082 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4232.42 | 0 | 4313.01 | 0 | 101.97 | 0 | 0 | 205.4 | 0.169 | 0.169 | 0 | 240.94 | 242.23 | 242.89 | 0.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 3.272 | 2025-06-01 10:30 | 489256 | 11 | 11603
22001085 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1539.57 | 0 | 1639.66 | 0 | 280.29 | 0 | 0 | 134.53 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 240.82 | 241.68 | 242.44 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.414 | 2025-06-09 18:00 | 1.412 | 2025-06-09 18:00 | 457397 | 10 | 9317
22001049 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4369.7 | 0 | 4607.04 | 0 | 90.04 | 0 | 0 | 743.77 | 0.063 | 0.125 | -0.108 | 241.03 | 241.74 | 243.54 | 0.15 | 0.36 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.48 | 2025-06-07 21:30 | 2.472 | 2025-06-07 21:30 | 488232 | 9 | 14304
22001341 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 245.73 | 245.63 | 244.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1132816 | 4 | 429
22000728 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 5483.95 | 0 | 5584.05 | 0 | 98.13 | 0 | 0 | 483.47 | 0.536 | 0.536 | 0 | 244.41 | 246.19 | 245.86 | 0 | 2.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.772 | 2025-06-05 08:30 | 1.77 | 2025-06-05 08:30 | 482256 | 11 | 13360
22000938 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 7731.67 | 0 | 8252.12 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2685.73 | 0.038 | 0.123 | -0.118 | 249.42 | 248.83 | 248.45 | 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.016 | 2025-06-01 09:30 | 4.998 | 2025-06-01 09:30 | 1166410 | 8 | 5157
22000487 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 5001.85 | 0 | 7538.33 | 0 | 4873.72 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 213.09 | 259.56 | 236.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1180119 | 3 | 45258
22000903 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 13937.54 | 0 | 13998.2 | 0 | 273.9 | 0 | 0 | 300.68 | 1.79 | 1.79 | 0.006 | 248.38 | 249.41 | 247.56 | 6.93 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-06-11 12:00 | 4.162 | 2025-06-11 12:00 | 496386 | 11 | 14733
22000801 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 10292.71 | 0 | 12281.27 | 0 | 2807.75 | 0 | 0 | 1501.35 | 0.377 | 0.381 | -0.056 | 216.19 | 257.01 | 256.58 | 0 | 2.05 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.436 | 2025-06-09 13:00 | 2.418 | 2025-06-05 18:30 | 829007 | 10 | 43033
22001576 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 257.89 | 0 | 281.81 | 0 | 68.92 | 0 | 0 | 9.99 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 250.42 | 247.38 | 249.62 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 1.41 | 2025-06-05 19:00 | 1.148 | 2025-06-05 19:00 | 202964 | 2 | 1312
22001108 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 31605.89 | 0 | 31919.34 | 0 | 615.95 | 0 | 0 | 2218.33 | 0.253 | 0.253 | 0 | 253.17 | 252.83 | 251.01 | 1.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 5.986 | 2025-06-02 19:00 | 5.976 | 2025-06-02 19:00 | 886496 | 3 | 2496
22000872 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4490.35 | 0 | 4658.04 | 0 | 867.58 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 248.84 | 241.26 | 243.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 804014 | 5 | 13109
22001212 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2685.65 | 0 | 2783.75 | 0 | 224.48 | 0 | 0 | 426.16 | 0.789 | 0.814 | 0.204 | 251.65 | 252.35 | 251.88 | 2.34 | 1.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 6.032 | 2025-06-11 13:00 | 5.952 | 2025-06-11 13:00 | 1203035 | 3 | 929
22001043 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 5842.17 | 0 | 6060.81 | 0 | 657.17 | 0 | 0 | 291.5 | 0.029 | 0.041 | -0.029 | 251.33 | 252.84 | 252.68 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.778 | 2025-06-01 18:30 | 2.73 | 2025-06-07 21:00 | 466450 | 11 | 20633
22001102 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 38662.4 | 0 | 40517.528 | 0 | 7294.85 | 0 | 0 | 127.52 | 1.721 | 2.257 | 1.461 | 252.38 | 252.91 | 250.87 | 1.59 | 2.66 | 4.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 20.232 | 2025-06-12 17:00 | 20.208 | 2025-06-12 17:00 | 887630 | 4 | 3351
22000261 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 16194 | 0 | 16362.69 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2219.77 | 0.997 | 1.009 | -0.161 | 246.75 | 61.8 | 236.35 | 4.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.994 | 2025-06-03 22:30 | 2.982 | 2025-06-03 22:30 | 1183836 | 4 | 6847
22000883 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4433.54 | 0 | 4628.93 | 0 | 346.56 | 0 | 0 | 581.79 | 0.253 | 0.273 | -0.103 | 235.57 | 258.45 | 255.26 | 0.14 | 0.23 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 1.892 | 2025-06-02 18:00 | 1.87 | 2025-06-02 18:00 | 1377888 | 2 | 3671
22000827 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 203.02 | 0 | 206.89 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 254.34 | 254.66 | 252.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-06-02 22:00 | 0.004 | 2025-06-02 22:00 | 1371810 | 2 | 208
22001101 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 549.25 | 0 | 551.91 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 252.92 | 253.34 | 251.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 888988 | 3 | 591
22000480 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 34144.98 | 0 | 35003.02 | 0 | 1591.23 | 1984.24 | 0 | 40.32 | 0.178 | 0.294 | 0.235 | 256.28 | 255.17 | 253.12 | 0.16 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.83 | 2025-06-04 08:00 | 1.788 | 2025-06-04 08:00 | 939825 | 9 | 19889
22001352 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 6.76 | 0 | 8.58 | 0 | 3.25 | 0.81 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 253.51 | 252.97 | 253.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046884 | 3 | 40
22001086 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3966.04 | 0 | 4197.51 | 0 | 679.34 | 0 | 0 | 50.51 | 0.032 | 0.052 | 0.042 | 251.24 | 252.7 | 252.63 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.564 | 2025-06-01 10:00 | 1.562 | 2025-06-01 10:00 | 469472 | 10 | 19819
22001087 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2243.78 | 0 | 2926.58 | 0 | 1264.51 | 0 | 0 | 52.76 | 0.185 | 0.308 | 0.247 | 251.28 | 252.78 | 252.65 | 0 | 1.2 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.91 | 2025-06-05 14:30 | 1.87 | 2025-06-05 14:30 | 468370 | 13 | 42369
22001497 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1713.34 | 0 | 1729.05 | 0 | 33.35 | 0 | 0 | 163.54 | 0.387 | 0.395 | -0.08 | 226.04 | 253.17 | 253.31 | 1.69 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-06-09 10:00 | 1.416 | 2025-06-09 10:00 | 288257 | 2 | 3656
22001526 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 32481.49 | 0 | 32561.68 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2249.01 | 9.783 | 9.848 | -1.133 | 248.46 | 251.83 | 248.7 | 13.37 | 8.97 | 17.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 18.174 | 2025-06-04 22:00 | 18.132 | 2025-06-04 22:00 | 355107 | 2 | 161
22001081 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4967.06 | 0 | 5032.02 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 188.54 | 0.14 | 0.163 | -0.085 | 251.45 | 252.75 | 252.69 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.252 | 2025-06-09 21:00 | 0.25 | 2025-06-09 21:00 | 488996 | 10 | 6770
22000904 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 5996.13 | 0 | 6211.53 | 0 | 477.9 | 0 | 0 | 212.17 | 0.117 | 0.117 | -0.014 | 251.99 | 252.79 | 251.49 | 0.04 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.544 | 2025-06-12 11:00 | 2.542 | 2025-06-12 11:00 | 493798 | 11 | 16738
22001083 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4069.35 | 0 | 4155.95 | 0 | 56.07 | 0 | 0 | 288.01 | 0 | 0 | 0 | 251.6 | 252.76 | 252.76 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 3.868 | 2025-06-10 11:00 | 468498 | 10 | 13210
22000724 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1441.88 | 0 | 1467.34 | 0 | 52.95 | 0 | 0 | 87.43 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 251.53 | 252.71 | 252.59 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.042 | 2025-06-10 08:30 | 1.04 | 2025-06-10 08:30 | 476324 | 15 | 4683
22000722 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2605.44 | 0 | 2689.03 | 0 | 32.43 | 0 | 0 | 360.74 | 0.053 | 0.068 | -0.044 | 251.65 | 253 | 252.83 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-06-12 19:30 | 1.416 | 2025-06-12 19:30 | 457654 | 9 | 11887
22000540 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 25287.61 | 0 | 25611.87 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 3847.46 | 1.954 | 1.969 | -0.246 | 32.8 | 255.56 | 248.49 | 0.03 | 0.24 | 7.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.046 | 2025-06-03 05:00 | 4.002 | 2025-06-03 05:00 | 1283007 | 2 | 3442
22000910 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 9605.56 | 0 | 9625.61 | 0 | 177.79 | 0 | 0 | 20.65 | 0.011 | 0.011 | 0 | 252.1 | 252.57 | 251.36 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.624 | 2025-06-08 09:00 | 4.622 | 2025-06-08 09:00 | 484917 | 10 | 10712
22000727 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1144.98 | 0 | 1262.22 | 0 | 13.79 | 0 | 0 | 360.52 | 0.04 | 0.048 | -0.027 | 251.17 | 252.61 | 252.44 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 2.154 | 2025-06-09 14:30 | 482226 | 9 | 3281
22000729 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.47 | 252.68 | 252.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464669 | 10 | 12746
22001107 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 74938.408 | 0 | 75276.848 | 0 | 98.84 | 0 | 0 | 6874.48 | 5.089 | 5.1 | -0.349 | 246.85 | 250.35 | 249.63 | 8.35 | 6.17 | 6.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 10.03 | 2025-06-04 22:00 | 10.016 | 2025-06-04 22:00 | 1025137 | 6 | 2077
22001090 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 9748.55 | 0 | 9913.84 | 0 | 177.12 | 0 | 0 | 743.77 | 0.206 | 0.215 | -0.063 | 251.49 | 252.78 | 252.63 | 0 | 0.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.288 | 2025-06-05 14:00 | 4.286 | 2025-06-05 14:00 | 468395 | 11 | 13720
22001103 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 20639.64 | 0 | 22227.29 | 0 | 5818.51 | 0 | 0 | 127.1 | 1.001 | 1.471 | 1.079 | 252.77 | 252.99 | 251.32 | 5.88 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.76 | 2025-06-12 17:30 | 4.686 | 2025-06-12 17:30 | 878057 | 4 | 10540
22000901 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 12009.83 | 0 | 12095.5 | 0 | 328.04 | 0 | 0 | 161.42 | 0.071 | 0.071 | 0.006 | 251.82 | 252.35 | 251.3 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 4.67 | 2025-06-04 10:00 | 495332 | 10 | 33576
22000828 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1493.98 | 0 | 1535.97 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 121.66 | 0.086 | 0.091 | -0.031 | 253.63 | 253.87 | 251.5 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 3.558 | 2025-06-05 09:00 | 1369254 | 2 | 3652
22000907 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 12456.64 | 0 | 12478.74 | 0 | 389.02 | 0 | 0 | 47.27 | 0.101 | 0.102 | -0.019 | 252 | 252.45 | 251.32 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.3 | 2025-06-01 12:30 | 2.298 | 2025-06-01 12:30 | 486914 | 13 | 7394
22001050 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1681.94 | 0 | 1694.64 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0 | 0 | 250.99 | 252.29 | 251.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 2.09 | 2025-06-02 09:30 | 488921 | 11 | 2792
22000834 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3334.5 | 0 | 3432.58 | 0 | 371.14 | 0 | 0 | 49.33 | 0.084 | 0.094 | 0.043 | 251.35 | 252.2 | 251.04 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 2.296 | 2025-06-01 16:30 | 502421 | 11 | 9395
22000917 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 34174.32 | 0 | 36351.4 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 10443.43 | 1.381 | 1.473 | -0.515 | 237.98 | 140.6 | 143.54 | 6.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.414 | 2025-06-08 08:30 | 3.384 | 2025-06-12 19:30 | 836516 | 11 | 14096
22001088 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 5657.96 | 0 | 5787.59 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 656.44 | 0.105 | 0.13 | -0.078 | 250.89 | 251.57 | 252.05 | 0.03 | 0 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 3.288 | 2025-06-01 22:30 | 467840 | 10 | 13625
22001110 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 136683.2 | 0 | 136845.152 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 6127.35 | 7.291 | 7.312 | -0.554 | 231.7 | 252.46 | 226.49 | 7.81 | 7.18 | 16.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 14.288 | 2025-06-06 20:00 | 14.282 | 2025-06-06 20:00 | 1026944 | 6 | 11198
22000905 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 5156.72 | 0 | 5182.45 | 0 | 127.06 | 0 | 0 | 157.36 | 0.092 | 0.092 | 0.006 | 251.13 | 251.89 | 250.75 | 0.1 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 2.316 | 2025-06-04 09:00 | 493566 | 10 | 13196
22001106 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 155606.208 | 0 | 155927.936 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 9737.77 | 11.075 | 11.096 | -0.694 | 243.74 | 229.02 | 233.34 | 9.75 | 19.24 | 18.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 22000 | Connect | 20.394 | 2025-06-12 12:30 | 20.372 | 2025-06-12 12:30 | 1127586 | 6 | 28152
22000909 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4506.41 | 0 | 4536.52 | 0 | 68.24 | 0 | 0 | 174.3 | 0.048 | 0.048 | 0.004 | 251.08 | 251.95 | 250.84 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 2.734 | 2025-06-08 09:00 | 493637 | 10 | 9683
22001598 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4828.67 | 0 | 5505.49 | 0 | 2049.61 | 0 | 0 | 0.46 | 0.581 | 0.827 | 0.589 | 249.63 | 251.19 | 253.37 | 1.7 | 1.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.826 | 2025-06-09 14:30 | 7.804 | 2025-06-09 14:30 | 273034 | 2 | 533
22000266 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1945.34 | 0 | 4498.34 | 0 | 3883.18 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 246.16 | 241.5 | 240.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.31 | 2025-06-01 19:00 | 1.51 | 2025-06-01 19:00 | 1181211 | 3 | 14674
22000863 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 7991.29 | 0 | 8675.71 | 0 | 2240.94 | 0 | 0 | 347.06 | 0.335 | 0.338 | -0.047 | 252.12 | 250.6 | 251.08 | 0.71 | 0.29 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.612 | 2025-06-10 19:00 | 5.598 | 2025-06-10 19:00 | 995379 | 3 | 10486
22001104 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3600.64 | 0 | 3818.37 | 0 | 574.3 | 0 | 0 | 334.48 | 0.292 | 0.293 | 0.03 | 251.42 | 252.49 | 251.73 | 0.36 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.876 | 2025-06-12 22:30 | 0.762 | 2025-06-06 15:00 | 878153 | 3 | 4859
22001582 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 0.69 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 250.98 | 252.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 319739 | 2 | 26
22001066 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 21633.5 | 0 | 21970.77 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 3611.62 | 1.495 | 1.536 | -0.355 | 224.01 | 225.13 | 232.43 | 2.12 | 2.48 | 2.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.258 | 2025-06-12 22:30 | 4.238 | 2025-06-12 22:30 | 1096798 | 3 | 10194
22001357 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1232.38 | 0 | 1249.06 | 0 | 31.83 | 0.81 | 0 | 56.96 | 0.11 | 0.11 | 0.005 | 252.47 | 252.02 | 252.1 | 0 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.85 | 2025-06-02 11:00 | 0.84 | 2025-06-07 21:30 | 1046836 | 3 | 2172
22000354 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.48 | 236.33 | 248.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1114893 | 3 | 1028
22001089 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3367.95 | 0 | 3428.46 | 0 | 57.85 | 0 | 0 | 247.01 | 0.006 | 0.012 | -0.011 | 250.85 | 252.21 | 251.84 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.324 | 2025-06-10 11:30 | 1.32 | 2025-06-10 11:30 | 468113 | 13 | 7719
22001044 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1902.71 | 0 | 2460.4 | 0 | 1121.77 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 250.81 | 252.25 | 251.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-06-07 10:00 | 1.47 | 2025-06-07 10:00 | 468428 | 12 | 34290
22000862 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 14149.03 | 0 | 14346.79 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 2218.16 | 1.203 | 1.237 | -0.292 | 233.91 | 235.92 | 248.53 | 0 | 0 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-06-04 21:30 | 4.184 | 2025-06-10 21:30 | 1205072 | 2 | 10344
22000902 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 9817.58 | 0 | 9973.33 | 0 | 211.15 | 0 | 0 | 792.54 | 0.272 | 0.294 | -0.114 | 251.04 | 251.83 | 250.63 | 0 | 1.2 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.564 | 2025-06-12 06:30 | 2.562 | 2025-06-12 06:30 | 494235 | 13 | 10960
22000725 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.97 | 251.69 | 252.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 484665 | 9 | 11412
22000932 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 8571.13 | 0 | 8773.82 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 1522.01 | 0.826 | 0.84 | -0.156 | 249.09 | 201.32 | 66.33 | 3.43 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.32 | 2025-06-08 19:30 | 4.314 | 2025-06-08 19:30 | 1077347 | 3 | 5220
22001047 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4381.96 | 0 | 4518.66 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 491.97 | 0.032 | 0.039 | -0.023 | 250.88 | 251.7 | 252.08 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-06-11 14:00 | 2.192 | 2025-06-11 14:00 | 489643 | 12 | 17092
22000835 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4686.95 | 0 | 4754.34 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | 303.03 | 0 | 0 | 0 | 250.78 | 251.89 | 250.45 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 2.194 | 2025-06-09 10:00 | 504444 | 10 | 7893
22000832 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1850.18 | 0 | 1877.15 | 0 | 58.29 | 0 | 0 | 92.57 | 0.117 | 0.117 | 0 | 250.9 | 251.89 | 250.52 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 2.328 | 2025-06-01 11:30 | 503274 | 12 | 5053
22001041 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1979 | 0 | 2030.33 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 250.39 | 251.96 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.3 | 2025-06-08 08:00 | 1.298 | 2025-06-08 08:00 | 468404 | 11 | 7141
22001584 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4216.08 | 0 | 4507.43 | 0 | 1034.07 | 0 | 0 | 7.55 | 0.233 | 0.366 | 0.283 | 250.85 | 252.75 | 260.73 | 1.39 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.46 | 2025-06-06 08:00 | 4.452 | 2025-06-06 08:00 | 287570 | 2 | 316
22000831 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2876.01 | 0 | 3008.98 | 0 | 284.61 | 0 | 0 | 225.15 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 251.05 | 251.66 | 250.54 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.69 | 2025-06-03 15:00 | 2.636 | 2025-06-03 15:00 | 502512 | 12 | 20029
22000723 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3563.62 | 0 | 3596.89 | 0 | 70.45 | 0 | 0 | 101.33 | 0.116 | 0.116 | 0.007 | 249.96 | 251.76 | 251.51 | 0 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 1.522 | 2025-06-07 11:00 | 476793 | 11 | 12701
22001046 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1265.7 | 0 | 1380.96 | 0 | 139.75 | 0 | 0 | 201.14 | 0.075 | 0.121 | -0.096 | 249.97 | 251.58 | 251.48 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.194 | 2025-06-01 10:30 | 2.182 | 2025-06-01 10:30 | 469311 | 11 | 18770
22001589 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 11120.24 | 0 | 11128.08 | 0 | 134.11 | 0 | 0 | 83.8 | 0.365 | 0.371 | 0.07 | 257.25 | 257.5 | 257.67 | 0.13 | 1.29 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 4.566 | 2025-06-04 20:00 | 162675 | 2 | 5451
22001580 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 7469.51 | 0 | 9068.15 | 0 | 4698.68 | 0 | 0 | 0.32 | 0.669 | 1.002 | 0.746 | 248.43 | 251.96 | 236.67 | 3.76 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.088 | 2025-06-07 17:30 | 2.982 | 2025-06-07 17:30 | 92696 | 2 | 345
22000837 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1132.81 | 0 | 1162.42 | 0 | 141.52 | 0 | 0 | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 250.77 | 251.29 | 250.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-06-11 21:30 | 0.132 | 2025-06-11 21:30 | 503392 | 11 | 15022
22000833 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 6834.01 | 0 | 7141.1 | 0 | 668.19 | 0 | 0 | 231.47 | 0.113 | 0.152 | -0.103 | 250.7 | 251.35 | 250.23 | 0.07 | 0.42 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 4.092 | 2025-06-09 08:30 | 503448 | 11 | 21480
22001600 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3526.15 | 0 | 3547.42 | 0 | 103.54 | 0 | 0 | 228.32 | 0.134 | 0.134 | 0.009 | 248.87 | 237.73 | 237.11 | 0.73 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.224 | 2025-06-05 19:30 | 4.21 | 2025-06-05 19:30 | 282175 | 2 | 6407
22000908 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 15431.54 | 0 | 15442.44 | 0 | 427.42 | 0 | 0 | 4.32 | 0.015 | 0.015 | 0 | 250.53 | 251.5 | 250.08 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 4.524 | 2025-06-07 08:00 | 494025 | 10 | 9617
22001084 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 4153.9 | 0 | 4472.46 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 818.91 | 0.012 | 0.024 | -0.021 | 250.13 | 251.37 | 251.2 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.052 | 2025-06-06 08:30 | 2.046 | 2025-06-06 08:30 | 471458 | 10 | 41043
22001042 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3533.73 | 0 | 3653.82 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 375.59 | 0 | 0 | 0 | 249.7 | 251.48 | 251.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 469333 | 11 | 15085
22001356 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 7.08 | 0 | 8.91 | 0 | 3.29 | 0.81 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 251.53 | 251.17 | 251.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1046408 | 3 | 36
22000726 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 6265.84 | 0 | 6416.06 | 0 | 433.65 | 0 | 0 | 143 | 0.157 | 0.158 | -0.025 | 249.6 | 251.09 | 250.73 | 0 | 0.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-06-06 14:00 | 2.792 | 2025-06-06 14:00 | 480332 | 13 | 48431
22001575 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 58.06 | 0 | 58.75 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0.37 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 249.66 | 247.76 | 247.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 1.606 | 2025-06-01 14:30 | 355187 | 2 | 238
22001306 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 1583.79 | 532.85 | 1614.28 | 535.16 | 93.78 | 32.1 | 0.63 | 79.57 | 0.08 | 0.1 | -0.061 | 248.86 | 238.14 | 249.47 | 0.11 | 0.09 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 4.808 | 2025-06-02 07:30 | 1156633 | 4 | 9279
22000353 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 6441.51 | 0 | 6830.98 | 0 | 1306.35 | 0 | 0 | 250.31 | 0.408 | 0.416 | -0.085 | 229.22 | 243.42 | 238.55 | 0.47 | 0.63 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.546 | 2025-06-07 19:00 | 1.542 | 2025-06-07 19:00 | 1121689 | 3 | 12410
22001045 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2989.65 | 0 | 3158.09 | 0 | 286.63 | 0 | 0 | 279.7 | 0.045 | 0.086 | -0.074 | 249.64 | 251.02 | 250.6 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.774 | 2025-06-01 18:30 | 1.77 | 2025-06-01 18:30 | 467740 | 10 | 21261
22000836 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 16160.56 | 0 | 16666.8 | 0 | 1709.91 | 0 | 0 | 116.93 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 249.81 | 250.97 | 249.64 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.538 | 2025-06-02 09:30 | 3.536 | 2025-06-02 09:30 | 504332 | 9 | 39014
22000906 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 3659.67 | 0 | 3739.69 | 0 | 351.46 | 0 | 0 | 103.93 | 0.103 | 0.103 | 0.012 | 249.93 | 250.8 | 249.43 | 0 | 0.06 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.774 | 2025-06-09 11:00 | 2.766 | 2025-06-09 11:00 | 492654 | 9 | 18856
22001599 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2395.11 | 0 | 2409.18 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 240.92 | 0 | 0 | 0 | 238.91 | 247.73 | 233.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.328 | 2025-06-11 13:00 | 5.318 | 2025-06-11 13:00 | 282493 | 2 | 7464
22000838 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 9524.75 | 0 | 9738.2 | 0 | 137.68 | 0 | 0 | 939.17 | 0.275 | 0.333 | -0.188 | 249.9 | 250.86 | 249.51 | 1.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-06-01 12:00 | 4.94 | 2025-06-01 12:00 | 504764 | 13 | 11080
22001409 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 2203.46 | 0 | 2221.82 | 0 | 152.72 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 244.28 | 242.39 | 241.52 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.58 | 2025-06-04 15:30 | 9.562 | 2025-06-04 15:30 | 339407 | 2 | 610
22000840 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 12912.98 | 0 | 13008.1 | 0 | 170.96 | 0 | 0 | 688.86 | 0.068 | 0.073 | -0.028 | 249.66 | 251.29 | 247.62 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 1.56 | 2025-06-05 09:30 | 567411 | 11 | 11617
22001048 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 7995.86 | 0 | 8075.28 | 0 | 134.57 | 0 | 0 | 329.68 | 0.095 | 0.095 | 0.005 | 249.36 | 250.17 | 250.17 | 0 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 2.066 | 2025-06-07 11:30 | 489308 | 10 | 11457
22001632 | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:00:00 | 6179.57 | 0 | 6201.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 518.7 | 2.67 | 2.678 | -0.216 | 247.56 | 244.54 | 247.02 | 3.71 | 3.6 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.602 | 2025-06-12 16:30 | 3.586 | 2025-06-12 16:30 | 216059 | 2 | 9